## Sheet1
CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể
Số TT | Tên gói thầu | STT phần | STT mục | Tên chủng loại | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)
| Gói thầu 30: Cung cấp bộ hóa chất xét nghiệm 16 chỉ số khí máu, điện giải, glucose, lactat, Co-Ox trên thiết bị tự động: 1 phần (3 mục) | [7 empty] | 9059983200
Bộ hóa chất xét nghiệm 16 chỉ số khí máu, điện giải, glucose, lactat, Co-Ox trên thiết bị tự động
|  | 1 | Bộ hóa chất xét nghiệm 16 chỉ số khí máu, điện giải, glucose, lactat, Co-Ox trên thiết bị tự động | [5 empty] | 9059983200
|  |  | 1.1 | Hóa chất rửa đường dẫn mẫu đóng gói dạng Cartridge sử dụng trên thiết bị tự động | Hoá chất có chức năng làm sạch đường dẫn mẫu sau khi phân tích và hiệu chuẩn thiết bị. Phù hợp sử dụng cùng với thuốc thử và thiết bị tự động xét nghiệm 16 chỉ số khí máu, điện giải, glucose, lactat, Co-Ox. Sử dụng ổn định ≥ 10 ngày sau khi mở hộp. | ml | 90000 | 10400 | 936000000
|  |  | 1.2 | Chất chứng cho xét nghiệm 16 chỉ số khí máu, điện giải, glucose, lactat, Co-Ox | Chức năng nội kiểm tự động 3 nồng độ. Phù hợp sử dụng cùng với thuốc thử và thiết bị tự động xét nghiệm 16 chỉ số khí máu, điện giải, glucose, lactat, Co-Ox. Sử dụng ổn định ≥ 28 ngày sau khi mở hộp. | ml | 48600 | 35062 | 1704013200
|  |  | 1.3 | Chất thử xét nghiệm 16 chỉ số khí máu, điện giải, glucose, lactat, Co-Ox trên mẫu máu toàn phần. Đóng gói dạng Cartridge sử dụng trên thiết bị tự động | Đo lường các chỉ số pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, glucose, lactate, tổng hemoglobin, sO2, oxyhemoglobin, deoxyhemoglobin, methemoglobin, carboxyhemoglobin và nBili trong mẫu máu toàn phần chống đông. Thể tích mẫu khoảng 200 mcL Sử dụng ổn định ≥ 28 ngày sau khi mở hộp. | Test | 90000 | 71333 | 6419970000