Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

(Phần TL đính kèm Chương III - E-HSMT)

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

| Nội dung đánh giá |  | Tiêu chí đánh giá |
| --- | --- | --- |
| 1. Phạm vi cung cấp |  |  |
| - Tất cả hàng hóa và dịch vụ được chỉ rõ trong phần Phạm vi cung cấp phải được cung cấp bởi nhà thầu. - Nhà thầu phải đề xuất đầy đủ các thông tin cho hàng hóa theo quy định của HSMT. | Tất cả hàng hóa và dịch vụ (nếu có) được chào đầy đủ | Đạt |
|  | Tất cả hàng hóa và dịch vụ (nếu có) không được chào đầy đủ | Không đạt |
| 2. Đặc tính, thông số kỹ kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ và triển khai dịch vụ |  |  |
| Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ. Cung cấp tài liệu kỹ thuật (thông số, biên bản thử nghiệm…) để chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và phù hợp với thiết bị hiện hữu | Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT. | Đạt |
|  | Không có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ phù hợp, đáp ứng yêu cầu của HSMT hoặc có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ phù hợp nhưng không đáp ứng yêu cầu của HSMT. | Không đạt |
| Cam kết liên quan về việc cung cấp: - Các thiết bị, vật tư chính cung cấp theo gói thầu có mã hiệu, nguồn gốc xuất xứ đảm bảo chất lượng và phù hợp với thiết bị, phụ kiện hiện hữu. - Có kế hoạch khảo sát thực tế (nếu cần thiết, theo yêu cầu của chủ đầu tư) và giải pháp cung cấp, triển khai dịch vụ, phối hợp hiện trường để đảm bảo tính phù hợp giữa thiết bị lắp mới và thiết bị hiện hữu, đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, ổn định sau khi hoàn thành thay thế, lắp đặt. - Trong trường hợp có sai khác dẫn đến thiết bị được cung cấp không phù hợp để lắp đặt với thiết bị hiện hữu, nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và phải chịu toàn bộ chi phí liên quan đến việc xử lý và đền bù các thiệt hại (nếu có). | Có cam kết | Đạt |
|  | Không cam kết hoặc cam kết không đạt theo yêu cầu | Không đạt |
| 3. Tiến độ cung cấp hàng hóa và thực hiện dịch vụ (nếu có) |  |  |
| Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa, thực hiện dịch vụ (nếu có) hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. | Có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa, thực hiện dịch vụ (nếu có) hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. | Đạt |
|  | Không có Bảng tiến độ cung cấp hoặc có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa, thực hiện dịch vụ (nếu có) nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | Không đạt |
| 4. Bảo hành, bảo trì |  |  |
| Yêu cầu về thời gian bảo hành, bảo trì cho VTTB: Trong vòng 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoặc 36 tháng kể từ ngày giao hàng cuối cùng, tùy thời hạn nào đến trước. | Đáp ứng yêu cầu về thời gian bảo hành, bảo trì | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 5. Cam kết về bản quyền |  |  |
| - Nhà thầu có cam kết bẳng văn bản về việc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm cung cấp. - Cam kết của nhà thầu về miễn trừ trách nhiệm và bồi thường toàn bộ thiệt hại, chi phí phát sinh (nếu có) cho Chủ đầu tư trong trường hợp có khiếu nại của bên thứ ba về quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa do Nhà thầu cung cấp. | Có cung cấp tài liệu chứng minh tính đáp ứng và cam kết theo yêu cầu. | Đạt |
|  | Không cung cấp tài liệu chứng minh và/hoặc không có cam kết theo yêu cầu. | Không đạt |
| 6. Các điều khoản thương mại, thời gian thực hiện hợp đồng |  |  |
| Các điều khoản thương mại, thời gian thực hiện hợp đồng hợp lý, khả thi, phù hợp với yêu cầu về tiến độ giao hàng. | Các điều khoản thương mại, thời gian thực hiện hợp đồng hợp lý, khả thi, phù hợp với yêu cầu về tiến độ giao hàng. | Đạt |
|  | Các điều khoản thương mại, thời gian thực hiện hợp đồng không hợp lý, không khả thi và không phù hợp với yêu cầu về tiến độ giao hàng. | Không đạt |
| 7. Khả năng thích ứng và tác động đối với môi trường |  |  |
| 7.1 Khả năng thích ứng về địa lý |  |  |
| Khả năng thích ứng về địa lý. | Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý. | Đạt |
|  | Hàng hóa được cung cấp không hoàn toàn thích ứng về địa lý. | Chấp nhận được |
|  | Hàng hóa được cung cấp không thích ứng về địa lý. | Không đạt |
| 7.2 Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết |  |  |
| Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết. | Hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý. | Đạt |
|  | Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường và có đề xuất biện pháp giải quyết. | Chấp nhận được |
|  | Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và không đề xuất được biện pháp giải quyết. | Không đạt |
| 8. Năng lực và kinh nghiệm của nhà sản xuất |  |  |
| 8.1. Kinh nghiệm sản xuất |  |  |
| Tính đến thời điểm đóng thầu, Nhà sản xuất phải có: - Đã có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất bộ OLTC. | Có cung cấp tài liệu chứng minh nhà sản xuất đáp ứng yêu cầu. | Đạt |
|  | Không cung cấp tài liệu chứng minh hoặc có cung cấp tài liệu nhưng không chứng minh được nhà sản xuất đáp ứng yêu cầu. | Không đạt |
| 8.2. Xác nhận vận hành thành công |  |  |
| Có tối thiểu 02 giấy xác nhận vận hành thành công của người sử dụng cuối cùng xác nhận chủng loại hàng hóa chào thầu (Bộ OLTC) đã được đưa vào vận hành an toàn trên lưới điện 220kV trở lên trong thời gian tối thiểu là 02 năm. | Có cung cấp 02 xác nhận vận hành thành công của người sử dụng cuối cùng theo yêu cầu | Đạt |
|  | Không cung cấp 02 xác nhận vận hành thành công của người sử dụng cuối cùng theo yêu cầu hoặc giấy xác nhận vận hành không đáp ứng yêu cầu | Không đạt |
| 8.3. Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  |  |
| Nhà sản xuất hàng hóa phải có giấy chứng nhận đang còn hiệu lực của qui trình quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hoặc tương đương | Có cung cấp tài liệu chứng minh nhà sản xuất đáp ứng yêu cầu. | Đạt |
|  | Không cung cấp tài liệu chứng minh hoặc có cung cấp tài liệu nhưng không chứng minh được nhà sản xuất đáp ứng yêu cầu. | Không đạt |
| Kết luận |  |  |

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Phương pháp giá thấp nhất:

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);

Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT;

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

Lưu ý:

Về thuế GTGT (VAT) trong bảng giá dự thầu:

+ Bảng giá dự thầu theo webform có đơn giá đã bao gồm thuế, phí các loại, tuy nhiên không thể hiện được tỷ lệ % thuế VAT. Hiện dự toán gói thầu được duyệt áp dụng tỉ lệ thuế VAT 10%. Để đảm bảo tính công bằng, minh bạch, thống nhất mặt bằng chung về tỉ lệ thuế VAT chào thầu giữa các nhà thầu và tỉ lệ thuế VAT để so sánh với dự toán gói thầu, đề nghị các nhà thầu tính toán giá dự thầu thống nhất theo tỉ lệ thuế VAT hạng mục tương ứng đã áp trong DTGT.

Việc so sánh giá chào với dự toán gói thầu được duyệt sẽ thực hiện trên cùng mặt bằng tỉ lệ thuế VAT như nêu trên.

+ Trường hợp tại thời điểm hoàn thành hạng mục/công việc trong hợp đồng, có quy định tỉ lệ thuế VAT để xuất hóa đơn khác tỉ lệ đã xác định trên Hợp đồng, thì hai bên sẽ thực hiện điều chỉnh thuế VAT theo quy định hiện hành của Nhà nước, phù hợp với điều khoản của Hợp đồng ký kết, trên cơ sở đơn giá hợp đồng trước thuế VAT đã thống nhất.

+ Giá trị dự toán gói thầu tham chiếu để so sánh giá đề nghị trúng thầu (Theo Quyết định số 74/QĐ-PTC3 ngày 07/01/2026 của PTC3):

ĐVT: VNĐ

Trong quá trình tổ chức đấu thầu, trường hợp dự toán gói thầu được cập nhật (nếu có) thì sẽ được công bố kịp thời trên Hệ thống muasamcong, đảm bảo quy định đấu thầu hiện hành.