# PHỤ LỤC 1: YÊU CẦU KỸ THUẬT

      - CÁC YÊU CẦU CHUNG

  - CÁC TIÊU CHUẨN

Tất cả những vật liệu và phụ kiện cung cấp, lắp đặt cho công trình này phải tuân theo những yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật cũng như những tiêu chuẩn quốc tế mới nhất và phải thích ứng với điều kiện khí hậu nhiệt đới. Để thực hiện được điều này nhà thầu phải đảm bảo duy trì được hệ thống kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015.

Chỉ tiêu kỹ thuật, quy định và tiêu chuẩn được trích dẫn ở đây xác định các yêu cầu tối thiểu về chất lượng các loại vật liệu, sản phẩm cũng như toàn bộ hệ thống.

Các thông tư, nghị định, tiêu chuẩn kỹ thuật của Quốc gia; của ngành, các tiêu chuẩn, quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) hiện hành và các nội dung cập nhật, sửa đổi được tham chiếu, là tiêu chuẩn để thực hiện các công việc thuộc gói thầu:

- Quyết định số 1773/QĐ-EVNNPT ngày 09/9/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy định về di dời, vận chuyển máy biến áp, kháng điện và thiết bị điện nhất thứ áp dụng trong EVNNPT.

- Quyết định số 1901/QĐ-EVNNPT ngày 29/9/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy định thí nghiệm, kiểm định an toàn kỹ thuật trong EVNNPT.

- Quyết định số 2465/QĐ-EVNNPT ngày 15/12/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của MBA 220 kV, 500 kV trên lưới truyền tải điện.

- Quyết định số 7071/QĐ-PTC3 ngày 31/10/2025 của PTC3 về việc phê duyệt phương án kỹ sửa chữa lớn năm 2026, hạng mục Thay thế bộ OLTC máy biến áp AT1 TBA 220kV Phước An.

- Bộ OLTC đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn IEC 60214-1-2:2014 hoặc tương ương, có kích thước, thông số kỹ thuật phù hợp MBA hiện hữu; có khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch và dòng điện vận hành lớn nhất cho phép đi qua cuộn dây MBA, chịu được quá tải, tác động của dòng điện ngắn mạch theo quy định đối với MBA 220kV - 125MVA.

- Nếu không có tiêu chuẩn Việt Nam nào áp dụng thì phải tuân theo tiêu chuẩn của IEC hoặc IEEE và ngược lại trong trường hợp áp dụng tiêu chuẩn quốc gia như một tiêu chuẩn gốc thì người mua sẽ xem xét trên quan điểm tham khảo.

- Ngôn ngữ được sử dụng trong các quy định cũng như trong các tiêu chuẩn, thiết bị và các tài liệu kỹ thuật, các tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng bắt buộc phải là tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

  - YÊU CẦU THIẾT KẾ, VẬN HÀNH

- Bộ OLTC có kích thước lắp đặt phù hợp với MBA 220kV - 125MVA hiện hữu do Alstom- Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất; việc thay thế bộ OLTC không ảnh hưởng đến cuộn dây, kết cấu vỏ MBA.

- Thuận tiện trong kiểm tra và bảo dưỡng; dễ dàng trong việc kiểm tra và thay thế khi có hư hỏng.

- Có khả năng làm việc trong điều kiện khí hậu môi trường khắc nghiệt, đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam, EVN, EVNNPT, IEC và phù hợp điều kiện khí hậu của Việt Nam.

- Không bị ảnh hưởng bởi dao động mạnh.

  - ĐÓNG GÓI, VẬN CHUYỂN

- Tất cả thiết bị và phụ kiện phải được đóng gói và ghim chặt trong vỏ gỗ cứng để chống lại sự va đập, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi di chuyển từ nơi sản xuất đến công trình. Ngoài ra cũng phải đưa ra các biện pháp bảo vệ về mặt vật lý cho thiết bị và phụ kiện trong suốt thời gian lắp đặt và lưu kho tạm thời ngoài công trình ở điều kiện thời tiết xung quanh công trình.

- Để tránh những ảnh hưởng xấu gây ra bởi nước biển, độ ẩm hoặc các tác động bên ngoài,… tất cả các thiết bị phải được đóng gói kín trong các túi nhựa tổng hợp có độ bền cao. Ngoài ra, để tránh sự ngưng tụ hơi nước trên bề mặt vật liệu và phụ kiện, phải sử dụng các túi bằng silic hoặc có thể sử dụng các loại chất hút ẩm đạt yêu cầu.

- Mỗi một thùng hàng phải được đóng số sê-ri riêng, tên đơn vị mua hàng, số hợp đồng, tên nhà thầu, tên văn phòng đại diện của nhà thầu và địa chỉ liên lạc tại nước của người mua, trọng lượng thô và trọng lượng tịnh (tính theo kg), bảng mô tả nội dung, kích thước của vỏ thùng, xuất xứ, cũng như tất cả những thông tin hướng dẫn cần thiết khác. Mỗi một thùng hàng phải có một bảng danh sách để trong phong bì kín chống thấm mô tả chi tiết, đầy đủ các gói có trong thùng.

  - TÀI LIỆU, BẢN VẼ KỸ THUẬT, XUẤT XỨ THIẾT BỊ

- Tất cả hàng hóa cung cấp phải là loại mới được sản xuất từ năm 2025 và chưa qua sử dụng, có thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với yêu cầu.

- Nhà thầu phải cam kết về việc có mặt tại hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân khiếm khuyết, hư hỏng, sự cố và phải khắc phục nếu nguyên nhân do lỗi của nhà sản xuất khi chủ đầu tư yêu cầu trong thời gian cam kết.

- Tất cả hàng hóa cung cấp phải kèm theo tài liệu hướng dẫn lắp đặt, biên bản nghiệm thu, kiểm tra. Các tài liệu này phải được mô tả đơn giản, rõ ràng và minh họa bằng các bản vẽ, số liệu và hình ảnh.

- Hàng hóa phải có xuất xứ rõ ràng (kèm đầy đủ CO/CQ), mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm và các tài liệu kèm theo để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa

- Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu theo quy định để chứng minh hàng hóa được cung cấp là phù hợp/ đáp ứng yêu cầu của HSMT.

- Catalogue, tài liệu mô tả đặc tính kỹ thuật chứng tỏ hàng hóa chào thầu đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.

- Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test Report), biên bản thí nghiệm xuất xưởng của thiết bị phải được cung cấp.

- Tài liệu liên quan đến thiết bị: bản vẽ tổng thể với đầy đủ các kích thước, khối lượng của thiết bị, phụ kiện, bản vẽ lắp đặt, bản vẽ kết cấu, bảng đặc tính kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và các thông số định mức.

- Ngôn ngữ được sử dụng trong các tài liệu, tiêu chuẩn, thử nghiệm; các tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng bắt buộc phải là tiếng Việt hoặc tiếng Anh

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm khảo sát thực tế (nếu cần thiết) để đảm bảo tính phù hợp giữa thiết bị lắp mới với các thiết bị hiện hữu. Nếu có sự sai khác dẫn đến thiết bị được cung cấp không phù hợp để lắp đặt với thiết bị hiện hữu, nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và phải chịu toàn bộ chi phí liên quan đến việc xử lý và đền bù các thiệt hại (nếu có).

  - KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tiến hành các kiểm tra, thử nghiệm theo quy định đối với thiết bị, vật liệu và phụ kiện cung cấp tại địa điểm do nhà thầu lựa chọn với chi phí của mình. Các kiểm tra, thử nghiệm này phải chứng minh được thiết bị vật liệu và phụ kiện cung cấp đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của HSMT.

Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các biên bản thử nghiệm chủng loại (Type test) theo mục 5.2, thử nghiệm thông lệ (Rountines test) theo mục 5.3 tiêu chuẩn IEC 60214-1:2014 hoặc tương đương và các quy định liên quan để chứng minh hàng hóa chào thầu đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của HSMT.

  - ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG:

- Vùng khí hậu nơi vận hành MBA		: Nhiệt đới

- Nhiệt độ không khí trung bình năm	: 250C

- Nhiệt độ không khí cao nhất 		: 450C

- Nhiệt độ không khí thấp nhất		: 00C

- Độ ẩm không khí trung bình năm		: 85%

- Độ ẩm tối đa của môi trường		: 100%

- Tốc độ gió lớn nhất				: 160 km/h

- Độ cao tuyệt đối            			: < 1000 m

- Mức nhiễm bẩn			   	: Ô nhiễm (≥ 25 mm/kV)

  - ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG:

| Thông số | Hệ thống 220kV | Hệ thống 110kV | Hệ thống tự dùng |
| --- | --- | --- | --- |
| Điện áp danh định | 220 kV | 110 kV | 220/380 VAC 220VDC |
| Điện áp hệ thống lớn nhất | 242 kV | 121 kV | --- |
| Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 s) | 1050 kVp | 550 kVp | --- |
| Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp (50Hz) | 460 kV | 230 kV | --- |
| Dòng điện ngắn mạch danh định | 50kA/ 1s | 40kA/ 1s | --- |
| Tần số định mức | 50 Hz |  |  |
| Khoảng cách pha – đất tối thiểu | 2100 mm | 1100 mm | --- |
| Mức nhiễm bẩn tối thiểu | 25 mm/kV |  | --- |

      - BẢNG DỮ LIỆU THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA THIẾT BỊ: như phụ lục 2 đính kèm.

      - THÔNG TIN VỀ THIẾT BỊ HIỆN HỮU, LIÊN QUAN ĐẾN GÓI THẦU: Tham khảo phụ lục 3 đính kèm.