## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng;

- Tên gói thầu: Mua sắm giường cơ đa năng cho các phòng yêu cầu tại các Khoa thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

- Dự toán mua sắm: Giường cơ đa năng cho các phòng yêu cầu tại các Khoa thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng;

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng; địa chỉ: Số 01 Phạm Ngọc Thạch, phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng;

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, dự kiến thu năm 2026;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày;

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| Nội dung yêu cầu của HSMT |  |  |  |  | Đáp ứng của HSDT (Nhà thầu ghi rõ khả năng đáp ứng của hàng hóa chào thầu) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Thông số kỹ thuật | Tên hàng hóa dự thầu | Tên thương mại | Ký hiệu | Hãng SX/ xuất xứ | Liệt kê tài liệu về tính hợp lệ của hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Thông số kỹ thuật |
| 1 | Giường cơ đa năng | Cái | 66 | Cấu hình cung cấp: - Giường có tay quay điều khiển: 01 bộ - Tấm đầu giường và cuối giường có thể tháo rời: 01 bộ - Bộ 2 thành chắn bên có thể nâng hạ: 01 bộ - Bánh xe có khóa: 01 bộ (04 cái/bộ) - Nệm giường chống thấm : 01 cái - Cọc truyền dịch: 02 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 02 bộ Cấu hình kỹ thuật: - Chất liệu: Khung giường làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện chống rỉ sét ăn mòn. - Giường có chức năng nâng lưng, nâng gối, điều chỉnh bằng tay quay. - Điều chỉnh phần đỡ lưng và đỡ gối bằng tay quay độc lập, có thể xếp gọn khi không sử dụng. - Tổng chiều dài (mm): từ 2000 đến 2200 mm. - Tổng chiều rộng khi có thành chắn (mm): từ 800 đến 1000 mm - Tổng chiều cao từ sàn đến mặt giường (mm): 300 đến 700 mm - Nệm giường định hình phù hợp với các chức năng giường, bọc chống thấm và dày ≥ 8cm. - Tải trọng an toàn: ≥ 150 kg - Góc nâng lưng: từ 00 đến ≥ 700 - Góc nâng gối: 00 đến ≥ 250 - Bánh xe có phanh hãm. |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3. Các yêu cầu khác:

- Nhà thầu phải nộp các tài liệu (bản Scan):

+ Tài liệu kỹ thuật, catalogue chứng minh hàng hóa dự thầu đáp ứng thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu tài liệu là tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt, Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác bản dịch của mình) theo yêu cầu của E-HSMT.

+ Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa theo quy định tại Mục E-CDNT 10.8, Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu/E-HSMT.

- Dịch vụ liên quan là dịch vụ trọn gói đã bao gồm tất cả các chi phí đảm bảo hàng hóa thiết bị được cung cấp, lắp đặt, chạy thử, vận hành, hướng dẫn sử dụng đạt yêu cầu nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Nhà thầu cam kết: Cung cấp hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau; thời gian bảo hành hàng hóa: ≥ 12 tháng và thực hiện chế độ bảo trì định kỳ tối thiểu mỗi 6 tháng một lần trong thời gian bảo hành.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Quan sát, đối chiếu trực tiếp.