# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật mang tính kỹ thuật thuần túy và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- 	Tên gói thầu: Gói 1: Sửa chữa 02 dây nội soi tiêu hoá (dây Zoom)/Pentax.

- 	Tên dự toán: Sửa chữa 02 dây nội soi tiêu hoá (dây Zoom)/Pentax, sửa chữa Máy chụp mạch model Allura Xper FD20/Philips tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương.

- 		Chủ đầu tư: Bệnh viện Lão khoa Trung ương.

- 	Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động sự nghiệp và sản xuất kinh doanh dịch vụ của Bệnh viện.

- 	Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- 		Phương thức LCNT: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- 		Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- 		Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Lão khoa Trung ương.

2. Mục tiêu công việc: Đảm bảo 02 dây nội soi hoạt động an toàn, liên tục.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

Nhà thầu phải đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật được quy định theo nội dung như sau:

3.1 Yêu cầu chung:

-	Sửa chữa, thay thế linh kiện dây nội soi dạ dày phóng đại model EG-2990Zi: 01 chiếc, cụ thể:

| TT | Nội dung | ĐVT | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa, thay thế linh kiện dây nội soi dạ dày phóng đại EG-2990Zi bao gồm: - Bộ phận đầu ống soi bao gồm chíp thu hình, cáp dẫn sáng các ống kênh và bo mạch kết nối: 01 cái. - Thân ống soi: 01 cái. - Vỏ cao su uốn cong: 01 cái - Cáp ngắn Up-Down: 01 cái. - Cáp ngắn Left-Right: 01 cái. - và các linh kiện khác để hoàn chỉnh dây soi. | Chiếc | 01 | Sử dụng tương thích với Hệ thống nội soi tiêu hoá Pentax tại Bệnh viện |

-	Sửa chữa, thay thế linh kiện dây nội soi đại tràng phóng đại model EC-3890MZi: 01 chiếc, cụ thể:

| TT | Nội dung | ĐVT | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa, thay thế linh kiện dây nội soi đại tràng phóng đại EC-3890Mzi bao gồm: - Bộ phận đầu ống soi bao gồm chíp thu hình, cáp dẫn sáng, các ống kênh và bo mạch kết nối: 01 cái. - Vỏ cao su uốn cong: 01 cái - Cáp ngắn Up-Down: 01 cái. - Cáp ngắn Left-Right: 01 cái. - và các linh kiện khác để hoàn chỉnh dây soi. | Chiếc | 01 | Sử dụng tương thích với Hệ thống nội soi tiêu hoá Pentax tại Bệnh viện |

3.2 Yêu cầu về sửa chữa:

-	Bảo đảm việc sửa chữa trong vòng 90 ngày.

-	Xử lý sự cố: Tối đa 48h sau khi nhận được thông báo khi dây nội soi hỏng phải có kỹ sư đến kiểm tra.

-	Có kỹ sư hướng dẫn qua điện thoại, đáp ứng tất cả cuộc gọi thông báo khi thiết bị gặp sự cố.

-	Thực hiện quy trình sửa chữa theo đúng tiêu chuẩn của Hãng sản xuất, cung cấp bảng chi tiết nội dung sửa chữa thay thế linh kiện tiêu chuẩn của Hãng sản xuất cùng E-HSDT (Bảng cung cấp phải được xác nhận từ Hãng sản xuất thiết bị).

3.4 Các yêu cầu khác:

- 	Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành do chủ sở hữu trang thiết bị y tế cấp.

- 	Thời gian thực hiện hợp đồng: ≥ 90 ngày.

-	Thời hạn bảo hành: ≥ 06 tháng.

- 	Cam kết bảng chào giá linh kiện, phụ kiện, vật tư là trung thực, tương đương với giá thị trường cung ứng cho các đơn vị khác.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

- 	Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Lão khoa Trung ương.

- 	Điều kiện nghiệm thu: Các dịch vụ chỉ được nghiệm thu khi hoàn thành, thiết bị hoạt động bình thường ổn định.