# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc;

- Tên gói thầu: Thay thế linh kiện Khối chổi quét CPT (Bộ chổi than) cho Hệ thống CT Scanner 128 lát cắt (Model: Somatom Difinition Edge);

- Giá gói thầu: 497.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi bảy triệu đồng) (Giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt và thu hồi linh kiện cũ);

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày

- Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc. Địa chỉ: 917 đường Tôn Đức Thắng, P. Châu Đốc, tỉnh An Giang.

- Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-BV ngày 21/01/2026 của Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Thay thế linh kiện Khối chổi quét CPT (Bộ chổi than) cho Hệ thống CT Scanner 128 lát cắt (Model: Somatom Difinition Edge).

2. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Có giấy ủy quyền của chính hãng Siemens.

- Cam kết đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết cung cấp tài liệu chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và tài liệu chứng nhận chất lượng hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương khi giao hàng (nếu có yêu cầu) (CO, CQ, tờ khai hải quan, Invoice, Packing List, vận đơn và các tài liệu chứng minh được thông quan hợp pháp, giấy phép nhập khẩu (nếu có); giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng đối với hàng hóa trong nước khi giao hàng).

- Cam kết linh kiện thay thế tương thích với Hệ thống đang yêu cầu thực hiện.

- Trong thời gian bảo hành khi thiết bị có sự cố công ty có trách nhiệm cử nhân viên kỹ thuật có mặt tại nơi sử dụng trong vòng 24 giờ (từ Thứ 2 đến Thứ 6) và 48 giờ (đối với ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật) kể từ khi nhận được yêu cầu. Trong vòng 48 giờ kể từ khi phát hiện ra lỗi do linh kiện thay thế bị hư hỏng, công ty phải có giải pháp tạm thời để thiết bị hoạt động sau đó hai bên sẽ thống nhất giải quyết chính thức.

* Tài liệu pháp lý lưu hành sản phẩm:

- Đối với hàng hóa là thiết bị y tế:

+ Bản phân loại trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

+ Nhà thầu cung cấp số lưu hành, số đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu, tờ khai hải quan theo các quy định về quản lý thiết bị y tế do Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp còn hiệu lực hoặc các tài liệu chứng minh đủ điều kiện lưu hành đối với thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính phủ và các quy định pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

* Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;

* Đối với trang thiết bị y tế loại C, D: Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc được nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính phủ và các quy định pháp luật hiện hành.

+ Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

- Đối với hàng hoá không phải thiết bị y tế:

+ Sản phẩm dự thầu phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp (Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ), …). Để chứng minh tính hợp lệ của hàng hoá, nhà thầu cần nêu rõ xuất xứ hàng hoá, ký mã hiệu, nhãn mác của hàng hoá.

+ Các tài liệu kèm theo để chứng minh tính hợp lệ của hàng hoá.

b) Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khối chổi quét CPT (Bộ chổi than) | - Bao gồm 10 chổi. - Điện áp: 400VAC + tiếp địa. - Truyền điện áp 3 pha 400V và tiếp địa từ phần tĩnh tới phần động gantry | Bộ | 1 | 497.000.000 |

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue/tài liệu kỹ thuật (Nếu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam) và các tài liệu có liên quan như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue/tài liệu kỹ thuật.

3. Yêu cầu khác:

- Linh kiện thay thế là hàng mới 100%, chưa qua sử dụng.

- Nhà thầu thực hiện cam kết theo Mẫu cam kết.

4. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

4.1. Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra tình trạng hệ thống trước khi thực hiện dịch vụ kỹ thuật; vận hành chạy thử hệ thống trước khi nghiệm thu dưới sự giám sát của chủ đầu tư và nhân viên kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh thiết bị hoạt động ổn định.

- Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

4.2. Nghiệm thu hàng hóa:

- Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành chạy thử hệ thống, đảm bảo hệ thống sau khi thay thế linh kiện hoạt động bình thường. Thiết bị chỉ được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng trên bệnh nhân khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, an toàn sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngay sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

4.3. Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định và giám định chất lượng mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật..., thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật “tương đương” hoặc “tiên tiến hơn” yêu cầu của E-HSMT.