##### PHỤ LỤC

##### YÊU CẦU KỸ THUẬT

Phần thiết bị đóng cắt, bảo vệ;

Phần Dây dẫn, cáp điện; Cáp quang; Cách điện và phụ kiện; Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng; Cột điện bê tông cốt thép ly tâm

Kèm theo E- HSMT

Gói thầu: Thi công xây lắp

thuộc Dự án: Xóa bỏ TTG T12-4 Văn Yên, cải tạo đường dây 971 T12-4 từ lưới 10kV lên 22kV

MỤC LỤC

I. Yêu cầu kỹ thuật Phần thiết bị đóng cắt, bảo vệ

1. Phụ lục I.1. Yêu cầu kỹ thuật: Tủ RMU 24kV; Vỏ tủ RMU (24kV);

2. Phụ lục I.2. Yêu cầu kỹ thuật: Cầu dao cách ly 22 kV-630A;

3. Phụ lục I.3. Yêu cầu kỹ thuật: Cầu chì tự rơi FCO-22kV-100A;

4. Phụ lục I.4. Yêu cầu kỹ thuật: Chống sét van ZnO-22 kV;

5. Phụ lục I.5. Quy định kiểm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm đối với chống sét van 22 kV và Cầu chì tự rơi 22 kV.

II. Yêu cầu kỹ thuật phần Dây dẫn, cáp điện; Cáp quang; Cách điện và phụ kiện

1. Phụ lục II.1. Yêu cầu kỹ thuật:

- Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV-3x240 mm2;

- Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV-3x300 mm2;

- Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC-W-12,7/22(24) kV-3x300mm2.

2. Phụ lục II.2. Yêu cầu kỹ thuật: Phụ kiện trung áp: hộp đầu cáp, hộp nối cáp, hộp đầu cáp T-plug;

3. Phụ lục II.3. Yêu cầu kỹ thuật:

- Dây bọc ACSR 95/16-XLPE2,5/HDPE; Dây bọc ACSR 120/19-XLPE2,5/HDPE;

- Cáp vặn xoắn Alus 4x120 mm2;

- Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-1 x 240 mm2.

4. Phụ lục II.4. Yêu cầu kỹ thuật: Dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW57/24 và phụ kiện;

5. Phụ lục II.5. Yêu cầu kỹ thuật: Cách điện đường dây điện áp 22kV;

6. Phụ lục II.6. Yêu cầu kỹ thuật: Phụ kiện Đầu cốt ép;

7. Phụ lục II.7. Quy định kiểm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm đối với dây, cáp, cách điện và phụ kiện.

III. Các Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của vật tư, thiết bị:

- Bảng 1. Yêu cầu kỹ thuật: Tủ RMU 24kV; Vỏ tủ RMU 24kV;

- Bảng 2. Yêu cầu kỹ thuật: Cầu dao cách ly 22 kV-630A;

- Bảng 3. Yêu cầu kỹ thuật: Cầu chì tự rơi FCO-22kV-100A;

- Bảng 4. Yêu cầu kỹ thuật: Chống sét van ZnO-22 kV;

- Bảng 5. Yêu cầu kỹ thuật:

+ Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV-3x240 mm2;

+ Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV-3x300 mm2;

+ Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/Fr-PVC-W-12,7/22(24) kV-3x300mm2.

- Bảng 6. Yêu cầu kỹ thuật: Hộp đầu cáp ngầm 22 kV sử dụng ngoài trời, trong nhà; Hộp nối cáp ngầm 22 kV; Đầu cáp T-plug 22 kV;

- Bảng 7A. Yêu cầu kỹ thuật: Dây bọc ACSR 95/16-XLPE2,5/HDPE; Dây bọc ACSR 120/19-XLPE2,5/HDPE;

- Bảng 7B. Yêu cầu kỹ thuật: Cáp vặn xoắn Alus 4x120mm2;

- Bảng 7C. Yêu cầu kỹ thuật: Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-1x240 mm2;

- Bảng 8A. Yêu cầu kỹ thuật: Dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW57/24;

- Bảng 8B. Yêu cầu kỹ thuật: Phụ kiện cho dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW57/24;

- Bảng 9A. Yêu cầu kỹ thuật: Sứ đứng gốm 22kV cả ty;

- Bảng 9B. Yêu cầu kỹ thuật: Cách điện chuỗi 22 kV;

- Bảng 10. Yêu cầu kỹ thuật: Phụ kiện Đầu cốt ép;

- Bảng 11. Yêu cầu kỹ thuật: Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng;

- Bảng 12. Yêu cầu kỹ thuật: Cột điện bê tông cốt thép ly tâm.