# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

I 1. Mô tả khái quát gói thầu

1. Tên Gói thầu khảo sát, lập BCKTKT 06 công trình nâng cao năng lực vận hành lưới điện bổ sung năm 2026.

Thuộc KHLCNT tập trung Gói thầu khảo sát, lập BCKTKT 06 công trình nâng cao năng lực vận hành lưới điện bổ sung năm 2026

Thuộc 06 dự án:

1.1. Dự án Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực các xã Ba Sơn, Cao Lộc, Công Sơn, Xuất Lễ, Đồng Đăng và các phường Đông Kinh, Kỳ Lừa, Tam Thanh tỉnh Lạng Sơn năm 2026;

1.2. Dự án Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực các xã Tràng Định, Tân Tiến, Quốc Việt, Quốc Khánh, Thất Khê, Đoàn Kết, tỉnh Lạng Sơn năm 2026;

1.3. Dự án Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực các xã Điềm He, Khánh Khê, Tri Lễ, Văn Quan, Tân Đoàn, Yên Phúc, tỉnh Lạng Sơn năm 2026;

1.4. Dự án Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực các xã Hoàng Văn Thụ, Văn Lãng, Na Sầm, Thụy Hùng, Hội Hoan, Thiện Long, Tân Văn, Bình Gia, Hoa Thám, Quý Hòa, Tân Tri, Nhất Hòa, Vũ Lăng, Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn năm 2026;

1.5. Dự án Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực xã Vạn Linh, tỉnh Lạng Sơn năm 2026;

1.6. Dự án Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực các xã Nhân Lý, Quan Sơn, Chiến Thắng tỉnh Lạng Sơn năm 2026.

2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu nhằm lựa chọn Nhà thầu tư vấn đáp ứng đủ năng lực về kinh nghiệm, tài chính để thực hiện công việc: tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng 06 dự án trên.

3.Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn vay TDTM&KHCB của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

4. Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Lạng Sơn – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

5. Đơn vị quản lý dự án: Công ty Điện lực Lạng Sơn – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

6. Thời gian tiến độ, thực hiện: 30 ngày (bao gồm cả ngày lễ, thứ 7, CN).

7.  Địa điểm, Quy mô dự án:

7.1 Dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực các xã Ba Sơn, Cao Lộc, Công Sơn, Xuất Lễ, Đồng Đăng và các phường Đông Kinh, Kỳ Lừa, Tam Thanh tỉnh Lạng Sơn năm 2026:

Địa điểm: Tại Xã Ba Sơn, Cao Lộc, Xuất Lễ, Công Sơn, Đồng Đăng và các phường Đông Kinh, Kỳ Lừa, Tam Thanh.

Quy mô:

- XDM 8,547km đường dây 35KV sử dụng dây nhôm lõi thép ACSR 70/11.

- XDM 07 TBA/1.330kVA bao gồm (6x180+ 1x250) kVA-35/0,4kV.

- XDM và bổ sung xuất tuyến 3,872km đường dây 0,4kV trong đó:

+ Sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV- AL/XLPE tiết diện 120mm2: 1,954km

+ Sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV- AL/XLPE tiết diện mm2: 1,918km

- Cải tạo đường dây 0,4kV không đảm bảo dài 12,566km sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV- AL/XLPE tiết diện 95 mm2.

7.2 Dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực các xã Tràng Định, Tân Tiến, Quốc Việt, Quốc Khánh, Thất Khê, Đoàn Kết, tỉnh Lạng Sơn năm 2026:

Địa điểm: xã Tràng Định, Tân Tiến, Quốc Việt, Quốc Khánh, Thất Khê, Đoàn Kết, tỉnh Lạng Sơn.

Quy mô:

- XDM 1,9km ĐZ 35kV sử dụng dây nhôm lõi thép ACSR-70/11.

- XDM 04 TBA bao gồm: (4x180)kVA-35/0,4kV.

- XDM 3,15km ĐZ 0,4kV trong đó:

+ Sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 70mm2 = 2,45km;

+ Sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 95mm2 = 0,3km;

+ Sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 120mm2 = 0,4km;

- Cải tạo 26,47km ĐZ 0,4kV từ tiết diện 16-35mm2 lên dây 50mm2-95mm2 sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE.

7.3 Dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực các xã Điềm He, Khánh Khê, Tri Lễ, Văn Quan, Tân Đoàn, Yên Phúc, tỉnh Lạng Sơn năm 2026:

Địa điểm: các xã Điềm He, Khánh Khê, Tri Lễ, Văn Quan, Tân Đoàn, Yên Phúc, tỉnh Lạng Sơn.

Quy mô:

- XDM 6,172km ĐZ 35kV sử dụng dây nhôm lõi thép ACSR-70/11.

- XDM 06 TBA bao gồm: (6x180)kVA-35/0,4kV.

- XDM 5,107km ĐZ 0,4kV trong đó:

+ Sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 70mm2 = 4,279km;

+ Sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 120mm2 = 0,828km;

- Cải tạo 16,793km ĐZ 0,4kV từ tiết diện 16-35mm2 lên dây 50mm2-95mm2 sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE.

7.4 Dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực các xã Hoàng Văn Thụ, Văn Lãng, Na Sầm, Thụy Hùng, Hội Hoan, Thiện Long, Tân Văn, Bình Gia, Hoa Thám, Quý Hòa, Tân Tri, Nhất Hòa, Vũ Lăng, Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn năm 2026:

Địa điểm: các xã Hoàng Văn Thụ, Văn Lãng, Na Sầm, Thụy Hùng, Hội Hoan, Thiện Long, Tân Văn, Bình Gia, Hoa Thám, Quý Hòa, Tân Tri, Nhất Hòa, Vũ Lăng, Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn

Quy mô:

- XDM 6,945km ĐZ 35kV sử dụng dây nhôm lõi thép ACSR-70/11.

- XDM 08 TBA bao gồm: (8x180)kVA-35/0,4kV.

- XDM 5,365km ĐZ 0,4kV trong đó:

+ Sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 70mm2 = 2,56km;

+ Sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 95mm2 = 1,455km;

+ Sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 120mm2 = 1,35km;

- Cải tạo 7,513km ĐZ 0,4kV từ tiết diện 16-35mm2 lên dây 50mm2-95mm2 sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE.

7.5 Dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực xã Vạn Linh, tỉnh Lạng Sơn năm 2026:

Địa điểm: xã Vạn Linh, tỉnh Lạng Sơn.

Quy mô: - XDM 4,68km ĐZ 35kV sử dụng dây nhôm lõi thép ACSR-70/11.

- XDM 04 TBA (4x100)kVA-35/0,4kV.

- XDM 3km ĐZ 0,4kV Sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 95mm2;

- Cải tạo 25,4km ĐZ 0,4kV từ tiết diện 16-35mm2 lên dây 50mm2-95mm2 sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE.

7.6 Dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực các xã Nhân Lý, Quan Sơn, Chiến Thắng tỉnh Lạng Sơn năm 2026:

Địa điểm: xã Nhân Lý, Quan Sơn, Chiến Thắng tỉnh Lạng Sơn

Quy mô:

- XDM 10,81km ĐZ 35kV sử dụng dây nhôm lõi thép ACSR-70/11.

- XDM 05 TBA (5x100)kVA-35/0,4kV.

- XDM 1,2km ĐZ 0,4kV Sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 95mm2;

- Cải tạo 14,21km ĐZ 0,4kV từ tiết diện 16-35mm2 lên dây 50mm2-95mm2 sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE.

II. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Nhà thầu thực hiện công tác khảo sát phải tuân thủ theo Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Cụ thể như sau:

1. Mục đích khảo sát.

Khảo sát phục lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán 06 dự án: : (1) Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực các xã Ba Sơn, Cao Lộc, Công Sơn, Xuất Lễ, Đồng Đăng và các phường Đông Kinh, Kỳ Lừa, Tam Thanh tỉnh Lạng Sơn năm 2026; (2) Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực các xã Tràng Định, Tân Tiến, Quốc Việt, Quốc Khánh, Thất Khê, Đoàn Kết, tỉnh Lạng Sơn năm 2026; (3) Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực các xã Điềm He, Khánh Khê, Tri Lễ, Văn Quan, Tân Đoàn, Yên Phúc, tỉnh Lạng Sơn năm 2026; (4) Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực các xã Hoàng Văn Thụ, Văn Lãng, Na Sầm, Thụy Hùng, Hội Hoan, Thiện Long, Tân Văn, Bình Gia, Hoa Thám, Quý Hòa, Tân Tri, Nhất Hòa, Vũ Lăng, Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn năm 2026; (5) Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực xã Vạn Linh, tỉnh Lạng Sơn năm 2026; (6) Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực các xã Nhân Lý, Quan Sơn, Chiến Thắng tỉnh Lạng Sơn năm 202, nhằm mục đích:

- Tiến hành khảo sát các phương án tuyến ĐDK, cung cấp số liệu để tư vấn thiết kế có cơ sở phân tích, tính toán so sánh, lựa chọn phương án tuyến đường dây hợp lý nhất.

- Cung cấp các tài liệu khảo sát về địa hình, địa chất, khí tượng – thủy văn của phương án tuyến được chọn làm cơ sở xác định giải pháp thiết kế, chi phí bồi thường tổng thể, hỗ trợ tái định cư … trong tổng mức đầu tư dự án.

2. Phạm vi khảo sát.

Trên cơ sở địa bàn đầu tư và quy mô đầu tư tiến hành công tác khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng thuỷ văn, tuyến đường dây được lựa chọn. Lập các báo cáo khảo sát theo quy định của nhà nước.

Tiến hành thu thập các tài liệu khảo sát đã có do các ngành, các địa phương và giai đoạn nghiên cứu xây dựng, lắp đặt các công trình điện trước đây đã thực hiện.

Điều tra thu thập số liệu liên quan đến thiết kế, lập dự toán.

Căn cứ vào điều kiện thực tế, trình tự, nội dung thiết kế để đáp ứng được chất lượng thiết kế thì yêu cầu nhà thầu tư vấn báo cáo chủ đầu tư bổ sung các hạng mục khảo sát cần thiết.

3. Khối lượng khảo sát:

- Khối lượng khảo sát xây dựng bao gồm các mục chính:

+ Khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn cho tuyến đường dây ĐDK cấp điện áp 35kV.

+ Khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn cho TBA.

+ Khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn cho tuyến đường dây ĐDK cấp điện áp 0,4kV.

+ Khảo sát phạm vi cắt điện và tính toán ảnh hưởng của việc cắt điện phục vụ thi công cấy máy biến áp tới độ tin cậy cung cấp điện.

- Qua công tác khảo sát lập phương án đầu tư cho thấy địa hình khu vực khảo sát tuyến ĐZ 35kV, 0,4kV như sau:

+ Tuyến ĐZ 35kV xây dựng mới chủ yếu đi qua khu vực địa hình đồi núi thấp, độ cao dưới 30m hoặc vùng thị trấn nhỏ, nhà cửa thưa thớt, độc lập.

+ Tuyến ĐZ 0,4kV xây dựng mới đi dọc ven đường liên thôn, xã, đường đô thị, địa hình bằng phằng, không vướng tầm ngắm, tầm nhìn, đi lại thuận tiện.

- Căn cứ Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo vẽ bản đồ địa hình được quy định tại Thông tư, nghị định hiện hành, phân cấp địa hình khu vực dự kiến cho tuyến ĐZ 35kV thuộc địa hình cấp III, tuyến ĐZ 0,4kV thuộc địa hình cấp II.

Khối lượng thành phần khảo sát theo quy định trên cơ sở quy mô đầu tư của dự án này cụ thể như sau:

| Stt | Mô tả công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng khối lượng | Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực các xã Ba Sơn, Cao Lộc, Công Sơn, Xuất Lễ, Đồng Đăng và các phường Đông Kinh, Kỳ Lừa, Tam Thanh tỉnh Lạng Sơn năm 2026 | Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực các xã Tràng Định, Tân Tiến, Quốc Việt, Quốc Khánh, Thất Khê, Đoàn Kết, tỉnh Lạng Sơn năm 2026 | Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực các xã Điềm He, Khánh Khê, Tri Lễ, Văn Quan, Tân Đoàn, Yên Phúc, tỉnh Lạng Sơn năm 2026 | Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực các xã Hoàng Văn Thụ, Văn Lãng, Na Sầm, Thụy Hùng, Hội Hoan, Thiện Long, Tân Văn, Bình Gia, Hoa Thám, Quý Hòa, Tân Tri, Nhất Hòa, Vũ Lăng, Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn năm 2026 | Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực xã Vạn Linh, tỉnh Lạng Sơn năm 2026 | Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực các xã Nhân Lý, Quan Sơn, Chiến Thắng tỉnh Lạng Sơn năm 2026 |
|  | Khảo sát |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Đo vẽ tuyến đường dây trung thế, Dự kiến Địa hình cấp III (Đo vẽ mặt bằng, mặt cắt dọc) Xây dựng mới | km | 39,06 | 8,55 | 1,9 | 6,17 | 6,95 | 4,68 | 10,81 |
| 1.2 | Cắm mốc trung gian | km | 37,78 | 8,55 | 1,8 | 6,17 | 6,95 | 4,36 | 9,95 |
| 1.3 | Đo vẽ bình đồ trạm dự kiến địa hình cấp III | ha | 1,6 | 0,35 | 0,20 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,25 |
| 1.4 | Đo vẽ tuyến đường dây 0,4kV, Dự kiến Địa hình cấp II - Xây dựng mới | km | 21,76 | 3,87 | 3,15 | 5,17 | 5,37 | 3 | 1,2 |
|  | Lập BCKTKT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Chi phí lập BCKTKT ĐZ35kV | km | 39,06 | 8,55 | 1,9 | 6,17 | 6,95 | 4,68 | 10,81 |
| 2.2 | Chi phí lập BCKTKT TBA | TBA | 34 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 |
| 2.3 | Chi phí lập BCKTKT ĐZ,4kV (XD mới) | km | 21,687 | 3,87 | 3,15 | 5,107 | 5,36 | 3,0 | 1,2 |
| 2.4 | Chi phí lập BCKTKT ĐZ,4kV (cải tạo) | km | 102,94 | 12,56 | 26,47 | 16,79 | 7,51 | 25,4 | 14,21 |

4. Yêu cầu chung:

4.1 Công tác khảo sát

4.1.1 Khảo sát xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

+ NVKS phải phù hợp với yêu cầu từng loại công việc, từng bước thiết kế;

+ Đảm bảo tính trung thực, khách quan, phản ánh đúng thực tế;

+ Khối lượng, nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với khảo sát xây dựng phải phù hợp với nhiệm vụ khảo sát, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng;

+ Phải có biên bản làm việc với chính quyền địa phương (Chính quyền thôn, xã, huyện, đơn vị quản lý đường bộ, đường sắt…) về quy hoạch điện; xác định việc triển khai dự án có trùng với các dự án khác trong quy hoạch của địa phương hay không về vị trí trồng cột, vị trí trạm và hành lang an toàn (có biên bản chấp thuận cho phép thi công với từng đối tượng quản lý đường bộ, đường sắt … ), bố trí kinh phí thực hiện, thời gian xây dựng, hiệu quả đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn và qui định của pháp luật về xây dựng.

- Kết quả khảo sát phải được đánh giá, nghiệm thu theo quy định của pháp luật.

### 4.1.2. Khảo sát phạm vi cắt điện và tính toán ảnh hưởng của việc cắt điện phục vụ thi công cấy máy biến áp tới độ tin cậy cung cấp điện

- Khảo sát địa thế đường dây và trạm, xác định vị trí và phạm vi cắt điện phục vụ thi công đấu nối trạm và đường dây XDM vào lưới điện, đảm bảo an toàn thi công. Vị trí cầu dao, máy cắt cần cắt phải được xác định sao cho ảnh hưởng đến khách hàng xung quanh là ít nhất. Xem xét yếu tố cấp điện hạ áp hỗ trợ giữa các TBA (nếu có).

- Căn cứ vào phạm vi cắt điện thi công, số lượng khách hàng bị ảnh hưởng, thời gian thi công. Tính toán chỉ số độ tin cậy SAID, SAIFI bị ảnh hưởng của dự án đối với lưới điện khu vực, ảnh hưởng với toàn tỉnh.

### 4.1.3. Lập Báo cáo khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn, độ tin cậy cung cấp điện theo quy định của EVN và của pháp luật hiện hành.

4.2. Công tác thiết kế:

- Phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư, thỏa mãn yêu cầu về chức năng sử dụng, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, giá thành hợp lý.

- An toàn, tiết kiệm, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng; các tiêu chuẩn về phóng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các tiêu chuẩn đang hiện hành có liên quan.

- Bản vẽ phải thể hiện chi tiết tất cả các bộ phận của công trình, các cấu tạo với đầy đủ các kích thước, vật liệu và thông số kỹ thuật để thi công công trình và đủ điều kiện để lập dự toán thi công xây dựng công trình.

- Hồ sơ thiết kế phù hợp với quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế khu vực. Nền móng công trình phải đảm bảo bền vững, không bị lún nứt, biến dạng quá giới hạn cho phép làm ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình cũng như các công trình lân cận.

- Phải có biên bản thỏa thuận với các đơn vị liên quan (Chính quyền thôn, xã, huyện, đơn vị quản lý đường bộ, đường sắt…) về vị trí trồng cột, vị trí trạm biến áp và hành lang an toàn (có biên bản thỏa thuận với từng đối tượng quản lý), bố trí kinh phí thực hiện, thời gian xây dựng, hiệu quả đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn và qui định của pháp luật về xây dựng.

- Các vật tư thiết bị đưa vào công trình phải đúng tên gọi, mã vật tư thiết bị và đáp ứng yêu cầu về thông số kỹ thuật của EVN, của TCVN.

- Dự toán xây dựng công trình phải được lập phù hợp với thiết kế, các chế độ, chính sách quy định về lập và quản lý chi phí xây dựng công trình và mặt bằng giá xây dựng công trình, lập bảng phân tích hiệu quả kinh tế - tài chính.

- Lập và trình chủ đầu tư Quy trình bảo trì công trình xây dựng theo hướng dẫn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

4.3. Phương án đền bù giải phóng mặt bằng:

- Thu hồi đất vĩnh viễn và đền bù đất các vị trí trồng cột, móng néo, hệ thống tiếp địa của đường dây trung áp và trạm biến áp.

- Hồ sơ thiết kế thể hiện đầy đủ thông tin thửa đất, chủ hộ đất chiếm dụng để xây dựng móng cột, móng néo, tiếp địa, hành lang...làm rõ được diện tích chiếm dụng đất, khối lượng đền bù cây cối hoa màu, vật kiến trúc bị ảnh hưởng; diện tích đất hành lang bị ảnh hưởng.

4.4. Giám sát tác giả: Bố trí nhân sự đủ thẩm quyền và năng lực để thực hiện giám sát tác giả theo đúng quy định của Chính phủ Quy định chi tiết quản lý chất lượng công trình.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

1. Thời gian thực hiện gói thầu là 30 ngày

a. Thời gian Bên B nộp Phương án khảo sát cho Bên A: 02 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

b. Thời gian Bên B thực hiện khảo sát và nộp Báo cáo khảo sát: 07 ngày làm việc kể từ ngày Bên B nhận được kết quả phê duyệt Phương án khảo sát của Bên A;

c. Thời gian Bên B thực hiện lập Hồ sơ BCKTKT của dự án lần đầu và nộp cho Bên A: 10 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nghiệm thu công tác khảo sát;

d. Thời gian Bên B thực hiện lập Hồ sơ thanh toán hợp đồng: 30 ngày làm việc kể từ ngày Bên A Phê duyệt BCKTKT dự án;

e. Thời gian Bên B thực hiện lập Hồ sơ Quyết toán hợp đồng: 30 ngày làm việc kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng (cũng là ngày Bên B hoàn thành nghĩa vụ giám sát tác giả).

f. Báo cáo tiến độ, khối lượng công việc hàng tuần trước 15 giờ thứ 5 hàng tuần bằng zalo hoặc văn bản gửi về Phòng Kế hoạch vật tư - Công ty Điện lực Lạng Sơn;

2. Chất lượng hồ sơ

+ Hồ sơ tuân thủ các quy định của Nhà nước.

+ Hồ sơ đồng bộ, đóng trong cặp A3 hoặc A4, chất lượng in ấn sạch sẽ, rõ ràng.

+ Số lượng Hồ sơ bàn giao cho bên A: 08 bộ và 01 USB chứa file thuyết minh, tổng kê và bản vẽ, dự toán.

+ Nhà thầu lập tổng kê theo mẫu đính kèm để phục vụ công tác upload lên phần mềm quản lý dự án theo quy định của NPC.

+ Lập bảng kê khối lượng theo địa bàn huyện để phục vụ công tác hoàn thành và tăng tài sản sau đầu tư.

+ Biên chế riêng tập hồ sơ lựa chọn giá vật tư, thiết bị đưa vào dự án gồm (Các nguồn thông tin về giá: Công bố của Sở Xây dựng Lạng Sơn; Báo giá của nhà sản xuất; Giá tại các hợp đồng tương tự hoặc dự án đã được duyệt; Thông tin về giá trong chứng thư thẩm định giá (nếu có); Thông tin về giá trên trang thông tin điện tử (website); lập bảng tính so sánh giá tại các nguồn báo giá; phân tích cơ sở chọn lựa giá vật tư, thiết bị).

IV. KINH NGHIỆM VÀ NHÂN SỰ CỦA NHÀ THẦU.

Tư vấn sẽ cung cấp nhân sự theo yêu cầu để thực hiện một cách đầy đủ và đảm bảo tiến độ của dự án.

Yêu cầu kinh nghiệm, năng lực tối thiểu cho từng vị trí chuyên gia tư vấn:

( Theo Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, )

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

- Công ty Điện lực Lạng Sơn là đại diện chủ đầu tư thực hiện dự án. Vai trò, trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Tư vấn sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng.

- Hỗ trợ tư vấn các vấn đề liên quan đến thủ tục trong qua trình khảo sát.

- Hỗ trợ tư vấn các vấn đề liên quan đến công việc thoả thuận tuyến với UBND tỉnh và các sở ban ngành liên quan khi có vướng mắc.