Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt, không đạt:

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Đối với các vật tư, vật liệu chính như: - Cát, đá, xi măng, thép, vật tư điện, cấp thoát nước, sơn bả, cơ khí | Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc của đơn vị cung ứng, ghi rõ nội dung cung ứng cho gói thầu này. Đóng dấu giáp lai của đơn vị cung ứng. | Đạt |
|  | Không có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc của đơn vị cung ứng, HĐNT không ghi rõ nội dung cung ứng cho gói thầu này. Không đóng dấu giáp lai của đơn vị cung ứng. | Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Không đạt. | Không đạt |

2. Giải pháp kỹ thuật:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp điện/nước, thoát nước (nước thải sinh hoạt và thải vệ sinh), giao thông, liên lạc trong quá trình thi công | Thể hiện đầy đủ, chi tiết, giải pháp hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Đạt |
|  | Không thể hiện hoặc thể hiện không đầy đủ, không chi tiết, giải pháp không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Không đạt |
| 2.2. Giải pháp thi công | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Không đạt |
| # Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt | Không đạt |

3. Biện pháp tổ chức thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Biện pháp thi công tổng thể, trong đó nêu rõ trình tự thi công các hạng mục của gói thầu | Có thuyết minh Biện pháp thi công tổng thể đầy đủ, khả thi, phù hợp với điều kiện công trường | Đạt |
|  | Không có thuyết minh BPTC, hoặc có nhưng không đầy đủ, hoặc không khả thi, hoặc không phù hợp với điều kiện công trường | Không đạt |
| 3.2. Mô tả biện pháp thi công các hạng mục chính theo trình tự và yêu cầu kỹ thuật (bản vẽ và thuyết minh) | Có đề xuất về biện pháp thi công, đầy đủ các hạng mục chính | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ về biện pháp thi công | Không đạt |
| # Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

4. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 9 tháng (270 ngày) có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 9 tháng (270 ngày) có tính đến điều kiện thời tiết. | Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 9 tháng (270 ngày). | Không đạt |
| 4.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b). | Đạt |
|  | Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b). | Không đạt |
| 4.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT | Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. | Đạt |
|  | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | Không đạt |
| # Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công: Vật liệu, thiết bị/máy thi công, nhân lực. (Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ đối với vật liệu sử dụng, cam kết về chất lượng và khối lượng vật liệu sử dụng cho công trình) | Có Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào đầy đủ, hợp lý, khả thi, đáp ứng yêu cầu | Đạt |
|  | Không có Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào hoặc có nhưng không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi, không đáp ứng yêu cầu | Không đạt |
| 5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng sản phẩm xây dựng | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Có Hợp đồng nguyên tắc với đơn vị thí nghiệm vật liệu ghi rõ nội dung phục vụ cho gói thầu này, đóng dấu giáp lai của đơn vị thí nghiệm, đính kèm giấy phép ĐKKD và Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. | Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. Không có Hợp đồng nguyên tắc với đơn vị thí nghiệm vật liệu xây dựng công trình hoặc Hợp đồng nguyên tắc không đính kèm giấy phép ĐKKD và Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. | Không đạt |
| # Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công (ATLĐ, PCCC, phòng chống mưa bão/thiên tai) | Có biện an toàn lao động đầy đủ, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp ATLĐ nhưng không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| 6.2. Vệ sinh môi trường |  |  |
| Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| ### Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 Bảo hành |  |  |
| Thời gian bảo hành 12 tháng. | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. | Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng. | Không đạt |
| 7.2 Uy tín của nhà thầu |  |  |
| Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng trước đó trong vòng 3 năm trở lại đây. | Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu. | Đạt |
|  | Có một hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu nhưng lại có một hợp đồng tương tự khác được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng. | Chấp nhận được |
|  | Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu và không có hợp đồng tương tự nào được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng | Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết 7.1 được xác định là đạt, tiêu chuẩn chi tiết 7.2 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí đều được đánh giá là đạt.