# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. GIỚI THIỆU:

I.1. MÔ TẢ KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU.

I.1.1. Mục tiêu dự án

-	Đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là khu vực thành phố Móng Cái.

- Bổ sung liên kết hệ thống điện 220kV cho thành phố Móng Cái, tăng cường độ an toàn, linh hoạt trong vận hành và ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

- Nâng cao năng lực hạ tầng lưới điện phục vụ cấp điện cho tỉnh Quảng Ninh và tiếp nhận công suất nhập khẩu từ Trung Quốc.

- Giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh chung cho hệ thống điện.

I.1.2. Địa điểm xây dựng

Đoạn tuyến đường dây 220kV Hải Hà - Móng Cái dự kiến có tổng chiều dài 23,7km đi qua địa phận của 4 xã Quảng Hà, Đường Hoa, Quảng Đức và Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh.

### I.1.3. Quy mô và đặc điểm chủ yếu dự án

Phần đường dây 220kV Hải Hà - Móng Cái: Xây dựng đường dây 02 mạch 220kV từ SPP 220kV TBA 220kV Hải Hà đến đấu nối tại SPP 220kV TBA 220kV Móng Cái dài ~ 23,7 km

| - Cấp điện áp | : 220kV |
| --- | --- |
| - Số mạch | : 02 mạch |
| - Dây dẫn điện | : Sử dụng dây dẫn 2xACSR/Mz-500/64 mm2. |
| - Dây chống sét, cáp quang | : Sử dụng 01 dây chống sét TK-70 và 1 dây cáp quang OPGW - 70. |
| - Chiều dài tuyến | : ~23,7km (toàn tuyến). |
| - Vị trí tuyến | : Nằm trên địa bàn các xã Quảng Hà, Đường Hoa, Quảng Đức, Hải Ninh - tỉnh Quảng Ninh |
| - Cách điện | : Dùng loại cách điện treo có tải trọng phù hợp, các điện truyền thống bằng thuỷ tinh hoặc gốm, số bát cách điện xác định trên cơ sở vùng nhiễm bẩn có chiều dài đường rò 31 mm/kV. |
| - Giải pháp cột | : Cột thép hình 2 mạch thép mạ kẽm. |
| - Giải pháp móng | : Sử dụng bê tông cốt thép đúc tại chỗ. |
| - Tiếp địa | : Kiểu cọc tia mạ kẽm. |
| - Chống rung | : Sử dụng cho dây dẫn và dây chống sét. |

Phần mở rộng ngăn lộ 220kV Hải Hà : Mở rộng 02 ngăn lộ đường dây 220kV tại TBA 220kV Hải Hà, lắp đặt thiết bị, xây dựng cho 02 ngăn lộ đường dây phù hợp phát triển các giai đoạn và các thiết bị hiện có tại TBA 220kV Hải Hà.

- Phần điện nhất thứ

Lắp đặt đầy đủ thiết bị cho 02 ngăn lộ đường dây đi TBA 220kV Móng Cái (D03, D04) theo sơ đồ 2 thanh cái.

Lắp đặt dây dẫn ngăn lộ, chuỗi cách điện, sứ đứng, phụ kiện … cho các ngăn lộ lắp mới.

Lắp đặt dây tiếp địa để đấu nối các thiết bị, cấu kiện lắp mới tới hệ thống nối đất hiện có.

Lắp đặt đèn chiếu sáng ngoài trời cho 02 ngăn lộ đường dây đi TBA 220kV Móng Cái (D03, D04).

- Phần điện nhi thứ

Lắp đặt tủ điều khiển, bảo vệ cho cho 02 ngăn lộ đường dây đi TBA 220kV Móng Cái (D03, D04).

Lắp đặt tủ đấu dây trung gian (MK) cho các ngăn lộ lắp mới.

Khai báo, cấu hình bổ sung cho thiết bị 220kV lắp mới vào hệ thống điều khiển hiện có của trạm.

Đấu nối, khai báo các ngăn lộ hiện trạng và lắp mới với bảo vệ so lệch thanh cái được trang bị trong dự án này.

Trang bị công tơ đo đếm điện năng phục vụ quản lý vận hành:

Mỗi ngăn lộ đường dây (D03, D04) lắp mới được trang bị 01 công tơ đo đếm cấp chính xác 0,5. Các công tơ lắp mới được lắp tại tủ điều khiển của ngăn D03, D04.

Kết nối công tơ đo đếm lắp mới tới hệ thống đo đếm hiện trạng của trạm.

- Phần thông tin, SCADA

*Phần thông tin

Phần trang bị hệ thống thông tin liên lạc cho 02 ngăn lộ 220kV mở rộng được đầu tư trong dự án TBA 220kV Móng Cái và thực hiện đồng bộ với dự án này.

*Phần SCADA

Bổ sung tín hiệu tín hiệu SCADA tới Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc cho các thiết bị 220kV lắp mới.

- Phần xây dựng

Xây dựng móng cho cột cổng, cột thanh cái, trụ đỡ thiết bị 220kV lắp mới phù hợp với kết cấu hiện trạng.

Gia công và lắp đặt cột cổng, cột thanh cái, xà, trụ đỡ thiết bị (trừ trụ đỡ máy cắt và dao cách ly được cấp theo thiết bị) cho thiết bị 220kV.

Xây dựng phần mương cáp, máng cáp điều khiển phù hợp với thiết bị lắp mới và phù hợp với mặt bằng bố trí công nghệ.

Thu dọn đá 1x2 nền trạm để thi công móng, mương cáp các thiết bị lắp mới.

Rải lại đá 1x2 nền trạm sau khi thi công móng, mương cáp các thiết bị lắp mới.

Di chuyển một số trụ sứ và bộ dao cách ly hiện hữu sang lắp đặt cho vị trí mới trong đề án này.

Phá dỡ bê tông, vỉa hè, mương cáp...phục vụ thi công các thiết bị lắp mới.

Xây dựng hoàn trả lại mặt bằng (đường, vỉa hè...) trong quá trình thi công bị hư hỏng.

I.2. KHÁI QUÁT VỀ GÓI THẦU:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 6: “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng; lập TKXD triển khai sau TKCS, TKBVTC, HSMT; Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM); Các báo cáo và thỏa thuận chuyên ngành; Trích đo bản đồ địa chính, lập hồ sơ thực hiện thủ tục thu hồi đất, thuê đất; Khảo sát, điều tra, đánh giá trữ lượng rừng, lập hồ sơ phục vụ xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng ” được phê duyệt theo Quyết định số 137/QĐ-EVNNPT ngày 21/1/2026 của EVNNPT, có các nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Đường dây 220kV Hải Hà - Móng Cái.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 6 “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng; lập TKXD triển khai sau TKCS, TKBVTC, HSMT; Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM); Các báo cáo và thỏa thuận chuyên ngành; Trích đo bản đồ địa chính, lập hồ sơ thực hiện thủ tục thu hồi đất, thuê đất; Khảo sát, điều tra, đánh giá trữ lượng rừng, lập hồ sơ phục vụ xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng”.

- Nguồn vốn: của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

- Thời gian thực hiện: 300 ngày.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định và trọn gói, trong đó:

+ Phần Khảo sát và Trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất, thuê đất; Khảo sát, điều tra, đánh giá trữ lượng rừng, lập hồ sơ phục vụ xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng: theo đơn giá cố định.

+ Các phần còn lại: trọn gói.

- Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

I.3. MÔ TẢ MỤC ĐÍCH TUYỂN CHỌN NHÀ THẦU:

Được sự ủy quyền của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia (EVNNPT), Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp, có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu để thực hiện gói thầu số 6 “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng; lập TKXD triển khai sau TKCS, TKBVTC, HSMT; Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM); Các báo cáo và thỏa thuận chuyên ngành; Trích đo bản đồ địa chính, lập hồ sơ thực hiện thủ tục thu hồi đất, thuê đất; Khảo sát, điều tra, đánh giá trữ lượng rừng, lập hồ sơ phục vụ xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng” dự án Đường dây 220kV Hải Hà - Móng Cái.

II. PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU:

II.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng-người cần thiết (nếu có):

II.1.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu:

- Khảo sát, lập TKXD triển khai sau TKCS, TKBVTC và HSMT;

- Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM);

- Đo vẽ, lập bản đồ địa chính, phục vụ công tác thu hồi đất, cho thuê đất;

- Khảo sát, điều tra, đánh giá trữ lượng rừng, lập hồ sơ phục vụ xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng;

- Các báo cáo và thỏa thuận chuyên ngành.

II.1.2. Nguồn vốn: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)

II.1.3. Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

III.1.4. Thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng: 300 ngày. Từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

II.2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

Các nhiệm vụ cụ thể mà nhà thầu phải thực hiện tuân thủ theo quyết định số 2499/QĐ-EVNNPT ngày 23/12/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát xây dựng, lập thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, hồ sơ mời thầu và chi phí tư vấn khác của Dự án; Quyết định số 79/QĐ-NPMB ngày 06/01/2026 của NPMB về việc phê duyệt chi phí Trích đo bản đồ địa chính, lập hồ sơ thực hiện thủ tục thu hồi đất, thuê đất; Chi phí khảo sát, điều tra, đánh giá trữ lượng rừng, lập hồ sơ phục vụ xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của Dự án; Quyết định số 690/QĐ-NPMB ngày 21/1/2026 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 6, 7 dự án Đường dây 220kV Hải Hà - Móng Cái.

#### II.2.1. Nhiệm vụ khảo sát phục vụ lập TKXD triển khai sau TKCS:

II.2.1.1 Yêu cầu chung:

- Nhà thầu lập phương án kỹ thuật khảo sát phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng của dự án được phê duyệt, phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn về khảo sát hiện hành và phải tính đến quy mô, tính chất công việc, mức độ nghiên cứu, mức độ phức tạp của điều kiện tự nhiên tại vùng, địa điểm khảo sát.

- Huy động thiết bị thi công và nhân lực có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp theo yêu cầu tại mục 2 chương III phần thứ nhất của Hồ Sơ mời thầu. Thiết bị bay chụp ảnh phải đảm bảo ảnh chụp có độ chính xác đáp ứng yêu cầu đối với công trình, phù hợp với phạm vi bay chụp và độ phức tạp của địa hình (độ che phủ mặt đất).

- Khi thực hiện nhiệm vụ khảo sát, nhà thầu phải thông báo với chủ đầu tư về phòng thí nghiệm hợp chuẩn nơi tiến hành các thí nghiệm giám sát trong phòng để chủ đầu tư thực hiện giám sát.

- Thực hiện khảo sát theo phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt. Trường hợp có sự sai lệch giữa phương án kỹ thuật khảo sát với điều kiện thực tế thì phải làm việc với Chủ nhiệm dự án - Chủ nhiệm thiết kế và kiến nghị với NPMB để có phương án hiệu chỉnh.

- Bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát.

- Bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khu vực khảo sát, phục hồi hiện trường sau khi kết thúc khảo sát.

- Công tác khảo sát trong bước thiết kế kỹ thuật phải chính xác hóa điều kiện địa chất công trình của khu vực xây dựng và của các hạng mục công trình.

- Các điểm thăm dò được bố trí trong phạm vi mặt bằng công trình.

- Lập báo cáo kết quả khảo sát đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng: Kết quả khảo sát trong bước thiết kế kỹ thuật phải đảm bảo cung cấp đủ số liệu để xử lý nền, móng, kết cấu chịu lực chính của công trình với đầy đủ kích thước cần thiết; đề xuất các giải pháp thi công xử lý nền, móng, kết cấu chịu lực của công trình một cách hợp lý, đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình lân cận.

- Nhà thầu phải sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 25/2014/TT- BTNMT ngày 19/05/2014, thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và văn bản số 475/NPMB-TĐ ngày 13/02/2017 của NPMB gửi các Nhà thầu Tư vấn thiết kế về việc sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây.

II.2.1.2. Các biện pháp bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình xây dựng có liên quan trong khu vực khảo sát

              - Thực hiện pháp lệnh phòng cháy chữa cháy, trong mỗi nhóm công tác có một an toàn vệ sinh viên có nhiệm vụ giáo dục tuyên truyền với cán bộ công nhân viên tại công trường, xác định với đó là nhiệm vụ của toàn thể mọi cán bộ công nhân viên tại công trường.

              - Cán bộ phụ trách an toàn sẽ tổ chức hướng dẫn công nhân sử dụng các phương tiện chữa cháy, biện pháp phòng tránh cháy nổ.

              - Cán bộ phụ trách an toàn thường xuyên liên hệ, phối hợp với cán bộ phụ trách phòng chống cháy nổ của địa phương thực hiện tốt các yêu cầu, nội quy về phòng chống cháy nổ của nhà máy và tại địa phương nơi đơn vị đến công tác.

II.2.1.3. Các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình khảo sát (nguồn nước, tiếng ồn, khí thải...)

              - Lập kế hoạch và biện pháp quản lý về giao thông nhằm đảm bảo cho việc thi công đạt chất lượng tốt và đảm bảo sự đi lại trong khu vực, tránh nhiểm bẩn không khí do cát, bụi làm ảnh hưởng đến công nhân viên Nhà máy, đến đời sống nhân dân quanh vùng, tránh làm bẩn đường xá.

              - Hoàn trả mặt bằng đối với khu vực sử dụng làm mặt bằng công trường. Tháo dỡ lán trại và thu dọn vệ sinh mặt bằng trước khi dời hiện trường thi công.

II.2.1.4. Công tác an toàn lao động

              - Khu đo thuộc khu vực bị chia cắt nhiều bởi các sông suối nên việc đi lại rất khó khăn. Vì vậy, khi khảo sát cần phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện vận chuyển, lương thực thuốc men và trang bị bảo hộ lao động, áo phao, dây cứu hộ; nhất là công tác phòng chống bệnh sốt rét, ngã nước để bảo đảm sức khỏe phục vụ công tác.

              - Đặc biệt, công tác khảo sát kỹ thuật tiến hành trong mùa mưa lũ, các nhóm khảo sát phải thực sự nghiêm túc thực hiện nội quy an toàn lao động để bảo vệ tính mạng bản thân và tài sản thiết bị của Công ty.

              - Trên đường vào khu vực công trình có đường dây 110kV, 220kV và 500kV đi ngang qua nên phải chú ý đến công tác bảo đảm an toàn trong ngành điện để bảo đảm an toàn lao động.

              - Ban khảo sát phải tuân thủ nghiêm ngặt các qui định về an toàn lao động được ghi rõ trong quyển Kỹ thuật an toàn lao động.

              - Mỗi tổ, nhóm khảo sát phải có thành viên An toàn - Vệ sinh viên chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm túc qui định kỹ thuật an toàn.

II.2.1.5. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:

Tiêu chuẩn khảo sát địa hình:

-	Thông tư số 973/2001/TT–TCĐC của Tổng Cục Địa Chính hướng dẫn áp dụng hệ  quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN–2000 do Tổng cục Địa chính ban hành;

-	TCVN 8226–2009: Các quy định về khảo sát mặt cắt, bình đồ địa hình tỷ lệ 1/2001/500 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2009 quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN–2000;

-	TCVN 9401:2012, kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012;

-	TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình (Yêu cầu chung) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012;

-	QCVN 04-2009/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư 06/2009/TT–BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ;

-	Tiêu chuẩn ngành 14–TCN 22–2002 quy phạm khống chế mặt bằng cơ sở trong công trình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 07/01/2002;

-	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao QCVN–11: 2008/BTNMT do Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành kèm theo quyết định số 11/2008/QĐ–BTNMT ngày 18/12/2008;

-	Thông tư 68/2015/TT–BTNMT quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 ban hành ngày 22/12/2015;

-	Thông tư số 19/2019/TT-BTNMT ngày 08/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình Quốc gia tỷ lệ 1/2000, 1/5000;

-	96 TCN 43-90: Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5,000 (Phần ngoài trời) do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành năm 1990;

-	96 TCN 42-90: Quy phạm thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500; 1/1,000; 1/2000, 1/5000, 1/10000 và 1/25000 (Phần trong nhà) do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành năm 1990;

-	Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 và 1/5000 của Tổng cục Địa chính ban hành năm 1995;

-	Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong EVN ban hành theo quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của EVN.

- Quy định 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Tiêu chuẩn khảo sát địa chất:

- Tiêu chuẩn và văn bản hướng dẫn lập thuyết minh

-	Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ban hành ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

-	Nghị định 15/2021/NĐ-CP ban hành ngày 03/03/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

-	Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện;

-	Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/04/2020 của Chính phủ Quy định sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện ;

-	Thông tư số 12/2021/TT/BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 về ban hành định mức xây dựng.

-	Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 08 năm 2021 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện;

-	Quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam Về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Tiêu chuẩn áp dụng khảo sát hiện trường

- TCVN 4419-1987: Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản.

- TCXD 161-1987: Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng

- TCVN 9437-2012: Khoan thăm dò địa chất công trình

- TCVN 2683-2012: Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu.

- TCVN 6663-1:2011: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu.

- TCVN 6663-3:2008: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn cách bảo quản và xử lý mẫu.

- TCVN 6663-6:2008: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở sông suối.

- TCVN 6663-11:2011: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở nước ngầm.

- TCVN 9386:2012: Thiết kế công trình chịu động đất.

- TCVN 9351:2012: Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm hiện trường – Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT).

- Tiêu chuẩn áp dụng thí nghiệm trong phòng:

### -	TCVN 4195-2012: Phương pháp xác định khối lượng riêng.

### -	TCVN 4196-2012: Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm.

### -	TCVN 4197-2012: Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy.

### -	TCVN 4198-2014: Các phương pháp xác định thành phần hạt.

### -	TCVN 4200-2012: Phương pháp xác định tính nén lún.

### -	TCVN 4202-2012: Các phương pháp xác định khối lượng thể tích.

### -	TCVN 4199-1995: Phương pháp xác định sức chống cắt ở máy cắt phẳng.

### -	TCVN 8724-2012: Đất xây dựng công trình thủy lợi- Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm.

### -	TCVN 9153-2012: Chỉnh lý thống kê các kết quả thí nghiệm.

### -	Phân loại đất theo TCVN 9362-2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

### -	TCXD 81-1981: Nước dùng trong xây dựng – các phương pháp phân tích hoá học.

### -	TCVN 6492-2011: Chất lượng nước. Xác định pH.

### -	TCVN 6224-1996: Chất lượng nước. Xác định tổng số canxi và magie. Phương pháp chuẩn độ EDTA.

### -	TCVN 6198-1996: Chất lượng nước. Xác định hàm lượng canxi. Phương pháp chuẩn độ EDTA.

### -	TCVN 5988-1995: Chất lượng nước. Xác định Amoni. Phương pháp chưng cất và chuẩn độ.

### -	TCVN 6177-1996: Chất lượng nước. Xác định sắt bằng phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10-phenantrolin.

### -	TCVN 6194-1996: Chất lượng nước. Xác định clorua. Chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp mo).

### -	TCVN 6200-1996: Chất lượng nước. Xác định sunfat. Phương pháp trọng lượng sử dụng bari clorua.

### -	TCVN 12041-2017: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuổi thọ trong môi trường xâm thực.

Tiêu chuẩn khảo sát khí tượng khí tượng thủy văn:

- 94 TCN 16-99 Quy phạm điều tra lũ vùng sông không ảnh hưởng thủy triều.

- 94 TCN 8-2006 Quy phạm quan trắc hải văn ven bờ.

- 14 TCN-2003 Thành phần nội dung khối lượng điều tra kháo sát và tính toán. khí tượng thủy văn các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi.

- QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

- Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn điện lực Việt Nam, ban hành theo quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam.

II.2.1.3. Nhiệm vụ và phương án kĩ thuật khảo sát

A. Nhiệm vụ và phương án kĩ thuật khảo sát:

A.1. Khối lượng khảo sát: Khối lượng công tác khảo sát được cụ thể tại mẫu 01B thuộc chương IV – Biểu mẫu mời thầu và dự thầu của E-HSMT.

A.2. Nội dung khảo sát

### Nội dung khảo sát địa hình

-	Đo đạc phân trụ trụ trung gian tuyến đường dây 220kV;

-	Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1.200 tất cả các vị trí trụ, đường đồng mức 0,5m;

-	Định vị các vị trí trụ trung gian với độ chính xác công tác định vị điểm;

-	Điều tra, đo đạc bổ sung địa hình, địa vật phát sinh phục vụ công tác kiểm tra và hiệu chỉnh thiết kế trong giai đoạn TKKT;

-	Phục hồi tuyến bàn giao cho chủ đầu tư;

-	Lập báo cáo khảo sát.

Nội dung khảo sát địa chất

-	Công tác khoan máy: Khảo sát địa tầng tại các vị trí trụ góc khu vực đồi núi, độ sâu lỗ khoan đến 10m;

-	Khoan máy kiểm tra ổn định trượt tại các vị trí có độ dốc địa hình >200

-	Thăm dò địa vật lý bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng (đo điện trở suất) tại các vị trí cạnh các hố khoan;

-	Lấy và thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng, mẫu đất không nguyên dạng, mẫu cơ lý đá;

-	Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông.

Công tác khảo sát địa chất công trình phục vụ TKKT công trình Đường dây 220kV Hải Hà – Móng Cái nhằm mục đích:

-	Làm sáng tỏ điều kiện địa chất công trình, hiện tượng địa chất động lực công trình, tính chất cơ lý của đất đá tại các vị trí bố trí trụ.

-	Sáng tỏ thêm điều kiện địa chất thuỷ văn trong khu vực như: Các tầng chứa nước, diện tích phân bố, chiều sâu phân bố, đặc tính chứa nước…và mức độ chứa nước của chúng phục vụ thi công xây dựng và vận hành.

-	Phân tích các yếu tố bất lợi và các giải pháp khắc phục phù hợp nhằm phục vụ tốt cho công tác thiết kế, đề xuất các biện pháp xử lý nền công trình.

-	Xác định giá trị điện trở suất của các lớp đất đá theo phục vụ công tác thiết kế tiếp địa.

Nội dung khảo sát khí tượng thủy văn

-	Thu thập số liệu khí tượng thủy văn tại các trạm khí tượng thủy văn trong vùng dự án hoặc trạm lân cận theo quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành quy định.

-	Điều tra mực nước ngập thường xuyên, mực nước lũ lịch sử và thời gian xuất hiện (nếu có) tại khu vực các tuyến đường dây đi qua.

-	Điều tra các hiện tượng thời tiết cực đoan đã xảy ra tại khu vực công trình: sét, tố lốc, lũ quét …

-	Điều tra các nguồn gây ô nhiễm không khí (nếu có).

-	Từ số liệu thu thập, điều tra, ... tiến hành tính toán phân tích tổng hợp và lập báo cáo chuyên ngành.

A.3. Tiến độ thực hiện

Thời gian và tiến độ thực hiện khảo sát cho toàn tuyến tại thực địa:

Thành lập hệ thống lưới khống chế tọa độ, độ cao dọc tuyến, phục hồi tuyến, cắm cột trung gian toàn tuyến đường dây: 10 ngày;

Xác định tọa độ các vị trí cột của đường dây: 05 ngày;

Khoan khảo sát địa chất các vị trí trụ trung gian của đường dây: 35 ngày

Thời gian cho khảo sát tại thực địa: 35 ngày

Thời gian và tiến độ thực hiện tính toán nội nghiệp, xuất bản hồ sơ báo cáo

Thời gian chờ đợi kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đất và đặc tính ăn mòn bê tông của nước dự kiến từ 5 ngày.

Trong khi chờ kết quả thí nghiệm, các tổ thực hiện đồng thời việc tính toán, bình sai các số liệu đo đạc khảo sát, lập bảng thống kê hoàn công và lập hình trụ hố khoan, lập báo cáo khảo sát: 6 ngày

Kiểm tra chất lượng công tác khảo sát theo quy trình nội bộ và in ấn tài liệu trình ký các cấp lãnh đạo: 3-5 ngày

Thời gian cho công tác nội nghiệp: 15 ngày

Thời gian tổng cộng cho toàn bộ công tác khảo sát là: 50 ngày.

### II.2.2. Nhiệm vụ và phương án đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ thực hiện thủ tục thu hồi đất, thuê đất

### 1. Cơ sở pháp lý

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024;

- Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về giá đất;

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 88/2024/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ tài nguyên và Môi trường. Quy địnhvề thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Thông tư số 11/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ tài nguyên và Môi trường. Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai, kỹ thuật bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất;

- Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ và Nghị định 136/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ;

- Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 12/7/2000 về việc dùng hệ quy chiếu và hệ tọa độ Quốc gia Việt Nam;

- Thông tư 973/2001/TT-TCĐC ngày 20/06/2001 của Tổng cục Địa chính, nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ Quốc gia VN-2000;

- Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính và Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai;

- Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy định hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtm quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

### 2. Phạm vi đo vẽ địa chính

- Đoạn tuyến đường dây 220kV Hải Hà - Móng Cái dự kiến có tổng chiều dài 23,7 km đi qua địa phận của 4 xã Quảng Hà, Đường Hoa, Quảng Đức và Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh.

3. Phương pháp đo vẽ

a. Công tác ngoại nghiệp

-	Công tác chuẩn bị: Lập phương án, chuẩn bị vật tư, tài liệu, kiểm tra hiệu chuẩn thiết bị đo (GNSS, toàn đạc). Phối hợp UBND cấp xã xác định ranh giới hành chính, thu thập bản đồ và hồ sơ hiện trạng sử dụng đất.

-	Thành lập lưới địa chính: Thiết lập lưới khống chế địa chính bằng công nghệ GNSS phục vụ đo vẽ lập bản đồ và cắm mốc. Tìm điểm lưới cấp trên, chọn điểm, đóng cọc/chôn mốc, đo nối, tính toán.

-	Trích đo, đo vẽ chi tiết: Trích đo các thửa đất bị ảnh hưởng bởi móng trụ điện và các thửa chéo méo khó canh tác phục vụ bồi thường–giải phóng mặt bằng (BT–GPMB). Đo đạc bản đồ địa chính, trích đo diện tích đất ở, đất trồng cây lâu năm… trong hành lang tuyến, tỷ lệ 1/1000, 1/2000 theo quy định địa phương

-	Trích đo diện tích nhà cửa, vật kiến trúc trong hành lang tuyến.

-	Định vị và cắm mốc: Định vị, cắm mốc chiếm đất vĩnh viễn, hành lang tuyến đường dây bằng phương pháp toàn đạc kết hợp GNSS-RTK. Phục hồi, kiểm tra và hoàn thiện các mốc chiếm đất vĩnh viễn, hành lang tuyến theo cùng phương pháp.

-	Kiểm tra – nghiệm thu ngoại nghiệp: Đối soát hình thể, mục đích sử dụng đất; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị phục vụ nghiệm thu.

b. Công tác nội nghiệp

-	Xử lý số liệu – lập bản đồ: Chuyển số liệu đo vào máy tính, tiếp biên, vẽ bản đồ địa chính số; đánh số thửa, tính diện tích. Nhập thông tin thửa đất để lập kết quả đo đạc địa chính, phục vụ công tác BT GPMB và giao thuê đất.

-	Hoàn thiện hồ sơ: Trình thẩm định hồ sơ đo đạc địa chính theo quy định. Chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác xin thuê đất. Tổng hợp các số liệu, lập báo cáo kỹ thuật và báo cáo tổng hợp theo yêu cầu chủ đầu tư và cơ quan quản lý.

-	Nghiệm thu – bàn giao: Chuẩn bị hồ sơ phục vụ nghiệm thu nội nghiệp; lấy xác nhận của các cấp. Giao nộp sản phẩm bản đồ địa chính, dữ liệu không gian cho chủ đầu tư.

4. Nội dung đo vẽ địa chính

-	Lưới địa chính được lập và đo vẽ bằng công nghệ GNSS dựa trên các điểm tọa độ, độ cao quốc gia.

-	Bản đồ trích đo địa chính đo bằng công nghệ GNSS -RTK và biên tập trên phần mềm Microstation, hệ toạ độ VN-2000 múi chiếu 3o

- Kinh tuyến trục địa phương

- Độ chính xác, nội dung bản đồ được biểu thị tuân thủ theo yêu cầu quy phạm hiện hành.

-	Khu vực trích đo bản đồ được thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 theo yêu cầu của dự án và yêu cầu khi kiểm tra nghiệm thu của sở Nông nghiệp và Môi trường.

-	Thành lập lưới địa chính bằng công nghệ GNSS phục vụ công tác đo vẽ lập bản đồ địa chính và cắm mốc.

-	Trích đo các thửa đất ảnh hưởng móng trụ điện và thửa chéo méo khó canh tác phục vụ công tác phục vụ công tác BT-GPMB

-	Đo đạc bản đồ địa chính, trích đo diện tích đất ở, đất trồng cây lâu năm, … bị ảnh hưởng trong hành lang tuyến, tỷ lệ 1/2000

-	Trích đo diện tích nhà cửa, vật kiến trúc trong hành lang tuyến

-	Định vị, cắm mốc chiếm đất vĩnh viễn, hành lang tuyến đường dây bằng phương pháp toàn đạc kết hợp phương pháp GNSS -RTK

-	Phục hồi cắm mốc chiếm đất vĩnh viễn, hành lang tuyến đường dây bằng phương pháp toàn đạc kết hợp phương pháp GNSS -RTK

-	Trình thẩm định hồ sơ đo đạc địa chính

-	Tổng hợp các số liệu và lập báo cáo theo quy định

-	Chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác xin thuê đất.

  - 5. Tiến độ thực hiện

### Giai đoạn 1:

- Đo vẽ, hỗ trợ BT- GPMB: 165 ngày sau khi hồ sơ thiết kế kỹ thuật được phê duyệt và đầy đủ hồ sơ pháp lý, trong đó:

- Thu thập bản đồ, khai thác mua tài liệu: 5 ngày

- Đo lưới GNSS, trích đo địa chính tại thực địa, cắm mốc ranh giới và biên tập bản đồ: 30 ngày

- Quy chủ, ký xác nhận kết quả đo đạc, ký xác nhận UBND xã: 10 ngày

- Ký thẩm định bản đồ địa chính ở VPĐK/sở Nông nghiệp và Môi trường: 25 ngày

- Tổng hợp bàn giao hồ sơ: 5 ngày

- Hỗ trợ công tác BT-GPMB: 90 ngày

### Giai đoạn 2:

Lập và thẩm định bản vẽ chỉnh lý địa chính phục vụ công tác xin thuê đất: 30 ngày sau khi hồ sơ thực hiện xong công tác BT-GPMB và đủ các hồ sơ pháp lý.

### II.2.3. Lập TKKT-TKBVTC

II.2.3.1. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định áp dụng và các văn bản hướng dẫn của nhà nước:

- Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024;

- Luật số 55/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020.

- Quyết định số 60/QĐ-EVN ban hành ngày 17/02/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định Quản lý chất lượng công trình trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Quyết định số 712/QĐ-EVN ban hành ngày 22/10/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại Quy định Quản lý chất lượng xây dựng các công trình trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 60/QĐ-EVN ngày 17/02/2014 của Hội đồng thành viên.

- Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 về việc ban hành quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ban hành ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

- Căn cứ Thông tư số 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công thương về việc ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp;

- Căn cứ Thông tư 36/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022 của Bộ Công thương về việc ban hành đinh mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và công tác Lắp đặt trạm biến áp;

- Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Căn cứ Thông tư số 123/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng ngày 20/9/2021 hướng dẫn xác định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ;

- Căn cứ Thông tư số 122/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng ngày 20/9/2021 hướng dẫn xác định đơn giá ca máy và thiết bị thi công rà phá bom mìn vật nổ;

- Văn bản số 701/EVN-ĐT của tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày 17/02/2023 về việc áp dụng định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp ban hành tại Thông tư 36/2022/TT-BCT;

- Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 50/2015TT/BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-GP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công thương về Quy định hệ thống truyền tải.

- Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công thương quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn điện.

- 11 TCN – 18,19,20,21 - 2006:  Quy phạm trang bị điện.

- TCVN 5574-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5575-2012:  Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737: 1995 Tải trọng và tác động.

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622: 1995 phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – yêu cầu thiết kế.

- Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện: TCN 4756 – 1989.

- Tiêu chuẩn IEC, ITU-T.

- Quy chuẩn thi công các công trình điện (QCVN QTĐ-7:2009/BCT).

- Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện trên không và Trạm biến áp.

- Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương quy định hệ thống phân phối.

- Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương: Qui định hệ thống điện phân phối

- Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện trên không và TBA.

- Các định mức về lán trại và kho bãi tạm, các định mức về điện nước thi công.

- Các quy trình, quy phạm và các văn bản hiện hành khác có liên quan.

#### II.2.3.2. Giai đoạn TKKT-TDT

- Các giải pháp phần Công nghệ

Các giải pháp phần dây dẫn, dây chống sét

1. Dây dẫn

Dựa vào Thiết kế cơ sở đã duyệt, tính toán kiểm tra lại tiết diện tổng của dây dẫn theo điều kiện mật độ dòng điện kinh tế, kiểm tra dây dẫn theo điều kiện phát nóng cho phép.

Lựa chọn ứng suất giới hạn trong các chế độ làm việc khác nhau của các loại dây dẫn, phù hợp với quy phạm hiện hành.

2. Dây chống sét

Dựa vào Thiết kế cơ sở đã duyệt, Lựa chọn ứng suất giới hạn trong các chế độ làm việc khác nhau của dây chống sét và dây chống sét kết hợp cáp quang, phù hợp với quy phạm hiện hành.

Tính toán cơ lý dây dẫn và dây chống sét:

Dựa vào ứng suất của dây dẫn và dây chống sét đã chọn, tính toán ứng suất của dây ở các chế độ vận hành.

Tính toán lực tác dụng lên đầu cột, tải trọng do gió tác dụng vào thân cột.

Các giải pháp phần cáp quang

Lựa chọn đặc tính kỹ thuật của cáp quang theo các thông số đã tính toán

Đặc tính kỹ thuật của cáp quang

- Khả năng chịu dòng ngắn mạch: Căn cứ vào kết quả tính toán dòng ngắn mạch 1 pha trên đường dây và thời gian tác động của hệ thống bảo vệ xác định khả năng chịu dòng ngắn mạch tối thiểu của dây cáp quang.

- Yêu cầu độ võng: Dây chống sét kết hợp cáp quang cần phải căng phù hợp với yêu cầu bảo vệ chống sét. Để đảm bảo điều kiện chống sét giữa khoảng cột, độ võng căng dây của dây dẫn, dây chống sét cần phải được phối hợp để bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa dây dẫn, dây chống sét ở giữa các khoảng cột và dây chống sét không được chùng hơn dây dẫn.

Đặc tính kỹ thuật của sợi quang

- Tiêu chuẩn áp dụng

- IEC 60794-4-1 do ủy ban kỹ thuật điện quốc tế IEC ban hành về cáp quang trên đường dây cao thế OPGW.

- IEC 60793 do ủy ban kỹ thuật điện quốc tế IEC ban hành về yêu cầu kỹ thuật của sợi quang.

- ITU-TG-652 do liên minh viễn thông quốc tế ITU ban hành khuyến nghị về sợi quang đơn mốt SM.

- Đặc tính kỹ thuật của sợi quang: Lựa chọn các đặc tính kỹ thuật của sợi quang phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật ở trên.

Các giải pháp phần đảo pha và đấu nối

Dựa vào kết cấu của cột tại điểm đấu nối, lựa chọn phương án đấu nối.

Các giải pháp phần cách điện và phụ kiện

Đặc tính kỹ thuật của cách điện

- Sử dụng loại cách điện treo bằng thủy tinh, gốm nhập ngoại, chế tạo theo tiêu chuẩn IEC.

Lựa chọn tải trọng cách điện

- Cách điện được kiểm tra theo điều kiện độ bền cơ học trong chế độ nhiệt độ trung bình năm, chế độ sự cố và chế độ tải trọng ngoài lớn nhất cho chuỗi đỡ, chuỗi néo của dây dẫn và dây chống sét.

Lựa chọn số bát cách điện

- Đối với cách điện thủy tinh chiều dài đường rò được lựa chọn theo công thức:

L= Umax x λ/ Ly

Trong đó:

Umax: Điện áp làm việc lớn nhất (245kV).

λ : Chiều dài đường rò tiêu chuẩn theo vùng nhiễm bẩn mà tuyến đường dây đi qua.

Ly : Chiều dài đường rò của 1 bát sứ

Phụ kiện treo dây

- Phụ kiện đường dây sử dụng phụ kiện nhập ngoại, được lựa chọn phù hợp với dây dẫn, dây chống sét, cách điện và tải trọng tác động lên chúng.

- Thiết kế bản vẽ sơ đồ lắp chuỗi đỡ, néo cho dây dẫn và dây chống sét, cáp quang.

Các giải pháp phần bảo vệ đường dây

1. Giải pháp chống sét

- Để chống sét đánh trực tiếp, trên đường dây treo 1 dây chống sét và 1 dây chống sét kết hợp cáp quang, góc bảo vệ giữa dây dẫn và dây chống sét phải nhỏ hơn 20o.

2. Nối đất

- Sử dụng hệ thống nối đất kiểu cọc - tia cho tất cả các vị trí cột.

- Thiết kế bản vẽ lắp đặt nối đất cột.

3. Bảo vệ cơ học

- Sử dụng tạ chống rung phù hợp cho dây dẫn và dây chống sét.

- Thiết kế bản vẽ sơ đồ lắp chống rung trên các cột.

- Các giải pháp phần Xây dựng:

Các giải pháp thiết kế cột

Yêu cầu của phần công nghệ

- Chiều cao cột

- Sơ đồ bố trí các dây pha và dây chống sét

- Khoảng cách các pha, khoảng cách dây dẫn tới phần không mang điện, góc bảo vệ dây chống sét.

- Lực tác dụng lên cột trong các chế độ làm việc của đường dây

Các yêu cầu chịu lực của cột

- Cột đỡ thẳng được tính toán theo các chế độ:

- Chế độ bình thường gió thổi vuông góc với tuyến đường dây. Áp lực gió lớn nhất Qo max, dây dẫn và dây chống sét không đứt.

- Chế độ bình thường gió thổi 45 với tuyến đường dây. Áp lực gió lớn nhất  Qo max, dây dẫn và dây chống sét không đứt.

- Chế độ sự cố đứt 1 dây chống sét, dây dẫn không đứt. Áp lực gió lớn nhất Qo max.

- Chế độ sự cố đứt dây dẫn theo từng pha riêng biệt, dây chống sét và dây dẫn còn lại không đứt. Áp lực gió lớn nhất Qo max.

Cột néo được tính theo các chế độ:

- Chế độ bình thường gió thổi vuông góc với tuyến đường dây. Áp lực gió lớn nhất Qo max, dây dẫn và dây chống sét không đứt.

- Chế độ bình thường gió thổi 450 với tuyến đường dây. Áp lực gió lớn nhất  Qo max, dây dẫn và dây chống sét không đứt.

- Chế độ sự cố đứt 1 dây chống sét, dây dẫn không đứt. Áp lực gió lớn nhất Qo max.

- Chế độ sự cố đứt dây dẫn, dây chống sét không đứt. Áp lực gió lớn nhất Qo max.

- Chế độ lắp ráp (tính với vận tốc gió V = 10m/s, tương ứng với áp lực gió Qo = 6,25daN/m2 ở độ cao cơ sở 10m), ứng với 2 trường hợp:

- Trường hợp 1: Căng cả 3 dây dẫn về 1 phía, dây chống sét không căng.

- Trường hợp 2: Căng dây chống sét về 1 phía, dây dẫn không căng.

Nội dung tính toán

- Tính tải trọng gió tác dụng lên cột.

- Tính toán nội lực trong thanh cột theo tổ hợp tải trọng nguy hiểm nhất.

- Kiểm tra ứng suất thanh và bu lông liên kết giữa các thanh ứng với nội lực nguy hiểm nhất.

Các giải pháp thiết kế móng

Phương pháp tính toán dựa vào:

- Tải trọng tác dụng lên đỉnh móng do cột truyền xuống.

- Số liệu địa chất công trình trên toàn tuyến.

### SẢN PHẨM HỒ SƠ THIẾT KẾ GIAI ĐOẠN TKKT-TDT

TẬP 1 : THUYẾT MINH

TẬP 2 : CÁC BẢN VẼ

TẬP 3 : TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ TỔNG DỰ TOÁN

TẬP 4 : PHỤ LỤC TÍNH TOÁN

TẬP 5 : CHỈ DẪN KỸ THUẬT

II.2.3.3. Lập BVTC

Dựa vào Thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt, Giai đoạn này chỉ triển khai Thiết kế chi tiết các phần cột, móng......

### SẢN PHẨM HỒ SƠ THIẾT KẾ GIAI ĐOẠN TKBVTC

TẬP 1.1 : THUYẾT MINH -TỔNG KÊ - LIỆT KÊ

TẬP 1.2 : CÁC BẢN VẼ THIẾT KÊ

TẬP 1.3 : CÁC BẢN VẼ CHẾ TẠO CỘT THÉP

TẬP 1.4 : CĂNG DÂY

- Giai đoạn 1 cấp các bản vẽ không phụ thuộc và thiết bị

- Giai đoạn 2 cấp các bản bẽ sau khi có nhà thầu và các thiết bị đã được chuẩn xác cuối cùng.

II.2.3.4. Công tác lập và thực hiện công tác thỏa thuận pháp lý

- Lập hồ sơ thỏa thuận với cơ quan quản lý đường bộ;

- Lập hồ sơ thỏa thuận đổ thải với cơ quan quản lý;

- Lập hồ sơ thỏa thuận ghép nối hệ thống SCADA, thông tin liên lạc và ATTT (nếu có);

II.2.4. Lập HSMT

Trên cơ sở Quyết định phê duyệt TKBVTC của cấp có thẩm quyền và kế hoạch đấu thầu được duyệt, đơn vị tư vấn tiến hành lập HSMT/HSYC tuân thủ đúng theo Luật đấu thầu và các quy định hiện hành, bao gồm:

              - Lập HSMT/HSYC và dự toán gói thầu cho các gói thầu thi công xây dựng (bằng tiếng Anh nếu có yêu cầu);

              - Lập HSMT/HSYC và dự toán gói thầu cho các gói thầu mua sắm thiết bị (bằng tiếng Anh nếu có yêu cầu);

              - Hoàn thiện hồ sơ theo kết quả thẩm tra, thẩm định;

              - Phối hợp cùng Bên mời thầu tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự cho các gói thầu của dự án (khi có yêu cầu của bên mời thầu).

II.2.5. Nhiệm vụ lập mô hình thông tin công trình BIM

Dự án BIM bao gồm 3 phần:

- Mô hình 2D, 3D của dự án

- Thông tin công trình

- Môi trường trao đổi dữ liệu chung CDE

Giai đoạn TKKT-TKBVTC áp dụng BIM ở mức độ 2 (level 2) cụ thể như sau:

Bảng 1. Nội dung và phạm vi các ứng dụng BIM cho dự án

| STT | Ứng dụng BIM | Mô tả | Phạm vi công trình triển khai | Minh họa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu trữ mô hình thông tin công trình BIM | - Toàn bộ mô hình, thông tin, tài liệu phục lục tính toán của công trình được lưu trữ thống nhất trên môi trường trao đổi dữ liệu chung của Chủ đầu tư - Dễ dàng tìm kiếm và truy suất các thông tin công trình trong mọi giai đoạn. | Toàn bộ dự án |  |
| 2 | Khảo sát | - Dùng công nghệ bay chụp UAV để mô tả địa hình, địa vật khu vực triển khai dự án | Toàn bộ dự án |  |
| 3 | Thiết kế | Sử dụng các các công cụ BIM Tool để thiết kế các mô hình BIM của dự án. | Mô hình các thiết bị đóng cắt, mặt bằng bố trí thiết bị và mặt cắt sân phân phối cho dự án, các chi tiết nhỏ sẽ không triển khai tạo lập mô hình. |  |

II.2.5.1. Nội dung công việc

- Tạo dựng mô hình thông tin BIM (BIM modeler) trong giai đoạn TKKT-TKBVTC :

- Chịu trách nhiệm tạo lập, cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra chất lượng mô hình;

- Trích xuất thông tin, triển khai bản vẽ từ mô hình.

- Điều phối viên BIM (BIM coordinator) trong giai đoạn TKKT-TKBVTC :

- Chịu trách nhiệm 	hỗ trợ xây dựng và quản lý việc thực hiện BIM;

- Điều phối việc trao đổi mô hình và đảm bảo chất lượng của các mô hình thông tin, đảm bảo rằng các mô hình thông tin phù hợp với EIR và BEP. Triển khai các ứng dụng BIM như: kiểm tra xung đột giữa các bộ môn, điều phối việc triển khai BIM.

- Quản lý BIM (BIM Manager) trong giai đoạn TKKT-TKBVTC :

- Chịu trách nhiệm thiết lập và quản lý quy trình triển khai BIM, tổ chức các công việc, đưa ra các hướng dẫn phù hợp và giám sát việc thực hiện để đảm bảo các mục tiêu BIM trong dự án được hoàn thành một cách hiệu quả.

Căn cứ vào các giai đoạn triển khai thực tế của dự án, công việc tư vấn áp dụng BIM sẽ được chia thành các nhiệm vụ chính sau:

Phần 1:  Chuẩn bị áp dụng BIM

- Lập kế hoạch triển khai BIM (BEP) cho dự án

- Hỗ trợ CĐT xây dựng môi trường trao đổi dữ liệu chung cho dự án

Phần 2: Ứng dụng BIM trong công tác thiết kế

- Cập nhập mô hình BIM phục vụ công tác quản lý dự án của CĐT

- Xây dựng mô hình BIM: (căn cứ theo Quyết định số 347, 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị)

| TT | Hạng mục công trình | LOD (Mức độ chi tiết của thông tin mô hình) | Mô tả | LOI (mức độ thông tin) | Phần mềm | Minh họa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PHẦN ĐƯỜNG DÂY |  |  |  |  |  |  |
| I | Phần điện |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mặt cắt dọc trên toàn bộ tuyến | TKKT-LOD 200 TKBVTC-LOD 300 | (Thể hiện đầy đủ các khoảng cách và chiều cao: chiều cao cột thực tế, khoảng cột thiết kế, khoảng cách pha đất, pha – pha, cao độ địa hình,…). | chiều cao cột thực tế, khoảng cột thiết kế, khoảng cách pha đất, pha – pha, cao độ địa hình,…). | PLS CADD |  |
| 2 | Bản vẽ cách điện Phụ kiện, tiếp địa | TKKT-LOD 200 TKBVTC-LOD 300 | (Thể hiện đầy đủ các kích thước chiều dài chuỗi, chiều dài các chi tiết, khoảng cách phóng điện, liệt kê số lượng các chi tiết). | kích thước chiều dài chuỗi, chiều dài các chi tiết, khoảng cách phóng điện, liệt kê số lượng các chi tiết). | Bất kỳ phần mềm nào mà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế |  |
| 3 | Bản vẽ đấu nối | TKKT-LOD 200 TKBVTC-LOD 300 | LOD 200 (Thể hiện đầy đủ sơ đồ đấu nối, sơ đồ cột, các kích thước cần thiết tại các vị trí đấu nối). | sơ đồ cột, các kích thước cần thiết tại các vị trí đấu nối). | Bất kỳ phần mềm nàomà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế |  |
| II | Phần Xây dựng |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phần cột thép | TKKT-LOD 200 TKBVTC-LOD 300/350 | Thể hiện sơ đồ cột, kích thước tổng thể, tiết diện thanh thép | kích thước tổng thể, tiết diện thanh thép | Bất kỳ phần mềm nàomà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế |  |
| 2 | Toàn bộ các chủng loại móng trên tuyến. | TKKT-LOD 200 TKBVTC-LOD 300/350 | Kết móng móng, kích thước móng, chi tiết cốt thép | Kích thước móng, đường kính cốt thép | Bất kỳ phần mềm nàomà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế |  |
| 3 | Toàn bộ các vị trí san gạt trên tuyến | TKKT-LOD 200 TKBVTC-LOD 300/350 | Kích thước san gạt, khối lương san gạt | Kích thước san gạt, khối lương san gạt | Bất kỳ phần mềm nào mà nhà thầu tư vấn đề xuất đảm bảo yêu cầu thiết kế |  |

Các tiêu chuẩn áp dụng

| B = Bắt buộc |  | Áp dụng |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T = Tham khảo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Các tiêu chuẩn, hướng dẫn |  | HD | Phối hợp | Đặt tên file | Bản vẽ | LOD | CDE | Chi phí | Hợp đồng |
| Nước ngoài | BS EN ISO 19650 (Anh) | T | T | T | T | T |  |  |  |
|  | Singapore bim guide version 2 | T | T |  | T | T |  |  |  |
|  | InfraBIM Requirements 2015 (Phần Lan) | T |  |  | T | T |  |  |  |
| Trong nước | - Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) - Quyết định số 347/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị | B | T | T | T | T | T | B | T |
|  | TCVN14177-1, 2:2024: Tổ chức và số hóa thông tin về công trình xây dựng, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình (BIM) | B | T | T | T | T | T | B | T |

### Sản phẩm từ mô hình BIM

- Sản phẩm số:

- Mô hình thông tin công trình BIM gồm các thông tin hình học và phi hình học.

- File mô hình riêng biệt (theo từng bộ môn) và mô hình phối hợp.

- Kiểu, định dạng tệp (Định dạng trao đổi dữ liệu trong quá trình tạo lập và chuyển giao mô hình BIM có thể ở định dạng gốc và định dạng mở IFC. Các định dạng được sử dụng sẽ được chỉ định trong Kế hoạch thực hiện BIM (BEP).

## II.2.6. Khảo sát, điều tra, đánh giá trữ lượng rừng, lập hồ sơ phục vụ xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng

II.2.6.1. Sự cần thiết

Để đảm bảo quy định pháp luật về Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp, phù hợp với các quy định hiện hành về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ về việc, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

II.2.6.2. Yêu cầu

- Ranh giới các lô đất, lô rừng trên bản đồ phải phản ánh đúng và phù hợp với ngoài thực địa;

- Loại đất loại rừng trong khu vực Dự án phải được phân theo ranh giới 3 loại rừng và phải được thể hiện rõ trên bản đồ, phân rõ đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất hoặc rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng (nếu có);

- Các lô rừng trồng được phân theo loài cây và cấp tuổi;

- Các lô rừng tự nhiên được phân theo trạng thái rừng (nếu có);

- Kết quả điều tra hiện trạng làm cơ sở để thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng (nếu có) theo các quy định hiện hành.

II.2.6.3. Căn cứ pháp lý

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017;

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp năm 2017;

- Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ về việc, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 cảu Chính Phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

- Nghị Quyết số 1679/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ninh năm 2025.

- Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 10/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 895/QĐ-TTg, ngày 24/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm.

- Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 05/03/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh, về việc Phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng và công bố hiện trạng rừng tỉnh Quảng Ninh năm 2024;

- Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 13/5/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh, về việc phê duyệt kết quả kiểm kê rừng tỉnh Quảng Ninh;

- Quyết định số 3760/QĐ-UBND ngày 08/10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh, về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư;

- Các văn bản khác có liên quan.

II.2.6.4. Khối lượng thực hiện

Trên cơ sở hồ sơ theo dõi diễn biến rừng và công bố hiện trạng rừng tỉnh Quảng Ninh năm 2024, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 05/03/2025, xác định khối lượng công việc chính cần thực hiện như sau:

- Số xã phường cần phải sơ thám, điều tra khảo sát là 04 xã/phường gồm: Hải Ninh, Quảng Đức, Quảng Hà, Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh.

- Về diện tích xác định như sau: Tổng diện tích rừng và đất rừng cần phải thực hiện điều tra, khảo sát đánh giá là 4,40 ha thuộc các vị trí móng cột, có chiếm dụng vào rừng và đất rừng.

- Điều tra tài nguyên rừng: Việc điều tra đánh giá các chỉ tiêu sinh trưởng, tính toán trữ lượng rừng, sẽ được thực hiện theo phương pháp như sau:

+ Đối với các lô rừng có diện tích < 0,1ha sẽ tiến hành đo đạc toàn diện.

+ Đối với các lô rừng có diện tích ≥ 0,1 ha sẽ tiến lập ô tiêu chuẩn điển hình, diện tích ô tiêu chuẩn là 500m2 đảm bảo ít nhất mỗi lô từ 1-3 ô tiêu chuẩn, qua số liệu thống kê xác định số lô rừng cần thực hiện điều tra, đo đếm, đánh giá các chỉ tiêu sinh trưởng là 64 lô (64 vị trí móng cột), do đó xác định tối thiểu sẽ thiết lập 64 ô tiêu chuẩn/điểm đô đếm.

- Xây dựng bản đồ hiện trạng rừng trong ranh giới dự án (tỷ lệ bản đồ 1/5000).

- Xử lý số liệu và viết báo cáo chuyển mục đích sử dụng rừng sàn mục đích khác cho Dự án.

BẢNG TỔNG HỢP VỊ TRÍ, DIỆN TÍCH CHIẾM DỤNG ĐẤT RỪNG

| STT | Vị trí Cột | Địa điểm/Xã | Tên vị trí/ Tiểu khu | Vị trí/Khoảnh | Diện tích (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VT01 | Quảng Hà | 337 | 6 | 0.08 |
| 2 | VT02 | Quảng Hà | 337 | 6 | 0.08 |
| 3 | VT03 | Quảng Hà | 337 | 6 | 0.06 |
| 4 | VT04 | Quảng Hà | 337 | 6 | 0.04 |
| 5 | VT07 | Quảng Hà | 337 | 3 | 0.09 |
| 6 | VT08 | Quảng Hà | 337 | 1 | 0.03 |
| 7 | VT09 | Quảng Hà | 337 | 1 | 0.06 |
| 8 | VT10 | Quảng Hà | 337 | 1 | 0.07 |
| 9 | VT11 | Quảng Hà | 337 | 1 | 0.10 |
| 10 | VT12 | Quảng Hà | 337 | 1 | 0.02 |
|  |  | Quảng Hà | 337 | 1 | 0.08 |
| 11 | VT13 | Đường Hoa | 329 | 6 | 0.08 |
| 12 | VT14 | Đường Hoa | 329B | 6 | 0.03 |
| 13 | VT15 | Đường Hoa | 329B | 6 | 0.06 |
| 14 | VT16 | Đường Hoa | 329B | 6 | 0.01 |
|  |  | Đường Hoa | 329B | 6 | 0.06 |
| 15 | VT17 | Đường Hoa | 329B | 3 | 0.06 |
| 16 | VT18 | Đường Hoa | 329B | 3 | 0.05 |
| 17 | VT19 | Đường Hoa | 329B | 3 | 0.06 |
| 18 | VT24 | Đường Hoa | 323 | 2 | 0.04 |
|  |  | Hải Ninh | 347 | 11 | 0.01 |
| 19 | VT25 | Đường Hoa | 323 | 2 | 0.04 |
| 20 | VT26 | Đường Hoa | 323 | 2 | 0.05 |
| 21 | VT27 | Đường Hoa | 323 | 1 | 0.03 |
|  |  | Đường Hoa | 323 | 1 | 0.02 |
| 22 | VT28 | Đường Hoa | 323 | 1 | 0.07 |
| 23 | VT29 | Đường Hoa | 309 | 7 | 0.03 |
| 24 | VT30 | Đường Hoa | 309 | 7 | 0.02 |
|  |  | Đường Hoa | 323 | 1 | 0.03 |
| 25 | VT31 | Đường Hoa | 309 | 6 | 0.08 |
|  |  | Quảng Đức | 324 | 1 | 0.01 |
|  |  | Quảng Đức | 324 | 1 | 0.02 |
| 26 | VT32 | Quảng Đức | 324 | 1 | 0.02 |
|  |  | Quảng Đức | 324 | 1 | 0.05 |
| 27 | VT33 | Quảng Đức | 324 | 1 | 0.05 |
| 28 | VT34 | Quảng Đức | 324 | 1 | 0.06 |
| 29 | VT35 | Quảng Đức | 308B | 14 | 0.02 |
|  |  | Quảng Đức | 308B | 14 | 0.03 |
| 30 | VT36 | Quảng Đức | 308B | 11 | 0.03 |
|  |  | Quảng Đức | 308B | 14 | 0.02 |
| 31 | VT37 | Quảng Đức | 308B | 8 | 0.08 |
| 32 | VT38 | Quảng Đức | 308B | 8 | 0.09 |
| 33 | VT39 | Quảng Đức | 308B | 8 | 0.08 |
| 34 | VT40 | Quảng Đức | 308B | 7 | 0.08 |
| 35 | VT41 | Quảng Đức | 308B | 7 | 0.12 |
| 36 | VT42 | Quảng Đức | 308B | 5 | 0.07 |
| 37 | VT43 | Quảng Đức | 308B | 5 | 0.08 |
| 38 | VT44 | Quảng Đức | 308B | 5 | 0.03 |
| 39 | VT45 | Quảng Đức | 308B | 5 | 0.04 |
| 40 | VT46 | Quảng Đức | 308B | 5 | 0.06 |
| 41 | VT47 | Quảng Đức | 308B | 5 | 0.11 |
| 42 | VT48 | Hải Ninh | 347 | 11 | 0.06 |
| 43 | VT49 | Hải Ninh | 347 | 11 | 0.05 |
|  |  | Hải Ninh | 347 | 11 | 0.01 |
| 44 | VT50 | Hải Ninh | 347 | 11 | 0.04 |
| 45 | VT51 | Hải Ninh | 347 | 10 | 0.01 |
|  |  | Hải Ninh | 347 | 10 | 0.04 |
| 46 | VT52 | Hải Ninh | 347 | 10 | 0.02 |
|  |  | Hải Ninh | 347 | 10 | 0.03 |
| 47 | VT53 | Hải Ninh | 347 | 10 | 0.08 |
| 48 | VT54 | Hải Ninh | 347 | 9 | 0.14 |
|  |  | Hải Ninh | 347 | 9 | 0.01 |
| 49 | VT55 | Hải Ninh | 347 | 9 | 0.12 |
| 50 | VT56 | Hải Ninh | 348 | 12 | 0.09 |
| 51 | VT57 | Hải Ninh | 348 | 12 | 0.08 |
| 52 | VT58 | Hải Ninh | 348 | 10 | 0.03 |
|  |  | Hải Ninh | 348 | 12 | 0.14 |
| 53 | VT59 | Hải Ninh | 348 | 12 | 0.07 |
| 54 | VT60 | Hải Ninh | 348 | 12 | 0.09 |
| 55 | VT61 | Hải Ninh | 348 | 12 | 0.02 |
| 56 | VT62 | Hải Ninh | 348 | 12 | 0.02 |
| 57 | VT63 | Hải Ninh | 348 | 10 | 0.09 |
| 58 | VT64 | Hải Ninh | 348 | 10 | 0.06 |
| 59 | VT65 | Hải Ninh | 347 | 10 | 0.02 |
|  |  | Hải Ninh | 348 | 10 | 0.03 |
| 60 | VT66 | Hải Ninh | 348 | 10 | 0.03 |
| 61 | VT67 | Hải Ninh | 348 | 10 | 0.03 |
|  |  | Hải Ninh | 348 | 10 | 0.05 |
| 62 | VT68 | Hải Ninh | 352 | 7 | 0.09 |
| 63 | VT69 | Hải Ninh | 352 | 7 | 0.07 |
| 64 | VT70 | Hải Ninh | 352 | 7 | 0.01 |
|  |  | Hải Ninh | 352 | 7 | 0.08 |
| Tổng cộng (64 cột) |  |  |  |  | 4.40 |

Ghi chú: Số liệu được rà soát trên cơ sở hồ sơ theo dõi diễn biế rừng và công bố hiện trạng rừng tỉnh Quảng Ninh năm 2024, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 05/3/2025.

II.2.6.5. Nội dung các bước thực hiện

# 1. Công tác chuẩn bị

1.1. Xây dựng đề cương kỹ thuật và dự toán kinh phí

- Xây dựng đề cương kỹ thuật và dự toán kinh phí thực hiện công trình.

- Trình Chủ đầu tư thông qua đề cương và dự toán;

- Tập huấn thống nhất biện pháp kỹ thuật.

1.2. Làm việc với chủ rừng và các cơ quan hữu quan của huyện, tỉnh

- Lập kế hoạch và lịch công tác thực hiện công trình.

- Thống nhất sự phối hợp thực hiện giữa đơn vị tư vấn và các cơ quan hữu quan và chủ rừng. Thu thập các tài liệu có liên quan: Bản đồ hướng tuyền ranh giới dự án, Bản đồ địa chính đất ở, đất nông nghiệp, các tài liệu có liên quan,…

2. Công tác ngoại nghiệp

2.1. Sơ thám khu vực điều tra:

Tiến hành sử dụng phương pháp chuyên gia để điều tra trực tiếp trên thực địa, đối chứng so sánh giữa tài liệu, bản đồ giao đất lâm nghiệp, cũng như bản đồ kiểm kê rừng.

2.2. Điều tra diện tích các lô rừng

- Sau khi có kết quả của việc sơ thám trên toàn bộ diện tích cần khảo sát, điều tra sẽ tiến hành đo đạc, xác định toàn bộ hiện trạng, diện tích các lô rừng theo hiện trạng thực tế.

- Phương pháp đo: Sử dụng máy định vị GPS cầm tay để đo ranh giới, xác định diện tích các lô rừng.

2.3. Điều tra trữ lượng rừng

2.3.1. Đối với phần diện tích chân móng cột

- Việc điều tra, đánh giá hiện trạng chất lượng, trữ lượng rừng sẽ được thực hiện theo phương pháp lập các ô tiêu chuẩn, diện tích ô tiêu chuẩn là 500m2 đảm bảo ít nhất mỗi lô từ 1-3 ô tiêu chuẩn, qua số liệu thống kê xác định số lô rừng cần thực hiện điều tra, đo đếm, đánh giá các chỉ tiêu sinh trưởng là 70 lô, do đó xác định tối thiểu sẽ thiết lập 70 ô tiêu chuẩn/điểm đo đếm

- Các nội dung điều tra ô tiêu chuẩn: đường kính thân D1.3 m, chiều cao vút ngọn và mật độ tầng cây cao, độ tàn che...

- Mẫu biểu điều tra: Hệ thống bảng biểu được thiết lập theo quy định của ngành lâm nghiệp.

2.3.2. Đối với phần diện tích hành làng tuyến dây điện

- Tiến hành điều tra, xác định loài cây, đánh giá chiều cao cây tối đa, làm cơ sở xác định chiều cao cột cũng như chiều cáo đường dây.

2.3. Kiểm tra ngoại nghiệp, chỉnh lý số liệu:

Sau khi hoàn thành công tác ngoại nghiệp, tiến hành kiểm tra, chỉnh lý, tính toán, cập nhật dữ liệu về vị trí, ranh giới, diện tích… các lô rừng lên bản đồ. Báo cáo và thống nhất với chủ đầu tư về kết quả điều tra ngoại nghiệp.

3. Công tác nội nghiệp:

- Xử lý, tính toán diện tích các lô rừng, đất rừng;

- Tính toán các ô tiêu chuẩn rừng;

- Biên tập, In và kiểm tra bản đồ hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp đề nghị phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng khu vực các Dự án (tỷ lệ 1/5.000); Trình bày bản đồ tỷ lệ  1/5.000;

- Tổng hợp và phân tích số liệu, lập các biểu thống kê về diện tích, trữ lượng.

- Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo điều tra hiện trạng rừng, phục vụ chuyển mục đích sử dụng rừng.

- Viết báo cáo điều tra hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp khu vực Dự án, phục vụ chuyển mục đích sử dụng rừng.

- Kiểm tra nội nghiệp;

- Chỉnh sửa báo cáo;

- In ấn bàn giao tài liệu.

II.2.6.6. Sản phẩm

- Bản đồ hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp khu vực Dự án (Tỷ lệ bản đồ hiện trạng 1/5.000); Số lượng bản đồ: 05 tờ bản đồ/01 xã.

- Các loại bảng biểu thống kê, tổng hợp, phiếu điều tra ô tiêu chuẩn theo quy định; Số lượng gồm 05 tập.

- Báo cáo điều tra hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp khu vực Dự án; Số lượng bàn giao 05 bộ.

II.2.6.7. Tiến độ thực hiện

Thời gian thực hiện 30 ngày,  kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, chi tiết như sau:

- Công tác chuẩn bị: 05 ngày;

- Thực hiện công tác ngoại nghiệp: 15 ngày;

- Xử lý nội nghiệp và bàn giao tài liệu: 10 ngày.

(Thời gian thực hiện nêu trên không bao gồm thời gian thẩm định của cấp có thẩm quyền).

- Thời gian hoàn thành công việc của đơn vị tư vấn là lúc Chủ đầu tư nhận đủ các tài liệu (như Mục IV), đồng thời Đơn vị tư vấn sẽ tham gia cùng Chủ đầu tư bảo vệ kết quả điều tra hiện trạng rừng và đất rừng trong ranh giới dự án tại thực địa (nếu được Chủ đầu tư mời). Chủ đầu tư ký, trình cấp thẩm quyền thẩm định.

## III. Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ:

- Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:

- Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.

- File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp, .jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.

- Đối với Hồ sơ TKBVTC file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo điều 8 của NĐ số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007.

- Ngoài file /pdf có chữ ký số, nhà thầu tư vấn cần cung cấp cho NPMB: file thuyết minh lưu dưới dạng xxxxx.doc (.docx); file bản vẽ lưu dưới dạng xxxx.dwg; file tổng kê, dự toán lưu dưới dạng file xxxx.xls (.xlsx) …

Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy bên B phải giao cho bên A kèm theo đĩa CD (hoặc thẻ nhớ USB hoặc thiết bị lưu trữ khác) lưu toàn bộ các tài liệu đã được in trên giấy và chịu trách nhiệm về tính đồng nhất giữa các dạng hồ sơ, tài liệu. Tài liệu in trên giấy bên B phải giao cho bên A tối thiểu 01 bộ.

- Sau khi các cơ quan chức năng thỏa thuận, Bên B phải hoàn thiện hồ sơ và giao lại cho Bên A với số lượng: 10 bộ

IV. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.

V. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện gói thầu (nhà thầu tính toán và lập tiến độ phần khảo sát, công tác thỏa thuận và lập TKKT-BVTC phù hợp với yêu cầu của tiến độ dự án) là 300 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, trong đó:

- Hoàn thành khảo sát địa hình, địa chất, KTTV cho giai đoạn TKKT: dự kiến 50 ngày tính từ thời điểm PAKT khảo sát được phê duyệt, trong đó giao nộp báo cáo khảo sát trong vòng 5-10 ngày.

- Hoàn thành TKBVTC: trong vòng 40 ngày sau khi TKKT được duyệt hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Lập HSMT/HSYC: Hoàn thành và giao nộp DTGT và HSMT/HSYC trong vòng 30 ngày, sau khi phê duyệt TKKT và phê duyệt KHLCNT.

- Công tác thực hiện đo vẽ, hỗ trợ bồi thường GPMB: 165 ngày sau khi hồ sơ thiết kế kỹ thuật được phê duyệt và đầy đủ hồ sơ pháp lý.

- Lập và thẩm định bản vẽ chỉnh lý địa chính phục vụ công tác xin thuê đất: 30 ngày sau khi hồ sơ thực hiện xong công tác BT-GPMB và đủ các hồ sơ pháp lý.

- Khảo sát, đánh giá trữ lượng rừng, lập hồ sơ phục vụ xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và quyết định chuyển đổi mục đích rừng: 30 ngày,  kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, không bao gồm thời gian thẩm định của cấp có thẩm quyền.

- Các công tác khác: theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Giám sát tác giả thi công công trình: tính từ lúc khởi công đến khi hoàn thành dự án.

VI. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định tại chương III. Ngoài ra Nhà thầu phải huy động các nhân sự cần thiết khác (bao gồm cả công nhân kĩ thuật) để đáp ứng tiến độ và chất lượng của gói thầu.

VII. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).

- Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.

- Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.

- Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.

- Thanh toán chi phí theo dự toán được duyệt cho nhà thầu tư vấn đối với các công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng.

- Căn cứ Điều 4 khoản 14 Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi Điều 42 khoản 5 Luật Đấu thầu quy định rõ: “Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu phải xác định rõ trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư trong việc thực hiện đấu thầu trước theo quy định tại Điều này. Trường hợp dự án không được phê duyệt hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận vay nước ngoài không được ký kết mà không thể bố trí nguồn vốn khác thì chủ đầu tư hủy thầu và không phải bồi hoàn chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu”.

VIII. Trách nhiệm của nhà thầu:

- Nhà thầu phải cam kết hoàn thành các thỏa thuận chuyên ngành cùng với thời điểm giao nộp hồ sơ TKBVTC cho Chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải đảm bảo công trình phải được thiết kế trên mô hình 3D trong quá trình lập TKBVTC. Mô hình 3D của công trình là một thành phần bắt buộc trong sản phẩm của đơn vị tư vấn, được sử dụng trong quá trình thẩm tra, phê duyệt dự án (Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo văn bản số 162/EVNNPT - ĐT ngày 11/01/2017 của EVNNPT).

- Báo cáo định kỳ ngày 25 hàng tháng hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 15 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của bên A;

- Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng, cung cấp tài liệu đúng hạn: Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung;

- Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Bên A, Bên B phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên A được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.

- Đơn vị khảo sát bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát, không đúng phương án kỹ thuật khảo sát được duyệt hoặc sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn không phù hợp dẫn đến làm sai lệch kết quả khảo sát, phát sinh khối lượng khảo sát và các hành vi gây thiệt hại khác do lỗi của mình gây ra.

- Nhà thầu tư vấn thiết kế phải sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây đấu nối, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014, thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ TN&MT và văn bản số 475/NPMB-TĐ ngày 13/02/2017 của NPMB gửi các Nhà thầu Tư vấn thiết kế về việc sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây đấu nối.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế xây dựng công trình do mình thực hiện. Việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế của cá nhân, tổ chức, chủ đầu tư, người ra quyết định đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu về chất lượng thiết kế xây dựng do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành trừ các trường hợp mà các sai sót không phải do lỗi Nhà thầu hoặc do nguyên nhân khách quan hay bất khả kháng.

- Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của nhà thầu tư vấn gây ra;

- Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, trước pháp luật về thực hiện đúng thủ tục đầu tư xây dựng cho các phần việc do tư vấn lập, về chất lượng sản phẩm tư vấn của mình trong hồ sơ tư vấn, chịu sự kiểm tra thường xuyên của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng;

- Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do Tư vấn lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán,.v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

- Theo văn bản số 1337/EVNNPT-VTCNTT+ĐT+PC ngày 11/03/2024: Đối với Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ
và an toàn thông tin phải do Tư vấn thiết kế có đủ năng lực theo quy định của
pháp luật thực hiện. Riêng với Tư vấn thiết kế và Tư vấn thẩm tra các Hạng mục
liên quan đến an toàn thông tin phải có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ
an toàn thông tin mạng, trong đó phải có nội dung doanh nghiệp được phép kinh
doanh cung cấp dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng – theo quy định tại Nghị
định 108/2016/NĐ-CP. Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều
khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải có Tư vấn thẩm tra tuân thủ theo các quy
định của pháp luật, của EVN, EVNNPT trước khi trình EVNNPT phê duyệt.

- Đối với nhiệm vụ công việc Trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất, thuê đất: yêu cầu nhà thầu phụ cam kết phải có Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc giấy phép hoạt động hợp pháp ở Việt Nam và được cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức (đủ điều kiện kinh doanh đo đạc và bản đồ phù hợp với gói thầu) theo quy định.