CHƯƠNG III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

- Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Đối với các vật tư, vật liệu chính (có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc cung cấp đáp ứng yêu cầu) | Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc. Chủng loại vật tư phải đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật theo qui định; có bảng kê thuyết minh vật tư, vật liệu đầy đủ; có cam kết cung cấp vật tư, vật liệu kèm theo chứng chỉ kỹ thuật phù hợp, đầy đủ theo yêu cầu tại bảng kê khai các loại vật tư chủ yếu nêu ở chương V: Yêu cầu về kỹ thuật của HSMT | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng đầy đủ, không đạt yêu cầu đối với các nội dung nêu trên. | ### Không đạt |
| 1.2. Các loại vật liệu khác (có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc cung cấp đáp ứng yêu cầu). | Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc. | ### Đạt |
|  | Không có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc. | ### Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.2 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

2. Giải pháp kỹ thuật:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Tổ chức mặt bằng công trường thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng trong trạm biến áp đang vận hành với cấp điện áp 500kV và 220kV | ### Đạt |
|  | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng trong trạm biến áp đang vận hành với cấp điện áp 500kV và 220kV, nhưng thiếu giải pháp kỹ thuật về lán trại. | ### Chấp nhận được |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng trong trạm biến áp đang vận hành với cấp điện áp 500kV và 220kV | ### Không đạt |
| 2.2.1 Giải pháp kỹ thuật đối với hạng mục: Sửa chữa hệ thống tiếp địa sân ngắt 500kV trạm 500kV Phú Lâm (thuộc TP. Hồ Chí Minh) đang vận hành. | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng trong trạm biến áp đang vận hành với cấp điện áp 500kV | ### Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng trong trạm biến áp đang vận hành với cấp điện áp 500kV | ### Không đạt |
| 2.2.2 Giải pháp kỹ thuật đối với hạng mục: Sửa chữa hệ thống lưới tiếp địa sân ngắt 220kV, 110kV trạm 220kV Trà Vinh (thuộc tỉnh Vĩnh Long) đang vận hành. | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng trong trạm biến áp đang vận hành với cấp điện áp 220kV | ### Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng trong trạm biến áp đang vận hành với cấp điện áp 220kV | ### Không đạt |
| 2.2.3 Giải pháp kỹ thuật đối với hạng mục: Sửa chữa hệ thống tiếp địa sân ngắt 220kV, 110kV trạm 220kV Cai Lậy (thuộc tỉnh Đồng Tháp) đang vận hành. | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng trong trạm biến áp đang vận hành với cấp điện áp 220kV | ### Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng trong trạm biến áp đang vận hành với cấp điện áp 220kV | ### Không đạt |
| 2.2.4 Giải pháp kỹ thuật đối với hạng mục: Sửa chữa hệ thống lưới nối đất sân ngắt 220kV, 110kV trạm 220kV Rạch Giá (thuộc tỉnh An Giang) đang vận hành. | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng trong trạm biến áp đang vận hành với cấp điện áp 220kV | ### Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng trong trạm biến áp đang vận hành với cấp điện áp 220kV | ### Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 2.2 được xác định là đạt, tiêu chuẩn chi tiết 2.1 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được. | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

3. Biện pháp tổ chức thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Sơ đồ tổ chức công trường và tổng mặt bằng tổ chức thi công | a/ Đệ trình đủ sơ đồ tổ chức công trường và tổng mặt bằng thi công kèm theo thuyết minh/ hoặc thiếu 1 trong 2 loại thì được yêu cầu làm rõ, tài liệu làm rõ đáp ứng yêu cầu. | ### Đạt |
|  | b/ Ngoài trường hợp “a” | ### Không đạt |
| 3.2.1 Biện pháp thi công đối với hạng mục: Sửa chữa hệ thống tiếp địa sân ngắt 500kV trạm 500kV Phú Lâm (thuộc TP. Hồ Chí Minh) đang vận hành. | a/ Có biện pháp thi công các hạng mục: trình bày chi tiết, hợp lý, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị đang vận hành, phù hợp với điều kiện trong trạm biến áp đang vận hành với cấp điện áp 500kV và kèm theo bản vẽ minh họa. Trường hợp chưa đủ biện pháp thi công các hạng mục/hoặc chưa chi tiết, chưa hợp lý... được yêu cầu làm rõ, tài liệu làm rõ đáp ứng yêu cầu. | ### Đạt |
|  | b/ Ngoài trường hợp “a” | ### Không đạt |
| 3.2.2 Biện pháp thi công đối với hạng mục: Sửa chữa hệ thống lưới tiếp địa sân ngắt 220kV, 110kV trạm 220kV Trà Vinh (thuộc tỉnh Vĩnh Long) đang vận hành. | a/ Có biện pháp thi công các hạng mục: trình bày chi tiết, hợp lý, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị đang vận hành, phù hợp với điều kiện trong trạm biến áp đang vận hành với cấp điện áp 220kV và kèm theo bản vẽ minh họa. Trường hợp chưa đủ biện pháp thi công các hạng mục/hoặc chưa chi tiết, chưa hợp lý... được yêu cầu làm rõ, tài liệu làm rõ đáp ứng yêu cầu. | ### Đạt |
|  | b/ Ngoài trường hợp “a” | ### Không đạt |
| 3.2.3 Biện pháp thi công đối với hạng mục: Sửa chữa hệ thống tiếp địa sân ngắt 220kV, 110kV trạm 220kV Cai Lậy (thuộc tỉnh Đồng Tháp) đang vận hành. | a/ Có biện pháp thi công các hạng mục: trình bày chi tiết, hợp lý, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị đang vận hành, phù hợp với điều kiện trong trạm biến áp đang vận hành với cấp điện áp 220kV và kèm theo bản vẽ minh họa. Trường hợp chưa đủ biện pháp thi công các hạng mục/hoặc chưa chi tiết, chưa hợp lý... được yêu cầu làm rõ, tài liệu làm rõ đáp ứng yêu cầu. | ### Đạt |
|  | b/ Ngoài trường hợp “a” | ### Không đạt |
| 3.2.4 Biện pháp thi công đối với hạng mục: Sửa chữa hệ thống lưới nối đất sân ngắt 220kV, 110kV trạm 220kV Rạch Giá (thuộc tỉnh An Giang) đang vận hành. | a/ Có biện pháp thi công các hạng mục: trình bày chi tiết, hợp lý, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị đang vận hành, phù hợp với điều kiện trong trạm biến áp đang vận hành với cấp điện áp 220kV và kèm theo bản vẽ minh họa. Trường hợp chưa đủ biện pháp thi công các hạng mục/hoặc chưa chi tiết, chưa hợp lý... được yêu cầu làm rõ, tài liệu làm rõ đáp ứng yêu cầu. | ### Đạt |
|  | b/ Ngoài trường hợp “a” | ### Không đạt |
| Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

4. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 4.1. Tổng thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 150 ngày. | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 150 ngày. | ### Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 150 ngày. | Không đạt |
| 4.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công # b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b). | ### Đạt |
|  | Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b). | ### Không đạt |
| 4.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT | Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. | ### Đạt |
|  | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng thi công các hạng mục công trình. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| # 5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| 6.2. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### 6.3. Vệ sinh môi trường |  |  |
| ### Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

7. Bảo hành

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Thời gian bảo hành 24 tháng. | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 24 tháng. | ### Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 24 tháng. | ### Không đạt |

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong các phương pháp dưới đây cho phù hợp:

4.1. Phương pháp giá thấp nhất:

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu;

Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT);

#### Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);

#### Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng các E-HSDT

Lưu ý:

- Bảng giá dự thầu có đơn giá đã bao gồm thuế phí các loại, tuy nhiên không thể hiện được tỷ lệ % thuế VAT. Thuế VAT trong dự toán gói thầu duyệt là 8%, do đó trong E-HSDT đề nghị các nhà thầu chào thuế VAT 8% (trường hợp trong E-HSDT không khẳng định chi tiết tỷ lệ thuế VAT cũng được xem như nhà thầu chào thuế VAT 8%).

- Thuế VAT trong dự toán gói thầu duyệt là 8%. Việc đánh giá xếp hạng các E-HSDT và so sánh với dự toán gói thầu sẽ được tính theo mặt bằng thuế VAT 8%.

- Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc tại thời điểm xuất hóa đơn mà thuế VAT khác 8% thì hai bên sẽ điều chỉnh thuế VAT theo quy định hiện hành của nhà nước trên cơ sở giá trước thuế (là giá dự thầu không bao gồm thuế VAT 8%).

- Nhà thầu rà soát hạng mục công việc và có phương án chào giá hợp lý. Giá dự thầu của nhà thầu không được cao hơn giá dự toán từng hạng mục công việc của gói thầu.

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ TOÁN GÓI THẦU:

| STT | HẠNG MỤC CÔNG VIỆC | GIÁ TRỊ CHI TIẾT (BAO GỒM VAT 8%) (ĐỒNG) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa hệ thống tiếp địa sân ngắt 500kV trạm 500kV Phú Lâm | 9.671.267.594 |
| 2 | Sửa chữa hệ thống lưới tiếp địa sân ngắt 220kV, 110kV trạm 220kV Trà Vinh | 5.068.721.588 |
| 3 | Sửa chữa hệ thống tiếp địa sân ngắt 220kV, 110kV trạm 220kV Cai Lậy | 5.271.257.312 |
| 4 | Sửa chữa hệ thống lưới nối đất sân ngắt 220kV, 110kV trạm 220kV Rạch Giá | 5.778.396.767 |
| Tổng giá dự toán gói thầu |  | 25.789.643.261 |