Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm khí y tế các loại phục vụ công tác chuyên năm 2026 – 2027

-  Tên bên mời thầu: Bệnh viện Bãi Cháy

- Tên gói thầu: Mua sắm khí y tế phục vụ công tác chuyên môn

- Nguồn vốn: Nguồn thu của đơn vị.

- Thời gian thực hiện: 12 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Bãi Cháy - phường Giếng Đáy - thành phố Hạ Long - Quảng Ninh.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

# 2. 1. Yêu cầu chung

- Hàng hoá phải được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam;

- Xuất xứ, mã hiệu, tên thương mại, phân loại A, B, C, D (theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về Quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế) của hàng hoá: yêu cầu Nhà thầu phải chào rõ ràng, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu của HSMT;

- Tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá: Phải tuân thủ theo các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ (Yêu cầu cụ thể nêu tại "Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật").

- Nhãn hàng hoá: Theo đúng qui định của pháp luật về ghi nhãn hàng hoá;

- Đóng gói, bảo quản hàng hoá: Đóng gói và bảo quản hàng hoá theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất, ngoài ra việc đóng gói phải phù hợp với từng loại phương tiện vận chuyển để chuyển hàng hoá nhằm phòng ngừa mọi hư hỏng trong quá trình vận chuyển, bốc dỡ và các tác động khác của môi trường.

2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Hàng hóa dự thầu phải đáp ứng các yêu cầu trong bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật như sau:

- Hàng hóa dự thầu được đánh giá là đáp ứng Tiêu chuẩn về kỹ thuật khi có thông số, đặc tính kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn yêu cầu kỹ thuật trong Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật.

- Hàng hóa dự thầu phải đạt các tiêu chuẩn chất lượng tương đương hoặc cao hơn yêu cầu tại Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật.

- Và đáp ứng các yêu cầu còn lại khác trong bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật.

## BẢNG CHI TIẾT YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

| STT | Tên hàng hoá | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Oxy lỏng | # Độ tính khiết ≥ 99,5% |
| # 2 | # Oxy chai ≥ 8 lít | # Đóng trong chai thể tích ≥ 8 lít # Độ tinh khiết ≥ 99,5% # Áp suất nạp ≥ 140 ± 3 bar |
| # 3 | # Oxy chai ≥ 40 lít | # Đóng trong chai thể tích ≥ 40 lít # Độ tinh khiết ≥ 99,5% # Áp suất nạp ≥ 140 ± 3 bar |
| # 4 | # CO2 chai ≥ 8 lít | # Đóng trong chai thể tích ≥ 8 lít # Độ tinh khiết ≥ 99,9% # Khối lượng nạp ≥ 4 kg |
| # 5 | # CO2 chai ≥ 40 lít | # Đóng trong chai thể tích ≥ 40 lít # Độ tinh khiết ≥ 99,9% # Khối lượng nạp ≥ 25 kg |

- Tài liệu kỹ thuật để chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được chấp nhận trong phần này: hồ sơ, ảnh chụp, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng của hàng hóa do nhà sản xuất phát hành.

- Nếu tài liệu kỹ thuật hàng hóa dự thầu do nhà sản xuất phát hành là tiếng Anh thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt. Nhà thầu phải đảm bảo tính trung thực và chịu trách nhiệm về nội dung giữa bản dịch và bản chính. Trong trường hợp bên mời thầu nghi ngờ có sự khai khác giữa bản dịch và bản chính thì bên mời thầu sẽ đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị dự thầu dựa vào bản chính.

- Nếu tài liệu kỹ thuật hàng hóa dự thầu do nhà sản xuất phát hành không phải là tiếng Anh thì bản dịch tiếng Việt kèm theo phải là bản dịch đã được chứng thực hoặc công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền.

- Bất kì danh từ riêng, kí hiệu riêng, thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong "Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật" chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, thông số, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Nhà thầu có thể lựa chọn hàng hóa dự thầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, chất liệu, tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu tại "Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật" (kèm theo tài liệu chứng minh).

2.3. Các yêu cầu khác:

Nhà thầu phải cam kết:

- Việc cung cấp mặt hàng STT 01 (oxy lỏng) chỉ được thực hiện sau khi nhà thầu cung hồ sơ chứng minh chất lượng của chuyến hàng, và chỉ được nghiệm thu khi nhà thầu hoàn thành việc nạp oxy lỏng vào bồn chứa của chủ đầu tư đảm bảo an toàn và cung cấp phiếu cân thể hiện khối lượng đã nạp. Trong quá trình nạp oxy lỏng, nhà thầu phải duy trì áp lực đầu ra bồn oxy của chủ đầu tư trên 4,5 bar để đảm bảo hoạt động cho bệnh viện. Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu xảy ra bất kì sự cố nào trong quá trình nạp oxy lỏng vào bồn của chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải cam kết: Các mặt hàng từ STT 02, 03, 04, 05 (oxy chai và co2 chai) sẽ được cung cấp bằng vỏ chai của chủ đầu tư hoặc của nhà thầu trong trường hợp chủ đầu tư yêu cầu. Trong trường hợp chủ đầu tư yêu cầu, Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vỏ chai  để thực hiện cung cấp Các mặt hàng từ STT 02, 03, 04, 05 (oxy chai và co2 chai) và các vỏ chai chứa khí của nhà thầu phải được kiểm định theo quy định của pháp luật về thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu xảy ra bất kì sự cố nào liên quan đến chất lượng vỏ chai khí của nhà thầu.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ thông tin của hàng hóa vào "Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu" và "Bảng kê khai đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu" dưới đây:

## BẢNG KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ....................................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

Gói thầu: .........................................

| STT | Tên hàng hóa | Tên Thương mại, ký mã hiệu | Hãng /Nước chủ sở hữu (nếu có) | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Phân loại TTBYT (A,B,C,D) | Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu | Đơn vị tính | Đơn giá chào thầu | Giá kê khai | Mã kê khai | Mã HS | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

| Ghi chú: Cột 7 và 8 là những thông tin kê khai cho hàng hóa là trang thiết bị y tế. Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu đính kèm trong E-HSDT để chứng minh các thông tin nhà thầu đã kê khai. | ....................., ngày.........tháng..........năm ...... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

# BẢNG KÊ KHAI CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ....................................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

Gói thầu: ............................................

| STT | Tên hàng hóa | Tên Thương mại, ký mã hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất | Đơn vị tính | Cấu hình, thông số kỹ thuật trong E-HSMT | Cấu hình, thông số kỹ thuật hàng hóa đáp ứng | Vị trí thông chứng minh thông số kỹ thuật (tài liệu nào, mục nào, trang nào) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

| (Lưu ý: Đối với danh mục gồm nhiều chi tiết hợp thành nhà thầu phải chào cụ thể các thông tin ký mã hiệu của từng chi tiết và tài liệu chứng minh nằm ở mục, trang nào). | ....................., ngày.........tháng..........năm ...... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |