##### PHỤ LỤC

##### YÊU CẦU KỸ THUẬT

Phần thiết bị đóng cắt, bảo vệ;

Phần Dây dẫn, cáp điện; Cáp quang; Cách điện và phụ kiện; Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng; Cột điện bê tông cốt thép ly tâm

Kèm theo E- HSMT

Gói thầu: Thi công xây lắp

thuộc Dự án: Xóa bỏ TTG T12-3 Trấn Yên, xây dựng mạch vòng 22kV kết nối lộ 471 T12-10 với lộ 473E12.1 và cải tạo tuyến ĐZ 973 T12-3 khu vực ngoài trung tâm xã Trấn Yên từ lưới 10kV lên 35kV

MỤC LỤC

I. Yêu cầu kỹ thuật Phần thiết bị đóng cắt, bảo vệ

1. Phụ lục I.1. Yêu cầu kỹ thuật: Cầu dao cách ly 35 kV-630A; Cầu dao cách ly 22 kV-1250A;

2. Phụ lục I.2. Yêu cầu kỹ thuật: Cầu chì tự rơi FCO-35kV-100A;

3. Phụ lục I.3. Yêu cầu kỹ thuật: Chống sét van ZnO-22 kV; Chống sét van ZnO-35 kV;

4. Phụ lục I.4. Quy định kiểm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm đối với chống sét van 22, 35 kV và Cầu chì tự rơi 35 kV.

II. Yêu cầu kỹ thuật phần Dây dẫn, cáp điện; Cáp quang; Cách điện và phụ kiện

1. Phụ lục II.1. Yêu cầu kỹ thuật: Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV-3x300 mm2;

2. Phụ lục II.2. Yêu cầu kỹ thuật: Phụ kiện trung áp: hộp đầu cáp, hộp nối cáp;

3. Phụ lục II.3. Yêu cầu kỹ thuật:

- Dây dẫn ACSR 70/11 mm2;

- Dây bọc ACSR 70/11-XLPE2,5/HDPE; Dây bọc ACSR 120/11-XLPE2,5/HDPE.

4. Phụ lục II.4. Yêu cầu kỹ thuật: Cáp quang ADSS-24 sợi và phụ kiện; thiết bị kết nối cáp quang;

5. Phụ lục II.5. Yêu cầu kỹ thuật Dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW57/24 và phụ kiện;

6. Phụ lục II.6. Yêu cầu kỹ thuật: Cách điện đường dây điện áp 22, 35kV;

7. Phụ lục II.7. Yêu cầu kỹ thuật: Phụ kiện Đầu cốt ép;

8. Phụ lục II.8. Quy định kiểm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm đối với dây, cáp, cách điện và phụ kiện.

III. Các Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của vật tư, thiết bị:

- Bảng 1. Yêu cầu kỹ thuật: Cầu dao cách ly 35 kV-630A; Cầu dao cách ly 22 kV-1250A;

- Bảng 2. Yêu cầu kỹ thuật: Cầu chì tự rơi FCO-35kV-100A;

- Bảng 3. Yêu cầu kỹ thuật: Chống sét van ZnO-22 kV; Chống sét van ZnO-35 kV;

- Bảng 4. Yêu cầu kỹ thuật: Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV-3x300 mm2;

- Bảng 5. Yêu cầu kỹ thuật: Hộp đầu cáp ngầm 22 kV sử dụng ngoài trời; Hộp nối cáp ngầm 22 kV;

- Bảng 6A. Yêu cầu kỹ thuật: Dây dẫn ACSR 70/11 mm2;

- Bảng 6B. Yêu cầu kỹ thuật: Dây bọc ACSR 70/11-XLPE2,5/HDPE; Dây bọc ACSR 120/19-XLPE2,5/HDPE;

- Bảng 7A. Yêu cầu kỹ thuật: Cáp quang ADSS-24 sợi;

- Bảng 7B. Yêu cầu kỹ thuật: Chuỗi néo cáp quang ADSS; Hộp nối cáp quang ADSS-24 (Măng sông); Hộp phân phối sợi quang ODF-24;

- Bảng 7C. Yêu cầu kỹ thuật: Thiết bị kết nối cáp quang;

- Bảng 8A. Yêu cầu kỹ thuật: Dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW57/24;

- Bảng 8B. Yêu cầu kỹ thuật: Phụ kiện cho dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW57/24;

- Bảng 9A. Yêu cầu kỹ thuật: Sứ đứng gốm 22, 35kV cả ty;

- Bảng 9B. Yêu cầu kỹ thuật: Cách điện chuỗi 22, 35 kV;

- Bảng 10. Yêu cầu kỹ thuật: Phụ kiện Đầu cốt ép;

- Bảng 11. Yêu cầu kỹ thuật: Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng;

- Bảng 12. Yêu cầu kỹ thuật: Cột điện bê tông cốt thép ly tâm.