Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công; 

- Tiến độ thi công; 

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động; 

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì; 

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP; 

- Các yếu tố cần thiết khác; 

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.

Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 

1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với tiến độ thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1.1. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.
	Thuyết minh đầy đủ các biện pháp bố trí lán trại cho công nhân, thiết bị thi công; bố trí kho bãi tập kết vật liệu, chất thải; bố trí đường ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, thông tin liên lạc trong quá trình thi công hợp lý, phù hợp với tiến độ thi công, biện pháp thi công so với hiện trạng công trình xây dựng.
	Đạt

	
	Thuyết minh không đầy đủ các biện pháp bố trí lán trại cho công nhân, thiết bị thi công; bố trí kho bãi tập kết vật liệu, chất thải; bố trí đường ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, thông tin liên lạc trong quá trình thi công hợp lý, phù hợp với tiến độ thi công, biện pháp thi công so với hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	1.2. Giải pháp (trình tự, biện pháp) thi công các công tác, khối lượng của gói thầu.
	Nêu chi tiết phương án, giải pháp, trình tự thi công bao gồm cả việc bố trí phương tiện và nhân sự phù hợp với các giai đoạn thi công: thi công móng, lắp dựng cột, thiết bị đóng cắt, lắp xà, sứ, kéo rải căng dây, lắp đặt trạm biến áp… biện pháp đấu nối không cắt điện (hotline nếu có), cắt điện và trả điện phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	1.3. Giải pháp tháo dỡ các công trình cũ (thu hồi thiết bị, cáp ngầm và phụ kiện …)
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Đạt


	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	1.4. Đối với công tác thi công bằng biện pháp thi công hotline
	Nhà thầu chứng minh được năng lực thực hiện được công tác thi công hotline hoặc có hợp đồng nguyên tắc hoặc có cam kết của một đơn vị có đủ năng lực thi công hotline cho các hạng mục của dự án nhưng không phải là đơn vị trực thuộc của Chủ đầu tư.
	Đạt

	
	Nhà thầu không chứng minh được năng lực thực hiện được công tác thi công hotline hoặc không có hợp đồng nguyên tắc hoặc không có cam kết của một đơn vị có đủ năng lực thi công hotline cho các hạng mục của dự án.
	Không đạt

	1.5. Hệ thống tổ chức thi công: Sơ đồ hệ thống tổ chức của nhà thầu tại công trường, các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn…Các tổ đội thi công.
	- Có sơ đồ hệ thống tổ chức phù hợp với phạm vi quy mô gói thầu, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng cá nhân đối với công tác quản lý thi công xây dựng, bao gồm: chỉ huy trưởng công trường hoặc giám đốc dự án của nhà thầu; các cá nhân phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp và thực hiện công tác quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng, quản lý khối lượng, tiến độ thi công xây dựng, quản lý hồ sơ thi công xây dựng công trình.

- Nhà thầu huy động công nhân phục vụ cho gói thầu có tối thiểu 50 người. Tài liệu chứng minh bao gồm danh sách công nhân đăng ký tham gia hoặc có bản cam kết khả năng huy động công nhân phục vụ cho gói thầu có tối thiểu 50 người có đầy đủ các hồ sơ sau: thẻ an toàn lao động còn hiệu lực, thẻ an toàn điện còn hiệu lực.

- Có hoặc cam kết xây dựng kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động nhằm đảm bảo an toàn toàn lao động cho con người và thiết bị trong quá trình thi công xây dựng công trình.
	Đạt

	
	- Không có sơ đồ hoặc có sơ đồ nhưng không có thuyết minh hoặc thuyết minh không đầy đủ trách nhiệm của các cán bộ tham gia tại công trường.

- Nhà thầu không cung cấp tài liệu chứng minh bao gồm danh sách công nhân đăng ký tham gia hoặc không có bản cam kết khả năng huy động công nhân phục vụ cho gói thầu có tối thiểu 50 người có đầy đủ các hồ sơ sau: thẻ an toàn lao động còn hiệu lực, thẻ an toàn điện còn hiệu lực.
- Không có hoặc không cam kết xây dựng kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động nhằm đảm bảo an toàn toàn lao động cho con người và thiết bị trong quá trình thi công xây dựng công trình.
	Không đạt

	1.6. Bảo đảm an toàn giao thông.
	Có đề xuất biện pháp phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu.
	Không đạt

	1.7. Biện pháp thi công, phòng chống của nhà thầu trong mùa mư​a lũ.
	Có biện pháp khả thi
	Đạt

	
	Không có biện pháp khả thi
	Không đạt

	Kết luận
	Các nội dung yêu cầu: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 01 nội dung yêu cầu được xác định là không đạt.
	Không đạt


2. Tiến độ thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	2.1. Thời gian thi công:
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 75 ngày có tính đến điều kiện thời tiết.
	Đạt

	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 75 ngày.                      
	Không đạt

	2.2. Tính phù hợp: 

a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công

b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).
	Đạt

	
	Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b).
	Không đạt

	2.3. Biểu tiến độ kế hoạch thi công hợp lý, khả thi phù hợp với phạm vi quy mô gói thầu, đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
	Có Biểu tiến độ kế hoạch thi công hợp lý, khả thi phù hợp với phạm vi quy mô gói thầu, đề xuất kỹ thuật và yêu cầu của HSMT. Biểu tiến độ kế hoạch thi công được xây dựng phải đảm bảo hoàn thành khối lượng (theo tuyến, nhánh rẽ, trạm…) cho từng ngày và phù hợp với số lượng nhân sự, thiết bị thi công bố trí tham gia.
	Đạt

	
	Không có Biểu tiến độ kế hoạch thi công hoặc có Biểu tiến độ kế hoạch thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	Kết luận
	Các nội dung yêu cầu: 2.1, 2.2, 2.3 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 01 nội dung yêu cầu được xác định là không đạt.
	Không đạt


3. Các biện pháp bảo đảm chất lượng:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng gồm những nội dung như: Sơ đồ bố trí tổ chức kiểm tra các khâu thi công, theo dõi tiến độ, thực hiện lấy mẫu hiện trường, ghi nhật ký thi công. ... 
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	3.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư do chủ đầu tư cấp để phục vụ công tác thi công.
	Có giải pháp hợp lý trong việc tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển đến công trình phù hợp với tiến độ thi công, hiện trạng công trình.
	Đạt

	
	Không có giải pháp hợp lý hoặc không phù hợp tiến độ thi công, hiện trạng công trình
	Không đạt

	3.3. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư thu hồi.
	Có giải pháp hợp lý trong việc thu hồi, bảo quản và bàn giao cho Chủ đầu tư phù hợp với tiến độ thi công và yêu cầu kỹ thuật.
	Đạt

	
	Không có giải pháp hợp lý hoặc không phù hợp tiến độ thi công và yêu cầu kỹ thuật.
	Không đạt

	Kết luận
	Các nội dung yêu cầu: 3.1, 3.2, 3.3 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 01 nội dung yêu cầu được xác định là không đạt.
	Không đạt


4. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1. An toàn lao động
	

	Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	4.2. Phòng cháy, chữa cháy
	

	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	4.3. Vệ sinh môi trường
	

	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	Kết luận
	Các nội dung yêu cầu: 4.1, 4.2, 4.3 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 01 nội dung yêu cầu được xác định là không đạt.
	Không đạt


5. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	Bảo hành
	

	a) Thời gian bảo hành 12 tháng.
	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. 
	Đạt

	
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng.
	Không đạt

	b) Nhiệm vụ bảo hành
	Có thuyết minh bảo hành hợp lý và phù hợp
	Đạt

	
	Không có thuyết minh bảo hành hoặc không hợp lý và không phù hợp
	Không đạt

	Kết luận
	Các nội dung yêu cầu: a, b được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 01 nội dung yêu cầu được xác định là không đạt.
	Không đạt


6. Uy tín nhà thầu:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	Uy tín của nhà thầu trong việc tham dự thầu và việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đây.
	- Kết quả đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng do các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt và được công khai kết quả trên HTMĐTQG, trong vòng 01 năm từ khi chủ đầu tư ra quyết định tính đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh nhà thầu) không có hợp đồng xây lắp, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay trước đó bị đánh giá là “Không đạt”
- Nhà thầu không vi phạm các điều sau:

+ Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng (nếu có) trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời vào đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng (nếu có);

+ Nhà thầu đã đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng (nếu có) nhưng từ chối hoặc không ký kết biên bản thương thảo hợp đồng;

+ Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu nhưng không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung hoặc không ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung;
	Đạt

	
	- Kết quả đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng do các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt và được công khai kết quả trên HTMĐTQG, trong vòng 01 năm từ khi chủ đầu tư ra quyết định tính đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh nhà thầu) có hợp đồng xây lắp, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay trước đó bị đánh giá là “Không đạt”
- Nhà thầu vi phạm một trong các điều sau:

+ Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng (nếu có) trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời vào đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng (nếu có);

+ Nhà thầu đã đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng (nếu có) nhưng từ chối hoặc không ký kết biên bản thương thảo hợp đồng;

+ Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu nhưng không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung hoặc không ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung;
	Không đạt

	Kết luận
	Các nội dung yêu cầu: được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có nội dung yêu cầu được xác định là không đạt.
	Không đạt


7. Đặc tính kỹ thuật vật tư, thiết bị do Nhà thầu cung cấp (B cấp)
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	Theo đặc tính kỹ thuật và Tiêu chuẩn đánh giá đặc tính kỹ thuật đính kèm (File đính kèm trên hệ thống tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật)
	Tất cả các nội dung yêu cầu của các loại vật tư, thiết bị được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được
	Đạt

	
	Một trong số các nội dung yêu cầu của các loại vật tư, thiết bị được đánh giá là không đạt
	Không đạt


Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.
