# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

# GIỚI THIỆU:

  - MÔ TẢ KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU.

## Mục tiêu dự án

      - Đáp ứng yêu cầu cung cấp điện cho phụ tải khu vực tỉnh Phú Thọ nói chung, khu vực xã Lập Thạch, xã Thái Hòa và khu vực lân cận nói riêng.

      - Tăng cường liên kết hệ thống, nâng cao độ an toàn, tin cậy, chất lượng điện năng cho lưới điện khu vực.

      - Giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN, EVNNPT.

## Quy mô và đặc điểm chủ yếu dự án

Địa điểm xây dựng

Trong khuôn viên Trạm biến áp 220kV Tam Dương (dự kiến) xây dựng tại khu đất trồng cây công nghiệp tại khu đồi Bà Năm nằm trên địa phận xã Lập Thạch, xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ (theo địa danh xã cũ là xã Tử Du, xã Xuân Hòa và xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc).

## Các đặc điểm chủ yếu:

- Cấp điện áp: 220/110/22kV.

- Trạm biến áp 220kV Tam Dương được thiết kế với tổng công suất đặt 2x250MVA; giai đoạn 1 dự kiến lắp đặt 01 máy biến áp 220/110/22kV-250MVA; giai đoạn 2 này lắp thêm 01 máy biến áp 220/110/22kV-250MVA.

- Sân phân phối 220kV: Sử dụng sơ đồ 2 hệ thống thanh cái giai đoạn 1; giai đoạn 2 này lắp đặt 01 ngăn đấu nối với máy biến áp 220kV – 250MVA.

- Sân phân phối 110kV: Sử dụng sơ đồ 2 hệ thống thanh cái, có thanh cái vòng giai đoạn 1; giai đoạn 2 này lắp đặt 01 ngăn đấu nối với máy biến áp 220kV – 250MVA.

- Phía 22kV: sử dụng lại sơ đồ hiện hữu.

- Hệ thống điều khiển, bảo vệ và đo lường, hệ thống thông tin liên lạc và SCADA: được trang bị phù hợp quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNNPT và tuân thủ các quy phạm, quy định hiện hành.

# KHÁI QUÁT VỀ GÓI THẦU:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: “Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra BCNCKT ĐTXD; TKBVTC - DT” được phê duyệt theo Quyết định số 105/QĐ- EVNNPT ngày 15/1/2026 của EVNNPT, có các nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Máy 2 Trạm biến áp 220 kV Tam Dương.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 2: “Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra BCNCKT ĐTXD; TKBVTC - DT”.

- Nguồn vốn: vốn của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

- Thời gian thực hiện: 90 ngày.

- Loại hợp đồng: trọn gói

- Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

# MÔ TẢ MỤC ĐÍCH TUYỂN CHỌN NHÀ THẦU:

Được sự ủy quyền của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia (EVN NPT), Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp, có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu để thực hiện Gói thầu số 2: “Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra BCNCKT ĐTXD; TKBVTC

- DT” dự án Máy 2 Trạm biến áp 220 kV Tam Dương.

# PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU:

## Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng-người cần thiết (nếu có):

    - Phạm vi công việc đối với nhà thầu:

      - Thẩm tra BCNCKT ĐTXD; TKBVTC - DT;

    - Nguồn vốn: EVNNPT.

    - Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

III.1.4. Thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng: 90 ngày. Từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

## Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

Các nhiệm vụ cụ thể mà nhà thầu phải thực hiện tuân thủ theo:

- Quyết định số 983/QĐ-EVNNPT ngày 11/6/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án;

- Quyết định số 4741/QĐ-NPMB ngày 17/6/2025 của Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí Thẩm tra BCNCKT dự án;

- Quyết định số 2514/QĐ-EVNNPT ngày 24/12/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Chi phí lập Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình; Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình của Dự án;

- Quyết định số 728/QĐ-NPMB ngày 22/1/2026 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 1, 2 dự án Máy 2 Trạm biến áp 220 kV Tam Dương.

## Nhiệm vụ thẩm tra:

      - Thẩm tra các Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công được thực hiện theo Luật Xây dựng 50/2014/QH13, Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14, Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ, Luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Nội dung công việc chủ yếu gồm:

      - Sự phù hợp của dự án với các Quy hoạch đã được phê duyệt (Tổng sơ đồ, Quy hoạch miền, Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, các văn bản liên quan đến danh mục dự án của các cấp thẩm quyền…).

      - Kiểm tra sự cần thiết đầu tư xây dựng công trình:

        - Kiểm tra các số liệu đầu vào dùng dể xác định sự cần thiết ĐTXD công trình (tính pháp lý, độ tin cậy của nguồn thông tin, tính đầy đủ, chính xác, sự phù hợp với các số liệu trong Quy hoạch).

        - Kiểm tra phương pháp tính toán, phần mềm tính toán.

        - Kiểm tra các trường hợp tính toán đã đầy đủ, chính xác và đủ cơ sở để đánh giá quy mô, sự cần thiết ĐTXD công trình.

        - Kiểm tra sự hợp lý trong việc phân tích và xác định sự cần thiết đầu tư xây dựng công trình.

      - Đánh giá phạm vi dự án và quy mô xây dựng công trình có phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ của công trình.

      - Đánh giá về các giải pháp giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

      - Đánh giá tác động môi trường: đánh giá sự tuân thủ đầy đủ các quy định của nhàn ước hoặc của các tổ chức quốc tế (nếu cần) về đánh giá tác động môi trường.

      - Đánh giá phuwong thức quản lý dự án, phương thức thực hiện dự án, kế hoạch đấu thầu và tiến độ thực hiện.

      - Đánh giá phương thức tổ chức quản lý – vận hành.

      - Đánh giá tổ chức xây dựng và tiến độ thực hiện.

      - Đánh giá khả năng thu xếp vốn, tiến độ dự án và phân đoạn đầu tư.

      - Đánh giá chung.

- Thẩm tra nội dung của BCNCKT ĐTXD theo Luật xây dựng số số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020, các nội dung của BCNCKT ĐTXD được thẩm tra gồm:

  - Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề

xây dựng;

  - Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch hoặc phương án tuyến công trình, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;

  - Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận, với chương trình, kế hoạch thực hiện, các yêu cầu khác của dự án theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);

  - Khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực; khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật và việc phân giao trách nhiệm quản lý các công trình theo quy định của pháp luật có liên quan đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị;

  - Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở về bảo đảm an toàn xây dựng; việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;

  - Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

  - Sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây dựng.

- Thẩm tra nội dung của TKBVTC-DT theo Luật xây dựng số số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020, các nội dung của TKBVTC-DT được thẩm tra gồm:

  - Sự phù hợp của thiết kế xây dựng bước sau so với thiết kế xây dựng bước trước:

. Thiết kế kỹ thuật so với thiết kế cơ sở;

. Thiết kế bản vẽ thi công so với thiết kế kỹ thuật trong trường hợp thiết kế ba bước, so với thiết kế cơ sở trong trường hợp thiết kế hai bước hoặc so với nhiệm vụ thiết kế trong trường hợp thiết kế một bước.

  - Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế xây dựng công trình.

  - Sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình.

  - Đánh giá sự phù hợp các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng của công trình, mức độ an toàn công trình và bảo đảm an toàn của công trình lân cận.

  - Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với thiết kế công trình có yêu cầu về công nghệ.

  - Sự tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ.

  - Sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế; tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá xây dựng công trình; xác định giá trị dự toán công trình.

  - Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng

## Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ:

Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy khi được các cơ quan chức năng thẩm duyệt, Bên B phải giao cho Bên A ít nhất 01 bản gốc, 02 bản sao và 01 đĩa CD để lưu trữ.

Yêu cầu về định dạng Hồ sơ như sau:

      - Báo cáo thẩm tra gửi kèm Hồ sơ năng lực có tính pháp lý của tư vấn thẩm tra và các chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân tham gia thẩm tra hồ sơ.

      - Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:

+Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.

+File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp, .jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.

+ Đối với Hồ sơ thẩm tra TKCS, file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo điều 8 của NĐ số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018.

      - Hồ sơ giao nộp: 08 bộ.

- Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.

## Báo cáo và thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện gói thầu là 90 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, trong đó:

- Công tác thẩm tra BCNCKT ĐTXD; TKBVTC - DT: Báo cáo kết quả thẩm tra sau 50 ngày (hoặc theo thời gian nêu trong văn bản) kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thẩm tra của Ban Quản lý dự án.

- Thời gian thẩm tra hồ sơ điều chỉnh ở các lần tiếp theo không vượt quá 2/3 (hai phần ba) thời gian thẩm tra nêu trên. Trường hợp cần thiết gia hạn thì phải được sự đồng ý của cấp phê duyệt và không vượt quá thời gian thẩm tra nêu trên.

- Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định tại chương III. Ngoài ra Nhà thầu phải huy động các nhân sự cần thiết khác (bao gồm cả công nhân kĩ thuật) để đáp ứng tiến độ và chất lượng của gói thầu.

thời.

## Trách nhiệm của bên mời thầu:

- Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).

- Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.

- Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp

- Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu

trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.

  - Thanh toán chi phí theo dự toán được duyệt cho nhà thầu tư vấn đối với các công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng.

  - Căn cứ Điều 4 khoản 14 Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi Điều 42 khoản 5 Luật Đấu thầu quy định rõ: “Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu phải xác định rõ trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư trong việc thực hiện đấu thầu trước theo quy định tại Điều này. Trường hợp dự án không được phê duyệt hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận vay nước ngoài không được ký kết mà không thể bố trí nguồn vốn khác thì chủ đầu tư hủy thầu và không phải bồi hoàn chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu”.

## Trách nhiệm của nhà thầu:

- Báo cáo định kỳ ngày 25 hàng tháng hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 15 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của bên A;

- Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng, cung cấp tài liệu đúng hạn: Hoàn chỉnh hồ sơ đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung;

- Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Bên A, Bên B phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên A được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.

- Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do nhà thầu lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán,.v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm tra do mình thực hiện.

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

- Theo văn bản số 1337/EVNNPT-VTCNTT+ĐT+PC ngày 11/03/2024: Đối với Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải do Tư vấn thiết kế có đủ năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện. Riêng với Tư vấn thiết kế và Tư vấn thẩm tra các Hạng mục liên quan đến an toàn thông tin phải có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, trong đó phải có nội dung doanh nghiệp được phép kinh doanh cung cấp dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng – theo quy định tại Nghị định 108/2016/NĐ-CP. Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải có Tư vấn thẩm tra tuân thủ theo các quy định của pháp luật, của EVN, EVNNPT trước khi trình EVNNPT phê duyệt.