Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Tiêu chuẩn đánh giá cụ thể như sau:

| TT | Nội dung đánh giá | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công |  |  |
| 1 | Hiểu biết về gói thầu và biện pháp chuẩn bị tổ chức thi công tổng thể gói thầu |  |  |
| 1.1 | Hiểu biết về gói thầu | Hiểu biết đầy đủ, chi tiết | Đạt |
|  |  | Không hiểu biết về gói thầu | Không đạt |
| 1.2 | - Chuẩn bị hiện trường xây lắp: thiết bị, máy móc, nhân lực, vật liệu, xây dựng lán trại phục vụ thi công, thiết bị thí nghiệm tại hiện trường. - Chuẩn bị công tác bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh - Chuẩn bị công tác an toàn lao động | Trình bày đầy đủ, đáp ứng các nội dung yêu cầu | Đạt |
|  |  | Trình bày không đầy đủ, không đáp ứng các nội dung yêu cầu | Không đạt |
| 1.3 | Tổ chức mặt bằng công trường bao gồm: - Công trình tạm, máy móc, thiết bị thi công, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, giao thông, mặt bằng giải pháp cấp điện trong quá trình thi công đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu; - Khu vực lán trại: Ban chỉ huy công trường, khu vực tập kết vật tư, vật liệu, … Kèm bản vẽ bố trí mặt bằng tổ chức thi công hợp lý khả thi. | Trình bày đầy đủ, đáp ứng các nội dung yêu cầu | Đạt |
|  |  | Trình bày không đầy đủ, không đáp ứng các nội dung yêu cầu | Không đạt |
| 1.4 | + Hệ thống tổ chức: - Có sơ đồ tổ chức của nhà thầu tại công trường: Các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, vật tư, thiết bị an toàn, an ninh, môi trường - Sơ đồ bố trí các tổ đội thi công | Trình bày đầy đủ, đáp ứng các nội dung yêu cầu | Đạt |
|  |  | Trình bày không đầy đủ, không đáp ứng các nội dung yêu cầu | Không đạt |
| 2 | Biện pháp tổ chức thi công chi tiết các hạng mục công trình |  |  |
| 2.1 | - Biện pháp thi công hạng mục nền mặt đường | Có bản vẽ, thuyết minh đầy đủ, khả thi. | Đạt |
|  |  | Không có bản vẽ, thuyết minh hoặc có nhưng không phù hợp khả thi | Không đạt |
| 2.2 | - Biện pháp thi công hệ thống rãnh thoát nước, cống thoát nước, kè gia cố nền đường | Có bản vẽ, thuyết minh đầy đủ, khả thi. | Đạt |
|  |  | Không có bản vẽ, thuyết minh hoặc có nhưng không phù hợp khả thi | Không đạt |
| 3 | Khả năng cung cấp vật tư, vật liệu để thi công công trình |  |  |
| 3.1 | - Kê khai rõ về nguồn gốc các loại vật tư, vật liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng của từng loại vật liệu chính: Xi măng; Thép các loại; Đá các loại; Gạch các loại; Cát các loại; cấp phối đá dăm, bê tông thương phẩm, sơn sắt thép, … phù hợp với yêu cầu thiết kế và yêu cầu kỹ thuật - Có biện pháp bảo quản vật tư, vật liệu tại công trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiến độ thi công. - Có phương án cung ứng vật tư, vật liệu đáp ứng được tiến độ thi công. - Có phương án tập kết vật tư tại công trường phục vụ các tình huống cấp bách. | Trình bày đầy đủ, đáp ứng các nội dung yêu cầu | Đạt |
|  |  | Trình bày không đầy đủ, không đáp ứng các nội dung yêu cầu | Không đạt |
| 3.2 | Có hợp đồng nguyên tắc của đơn vị cung cấp kèm theo giấy phép đăng ký kinh doanh về vật tư, vật liệu các vật liệu chính trên theo đúng đề xuất và tiêu chuẩn kỹ thuật quy định cụ thể cho gói thầu này | - Có hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật liệu với đơn vị cung cấp và phù hợp với kê khai nguồn gốc vật tư, vật liệu. | Đạt |
|  |  | - Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| II | Tiến độ thi công |  |  |
| 1 | Thời gian hoàn thành công trình tối đa 300 ngày; tính hợp lý về tiến độ hoàn thành giữa các hạng mục liên quan; phù hợp với phương án kỹ thuật, công nghệ và năng lực thiết bị thi công | Có tiến độ thi công phù hợp | Đạt |
|  |  | Tiến độ thi công không phù hợp | Không đạt |
| 2 | Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công: Đề xuất biện pháp tăng cường thiết bị, nhân lực khi tiến độ thi công bị chậm trễ, đảm bảo hoàn thành công trình theo tiến độ | Có đề xuất biện pháp đảm bảo tiến độ thi công hợp lý, khả thi | Đạt |
|  |  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, khả thi | Không đạt |
| III | Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường |  |  |
| 1 | Trình bày cách thức tổ chức quản lý dự án phù hợp tính chất của gói thầu | Trình bày đầy đủ, đáp ứng các nội dung yêu cầu | Đạt |
|  |  | Trình bày không đầy đủ, không đáp ứng các nội dung yêu cầu | Không đạt |
| 2 | Trình bày cách thức tổ chức quản lý hiện trường phù hợp tính chất của gói thầu | Trình bày đầy đủ, đáp ứng các nội dung yêu cầu | Đạt |
|  |  | Trình bày không đầy đủ, không đáp ứng các nội dung yêu cầu | Không đạt |
| IV | Các biện pháp đảm bảo chất lượng |  |  |
| 1 | Lập hệ thống quản lý chất lượng công trình hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, trong đó quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công xây dựng công trình. | Trình bày đầy đủ, đáp ứng các nội dung yêu cầu | Đạt |
|  |  | Trình bày không đầy đủ, không đáp ứng các nội dung yêu cầu | Không đạt |
| 2 | Biện pháp kiểm soát, đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị, công nghệ thi công trước và trong quá trình thi công theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Trình bày đầy đủ, đáp ứng các nội dung yêu cầu | Đạt |
|  |  | Trình bày không đầy đủ, không đáp ứng các nội dung yêu cầu | Không đạt |
| 3 | Biện pháp kiểm soát, đảm bảo chất lượng cho từng công tác thi công | Trình bày đầy đủ, khả thi đáp ứng các nội dung yêu cầu | Đạt |
|  |  | Trình bày không đầy đủ, không khả thi không đáp ứng các nội dung yêu cầu | Không đạt |
| 4 | Biện pháp, quy trình quản lý chất lượng thi công | Trình bày đầy đủ, khả thi đáp ứng các nội dung yêu cầu | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp rõ ràng, Trình bày không đầy đủ, không khả thi không đáp ứng các nội dung yêu cầu | Không đạt |
| V | Đảm bảo vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, an toàn về điện trong quá trình thi công: |  |  |
| 1 | Vệ sinh môi trường: có các biện pháp cụ thể nhằm hạn chế hoặc triệt để tác động xấu đến môi trường xung quanh và đảm bảo các yếu tố khác trong quá trình thi công. - Tiếng ồn, bụi và khói, kiểm soát nước thải, rác thải, vệ sinh; - Đảm bảo trật tự, trị an trong quá trình xây dựng; - Hoàn trả mặt bằng, các công trình hạ tầng kỹ thuật sau khi thi công xong. | Trình bày đầy đủ, khả thi đáp ứng các nội dung yêu cầu | Đạt |
|  |  | Trình bày không đầy đủ, không khả thi không đáp ứng các nội dung yêu cầu | Không đạt |
| 2 | Phòng chống cháy nổ | Trình bày đầy đủ, khả thi đáp ứng các nội dung yêu cầu | Đạt |
|  |  | Trình bày không đầy đủ, không khả thi không đáp ứng các nội dung yêu cầu | Không đạt |
| 3 | An toàn lao động, an toàn về điện | Trình bày đầy đủ, khả thi đáp ứng các nội dung yêu cầu | Đạt |
|  |  | Trình bày không đầy đủ, không khả thi không đáp ứng các nội dung yêu cầu | Không đạt |
| VI | Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì |  |  |
| 1 | Có giải pháp bảo hành công trình hợp lý, cụ thể sau khi đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng và quy định + Có cam kết bảo hành công trình ≥ 12 tháng | Có đề xuất công tác bảo hành thời gian ≥ 12 tháng và có cam kết của nhà thầu trong quá trình bảo hành công trình. | Đạt |
|  |  | Đề xuất công tác bảo hành thời gian < 12 tháng hoặc không có cam kết của nhà thầu trong quá trình bảo hành công trình. | Không đạt |
| VII | Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu |  |  |
| 1 | Từ năm 2023 đến nay: Nhà thầu không bị kết luận vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. (Đối với nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu này | Nhà thầu có cam kết không bị kết luận vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | ### Đạt |
|  |  | Đối với nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu nêu trên trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi này. Trường hợp nhà thầu liên danh, thành viên liên danh có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP như nêu trên phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị bảo đảm dự thầu tương ứng với tỷ lệ giá trị công việc thành viên đó đảm nhận trong liên danh trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện hành vi này. | ### Chấp nhận được |
|  |  | Nhà thầu không có đầy đủ cam kết hoặc cam kết không đúng sự thật hoặc nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các hành vi quy định tại khoản tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mà không thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần (hoặc có nhưng nhỏ hơn 03 lần) giá trị yêu cầu trong E- HSMT trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi này. | ### Không đạt |

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.