## B4.4.9.12
BẢN KHỐI LƯỢNG DỰ TÍNH SỬ DỤNG GIÀN GIÁO PHỤC VỤ SCTX NĂM 2026
STT | Hệ thống/ thiết bị | Mục đích sử dụng, sự cần thiết của giàn giáo | Dịch vụ phụ trợ cần có | Khối lượng giàn giáo làm sàn thao tác |  |  |  |  | Khối lượng giàn giáo làm biện pháp |  |  |  |  | Hình ảnh (nếu có) | Số bản vẽ (nếu có) | Bản vẽ đính kèm ( nếu có) | Ghi chú
|  |  |  | Kích thước sàn thao tác |  |  |  | Khối lượng (m3) | Kích thước biện pháp |  |  |  | Khối lượng (m3)
|  |  |  | Dài (m) | Rộng (m) | Cao (m) | Số vị trí | Giáo tháp/treo | Dài (m) | Rộng (m) | Cao (m) | Số vị trí | Giáo tháp
1 | Bên trong tầng 7 lò 2 | Kiểm tra tường mái và các dàn ống quá nhiệt HRA (vòi thổi bụi 84) (Dự kiến tiểu tu 01 lần quý 1) | Thuê vật tư và nhân công tháo/lắp giàn giáo phục vụ thi công | 24 | 1.5 | 3 | 1 | 108 | [6 empty] | 129285-25-0020 |  | Độ cao từ EL 43.100 tới độ cao EL 46.887, tầng 7 bên trong lò | giáo tháp
2 | Bên trong tầng 7 lò 2 | Kiểm tra ống quá nhiệt sau HRA và QNC3 (vòi thổi bụi 91) (Dự kiến tiểu tu 01 lần quý 1) | Thuê vật tư và nhân công tháo/lắp giàn giáo phục vụ thi công | 24 | 3 | 4 | 1 | 288 | [6 empty] | 129285-25-0020 |  | Độ cao từ EL 43.100 tới độ cao EL 46.887, tầng 7 bên trong lò | giáo tháp
3 | Bên trong tầng 7 lò 2 | Kiểm tra tường mái và các dàn ống quá nhiệt HRA (vòi thổi bụi 84) (Dự kiến tiểu tu 01 lần quý 4) | Thuê vật tư và nhân công tháo/lắp giàn giáo phục vụ thi công | 24 | 1.5 | 3 | 1 | 108 | [6 empty] | 129285-25-0020 |  | Độ cao từ EL 43.100 tới độ cao EL 46.887, tầng 7 bên trong lò | giáo tháp
4 | Bên trong tầng 7 lò 2 | Kiểm tra ống quá nhiệt sau HRA và QNC3 (vòi thổi bụi 91) (Dự kiến tiểu tu 01 lần quý 4) | Thuê vật tư và nhân công tháo/lắp giàn giáo phục vụ thi công | 24 | 3 | 4 | 1 | 288 | [6 empty] | 129285-25-0020 |  | Độ cao từ EL 43.100 tới độ cao EL 46.887, tầng 7 bên trong lò | giáo tháp
5 | Bên trong tầng 7 lò 2 | Dịch vụ lắp đặt và tháo dỡ giàn giáo trong lò khu vực ống quá nhiệt trung gian và ống trần vòi thổi bụi 84 lò 2 (Dự kiến tiểu tu 01 lần quý 4) | Thuê vật tư và nhân công tháo/lắp giàn giáo phục vụ thi công | 24 | 3.4 | 4 | 1 | 326.4 | [6 empty] | 129285-25-0020 |  | Độ cao từ EL 43.100 tới độ cao EL 46.887, tầng 7 bên trong lò | giáo tháp
6 | Bên trong tầng 7 lò 2 | Dịch vụ lắp đặt và tháo dỡ giàn giáo trong lò khu vực ống quá nhiệt cấp 1 và ống trần vòi thổi bụi 86 lò 2 (Dự kiến tiểu tu 01 lần quý 4) | Thuê vật tư và nhân công tháo/lắp giàn giáo phục vụ thi công | 24 | 4.23 | 4 | 1 | 406.08 | [6 empty] | 129285-25-0020 |  | Độ cao từ EL 43.100 tới độ cao EL 46.887, tầng 7 bên trong lò | giáo tháp
7 | Tầng 6 lò hơi 2 | Dịch vụ lắp đặt và tháo dỡ giàn giáo bên ngoài lò phục vụ công tác xử lí các điểm xì hở đường cấp hơi vòi thổi bụi lò 2. (Dự kiến tiểu tu 01 lần quý 4) | Thuê vật tư và nhân công tháo/lắp giàn giáo phục vụ thi công | 5 | 2 | 2 | 2 | 40 | [6 empty] | 129285-25-0020 |  | Độ cao từ EL 40.00 tới độ cao EL 43.820, tầng 7 bên trong lò | giáo tháp
8 | Bên trong tầng 7 lò 1+2 | Kiểm tra tường mái và các dàn ống quá nhiệt HRA (vòi thổi bụi 84) Dự kiến dừng lò đột xuất dài ngày sẽ bắc giáo kiểm tra giàn ống - Lò 1: Dự kiến 01 lần. - Lò 2: Dự kiến 01 lần. | Thuê vật tư và nhân công tháo/lắp giàn giáo phục vụ thi công | 24 | 1.5 | 3 | 2 | 216 | [6 empty] | 129285-25-0020 |  | Độ cao từ EL 43.100 tới độ cao EL 46.887, tầng 7 bên trong lò | giáo tháp
9 | HT ống áp lực trong lò 1+2 | Kiểm tra ống quá nhiệt sau HRA và QNC3 (vòi thổi bụi 91) Dự kiến dừng lò đột xuất do sự cố bục ống - Lò 1: Dự kiến 01 lần. - Lò 2: Dự kiến 01 lần. | Thuê vật tư và nhân công tháo/lắp giàn giáo phục vụ thi công | 24 | 3 | 4 | 2 | 576 | [6 empty] | 129285-25-0020 |  |  | giáo tháp
10 | Tháp FGD lò 2 | Vệ sinh bép phun giàn phun bơm tuần hoàn tháp FGD (kích thước: diện tích hình tròn D=13m) | Thuê vật tư và nhân công tháo/lắp giàn giáo phục vụ thi công | 6.5 | 6.5 | 3.14 | 1.5 | 198.9975 | [6 empty] | 11HTD10BB001 |  |  | giáo treo
| TỔNG CỘNG: | [6 empty] | 2555.4775 |  |  |  |  | 0
Ghi chú: Các vị trí giáo treo, giáo tháp số lượng lớn phát sinh chưa dự tính được. Sẽ đề xuất theo số lượng thực tế khi xảy ra sự cố.
[7 empty] | Giáo tháp làm sàn thao tác |  |  |  | 2356.48
[7 empty] | Giáo treo |  |  |  | 198.9975