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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt[footnoteRef:1] [1:  Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ Khoản 3.1. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm.] 

[bookmark: _Hlk86926898]1. Giải pháp kỹ thuật:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1.1). Tổ chức mặt bằng công trường phải bao gồm các nội dung sau:
Mặt bằng công trình, lán trại, Kho bãi tập kết thiết bị thi công; 
	Có giải pháp kỹ thuật (bao gồm: thuyết minh và bản vẽ tổ chức mặt bằng thi công) theo yêu cầu, hợp lý và phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng.
	Đạt

	
	Không có hoặc có giải pháp kỹ thuật nhưng không theo yêu cầu hoặc không hợp lý hoặc không phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	1.2). Hệ thống tổ chức và nhân sự:
Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành viên
	Có Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành viên theo yêu cầu và hợp lý.
	Đạt

	
	Không có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành viên hoặc có nhưng không hợp lý.
	Không đạt

	1.3) Giải pháp kỹ thuật thi công chủ yếu cho các công tác chính:
a) Quy phạm, tiêu chuẩn áp dụng cho công tác thi công nghiệm thu phù hợp với thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật.
b) Giải pháp trắc địa để định vị công trình.
	Trình bày đầy đủ, rõ ràng. Có giải pháp kỹ thuật thi công hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Đạt

	
	Không trình bày hoặc có trình bày nhưng sơ sài, không đủ nội dung, không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có ít nhất 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


2. Biện pháp tổ chức thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	2.1) Công tác chuẩn bị trước khi thi công: phương tiện, thiết bị thi công; nhân lực thi công.
	Nêu được phương pháp và cách thức phối hợp khả thi, hợp lý. 
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc có nhưng không đầy đủ, không hợp lý.
	Không đạt

	[bookmark: _Hlk137666289]2.2) Trình tự thi công xây dựng các công tác chính, chủ yếu sau: 
(1) Công tác Chuẩn bị mặt bằng thi công.
(2) Công tác trắc đạc, định vị.
(3) Công tác nạo vét suối, vận chuyển đất

	Mô tả đầy đủ, hợp lý trình tự thực hiện các công tác chính  phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu của thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và hiện trạng thực tế công trình.
	Đạt

	
	- Không đầy đủ, không hợp lý.
- trình tự thực hiện các công tác chính không theo đúng trình tự yêu cầu kỹ thuật; không phù hợp với yêu cầu của thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và hiện trạng thực tế công trình.
- Thiếu trình tự thực hiện ít nhất 1 công tác chính. 
	Không đạt

	2.3 Biện pháp thi công các công tác chủ yếu:
 a) Bố trí tối thiểu 02 hướng thi công.
	Bố trí từ 02 hướng thi công trở lên phù hợp với hiện trạng thực tế công trình và biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có thuyết minh hướng thi công hoặc có nhưng ít hơn 02 hướng thi công hoặc có đủ hướng từ 02 hướng thi công trở lên nhưng không phù hợp với hiện trạng thực tế công trình và biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	b) Mô tả biện pháp tổ chức thi công các hạng mục chính gồm: 
(1) Tổ chức nạo vét công trình bằng máy đào 0,8m3.
[bookmark: _GoBack](2)   Công tác vận chuyển đất.

	Mô tả đầy đủ, hợp lý các biện pháp thi công các hạng mục theo đúng trình tự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu của thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và hiện trạng thực tế công trình.
	Đạt

	
	- Không đầy đủ, không hợp lý.
- Biện pháp thi công các hạng mục chính không theo đúng trình tự yêu cầu kỹ thuật; không phù hợp với yêu cầu của thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và hiện trạng thực tế công trình.
- Thiếu mô tả biện pháp thi công ít nhất một hạng mục.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có ít nhất 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt


3. Tiến độ thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1). Thời gian thi công tổng thể: 
Tổng thời gian thi công không quá 600 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công. Trong đó tổng thời gian thi công hoàn thành tất cả các hạng mục thuộc gói thầu tối đa 550 ngày và thời gian nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng là 50 ngày.
	Đề xuất tổng thời gian thi công không vượt quá 600 ngày có tính đến điều kiện thời tiết. Trong đó tổng thời gian thi công hoàn thành tất cả các hạng mục thuộc gói thầu không vượt quá 550 ngày . 
Phải có đề xuất tiến độ thi công hoàn thành từng hạng mục được nêu tại ý b (Biện pháp tổ chức thi công các hạng mục chính) tại điểm 2.3) phần 2. Biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Đề xuất về tổng thời gian thi công vượt quá 600 ngày hoặc thời gian thi công hoàn thành tất cả các hạng mục thuộc gói thầu quá 550 ngày .    
Không có hoặc có nhưng không đầy đủ tiến độ thi công hoàn thành từng hạng mục được nêu tại ý b (Biện pháp tổ chức thi công các hạng mục chính) tại điểm 2.3) phần 2. Biện pháp tổ chức thi công.     
	Không đạt

	4.2). Thời gian thi công chi tiết:
Tổng thời gian thi công tối đa không quá 550 ngày.
	Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Đạt

	
	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có ít nhất 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt



4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1. Sơ đồ quản lý chất lượng và bộ phận quản lý chất lượng.
	‐Có sơ đồ quản lý chất lượng rõ ràng, hợp lý.
‐ Có thuyết minh quyền hạn và nghĩa vụ của bộ phận quản lý chất lượng rõ ràng.
	Đạt

	
	Không trình bày đầy đủ, không hợp lý hoặc không nêu.
	Không đạt

	4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng các hạng mục thi công.
	Có nêu đầy đủ và hợp lý, khả thi và phù hợp với biện pháp thi công.
	Đạt

	
	Không nêu hoặc có nêu nhưng không đầy đủ các nội dung yêu cầu.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có ít nhất 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt


5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	5.1. An toàn lao động
	

	Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công; An toàn lao động khi ra vào công trường và an toàn cho cư dân xung quanh; Bảo vệ an ninh công trường, quản lý nhân lực, thiết bị…
	Có thuyết minh biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	5.2. Phòng cháy, chữa cháy 
	

	Các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy
	Có thuyết minh biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	5.3. Vệ sinh môi trường
	
	

	a) Vệ sinh môi trường: Có thuyết minh trình bày công tác vệ sinh môi trường trong quá trình thi công. 
b) Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, bụi, khói, rung, kiểm soát nước thải các loại, kiểm soát rò rỉ dầu mỡ, hoá chất, rác thải, nhà vệ sinh của công nhân trên công trường…
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có ít nhất 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


6. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	6.1. Bảo hành
	

	Có giải pháp bảo hành, bảo trì công trình hợp lý sau khi đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng và quy định.
	- Có cam kết bảo hành tối thiểu là 12 tháng đối với toàn bộ công trình. 
	Đạt

	
	- Không nêu thời hạn bảo hành công trình hoặc có nêu thời hạn bảo hành nhưng không đáp ứng yêu cầu HSMT 
	Không đạt

	6.2. Uy tín của nhà thầu
	

	 Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 3 năm trở lại đây. 
(Nhà thầu gửi kèm bản cam kết, trường hợp cam kết không trung thực sẽ bị đánh giá là gian lận).
	Nhà thầu có văn bản cam kết từ 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu Nhà thầu không bị kết luận vi phạm các hành vi quy định tại các Khoản 1,2 và 3 Điều 20 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Đối với nhà thầu Liên danh thì từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu này
	




Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu như trên.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.
