Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt, Các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

| STT | Tiêu chí tổng quát | Tiêu chí chi tiết | Đánh giá |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Không đạt |
| 1 | Phạm vi cung cấp | Gói thầu bao gồm 02 lô hàng hóa; nhà thầu phải chào toàn bộ danh mục mặt hàng và số lượng từng mặt hàng trong từng lô hàng mà nhà thầu dự thầu cụ thể tại Biểu phạm vi cung cấp | Chào đủ khối lượng công việc của từng lô được mời trong E-HSMT. | Chào không đủ khối lượng theo từng lô yêu cầu của E-HSMT |
| 2 | Tính hợp lệ của hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng của hàng hóa nêu tại Chương V, Phần 2. Yêu cầu về kĩ thuật của E-HSMT. | Đáp ứng đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng của hàng hóa nêu tại Chương V, Phần 2. Yêu cầu về kĩ thuật của E-HSMT. | Khi có ít nhất 1 loại hàng hóa không đáp ứng đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng của hàng hóa nêu tại Chương V, Phần 2. Yêu cầu về kĩ thuật của E-HSMT. |
|  |  | Chất lượng: Hàng hóa mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | Có cam kết | Không có cam kết |
|  |  | Hạn sử dùng được tính từ ngày bàn giao đến ngày hết hạn sử dụng ghi trên tem, nhãn của hàng hóa ≥50% tuổi thọ của hàng hóa (Tuổi thọ của hàng hóa được tính từ ngày sản xuất đến ngày hết hạn sử dụng) | Có cam kết | Không có cam kết |
| 3 | Điều kiện lưu hành trên thị trường | Đã có số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP, Nghị định 07/2023/NĐ-CP (đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  |  | Có hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế bằng tiếng Việt | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Điều kiện mua bán, cung cấp TTBYT | Nhà thầu có đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế (chỉ đánh giá đối với các trang thiết bị y tế phân loại B,C,D) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ | Đối với hàng hóa nhập khẩu: có Giấy chứng nhận CO, và các chứng từ nhập khẩu liên quan hoặc cam kết việc cung cấp giấy tờ này khi giao nhận hàng hóa. Đối với các hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam: có giấy chứng nhận xuất xưởng có xác nhận của nhà sản xuất cung cấp, giấy bảo hành (nếu có) của nhà sản xuất/ đại lý phân phối hoặc hoặc cam kết việc cung cấp giấy tờ này khi giao nhận hàng hóa | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Cách thức lựa chọn nhà thầu(*): Lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp hóa chất, vật tư xét nghiệm và nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư; nhà thầu không chuyển giao quyền sở hữu, chỉ chuyển giao quyền sử dụng thiết bị y tế cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; (Theo điểm a, khoản 1, Điều 55 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15) | Đối với nhà thầu tham gia dự thầu Lô 1. Hóa chất xét nghiệm miễn dịch: Nhà thầu trúng thầu cam kết chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm của từng lô tương ứng theo yêu cầu của chủ đầu tư để sử dụng được đầy đủ tính năng của vật tư, hóa chất trúng thầu (Nhà thầu không phải chuyển giao quyền sở hữu, chỉ chuyển giao quyền sử dụng thiết bị y tế cho chủ đầu tư). | Có cam kết (Đối với nhà thầu tham gia dự thầu Lô 1. Hóa chất xét nghiệm miễn dịch) | Không có cam kết (Đối với nhà thầu tham gia dự thầu Lô 1. Hóa chất xét nghiệm miễn dịch) |
| 7 | Các cam kết khác | Cam kết cung ứng đầy đủ hàng hoá thuộc gói thầu nếu trúng thầu Cam kết đảm bảo cung ứng hàng ổn định và liên tục, đạt yêu cầu về chất lượng và theo đúng E-HSDT và giao hàng đúng thời gian (trong vòng 05 ngày sau khi nhận được đơn đặt hàng). Trường hợp cấp cứu nhà thầu có cam kết cung cấp hàng ngay khi nhận được thông tin đề nghị giao hàng của bên mời thầu (tối đa là 24 giờ). | Có cam kết | Không có cam kết hoặc có điều kiện |
|  |  | Cam kết thu hồi hàng hoá trong trường hợp hàng hoá đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của bên mời thầu. | Có cam kết | Không có cam kết hoặc có điều kiện |
| 8 | Uy tín của nhà thầu | Nhà thầu cam kết: + Không có hợp đồng tương tự bỏ dở hoặc chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu. +Không bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu bởi bất kỳ cơ quan hay tổ chức nào; + Không bị chủ đầu tư hoặc cơ quan tổ chức nào kết luận là nhà thầu có hành vi không trung thực trong hồ sơ dự thầu. | Có cam kết | Không có cam kết hoặc có điều kiện |
|  | Đánh giá |  | Đạt Khi tất cả các tiêu chí chi tiết được đánh giá là đạt | Không đạt Khi có ít nhất 01 tiêu chí chi tiết không đạt |

(*): Tiêu chí này chỉ áp dụng đối với nhà thầu tham gia dự thầu Lô 1. Hóa chất xét nghiệm miễn dịch.

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.