
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu
- Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Hải Dương
- Tên gói thầu: Cung ứng vật tư tiêu hao sử dụng trong chuyên ngành Kiểm soát nhiễm khuẩn dự trù sử dụng năm 2026-2027 tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương
- Nguồn vốn: Nguồn thu viện phí và bảo hiểm y tế của Bệnh viện
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:  90 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện gói thầu: 18 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Địa điểm giao hàng: Tại đơn vị chủ đầu tư (Bệnh viện đa khoa Hải Dương)
- Tùy chọn mua thêm: Có áp dụng
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Hàng hóa phải đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định tại mục này, bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung, yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung 

Hàng hóa tham dự thầu phải đáp ứng tất cả các yêu cầu tại mục 3, chương III của E-HSMT này.
b) Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
Yêu cầu kỹ thuật của hàng hoá mô tả dưới đây chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hoá, catalogue khác miễn là nhà thầu chứng minh cho chủ đầu tư thấy rằng những thay thế đó vẫn đảm bảo sự tương đương (tương đương được hiểu là tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, tính năng sử dụng) hoặc tốt hơn so với yêu cầu của hồ sơ mời thầu (tốt hơn được hiểu là hàng hóa đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và khi sử dụng thì đạt hiệu quả cao hơn mục tiêu của chủ đầu tư).
Hồ sơ dự thầu của nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh hàng hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật theo quy định của HSMT, Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại HSMT (Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa có bản dịch Tiếng Việt nếu tài liệu là ngôn ngữ khác). Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa phải thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật của hàng hoá chào thầu.
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn hoặc tương đương hoặc tốt hơn
	Tiêu chuẩn chất lượng hoặc tương đương
	Đơn vị tính
	Số lượng

	I
	PHẦN I: HÓA CHẤT MÁY HẤP PLASMA DẠNG HỘP (BĂNG)

	1
	Hóa chất máy hấp Plasma dạng hộp (băng)
	- Hóa chất H2O2 dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp; Nồng độ: Hydrogen Peroxide (H2O2 ) ≥  56%
	ISO 13485
	Băng/Hộp
	120

	II
	PHẦN II: HÓA CHẤT VỆ SINH VÀ ĐÓNG GÓI DỤNG CỤ

	1
	Chỉ thị hóa học đa thông số
	- Chỉ thị hóa học, dùng trong tiệt khuẩn hơi nước tại ≥ 121 độ C
	ISO 13485
	Cái/chiếc
	7500

	2
	Giấy ép dụng cụ tiệt khuẩn máy hấp Plasma cỡ lớn
	- Túi đóng gói dụng cụ hấp tiệt trùng bằng Plasma và có chỉ thị hóa học kèm theo
- Gồm 2 lớp: lớp giấy Tyvek; lớp film PET/PE  trong suốt.
- Kích thước: Rộng: 350 mm, dài :  ≥ 70 m.
	ISO 13485
	Cuộn
	150

	3
	Giấy ép dụng cụ tiệt khuẩn máy hấp Plasma cỡ nhỏ
	- Túi đóng gói dụng cụ hấp tiệt trùng bằng Plasma và có chỉ thị hóa học kèm theo
- Gồm 2 lớp: lớp giấy Tyvek; lớp film PET/PE  trong suốt.
- Kích thước: Rộng: 150 mm, dài :  ≥ 70 m.
	ISO 13485
	Cuộn
	90

	4
	Túi ép dẹt dùng tiệt trùng kích thước 20cm x200m
	- Túi đóng gói dụng cụ hấp tiệt trùng bằng hơi nước có chỉ thị kèm theo
- Thành phần: Gồm 2 lớp: Mặt trên : Giấy y tế : trọng lượng 60gsm ± 5%; 
- Mặt dưới: Tấm film xanh trong suốt : Độ dầy: 52um ± 5% 
- Kích thước 200 mm x200m
	ISO 13485
	Cuộn
	225

	5
	Túi ép dẹt dùng tiệt trùng kích thước 250 mm
	- Túi đóng gói dụng cụ hấp tiệt trùng bằng hơi nước có chỉ thị kèm theo
- Thành phần: Gồm 2 lớp: lớp giấy y tế : trọng lượng 60gsm ± 5%; 
lớp film xanh trong suốt được làm bằng PET + CPP, độ dầy: 52um ± 5%.
- Kích thước 250 mm x ≥ 200m
	ISO 13485
	cuộn
	75

	6
	Túi ép dẹt dùng tiệt trùng kích thước 350 mm
	- Túi đóng gói dụng cụ hấp tiệt trùng bằng hơi nước có chỉ thị kèm theo
- Thành phần: Gồm 2 lớp: lớp giấy y tế : trọng lượng 60gsm ± 5%; 
lớp film xanh trong suốt được làm bằng PET + CPP, độ dầy: 52um ± 5%.
- Kích thước 350 mm x ≥ 200m
	ISO 13485
	Cuộn
	75

	7
	Dầu bôi trơn, đánh bóng dụng cụ y tế
	- Thành phần: Paraffinum liquidum
Chai ≥ 400 ml
	ISO 13485 và CE
	Chai 
	45

	8
	Dung dịch đánh tan gỉ dụng cụ y tế
	- Thành phần: Phosphates ≥ 30% hoặc  axit Phosphoric ≥ 30% , chất hoạt động bề mặt
Chai ≥ 1 lít
	ISO 13485 và CE
	Chai 
	90


* Ghi chú: Nhà thầu có bảng đề xuất chi tiết về đặc tính kỹ thuật của hàng hoá và tính đáp ứng các yêu cầu của gói thầu kèm theo E-HSDT của nhà thầu
1.3. Các yêu cầu khác:
Ngoài đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật theo quy định tại Mục 1.2 Chương V thì E-HSDT của nhà thầu phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Mục 3 Chương III của E-HSMT.
Mục 2. Bản vẽ: 

Không có bản vẽ.


Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Thực hiện kiểm tra, thử nghiệm trước khi tiếp nhận hàng hoá.
