Chương III: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

- An toàn lao động: Nhà thầu có thể đính kèm các hồ sơ hoặc không đính kèm các hồ sơ sau trong E-HSDT, kể cả trường hợp E-HSMT có yêu cầu nhà thầu phải có các hồ sơ sau. Việc nhà thầu không đính kèm các chứng chỉ không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. E-HSDT của nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình các chứng chỉ trước khi trao hợp đồng.

Các loại hồ sơ liên quan đến an toàn lao động là:

| An toàn lao động(1) (Lưu ý: khi lập E-HSMT quy định nội dung các tiêu chí đánh giá phù hợp với tính chất công việc của gói thầu, cập nhật lại các văn bản hiện hành) |  |  |
| --- | --- | --- |
| An toàn lao động: Đối với công việc xây lắp các công trình điện tại EVNHANOI. Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | 1. Người lao động phải được huấn luyện ATVSLĐ và cấp chứng nhận, thẻ an toàn lao động tại Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 /10/2018 và Điều 24 Nghị định 44/NĐ-2016 ngày 15/5/2016; 2. Huấn luyện, sát hạch, xếp bậc, cấp thẻ an điện theo quy định hiện hành của pháp luật. 3. Nếu gói thầu có máy móc, thiết bị vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động: - Phải được kiểm định theo Điều 31 Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019. - Có Biên bản kiểm định máy móc thiết bị thi công đối với công trình theo đúng quy định hiện hành 4. Nếu gói thầu có Thiết bị, dụng cụ điện: - Phải được Kiểm định theo thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 ; Quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực; Thí nghiệm, thử nghiệm theo Quy trình An toàn điện hiện hành do Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Có kiểm định thiết bị, dụng cụ điệnGhi chú: nhân sự theo các quy định trên phải có chứng nhận, chúng chỉ, thẻ an toàn vệ sinh lao động, Thẻ an toàn điện: Nhà thầu có thể đính kèm hoặc không đính kèm chứng nhận, chúng chỉ, thẻ an toàn vệ sinh lao động, Thẻ an toàn điện trong E-HSDT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình chứng nhận, chúng chỉ, thẻ an toàn vệ sinh lao động, Thẻ an toàn điện trước khi trao hợp đồng |
| Phòng cháy, chữa cháy, phòng chống cháy nổ: Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | - Đối với người lao động đến công trường làm các công việc trực tiếp đến hàn, cắt…phải có chứng chỉ/ chứng nhận nghề hàn, cắt của đơn vị đào tạo nghề có thẩm quyền…và giấy chứng nhận được huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH (phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ). |

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

| Bảng Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| 1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật |  |  |  |
| 1.1 | Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ, bao gồm các yếu tố như công suất, hiệu suất của máy móc, thiết bị; mức tiêu hao điện năng, nguyên nhiên vật liệu. (Chi tiết theo file đính kèm Tờ trình số 74/KTAT ngày 26/03/2026 của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật). | i) Có cam kết các đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hoá chào thầu theo đúng yêu cầu trong E-HSMT với các thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của E-HSMT ii) Cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật của hàng hóa, trong đó phải thể hiện đầy đủ các thông tin để phục vụ công tác đánh giá sự phù hợp theo các yêu cầu kỹ thuật đã chỉ ra trong Chương V “Yêu cầu kỹ thuật” của E-HSMT. iii) Cung cấp đầy đủ các biên bản thử nghiệm như đã yêu cầu trong Chương V “Yêu cầu kỹ thuật” của E-HSMT iv) Có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 900X(2) của nhà sản xuất (còn hiệu lực). | i) Không có cam kết hoặc có cam kết nhưng không đáp ứng các đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hoá chào thầu theo đúng yêu cầu trong E-HSMT Hoặc ii) Không cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật của hàng hóa theo các yêu cầu kỹ thuật đã chỉ ra trong Chương V “Yêu cầu kỹ thuật”: Hoặc iii) Không Cung cấp đầy đủ các biên bản thử nghiệm như đã yêu cầu trong Chương V “Yêu cầu kỹ thuật” của E-HSMT. Hoặc iv) Không có chứng chỉ ISO 900X của nhà sản xuất (còn hiệu lực) theo yêu cầu trong file đính kèm Tờ trình số 74/KTAT ngày 26/03/2026 của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm tại Chương V “Yêu cầu kỹ thuật” của E-HSMT |
| 1.2 | Các loại nguyên vật liệu, vật tư: Gạch, cát, đá sỏi, chất chống thấm, các vật tư, vật liệu phụ, ống chịu lực siêu bền, sơn chống cháy … | Có cam kết cấp hàng hoặc hợp đồng nguyên tắc. | Không có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc. |
| Kết luận |  | Tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.2, 1.3 được xác định là đạt | Tiêu chuẩn chi tiết 1.1 hoặc 1.2 hoặc 1.3 được xác định là không đạt |
| 2. Giải pháp kỹ thuật |  |  |  |
| 2.1 | Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, lán trại, đơn vị thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp việc tổ chức mặt bằng công trường. | Không có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp việc tổ chức mặt bằng công trường. |
| 2.2 | Giải pháp phá dỡ, tháo dỡ, vận chuyển, thu hồi các VTTB của công trình cũ. | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng… | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. |
| 2.3 | Thi công xây mới. | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Nêu được quá trình khảo sát tuyến, sự ảnh hưởng đến các công trình ngầm, nêu được biện pháp thi công lắp đặt Tủ Pillar, Trụ phân dây, đào rải cáp ngầm, thi công hộp đầu cáp, kéo rải dây, hộp công tơ, công tác tiếp địa… sau khi có phương án sơ bộ biện pháp đấu nối cắt điện và trả điện, có kế hoạch và biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình thi công. | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không chi tiết, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. |
| 2.4 | Thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB | Có quy trình kiểm định cho từng loại VTTB trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia tại Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nước ngoài được áp dụng tại Việt Nam; quy định, hướng dẫn của Nhà chế tạo. Các hạng mục và phương pháp kiểm định phải được thể hiện trong từng quy trình cụ thể, đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | Không có quy trình kiểm định hoặc có quy trình kiểm định nhưng không phù hợp. |
| Kết luận |  | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. |
| 3. Biện pháp tổ chức thi công |  |  |  |
| 3.1 | Biện pháp thi công các hạng mục công việc chính | Đã nêu chi tiết phương án, giải pháp, trình tự thi công bao gồm cả việc bố trí phương tiện và nhân sự phù hợp với các giai đoạn thi công: đào rải cáp ngầm, thi công hộp nối cáp, hộp đầu cáp, lắp đặt tủ Pillar, trụ phân dây… biện pháp đấu nối cắt điện và trả điện. Dự kiến số lần và thời gian cắt điện mỗi lần thi công. Có kế hoạch và biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình thi công phù hợp. Đề xuất chi tiết biện pháp tổ chức thi công phù hợp theo đúng yêu cầu của E-HSMT | Không đề xuất hoặc đề xuất không đáp ứng nội dung yêu cầu ở mục bên |
| 3.2 | Các biện pháp thi công hào cáp và đền bù hè, mặt đường (nếu yêu cầu) | Mô tả biện pháp, công nghệ thi công hào cáp và đền bù hè, mặt đường. | Không mô tả hoặc mô tả không đáp ứng yêu cầu về biện pháp thi công hào cáp và đền bù hè, mặt đường |
| 3.3 | Đối với phần thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB | Mô tả đầy đủ Biện pháp tổ chức thí nghiệm VTTB và thiết bị thí nghiệm. Kèm biểu đồ tiến độ thực hiện, biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị thí nghiệm phù hợp với biện pháp thi công của phần lắp đặt VTTB. | Không mô tả hoặc mô tả sơ sài, không đáp ứng yêu cầu về biện pháp tổ chức thí nghiệm VTTB |
| Kết luận |  | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. |
| 4. Tiến độ thi công |  |  |  |
| 4.1 | Thời gian thi công: đảm bảo theo yêu cầu của E-HSMT | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá thời gian yêu cầu của E-HSMT. | Đề xuất thời gian thi công vượt quá thời gian yêu cầu của E-HSMT. |
| 4.2 | Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b). | Đề xuất không đủ hoặc không hợp lý, không khả thi nội dung a) và b). |
| 4.3 | Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | - Đối với thi công xây lắp: Có biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. - Đối với phần thí nghiệm: Có biểu tiến độ thực hiện công tác thí nghiệm VTTB hợp lý, khả thi và phù hợp với công tác lắp đặt VTTB và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | - Không có biểu tiến độ thi công hoặc có biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. - Không có biểu tiến độ thực hiện công tác thí nghiệm VTTB hoặc có biểu tiến độ nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với công tác lắp đặt VTTB theo yêu cầu của E-HSMT. |
|  | Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. |
| 5. Biện pháp đảm bảo chất lượng |  |  |  |
| 5.1 | Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công (đào, đắp đất, cốt thép, bê tông, dựng cột, kéo dải căng dây, chống thấm, lắp đặt thiết bị…) | Có biện pháp Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công (đào, đắp đất, cốt thép, bê tông, đào rải cáp ngầm, kéo dải căng dây, chống thấm, lắp đặt thiết bị, thi công hộp đầu cáp, công tác tiếp địa …) | Không có biện pháp Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công (đào, đắp đất, cốt thép, bê tông, đào rải cáp ngầm, kéo dải căng dây, chống thấm, lắp đặt thiết bị, thi công hộp đầu cáp, công tác tiếp địa …) |
| 5.2 | Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công và biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công hoặc không có biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão |
| Kết luận |  | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. |
| 6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường |  |  |  |
|  |  | Nhà thầu có cam kết tuân thủ công tác An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường như yêu cầu trong E-HSMT | Nhà thầu không có cam kết tuân thủ công tác An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường như yêu cầu trong E-HSMT |
| Kết luận |  | Tiêu chuẩn được xác định là đạt. | Tiêu chuẩn đánh giá là không đạt. |
| 7. Bảo hành |  |  |  |
|  | Bảo hành: Thời gian bảo hành 2 năm. | - Có cam kết thời gian bảo hành hàng hóa: tối thiểu 2 năm(3) kể từ ngày hàng hoá được đưa vào sử dụng hoặc tối thiểu 2,5 năm(4) kể từ ngày giao hàng, tùy theo điều kiện nào đến trước. - Có cam kết thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 2 năm tính từ ngày công trình được nghiệm thu, bàn giao. | - Không có cam kết thời gian bảo hành Hoặc Có cam kết thời gian bảo hành nhỏ hơn 2(3) năm kể từ ngày hàng hoá được đưa vào sử dụng hoặc nhỏ hơn 2,5 năm(4) kể từ ngày giao hàng, tùy theo điều kiện nào đến trước. - Có cam kết thời gian bảo hành nhỏ hơn 2 năm tính từ ngày công trình được nghiệm thu, bàn giao hoặc không có cam kết thời gian bảo hành. |
| Kết luận |  | Tiêu chuẩn được xác định là đạt. | Tiêu chuẩn đánh giá là không đạt. |
| 8. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng |  |  |  |
|  | Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | Nhà thầu không có hoặc có nhiều nhất 01 hợp đồng bị đánh giá vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng tại “Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu” trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (áp dụng kết quả kể từ ngày đăng tải thông tin trong thời hạn 01 năm tính đến thời điểm đóng thầu) | Nhà thầu có từ 02 hợp đồng bị đánh giá vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng tại “Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu” trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (áp dụng kết quả kể từ ngày đăng tải thông tin trong thời hạn 01 năm tính đến thời điểm đóng thầu) |
| 9 | Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo, chuyển giao công nghệ: Điều kiện thương mại, thời gian thực hiện | Có cam kết thực hiện các điều kiện tthương mại theo yêu cầu của E-HSMT. | Không có cam kết thực hiện các điều kiện thương mại theo yêu cầu của E-HSMT hoặc đề xuất các điều kiện thương mại không phù hợp với E-HSMT. |
| 10 | Yếu tố cần thiết khác: Độ tin cậy của hàng hóa(6) (các VTTB chính: Tủ Pillar, trụ phân dây, cáp hạ áp các loại, hộp đầu cáp hạ áp các loại có yêu cầu cấp xác nhận vận hành thành công) | Nhà thầu cung cấp xác nhận vận hành thành công của tối thiểu 01 đơn vị quản lý vận hành cho hàng hóa chào thầu đã vận hành trên hệ thống điện trong thời gian tối thiểu 24 tháng(5). | Nhà thầu không cung cấp xác nhận vận hành thành công của tối thiểu 01 đơn vị quản lý vận hành cho hàng hóa chào thầu đã vận hành trên hệ thống điện trong thời gian tối thiểu 24 tháng(5). |
| Kết luận |  | Tiêu chuẩn được xác định là đạt. | Tiêu chuẩn đánh giá là không đạt. |
| KẾT LUẬN CHUNG |  | Các tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là đạt | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. |