
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Các tiêu chuẩn về kỹ thuật do nhà thầu đề xuất sẽ được đánh giá theo tiêu chí  đạt/không đạt. 

Các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công; 

- Tiến độ thi công;

- Các biện pháp bảo đảm chất lượng;

- Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;

- Tiêu chí đấu thầu bền vững (nếu có);

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;

- Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu (không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng) và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó. Không yêu cầu mức điểm tối thiểu đối với tiêu chí này;

- Các yếu tố cần thiết khác.

3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt, không đạt
Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc 
chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 

Các tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật được đưa ra cụ thể như sau:
1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1.1 Đối với các vật tư chính bao gồm: Xi măng, cát các loại, đá các loại, gạch terazzo dùng cho công trình, thép các loại, nhựa đường, cột đèn và đèn led năng lượng mặt trời, ống nước và phụ kiện.
	Các loại vật tư chủ yếu mà nhà thầu cam kết đưa vào xây lắp có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, có bản cam kết vật tư được ký đóng dấu của nhà thầu.
Trường hợp nhà thầu không sản xuất được các vật tư chính phục vụ gói thầu phải đi mua thì phải có hợp đồng nguyên tắc cung cấp kèm giấy chứng nhận kinh doanh hoặc giấy phép khai thác mỏ; các giấy tờ liên quan khác của đơn vị cung cấp đảm bảo các quy định hiện hành.
	Đạt

	
	Không có hợp đồng nguyên tắc, xuất xứ rõ ràng, không có nhãn mác đầy đủ và tài liệu chứng nhận chất lượng, không có cam kết vật tư được ký đóng dấu của nhà thầu.

Trường hợp nhà thầu không tự sản xuất được mà có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp nhưng không kèm theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp.
	Không đạt

	1.2. Đối với các vật tư, vật liệu khác: Cột và biển báo, sơn kẻ đường, 
	Có bảng kê khai vật tư và có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc.
	Đạt

	
	Không có bảng kê khai vật, không có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc.
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn 1.1, 1.2 được xác định là đạt
	Đạt

	
	Không đạt tiêu chuẩn chi tiết
	Không đạt


2. Giải pháp kỹ thuật:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, bố trí rào chắn, biển báo trong quá trình thi công.
	Có để xuất hợp lý, kèm theo bản vẽ, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Đạt

	
	Không có để xuất, không có bản vẽ hoặc đề xuất không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn 1.1 được xác định là đạt
	Đạt

	
	Không đạt tiêu chuẩn chi tiết
	Không đạt


3. Biện pháp tổ chức thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1. Biện pháp thi công các hạng mục chính của công trình. Bao gồm: Phần đường và mặt đường; phần bó vỉa, vỉa hè; phần mương và hố ga; phần tổ chức giao thông; phần cấp nước sinh hoạt; phần điện chiếu sáng.
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, bản vẽ biện pháp kèm theo giải pháp cho từng phần, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không có bản vẽ biện pháp kèm theo giải pháp cho từng phần, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn 3.1 được xác định là đạt
	Đạt

	
	Không đạt tiêu chuẩn chi tiết
	Không đạt


4. Tiến độ thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 4 tháng có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công.
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 04 tháng có tính đến điều kiện thời tiết.
	Đạt

	
	Đề xuất thời gian thi công vượt quá 04 tháng.
	Không đạt

	4.2. Tính phù hợp:

a. Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công.

b. Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công.
c. Giữa huy động vật liệu, vật tư chính và tiến độ thi công.
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 03 nội dung a, b và c. (có kèm theo các biểu đồ)
	Đạt

	
	Đề xuất không đủ 03 nội dung a, b và c. (không kèm theo các biểu đồ)
	Không đạt

	4.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với để xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
	Có biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với để xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
	Đạt

	
	Không có biểu tiến độ thi công hoặc có biểu tiến độ thi công nhưng không khả thi, không hợp lý, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	Kết luận
	Các Tiêu chuẩn 4.1, 4.2 4.3 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Không đạt một trong các tiêu chuẩn chi tiết.
	Không đạt


5. Biện pháp đảm bảo chất lượng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi và phù hợp với để xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp đảm bảo chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với để xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	5.2.Biện pháp quản lý tài liệu, nghiệm thu
	Có biện pháp khả thi.
	Đạt

	
	Không có biện pháp khả thi
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 5.1, 5.2 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Không đạt một trong các tiêu chuẩn chi tiết.
	Không đạt


6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	6.1. An toàn lao động
	Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, bảo đảm an toàn lao động trong quá trình thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, không bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.
	Không đạt

	6.2. Phòng cháy, chữa cháy
	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	6.3. Vệ sinh môi trường
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	Kết luận
	Các Tiêu chuẩn 6.1, 6.2, 6.3 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Không đạt một trong các tiêu chuẩn chi tiết.
	Không đạt


7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:
	7.1. Thời gian bảo hành
	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn 12 tháng. 
	Đạt

	
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn hoặc bằng 12 tháng.
	Không đạt

	7.2. Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng trước đó trong vòng 03 năm (năm 2023, 2024, 2025) trở lại đây.
	Không có hợp đồng chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu.
	Đạt

	
	Có hợp đồng chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu.
	Không đạt

	Kết luận
	Các Tiêu chuẩn 7.1, 7.2 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Không đạt một trong các tiêu chuẩn chi tiết.
	Không đạt
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