[bookmark: _Hlk179810443]Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
[bookmark: _Hlk154349315]Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
[bookmark: tc_38]Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:
- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;  
- Tiến độ thi công; 
- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; 
- Các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động; 
- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì; 
- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có); 
- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP; 
- Các yếu tố cần thiết khác.
[bookmark: _Hlk201336606]Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.
[bookmark: _Hlk202140181]Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu.
3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt[footnoteRef:1]: [1:  Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.] 

[bookmark: _Hlk161649979]Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 
Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật theo tiêu chí “Đạt” , “Không đạt”
1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng: 
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1.1. Đối với các vật tư, vật liệu (Bột gem,...)

	Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh hàng hóa chào thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, cụ thể:
Cam kết kỹ thuật: 
Có văn bản cam kết hàng hóa chào thầu đáp ứng đầy đủ các đặc tính, thông số kỹ thuật theo quy định tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT; 
Lập bảng đối chiếu/đáp ứng kỹ thuật giữa yêu cầu của E-HSMT và thông số hàng hóa chào thầu. 
Tài liệu kỹ thuật: 
Cung cấp các tài liệu kỹ thuật của hàng hóa như: Catalogue, bản vẽ, tài liệu mô tả kỹ thuật và các tài liệu liên quan khác để chứng minh sự phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. 
Cam kết về tiến độ cung cấp: 
Có cam kết của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp về tiến độ cấp hàng đáp ứng yêu cầu tiến độ của gói thầu. 
Cam kết về chất lượng và xuất xứ: 
Cam kết hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; Hàng hóa được sản xuất từ năm 2025 trở đi. 
Kinh nghiệm sử dụng: 
Cung cấp tài liệu chứng minh hàng hóa đã được sử dụng thành công, như: xác nhận của khách hàng hoặc tài liệu tương đương. 
Kết quả thí nghiệm: 
- Nhà thầu phải cung cấp biên bản thí nghiệm điển hình (Type Test) của hàng hóa chào thầu, được thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN, IEC hoặc tiêu chuẩn tương đương, phù hợp với từng loại hàng hóa (đối với các hàng hóa không thuộc đối tượng phải thực hiện thí nghiệm điển hình theo quy định thì không áp dụng nội dung này);
- Biên bản thí nghiệm phải do tổ chức thí nghiệm hợp pháp, có đủ năng lực thực hiện; 
- Biên bản thí nghiệm điển hình phải phù hợp với chủng loại, model hàng hóa chào thầu và còn hiệu lực tại thời điểm đóng thầu.
Chứng chỉ chất lượng: 
Có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tiêu chuẩn tương đương đối với nhà sản xuất hàng hóa chính.
	Đạt

	
	Không có hoặc có nhưng không đạt
	Không đạt

	1.2. Đối với kết cấu sắt, thép và thép mạ kẽm nhúng nóng (dây tiếp địa, cọc tiếp địa, …)
	Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh hàng hóa chào thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, bao gồm:
- Nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa (tên nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp, nước sản xuất); 
- Có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 (hoặc tương đương) còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chính; 
- Cung cấp tài liệu kỹ thuật của hàng hóa chào thầu như: Catalogue, tài liệu mô tả kỹ thuật và biên bản thí nghiệm điển hình (Type Test) theo tiêu chuẩn TCVN hoặc tiêu chuẩn tương đương, chứng minh hàng hóa đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
	Đạt

	
	Nhà thầu không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ các tài liệu chứng minh hàng hóa chào thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, cụ thể:
- Không nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa (tên nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp, nước sản xuất); 
- Không có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 (hoặc tương đương) còn hiệu lực của nhà sản xuất hàng hóa chính; 
- Không cung cấp tài liệu kỹ thuật của hàng hóa chào thầu như: Catalogue, tài liệu mô tả kỹ thuật và/hoặc biên bản thí nghiệm điển hình (Type Test) theo tiêu chuẩn TCVN hoặc tương đương, hoặc tài liệu cung cấp không chứng minh được hàng hóa đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.2 được xác định là đạt
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên
	Không đạt


2. Biện pháp thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	2.1. Hiểu biết về vị trí và nhận thức đầy đủ về mặt bằng thi công.
	Hiểu về vị trí của công trình; về thuận lợi và khó khăn mặt bằng thi công, có các phương án phối hợp giải quyết giữa địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu để phục vụ quá trình thi công, phương án đền bù do ảnh hưởng thi công...
	Đạt/Chấp nhận được

	
	Không am hiểu địa bàn, không có phương án phối hợp giữa địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu trong quá trình thi công, mặt bàng thi công.
	Không đạt

	2.2. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại và biện pháp bảo quản, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.
	Có phương án tổ chức mặt bằng phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Có đầy đủ kế hoạch bố trí kho bãi, lán trại trong biện pháp thi công.
	Đạt/Chấp nhận được

	
	Không trình bày tổ chức mặt bằng công trường, hoặc có trình bày nhưng không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	2.3. Có giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công các hạng mục chính (Đào rãnh Khoan giếng và lắp đặt cọc tiếp địa, Lắp đặt dây nối tiếp địa, Lắp đặt Dây tiếp địa lên cột, thay xà, cách điện, ….) theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.
	Có giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công đầy đủ, theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật; Có các bản vẽ thể hiện rõ các biện pháp thi công
	Đạt

	
	Đề xuất giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công không đầy đủ, không đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 2.1; 2.2 được xác định là đạt/Chấp nhận được và tiêu chuẩn chi tiết 2.3 đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


3. Tiến độ thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1. Thời gian thi công: không quá 60 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 60 ngày có tính đến điều kiện thời tiết.
	Đạt

	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 60 ngày.                      
	Không đạt

	3.2. Tính phù hợp: Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi 
	Đạt

	
	Đề xuất không đầy đủ, hợp lý, khả thi
	Không đạt

	3.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
	Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
	Đạt

	
	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết 3.1; 3.2 và 3.3 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1. Quản lý chất lượng vật tư: các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản;  Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công; lập biện pháp thi công; quy trình  kiểm tra, nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công;
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công 
	Đạt/ Chấp nhận được

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết 4.1 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt


5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	5.1. An toàn lao động
	

	Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	5.2. Phòng cháy, chữa cháy
	

	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	5.3. Vệ sinh môi trường

	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết 5.1; 5.2 và 5.3 được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt


6. Uy tín của nhà thầu:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	6.1. Uy tín của nhà thầu trong quá trình thi công các công trình tương tự trước đó thuộc EVN (trong các năm 2023,  2024, 2025
	Không có vi phạm dẫn đến phải đình chỉ thi công công trình hoặc chậm tiến độ công trình
	Đạt

	
	- Có vi phạm quy trình an toàn phải đình chỉ thi công công trình hoặc làm phải gia hạn hợp đồng do lỗi của nhà thầu, hoặc
- Thiếu nhân sự thực hiện gói thầu (Nhà thầu huy động nhận sự đã cam kết cho công trình khác) dẫn đến chủ đầu tư có Biên bản đình chỉ thi công công trình hoặc phải ra hạn hợp đồng do lỗi của nhà thầu hoặc
- Nhà thầu bị chủ đầu tư đình chỉ thi công do lỗi của nhà thầu ≥2 lần trong một hợp đồng hoặc
+ Vì bất kỳ lý do nào khác mà chủ đầu tư phát hiện Nhà thầu không thực hiện theo đúng cam kết trong hồ sơ dự thầu dẫn đến bị đình chỉ thi công hoặc phải ra hạn hợp đồng do lỗi của nhà thầu hoặc.
+ Có 01 hợp đồng chậm tiến độ hoàn thành mà chủ đầu tư không gia hạn hợp đồng (không phân biệt chủ đầu tư) hoặc
+ Nhà thầu bị chủ đầu tư thu hồi bảo lãnh dự thầu gói thầu xây lắp (không phân biệt chủ đầu tư).
	Không đạt

	6.2. Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu
	Nhà thầu không bị đánh giá về uy tín trong việc tham dự thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP trong vòng 02 năm tính đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu không có hợp đồng bị đánh giá “Không đạt” hoặc không có từ hai (02) hợp đồng bị đánh giá “Cảnh báo”

	Đạt

	
	Nhà thầu bị đánh giá về uy tín trong việc tham dự thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP trong vòng 02 năm tính đến thời điểm đóng thầu hoặc nhà thầu có hợp đồng bị đánh giá “Không đạt” hoặc có từ hai (02) hợp đồng bị đánh giá “Cảnh báo”
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết 6.1; 6.2 được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt


7. Bảo hành:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	Thời gian bảo hành ≥18 tháng.
	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 18 tháng. 
	Đạt

	
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 18 tháng.
	Không đạt




