#### Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

| TT | Tiêu chí | Yêu cầu và Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không đạt |
| I | Đánh giá chi tiết |  |  |
|  | Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, vật liệu xây dựng |  |  |
| 1.1 | Đối với thiết bị chính, tại tiểu mục 3.3, tiểu mục 3, mục 2, Chương V, E-HSMT | Có bản chào kèm theo tài liệu chứng minh đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của E-HSMT. | Không chào hoặc có bản chào nhưng không có tài liêu chứng minh không đáp ứng đầy đủ yêu cầu của E-HSMT |
| 1.2 | Đối với các vật liệu, tại tiểu mục 3.2, tiểu mục 3, mục 2, Chương V, E-HSMT: cát, đá, xi măng, thép, gạch,… | - Có bản chào nêu rõ nguồn gốc, xuất sứ. - Có cam kết đảm bảo chất lượng theo quy định của E-HSMT tại tiểu mục 3.2, tiểu mục 3, mục 2, Chương V | Không đáp ứng tối thiểu một trong các yêu cầu: - Không có nêu rõ nguồn gốc, xuất sứ. - Không có cam kết đảm bảo chất lượng theo quy định của E-HSMT tại tiểu mục 3.2, tiểu mục 3, mục 2, Chương V. |
|  | Giải pháp về kỹ thuật |  |  |
| 2.1 | Hiểu biết về điều kiện tự nhiên, vị trí và nhận thức đầy đủ về mặt bằng thi công. | Hiểu về điều kiện tự nhiên; vị trí của công trình; Biết về thuận lợi và khó khăn mặt bằng thi công, và có các phương án phối hợp giải quyết giữa địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu để phục vụ quá trình thi công,... | - Không am hiểu địa bàn, không có phương án phối hợp giữa địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu trong quá trình thi công, mặt bằng thi công. |
| 2.2 | Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, vị trí lấy mẫu và biện pháp bảo quản thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công | Có phương án tổ chức mặt bằng, giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Có đầy đủ kế hoạch bố trí kho bãi, lán trại trong biện pháp thi công được nêu trong E-HSDT của nhà thầu. | Không có hoặc có nhưng không hợp lý với điều kiện |
| 2.3 | Thi công xây mới | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Giải pháp không hợp lý, không phù hợp với điều kiện thi công |
| 2.4 | Giải pháp tháo dỡ | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Giải pháp không hợp lý, không phù hợp với điều kiện thi công |
|  | Biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công; |  |  |
| 3.1 | Biện pháp đảm bảo tiến độ cung cấp vật tư, vật liệu | Có nêu biện pháp đảm bảo tiến độ cung cấp vật tư, thiết bị bố trí nhân sự đầy đủ, chi tiết và hợp lý | Không nêu biện pháp |
| 3.2 | Biện pháp thi công các phần công việc: bê tông, xây, trát,… | Có nêu biện pháp thi công chi tiết theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật. Có các bản vẽ thể hiện rõ các phương án thi công. | Không có biện pháp thi công |
|  | Tiến độ thi công |  |  |
| 4.1 | Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công. b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b). Các thiết bị, nhân sự phù hợp phương án thi công nhà thầu chào, phù hợp với yêu cầu tiến độ của dự án | Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b). Bố trí nhân lực không phù hợp với tiến độ thi công |
| 4.2 | Thời gian hoàn thành công trình | Đảm bảo không vượt quá thời gian quy định của E-HSMT tại khoản 4, mục 1, chương V | Vượt quá thời hạn yêu cầu |
| 4.3 | Biểu tiến độ thi công | Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | Không có hoặc không hợp lý |
|  | Các biện pháp bảo đảm chất lượng: + Quản lý chất lượng vật tư, vật liệu: các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản. + Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công (đào, đắp đất, cốt thép, bê tông, lắp đặt, hoàn thiện,….): quy trình lập biện pháp thi công, thi công, kiểm tra, nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công. + Tổ chức kiểm định, thí nghiệm (nếu có) | Trình bày đầy đủ các yêu cầu về quản lý bảo đảm chất lượng trong công tác thi công đúng quy trình, quy phạm. | Không nêu hoặc nêu không đầy đủ các biện pháp bảo đảm chất lượng trong công tác thi công ở biện pháp thi công công trình. |
|  | Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động; | Có biện pháp đảm bảo môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không có hoặc có nhưng không hợp lý không phù hợp |
|  | Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì; | ≥ 12 tháng kể từ ngày công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng |  |
|  | Uy tín của nhà thầu | Nhà thầu đáp ứng đầy đủ yêu cầu của E-HSMT tại tiểu mục 5, mục 1, Chương V. | Nhà thầu không đáp ứng đầy đủ yêu cầu của E-HSMT tại tiểu mục 5, mục 1, Chương V. |
| II | Kết luận | Kết luận “ĐẠT” khi tất cả các nội dung được kết luận “đạt” | Kết luận “KHÔNG ĐẠT” khi có ít nhất một nội dung được kết luận “không đạt”. |