## PL1
PHỤ LỤC
Phụ lục 01 - BẢNG YÊU CẦU KỸ THUẬT CHI TIẾT CỦA HÀNG HOÁ
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BVNQ ngày 24/4/2026 của Bệnh viện Đa khoa Nho Quan)
STT | Mã phần lô | Tên phần lô | Tên hàng hóa | Yêu cầu thông số kỹ thuật cơ bản | Yêu cầu xuất xứ | Đơn vị tính
1 | PP2600165649 | Phần 1.Hóa chất cho máy xét nghiệm sinh hóa AU480
1.1 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng GOT (ASAT) | Dùng để định lượng GOT (aspartate aminotransferase) trong huyết thanh và huyết tương người. - Khoảng tuyến tính: ≥ 600 U/l - Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 3.79 - Đạt TCCL: ISO 13485, CE - Quy cách đóng gói: Hộp/Chai /Lọ ≤ 400ml Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7 Dùng tương thích trên máy xét nghiệm sinh hóa AU480. | G7 | ml
1.2 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng GPT (ALAT) | Dùng để định lượng GPT (alanine aminotransferase) trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng tuyến tính: ≥ 500 U/l -Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 4.3 Đạt TCCL: ISO 13485, CE Quy cách đóng gói: Hộp/Chai /Lọ ≤ 400ml Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7 Dùng tương thích trên máy xét nghiệm sinh hóa AU480. | G7 | ml
1.3 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol | Dùng để định lượng Cholesterol trong huyết thanh người và huyết tương người * Khoảng tuyến tính: ≥ 750 mg/dl - Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 0.9 - Đạt TCCL: ISO 13485, CE -Quy cách đóng gói: Hộp/Chai /Lọ ≤ 500ml Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7 Dùng tương thích trên máy xét nghiệm sinh hóa AU480. | G7 | ml
1.4 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Triglycerides | Dùng để định lượng triglyceride trên huyết thanh người và huyết tương người. - Khoảng tuyến tính: ≥ 1000 mg/dl - Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 2.7 - Đạt TCCL: ISO 13485, CE - Quy cách đóng gói: Hộp/Chai /Lọ ≤ 500ml Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7 Dùng tương thích cho máy xét nghiệm sinh hóa AU480. | G7 | ml
1.5 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Creatinine | Dùng để định lượng Creatinine trong huyết thanh người, huyết tương người và nước tiểu. Khoảng tuyến tính: + Trong huyết thanh: ≥15 mg/dl + Trong nước tiểu: ≥ 500 mg/dl - Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 6.45 - Đạt TCCL: ISO 13485, CE - Quy cách đóng gói: Hộp/Chai /Lọ ≤ 400ml Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7 Dùng tương thích trên máy xét nghiệm sinh hóa AU480. | G7 | ml
1.6 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Glucose | Dùng để định lượng Glucose trong máu toàn phần, huyết thanh người, huyết tương người. - Khoảng tuyến tính: ≥ 400 mg/dl (≥ 22.2 mmol/l) - Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 3.9 - Đạt TCCL: ISO 13485, CE -Quy cách đóng gói: Hộp/Chai /Lọ ≤ 500ml Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7 Dùng tương thích trên máy xét nghiệm sinh hóa AU480. | G7 | ml
1.7 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HbA1c | Dùng để định lượng HbA1c trong máu toàn phần. - Khoảng đo: ≥ 2.2% và ≤ 15.0 % - Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 4.9 - Đạt TCCL: ISO 13485, CE - Quy cách đóng gói: Hộp/Chai /Lọ ≤ 250ml Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7 Dùng tương thích trên máy xét nghiệm sinh hóa AU480 | G7 | ml
1.8 |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HbA1c | Bộ hóa chất hiệu chuẩn HbA1c liquidirect gồm 4 mức (Mức 1-4) được sử dụng để hiệu chuẩn các xét nghiệm HbA1c. - Đạt TCCL: ISO 13485, CE - Quy cách đóng gói: Hộp/Lọ ≤ 2ml Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7 Dùng tương thích trên máy xét nghiệm sinh hóa AU480 | G7 | ml
1.9 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HbA1c | Bộ kiểm chuẩn được dùng để kiểm soát chất lượng của xét nghiệm HbA1c trên máy phân tích sinh hóa. - Đạt TCCL: ISO 13485, CE - Quy cách đóng gói: Hộp/Lọ ≤ 2ml Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7 Dùng tương thích trên máy xét nghiệm sinh hóa AU480 | G7 | ml
1.10 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HDL- CHOLESTEROL | Dùng để định lượng cholesterol HDL (HDL) trong huyết thanh và huyết tương người. - Khoảng tuyến tính: ≥ 150 mg/dl - Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 0.93 - Đạt TCCL: ISO 13485, CE - Quy cách đóng gói: Hộp/Chai/Lọ ≤ 100ml Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7 Dùng tương thích trên máy xét nghiệm sinh hóa AU480 | G7 | ml
1.11 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng LDL- CHOLESTEROL | Dùng để định lượng cholesterol LDL (LDL) trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng tuyến tính: ≥ 1000 mg/dl - Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 1.37 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE. - Quy cách đóng gói: Hộp/Chai/Lọ ≤ 100ml Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7 Dùng tương thích trên máy xét nghiệm sinh hóa AU480. | G7 | ml
1.12 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm HDL và LDL mức 1 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm HDL và LDL mức 1. Sử dụng để kiểm soát độ chính xác và độ lặp lại cho các xét nghiệm sinh hóa. - Quy cách đóng gói: Hộp/Lọ ≤ 5ml. Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7 Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE Dùng tương thích trên máy xét nghiệm sinh hóa AU480. | G7 | ml
1.13 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm HDL và LDL mức 2 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm HDL và LDL mức 2. Sử dụng để kiểm soát độ chính xác và độ lặp lại cho các xét nghiệm sinh hóa. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE - Quy cách đóng gói: Hộp/Lọ ≤ 5ml Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7 Dùng tương thích trên máy xét nghiệm sinh hóa AU480. | G7 | ml
1.14 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Urea | - Dùng để định lượng Urea trong huyết thanh, nước tiểu và huyết tương người. - Khoảng tuyến tính: ≥ 300 mg/dl - Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 4.08 - Đạt TCCL: ISO 13485, CE - Quy cách đóng gói: Hộp/Chai /Lọ ≤ 500ml Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7 Dùng tương thích trên máy xét nghiệm sinh hóa AU480; | G7 | ml
1.15 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Uric Acid | Được dùng để định lượng Uric Acid trong huyết thanh người, huyết tương và nước tiểu. - Khoảng tuyến tính: ≥ 20 mg/dl - Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 4.69 - Đạt TCCL: ISO 13485, CE - Quy cách đóng gói : Hộp/Chai /Lọ ≤ 500ml. Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7 Dùng tương thích trên máy xét nghiệm sinh hóa AU480 | G7 | ml
1.16 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Protein toàn phần | Được dùng để định lượng Protein toàn phần ngoại sinh trong huyết thanh người. - Khoảng tuyến tính: ≥ 12 g/dl. - Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 2.7 - Đạt TCCL ISO 13485. CE - Quy cách đóng gói: Hộp/Chai /Lọ ≤ 500ml Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7 Dùng tương thích trên máy xét nghiệm sinh hóa AU480; | G7 | ml
1.17 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Albumin | Dùng để định lượng Albumin trong huyết thanh và huyết tương người. - Khoảng tuyến tính: ≥ 6,5 g/dl - Độ chính xác CV (%) (của độ tái lặp) : ≤ 1.83 - Đạt TCCL ISO 13485, CE. - Quy cách đóng gói: Hộp/Chai /Lọ ≤ 500ml Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7. Dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa AU480; | G7 | ml
1.18 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng alpha- AMYLASE | Dùng để định lượng alpha-AMYLASE trong huyết thanh người và huyết tương người. - Khoảng tuyến tính: ≥ 4000U/l - Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 3.48 Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE - Quy cách đóng gói: Hộp/Chai /Lọ ≤ 120ml Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7 Dùng tương thích trên máy xét nghiệm sinh hóa AU480. | G7 | ml
1.19 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp | Dùng để định lượng BILIRUBIN trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương người. - Khoảng tuyến tính: ≥ 9 mg/dl - Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 6.15 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485,CE. - Quy cách đóng gói: Hộp/Chai /Lọ ≤ 400ml Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7. Dùng tương thích trên máy xét nghiệm sinh hóa AU480; | G7 | ml
1.20 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần | Dùng để định lượng BILIRUBIN toàn phần trong huyết thanh người và huyết tương người. - Khoảng tuyến tính: ≥ 30 mg/dl - Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 2.62 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485,CE. - Quy cách đóng gói: Hộp/Chai /Lọ ≤ 400ml Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7. Dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa AU480; | G7 | ml
1.21 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Calcium | Dùng để định lượng Ion Calcium trong huyết thanh người, huyết tương người. Khoảng tuyến tính: ≥ 15 mg/dl. - Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 3.21 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE. - Đóng gói: Hộp/Chai /Lọ ≤ 250ml Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7. Dùng tương thích trên máy xét nghiệm sinh hóa AU480; | G7 | ml
1.22 |  |  | Hóa chất dùng để đo hoạt độ Gamma-GT | Dùng để định lượng gamma-GT (L-gamma-glutamyl transferase) trong huyết thanh, huyết tương. Khoảng tuyến tính: ≥ 250U/l - Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 3.09 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE. - Quy cách đóng gói: Hộp/Chai/Lọ ≤ 100ml Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7 Dùng tương thích trên máy xét nghiệm sinh hóa AU480. | G7 | ml
1.23 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CK NAC | Dùng để định lượng CK (Creatine kinase) trong huyết thanh, huyết tương người. Khoảng tuyến tính: ≥ 1500 U/l - Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 3.58 -Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE. - Quy cách đóng gói: Hộp/Chai/Lọ ≤ 100ml Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7 Dùng tương thích trên máy xét nghiệm sinh hóa AU480 | G7 | ml
1.24 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB | Dùng để định lượng CK-MB (Creatine kinase MB isoenzyme) trong huyết thanh, huyết tương người. Khoảng tuyến tính: ≥ 2500U/l - Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 3.75 Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE - Quy cách đóng gói: Hộp/Chai/Lọ ≤ 100ml .Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7 Dùng tương thích trên máy xét nghiệm sinh hóa AU480 ; | G7 | ml
1.25 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn cho kiểm chuẩn CK-MB | Dùng để kiểm soát chất lượng của các xét nghiệm định lượng CK-MB. Gồm 2 mức thấp và cao. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE. Quy cách đóng gói: Hộp/Chai/Lọ ≤ 10ml Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7 Dùng tương thích cho máy xét nghiệm sinh hóa AU480. | G7 | ml
1.26 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CRP | Dùng để định lượng CRP trong huyết thanh người, huyết tương người. - Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 10.6 Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE. - Quy cách đóng gói: Hộp/Chai/Lọ ≤ 50ml Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7 Dùng tương thích cho máy xét nghiệm sinh hóa AU480. | G7 | ml
1.27 |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP | Dùng để hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CRP. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE. - Quy cách đóng gói: Hộp/Chai/Lọ ≤ 2ml Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7 Dùng tương thích cho máy xét nghiệm sinh hóa AU480. | G7 | ml
1.28 |  |  | Hóa chất nội kiểm xét nghiệm định lượng CRP | Hoá chất nội kiểm xét nghiệm định lượng CRP mức 1, mức 2; được sử dụng để kiểm soát độ chính xác và độ lặp lại cho xét nghiệm CRP. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE. - Quy cách đóng gói: Hộp/Chai/Lọ ≤ 12ml Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7 Dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa AU480. | G7 | ml
1.29 |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn chung cho các xét nghiệm sinh hóa | Dùng để hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa dùng trên máy phân tích sinh hóa. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE. - Quy cách đóng gói: Hộp/Chai/Lọ ≤ 5ml Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7.Dùng tương thích cho máy xét nghiệm sinh hóa AU480; | G7 | ml
1.30 |  |  | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm sinh hóa mức 1 | Hóa chất sử dụng để kiểm soát độ chính xác và độ lặp lại cho các xét nghiệm sinh hóa. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE. - Quy cách đóng gói: Hộp/Chai/Lọ ≤ 5ml. Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7 Dùng tương thích cho máy xét nghiệm sinh hóa AU480. | G7 | ml
1.31 |  |  | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm sinh hóa mức 2 | Hóa chất sử dụng để kiểm soát độ chính xác và độ lặp lại cho các xét nghiệm sinh hóa. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE. - Quy cách đóng gói: Hộp/Chai/Lọ ≤ 5ml. Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7 Dùng tương thích cho máy xét nghiệm sinh hóa AU480; | G7 | ml
1.32 |  |  | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE. Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7. Quy cách đóng gói Hộp/Chai/Lọ ≤ 400 ml - Dùng tương thích cho máy xét nghiệm sinh hóa AU480. | G7 | ml
1.33 |  |  | Dung dịch dùng cho quá trình phân tích của khối điện giải trên máy sinh hóa | - Dung dịch dùng cho quá trình phân tích của khối điện giải trên máy sinh hóa. - Xuất xứ: thuộc một trong các nước nhóm G7 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. Quy cách đóng gói Hộp/Chai/Can ≤ 2000 ml / - Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa AU 480. | G7 | ml
1.34 |  |  | Dung dịch tham chiếu dùng cho quá trình phân tích của khối điện giải trên máy sinh hóa | - Dung dịch tham chiếu dùng cho quá trình phân tích của khối điện giải trên máy sinh hóa. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. - Xuất xứ: thuộc một trong các nước nhóm G7 - Quy cách đóng gói: Hộp/Chai/Can ≤ 1000 ml - Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa AU 480. | G7 | ml
1.35 |  |  | Dung dịch đệm dùng cho xét nghiệm điện giải trên máy sinh hóa | - Dung dịch đệm dùng cho quá trình phân tích của khối điện giải trên máy sinh hóa. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Xuất xứ: thuộc một trong các nước nhóm G7 - Quy cách đóng gói: Hộp/Chai/Lọ/Can ≤ 2000 ml - Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa AU 480. | G7 | ml
1.36 |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn mức thấp của xét nghiệm điện giải trên máy sinh hóa | - Hóa chất hiệu chuẩn mức thấp dùng cho xét nghiệm điện giải trên máy sinh hóa. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. - Xuất xứ: thuộc một trong các nước nhóm G7 - Quy cách đóng gói: Hộp/Chai/Lọ ≤ 100 ml Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa AU 480. | G7 | ml
1.37 |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn mức cao của xét nghiệm điện giải trên máy sinh hóa | - Hóa chất hiệu chuẩn mức cao dùng cho xét nghiệm điện giải trên máy sinh hóa. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Xuất xứ: thuộc một trong các nước nhóm G7 - Quy cách đóng gói: Hộp/Chai/Lọ ≤ 100 ml. Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa AU 480. | G7 | ml
1.38 |  |  | Dung dịch rửa dùng cho xét nghiệm điện giải trên máy sinh hóa | - Dung dịch rửa dùng cho xét nghiệm điện giải trên máy sinh hóa. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. - Xuất xứ: thuộc một trong các nước nhóm G7 - Quy cách đóng gói: Hộp/Chai/Lọ ≤ 100ml. Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa AU 480 | G7 | ml
1.39 |  |  | Điện cực Clor dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Điện cực Clor dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. Xuất xứ: thuộc một trong các nước nhóm G7 Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa AU 480. | G7 | chiếc
1.40 |  |  | Điện cực Kali dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Điện cực Kali dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. - Xuất xứ: thuộc một trong các nước nhóm G7. Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa AU 480. | G7 | chiếc
1.41 |  |  | Điện cực Natri dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Điện cực Natri dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. - Xuất xứ: thuộc một trong các nước nhóm G7. Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa AU 480 | G7 | chiếc
1.42 |  |  | Điện cực tham chiếu dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Điện cực tham chiếu dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. - Xuất xứ: thuộc một trong các nước nhóm G7 Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa AU 480 | G7 | chiếc
2 | PP2600165650 | Phần 2.Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học XP100 và định nhóm máu ABO
2.1 |  |  | Hóa chất pha loãng máu toàn phần | - 'Hóa chất pha loãng máu toàn phần sử dụng cho máy huyết học. - Thành phần: Sodium Chloride ; Boric Acid ; Sodium Tetraborate ; EDTA-2K Sau khi mở nắp ổn định ≥ 60 ngày Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 Tương thích với máy huyết học XP-100 Quy cách đóng gói: Thùng/Can ≤ 20 lít, Được cấp chứng nhận lưu hành (CFS) tại một trong số các nước sau: nhóm nước EU, Nhật, Úc, Mỹ. |  | Lít
2.2 |  |  | Hóa chất ly giải để phá vỡ hồng cầu | Hóa chất ly giải để phá vỡ hồng cầu, giúp xác định chính xác số lượng bạch cầu Thành phần: Organic quaternary ammonium salt và sodium chloride ; Sau khi mở nắp ổn định ≥ 90 ngày Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. Tương thích với máy huyết học XP-100 Quy cách đóng gói: Chai/Lọ ≤ 500ml Được cấp chứng nhận lưu hành (CFS) tại một trong số các nước sau: nhóm nước EU, Nhật, Úc, Mỹ. |  | ml
2.3 |  |  | Dung dịch kiềm mạnh dùng để rửa hệ thống máy huyết học | Được sử dụng như một chất kiềm mạnh dùng để loại bỏ các thuốc thử ly giải, dư lượng tế bào và các protein trong máu còn lại trong hệ thống thủy lực của máy huyết học. Thành phần: Sodium Hypochlorite Sau khi mở nắp ổn định ≥ 60 ngày. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. Tương thích với máy huyết học XP-100 Quy cách đóng gói: Hộp/Chai/Lọ ≤ 50ml Được cấp chứng nhận lưu hành (CFS) tại một trong số các nước sau: nhóm nước EU, Nhật, Úc, Mỹ. |  | ml
2.4 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức cao | Hóa chất kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức cao.Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.Tương thích với máy huyết học XP100.Quy cách đóng gói Hộp /Chai/Lọ ≤ 1,5ml.Được cấp chứng nhận lưu hành (CFS) tại một trong số các nước sau: nhóm nước EU, Nhật, Úc, Mỹ. |  | ml
2.5 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức thấp | Hóa chất kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức thấp.Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.Tương thích với máy huyết học XP-100.Quy cách đóng gói Hộp /Chai/Lọ ≤ 1,5ml.Được cấp chứng nhận lưu hành (CFS) tại một trong số các nước sau: nhóm nước EU, Nhật, Úc, Mỹ. |  | ml
2.6 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức bình thường | Hóa chất kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức bình thường..Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.Tương thích với máy huyết học XP-100.Quy cách đóng gói Hộp /Chai/Lọ ≤ 1,5ml.Được cấp chứng nhận lưu hành (CFS) tại một trong số các nước sau: nhóm nước EU, Nhật, Úc, Mỹ. |  | ml
2.7 |  |  | Huyết thanh mẫu Anti A; Anti B, Anti AB | Dùng để xác định nhóm máu hệ ABO. 1 Bộ gồm 3 Hộp/ Lọ gồm Anti A; Anti B, Anti AB.Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. |  | Bộ
3 | PP2600165651 | Hóa chất dùng cho Máy xét nghiệm nước tiểu Mindray UA-66
3.1 |  |  | Test thử nước tiểu 10 thông số | Que thử nước tiểu ≥ 10 thông số: Glucose, Bilirubin, Ketone, Specific Gravity, Máu, pH, Protein, Urobilinogen, Nitrite, Leukocytes. Dùng tương thích trên máy xét nghiệm nước tiểu Mindray UA-66. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |  | Test
4 | PP2600165652 | Phần 4. Test sinh phẩm
4.1 |  |  | Test nhanh chẩn đoán HIV | Định tính kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 trong mẫu huyết thanh/huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |  | Test
4.2 |  |  | Test nhanh chẩn đoán viêm gan C | Phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C (HCV) trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |  | Test
4.3 |  |  | Test nhanh chẩn đoán viêm gan B | Định tính kháng nguyên HBsAg trong mẫu huyết thanh, huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |  | Test
4.4 |  |  | Test ma túy 4 chân | Định tính MOP - AMP - MET - THC trong mẫu nước tiểu người . Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |  | Test
4.5 |  |  | Test nhanh chẩn đoán Kháng thể và kháng nguyên sốt xuất huyết | Định tính kháng nguyên virus Dengue NS1và kháng thể IgG / IgM chống lại vi rút sốt xuất huyết trong huyết thanh , huyết tương hoặc mẫu máu toàn phần.Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |  | Test
4.6 |  |  | Test nhanh chẩn đoán cúm A,B | Định tính các kháng nguyên virut cúm A, cúm B trong mẫu dịch ngoáy tỵ hầu, mẫu dịch ngoáy họng và mẫu dịch hút mũi họng từ người.Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |  | Test
4.7 |  |  | Test nhanh phát hiện kháng thể kháng H.pylori | Phát hiện định tính kháng thể kháng H.Pylori trong huyết thanh hoặc huyết tương.Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |  | Test
4.8 |  |  | Test nhanh đường huyết | Sử dụng tương thích trên Máy đo đường huyết Oncall plus |  | Test
5 | PP2600165652 | Phần 5.Hóa chất cho máy xét nghiệm đông máu Solea 100
5.1 |  |  | Hóa chất xét nghiệm chỉ số APTT | Hóa chất để xác định thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT).Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7. Quy cách đóng gói Hộp/Lọ ≤ 18 ml Dùng tương thích trên máy xét nghiệm đông máu tự động Solea 100. | G7 | ml
5.2 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm APTT | Hóa chất chứa Calci Chlorid dùng cho xét nghiệm APTT.Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7. Quy cách đóng gói ≤ 60 ml / Hộp/Lọ. Dùng tương thích trên máy xét nghiệm đông máu tự động Solea 100. | G7 | ml
5.3 |  |  | Hóa chất xét nghiệm chỉ số Fibrinogen | Dùng để xác định Fibrinogen trong huyết tương.Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7. Quy cách đóng gói ≤ 24 ml / Hộp/Lọ. Dùng tương thích trên máy xét nghiệm đông máu tự động Solea 100. | G7 | ml
5.4 |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Fibrinogen | Dùng cho kiểm chuẩn xét nghiệm đông máu Fibrinogen.Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7. Quy cách đóng gói ≤ 06 ml / Hộp/Lọ.Dùng tương thích trên máy xét nghiệm đông máu tự động Solea 100. | G7 | ml
5.5 |  |  | Hóa chất xét nghiệm chỉ số Prothrombin Time (PT) | Dùng để xác định thời gian Prothrombin (%) và INR trong huyết tương người Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7. Quy cách đóng gói ≤ 24 ml / Hộp/Lọ. Dùng tương thích trên máy xét nghiệm đông máu tự động Solea 100. | G7 | ml
5.6 |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm PT | Hóa chất calibration dùng trong quá trình xác định Prothrombin Time (%, INR). Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7. Quy cách đóng gói ≤ 06 ml / Hộp/Lọ Dùng tương thích trên máy xét nghiệm đông máu tự động Solea 100. | G7 | ml
5.7 |  |  | Hóa chất xét nghiệm chỉ số Thrombin Time (TT) | Dùng để xác định Thrombin Time trong huyết tương.Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7. Quy cách đóng gói ≤ 24 ml / Hộp/Lọ Dùng tương thích trên máy xét nghiệm đông máu tự động Solea 100. | G7 | ml
5.8 |  |  | Hóa chất nội kiểm mức 1 (mức bình thường) | Hóa chất QC cho xét nghiệm đông máu cơ bản (mức bình thường). Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7. Quy cách đóng gói ≤ 06 ml / Hộp/Lọ. Dùng tương thích trên máy xét nghiệm đông máu tự động Solea 100. | G7 | ml
5.9 |  |  | Hóa chất nội kiểm mức 3 (mức bệnh lý cao) | Hóa chất QC cho xét nghiệm đông máu cơ bản (mức bệnh lý cao). Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7. Quy cách đóng gói ≤ 06 ml / Hộp/Lọ. Dùng tương thích trên máy xét nghiệm đông máu tự động Solea 100. | G7 | ml
5.10 |  |  | Cuvettes dùng cho máy đông máu | Vật tư sử dụng cho máy đông máu tự động. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7. Quy cách đóng gói ≤ 2320 test/ Hộp/Thùng Dùng tương thích trên máy xét nghiệm đông máu tự động Solea 100. | G7 | Test
5.11 |  |  | Dung dịch rửa máy đông máu | Hóa chất rửa máy.Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.Xuất xứ thuộc một trong các nước nhóm G7.Quy cách đóng gói Hộp /Chai/Lọ ≤ 1000 ml Dùng tương thích trên máy xét nghiệm đông máu tự động Solea 100. | G7 | ml
Tổng số: 69 mặt hàng/05 phần lô

## PL2
Phụ lục 02
BẢNG KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU
Tên gói thầu:
Tên nhà thầu:
Địa chỉ nhận giấy tờ
Email:
Mã số thuế/Mã định danh:
Số điện thoại của người phụ trách chuẩn bị E-HSDT:
STT | THÔNG TIN THEO YÊU CẦU CỦA E-HSMT |  |  |  | THÔNG TIN CỦA E-HSDT
| Tên hàng hóa mời thầu | Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan | Đơn vị tính | Khối lượng mời thầu | Tên thương mại | Cấu hình, tính năng, kỹ thuật. | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Mã HS | Số ký hiệu bản phân loại thiết bị y tế (Số, ngày cấp) | Số lưu hành/ GPNK hoặc tương đương | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Đơn giá dự thầu (có VAT) (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ)
1
2
3
….....
……., ngày tháng năm
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu
Lưu ý: Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản đóng dấu và file excel "Bảng kê khai dữ liệu hàng hoá dự thầu"

## PL3
Phụ lục 03
Công ty:………..
Địa chỉ:……..
Mã số thuế:………
BẢNG LIỆT KÊ CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP CẤU THÀNH MỘT ĐƠN VỊ ĐÓNG GÓI NHỎ NHẤT (Đối với mặt hàng được hưởng ưu đãi hàng hoá sản xuất trong nước)
Tên hàng hoá dự thầu:………………..
Đơn giá dự thầu:
STT | Tên nguyên vật liệu | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền nguyên liệu ngoại nhập (chưa thuế) | Thành tiền nguyên liệu trong nước (chưa thuế) | Ghi chú (nếu có)
1 | Nguyên vật liệu thứ nhất
2 | Nguyên vật liệu thứ hai
3 | …….
4 | ……
Chi phí tính trên 01 đơn vị tính
Chúng tôi xin cam kết các thông tin kê khai nêu trên là hoàn toàn chính xác và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm về các thông tin này.
……., ngày……tháng……năm…….
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ SẢN XUẤT
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

## PL4
Phụ lục 04
Công ty:………..
Địa chỉ:……..
Mã số thuế:………
BẢNG THUYẾT MINH CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC CẤU THÀNH MỘT ĐƠN VỊ ĐÓNG GÓI NHỎ NHẤT (Đối với mặt hàng được hưởng ưu đãi hàng hoá sản xuất trong nước)
Tên hàng hoá dự thầu:………………..
Đơn giá dự thầu:
STT | Tên nguyên vật liệu hoặc chi phí | Đơn giá (VNĐ) | Tỷ trọng (%) | Ghi chú (nếu có)
A. Chi phí sản xuất, kinh doanh
I. | Chi phí trực tiếp
1 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công dụng, dụng cụ, nhiên liệu, năng lượng trực tiếp
2 | Chi phí nhân công trực tiếp
3 | Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp (trường hợp được trích khấu hao)
4 | Chi phí sản xuất, kinh doanh (chưa tính ở trên) theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực
II. Chi phí chung
5 | Chi phí sản xuất chung (đối với doanh nghiệp)
6 | Chi phí tài chính (nếu có)
7 | Chi phí bán hàng
8 | Chi phí quản lý
Tổng chi phí sản xuất, kinh doanh
C | Chi phí phân bổ cho sản phẩm phụ (nếu có)
D | Giá thành cho toàn bộ 01 (một) đơn vị sản phẩm
E | Lợi nhuận dự kiến
G | Thuế giá trị gia tăng, thuế khác (nếu có) theo quy định
H | Giá dự thầu
Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hoá là: D =……
Chúng tôi xin cam kết các thông tin kê khai nêu trên là hoàn toàn chính xác và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm về các thông tin này.
……., ngày……tháng……năm…….
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ SẢN XUẤT
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)