### Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí đều được đánh giá là đạt.

| TT | NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ | Mức độ đáp ứng |  | Tài liệu nhà thầu phải cung cấp để đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không đạt |  |
| 1 | Danh mục hàng hóa chào thầu | Chào đầy đủ thông tin: tên, model, ký mã hiệu (nếu có), hãng sản xuất, xuất xứ, phân loại của tất cả hàng hóa thuộc phần tham gia dự thầu theo yêu cầu tại "Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu" thuộc chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | Chào thiếu một trong các thông tin: tên, model, ký mã hiệu (nếu có), hãng sản xuất, xuất xứ, phân loại của ít nhất 01 hàng hóa, hoặc chào thiếu ít nhất một hàng hóa thuộc phần tham gia dự thầu theo yêu cầu tại "Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu" thuộc chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | "Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu" thuộc chương V - Yêu cầu về kỹ thuật và các tài liệu khác |
| 2 | Tính hợp lệ của hàng hóa | Hàng hóa là thiết bị y tế phải có Số lưu hành/Giấy phép nhập khẩu hoặc tương đương, được phân loại theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan. | Hàng hóa là thiết bị y tế không có Số lưu hành/Giấy phép nhập khẩu hoặc tương đương, hoặc không được phân loại theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan. | Tài liệu chứng minh hàng hóa có Số lưu hành/Giấy phép nhập khẩu hoặc tương đương, được phân loại theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan. |
| 3 | Tiêu chuẩn về kỹ thuật | Hàng hóa tham gia dự thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật tại chương V E-HSMT | Hàng hóa tham gia dự thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật tại Chương V E-HSMT | Catalogue, tài liệu kỹ thuật và các tài liệu khác liên quan của hàng hóa |
| 4 | Bảo hành, bảo trì đối với hàng hóa | Nhà thầu có cam kết: - Bảo hành thiết bị tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng nhưng không ít hơn thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (nếu thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất lớn hơn 12 tháng). - Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành nhưng không ít hơn 1 lần/ năm. Mọi chi phí liên quan đến việc bảo trì, bảo dưỡng (bao gồm cả linh kiện thay thế, vật tư tiêu hao sử dụng trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng) trong thời gian bảo hành do nhà thầu chịu. | Nhà thầu không có cam kết hoặc có cam kết nhưng có ít nhất một trong các điều kiện không đáp ứng: - Bảo hành thiết bị tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng nhưng không ít hơn thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (nếu thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất lớn hơn 12 tháng) - Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành nhưng không ít hơn 1 lần / năm. Mọi chi phí liên quan đến việc bảo trì, bảo dưỡng (bao gồm cả linh kiện thay thế, vật tư tiêu hao sử dụng trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng) trong thời gian bảo hành do nhà thầu chịu. | Cam kết của Nhà thầu |
| 5 | Thời hạn sử dụng của hàng hóa | Nhà thầu có cam kết: Cam kết cung ứng đầy đủ linh kiện sửa chữa thiết bị: ≥ 8 năm | Nhà thầu không cam kết theo yêu cầu | Cam kết của Nhà thầu |