CHƯƠNG III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT
Gói thầu: 	Thi công xây dựng công việc Sơn chống ăn mòn bồn chứa xăng dầu MD18 – kho xăng dầu Thắng Nhất
Đánh giá theo phương pháp: Đạt/ Không đạt.
	TT
	Nội dung đánh giá
	Mức độ đáp ứng

	1
	Mức độ đáp ứng về yêu cầu vật tư, vật liệu xây dựng

	1.1
	Đối với các vật tư, vật liệu chính: cát thạch anh, sơn epoxy hai thành phần, …
	Có bảng cam kết, liệt kê đầy đủ về danh mục và xuất xứ của các vật tư chính, có tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với các vật tư chính đưa vào thi công xây dựng công trình. 
	Đạt

	
	
	Không có hoặc có không đầy đủ bảng cam kết danh mục về các vật tư chính đưa vào xây dựng công trình.
	Không đạt

	1.2
	Đối với khả năng cung cấp các vật tư, vật liệu phù hợp theo tiến độ, biện pháp thi công của nhà thầu
	Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp hoặc có tài liệu chứng minh khả năng tự cung ứng của nhà thầu
	Đạt

	
	
	Không có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp hoặc không có có tài liệu chứng minh khả năng tự cung ứng
	Không đạt

	2
	Giải pháp kỹ thuật: 

	2.1
	Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công đối với các công tác chính:
· Công tác chuẩn bị thi công;
· Công tác lắp dựng giàn giáo, sàn treo;
· Công tác che chắn xung quanh bồn chứa;
· Công tác thi công chi tiết làm sạch bề mặt kết cấu, phun sơn, …
	Có tiến hành khảo sát đánh giá hiện trạng công trình hiện hữu, để đề xuất giải pháp kỹ thuật đầy đủ, khoa học, hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công, thể hiện các hình ảnh hiện trạng, bản vẽ bố trí khu vực thi công
	Đạt

	
	
	Không tiến hành khảo sát đánh giá hiện trạng công trình hiện hữu, giải pháp kỹ thuật không không đầy đủ, thiếu hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng
	Không đạt

	2.2
	Tổ chức mặt bằng công trường: 
· Có sơ đồ bố trí thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu tại xưởng gia công và tại công trường
· Có phương án an toàn cho CBCNV vận hành của Chủ đầu tư, có biển báo an toàn thi công
	Có kho bãi hoặc nhà xưởng gia công cơ khí, sơ đồ bố trí thi công tại xưởng, tại công trường hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, có phương án cảnh báo giao thông thủy khu vực tập kết vật tư vật liệu máy móc thiết bị thi công, có phương án đảm bảo an toàn vận hành. Có giải pháp đấu nối và cấp điện thi công. 
	Đạt


	
	
	Không có hoặc không đề cập đến kho bãi hoặc nhà xưởng gia công cơ khí, không có sơ đồ bố trí thi công tại xưởng, tại công trường hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	3
	Biện pháp tổ chức thi công

	3.1
	Bảo đảm an toàn thi công
	Có đề xuất đầy đủ phương án đảm bảo thi công hợp lý trong suốt quá trình thi công. 
	Đạt


	
	
	Không có đề xuất hoặc đề xuất không hợp lý phương án đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công. 
	Không đạt

	3.2
	Đặc thù công trình là công trình gần biển có tính xâm thực, ăn mòn kết cấu thép cao, điều kiện thi công trên cao nguy hiểm. Nhà thầu phải có chứng nhận dành cho tổ chức cho ngành giàn giáo công nghiệp và sơn chống ăn mòn công nghiệp (yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh sao y có công chứng)
	Có đầy đủ chứng nhận cho tổ chức cho ngành gia công, chế tạo và lắp đặt: Kết cấu kim loại các loại bể chứa dầu khí, lắp đặt hệ thống thiết bị công nghệ, sơn chống ăn mòn công nghiệp.

	Đạt


	
	
	Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ các tài liệu nêu trên.
	Không đạt

	3.3
	Thi công theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật của Hồ sơ thiết kế
	Bố trí phương án và giải pháp thi công phù hợp với tiến độ thi công chung. Có đề xuất về biện pháp, công nghệ thi công.
	Đạt


	
	
	Không có phương án và giải pháp thi công phù hợp với tiến độ thi công chung. Không có đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ về biện pháp, công nghệ thi công. 
	Không đạt

	4
	Tiến độ thi công

	4.1
	Thời gian hoàn thành: đảm bảo thời gian thi công không vượt quá thời gian quy định trong E-HSMT
	Tiến độ thi công đề xuất bằng hoặc thấp hơn tiến độ quy định trong E-HSMT có tính đến thời gian ngừng thi công do hoạt động khai thác
	Đạt


	
	
	Tiến độ thi công cao hơn tiến độ quy định trong HSMT, không tính đến thời gian ngừng thi công có giải trình thuyết phục phù hợp
	Không đạt

	4.2
	Sự phù hợp trong công tác thi công:
· Sự phù hợp trong việc huy động thiết bị và tiến độ
· Sự phù hợp trong việc huy động nhân lực và tiến độ
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý và có tính khả thi cao cho cả hai nội dung
	Đạt


	
	
	Đề xuất không đầy đủ, thiếu hợp lý và không có tính khả thi cao cho cả hai nội dung
	Không đạt

	4.3
	Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
	Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
	Đạt


	
	
	Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, mức độ đáp ứng không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	5
	Biện pháp đảm bảo chất lượng

	5.1
	Biện pháp lắp đặt giàn giáo, kê kích, thử tải, tháo dỡ kết cấu hiện hữu và lắp đặt thay thế
	Có biện pháp thử nghiệm, kê kích nâng hạ khả thi, phương án thử tải trọng, hợp lý đảm bảo an toàn cho ông trình hiện hữu
	Đạt


	
	
	Có biện pháp thử nghiệm, kê kích nâng hạ tính thiếu khả thi, thiếu hợp lý 
	Không đạt

	5.2
	Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công 
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt


	
	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	5.3
	Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt


	
	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công
	Không đạt

	6
	An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường

	6.1
	An toàn lao động
	Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt


	
	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	6.2
	Phòng cháy chữa cháy
	Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt


	
	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công 
	Không đạt

	6.3
	Vệ sinh môi trường
	Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt


	
	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	7
	Uy tín của nhà thầu

	7.1
	Lịch sử thực hiện hợp đồng sơn chống ăn mòn của các công trình công nghiệp dầu khí: bồn chứa xăng, dầu kết cấu thép hình trụ đứng hoặc bồn chứa khí đang khai thác trong 03 năm gần đây 
(không áp dụng với các công trình xây dựng mới)
	Cung cấp hợp đồng thi công, biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình để đưa vào sử dụng có xác nhận của Chủ đầu tư, có hóa đơn tài chính để chứng minh
	Đạt


	
	
	Không có
	Không đạt

	7.2
	Tiến độ thi công của nhà thầu với các hợp đồng nêu tại mục 7.1
	Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu
	Đạt

	
	
	Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng tương tự do lỗi của nhà thầu.
	Không đạt

	8
	Bảo hành, bảo trì

	8.1
	Bảo hành, bảo trì
	Có cam kết bảo hành công trình theo quy định hiện hành, có đề xuất và phối hợp thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành
	Đạt

	
	
	Có cam kết bảo hành công trình theo quy định hiện hành, không có đề xuất và phối hợp thực bảo trì trong thời gian bảo hành
	Không đạt



1. Khảo sát công trường: Nhà thầu phải đăng ký với Bên mời thầu tối thiểu 12giờ trước thời điểm Nhà thầu dự kiến thực hiện khảo sát hiện trường, việc khảo sát được thực hiện trong giờ hành chính (sáng từ 08giờ00 đến 11giờ00, chiều từ 14giờ00 đến 16giờ00; thứ bảy và chủ nhật Bên mời thầu không làm việc) vào ngày 04/05/2026. 
2. Giấy tờ liên quan của nhân sự tham gia khảo sát hiện trường bắt buộc phải có: Giấy giới thiệu, Giấy tờ tùy thân kèm theo. Nhân sự tham gia khảo sát phải được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định. 
3. Nhà thầu tự chủ động về phương tiện thủy trong quá trình khảo sát.
4. Các E-HSDT đạt yêu cầu kỹ thuật khi thỏa mãn các điều kiện: Tất cả các tiêu chí phải được đánh giá là Đạt; 
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