# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm hóa chất, chất chuẩn phòng thí nghiệm phục vụ hoạt động dịch vụ của Viện Y Tế Công Cộng Thành Phố Hồ Chí Minh

- Tên gói thầu: HC01.2026: 163 danh mục chất chuẩn phòng thí nghiệm

- Nguồn kinh phí: Nguồn thu dịch vụ

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

- Phương thức đấu thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ xét từng phần (lô), mỗi mặt hàng là một lô.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Từ quý II năm 2026

- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định

Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số (Lô) | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Quy cách đóng gói | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| 1 | Chuẩn 1,2-Dibromo-3-chloropropane | 250mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 98%, hạn sử dụng ≥ 12 tháng |
| 2 | Chuẩn 1,3-Dimethylamylamine | 50 mg/Lọ | Độ tinh khiết ≥ 90%, Hạn sử dụng ≥ 1 năm, tinh khiết dùng cho phân tích. |
| 3 | Chuẩn 1,3-Dimethylbutylamine | 100 mg/Lọ | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 1 năm, tinh khiết dùng cho phân tích. |
| 4 | Chuẩn 2,3-Butanedione | 5 ml/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 5 | Chuẩn 2'-Fucosyllactose | 10 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 6 | Chuẩn 3'-Fucosyllactose | 1 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 7 | Chuẩn 3'-Sialyllactose Sodium Salt | 10 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 8 | Chuẩn 6'-Sialyllactose Sodium Salt | 10 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 9 | Chuẩn Acephate | 100mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 10 | Chuẩn Acesulfame K | 1000mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 11 | Chuẩn Acetaldehyde | 5000mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 99%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 12 | Chuẩn Acid clohydric 0,1N | 1 Ống/Hộp | Cho 1000 ml, Titrisol, nồng độ: 0,1mol/l . Có ngày tháng hạn sử dụng cụ thể. Có liên kết chuẩn từ NIST. Đạt DIN EN ISO/IEC 17025. Hạn sử dụng: ≥ 24 tháng |
| 13 | Chuẩn Acid clohydric 1N | 1 Ống/Hộp | Cho 1000 ml, Titrisol, nồng độ: 1mol/l . Có ngày tháng hạn sử dụng cụ thể. Có liên kết chuẩn từ NIST. Đạt DIN EN ISO/IEC 17025. Hạn sử dụng: ≥ 24 tháng |
| 14 | Chuẩn acid percloric 0,1 N | 1 L/Chai | Nồng độ (0,0995 – 0,1005)N,độ không đảm bảo đo +/- 0,0003, Titripur® Reag. Ph Eur, Reag. USP, Chai thủy tinh 1L, hạn sử dụng trên 2 năm, có liên kết chuẩn NIST SRM, được công nhận theo DIN EN ISO / IEC 17025 |
| 15 | Chuẩn Acid Sulfuric 0,1N | 1 Ống/Hộp | Cho 1000 ml, Titrisol®, nồng độ: 0,05mol/l (0,1N). Có ngày tháng hạn sử dụng cụ thể. Có liên kết chuẩn từ NIST. Đạt DIN EN ISO/IEC 17025. Hạn sử dụng ≥ 24 tháng. |
| 16 | Chuẩn Adenosine 5'-monophosphate monohydrate | 5g/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 17 | Chuẩn Aflatoxin M1 | 1 ml/Lọ | Nồng độ: 0,5 µg/mL trong Acetonitrile. Hạn sử dụng ≥ 2 năm. |
| 18 | Chuẩn Aldicarb | 100 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 19 | Chuẩn Aldicarb sulfoxide | 100 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 20 | Chuẩn Allura red AC | 25 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 21 | Chuẩn Amaranth | 250mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 22 | Chuẩn Amino Acid | 5 mL/Lọ | Nồng độ: ≥ 2,5 umol/ml trong 0,1N HCl; riêng L-cystine nồng độ ≥ 1,25 umol/ml; chất chuẩn dùng cho phân tích. Gồm các acid amin : L-Alanine, Ammonium Chloride, L-Arginine, L-Aspartic Acid, L-Cystine, L-Glutamic Acid, L-Leucine, L-Lysine, L-Serine, L-Threonine, L-Tyrosine, L-Valine, L-Histidine, L-Isoleucine, L-Methionine, L-Phenylalanine, L-Proline, Glycine. |
| 23 | Chuẩn Aminocyclopyrachlor | 250 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 24 | Chuẩn Amisulpride | 25 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 98%, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 25 | Chuẩn Aromatic Volatile Organics Mixture (VOCs) | 1 ml/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 12 tháng, tinh khiết dùng cho phân tích. Nồng độ 2000 µg/ml mỗi chất trong methanol, bao gồm: Benzen, Toluen, o-Xylen, m-Xylen, p-Xylen, Styren, Ethylbenzen, Monochlorbenzen, 1,2- Dichlorbenzen, 1,3- Dichlorbenzen, 1,4- Dichlorbenzen, 1,2,3-Trichlorbenzen, 1,2,4-Trichlorbenzen. |
| 26 | Chuẩn Aspartame | 1G/Chai | Độ tinh khiết ≥ 97%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 27 | Chuẩn Azoxystrobin | 250 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 28 | Chuẩn Basic Orange 2 | 50 mg/Lọ | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích. |
| 29 | Chuẩn Benzovindiflupyr | 1 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 30 | Chuẩn Bioresmethrin | 250 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 31 | Chuẩn Bisdemethoxycurcumin | 50 mg /Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, tinh khiết dùng cho phân tích. |
| 32 | Chuẩn Brillian Blue FCF | 100 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 33 | Chuẩn Butylated hydroxyanisole (BHA) | 1g/Lọ | Độ tinh khiết ≥ 98%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích. |
| 34 | Chuẩn Calcium pantothenate | 25 g/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 35 | Chuẩn Carbaryl | 250mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 36 | Chuẩn Carbendazim | 250mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 37 | Chuẩn Carmoisine | 25 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 38 | Chuẩn cis-/trans-1,3-Dichloropropene | 250mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 94%, hạn sử dụng ≥ 12 tháng |
| 39 | Chuẩn clavulanic acid potassium | 100 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 90%, hạn sử dụng ≥ 24 tháng |
| 40 | Chuẩn Clenbuterol Hydrochloride | 50 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 41 | Chuẩn Clethodim | 100 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 42 | Chuẩn Closantel | 100 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 43 | Chuẩn Cyantraniliprole | 100 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 44 | Chuẩn Cyflumetofen | 50 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 45 | Chuẩn Cyromazine | 250mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 46 | Chuẩn Cytidine 5'-monophosphate disodium salt | 1g/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 47 | Chuẩn Chlorogenic acid | 250 mg/Chai | Dạng rắn, độ tinh khiết ≥ 95% |
| 48 | Chuẩn Chlortetracycline hydrochloride | 5 g/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 49 | Chuẩn Choline chloride | 10mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 50 | Chuẩn Chondroitin sulfate sodium | 500 mg/Chai | Dạng rắn màu trắng (white solid), độ tinh khiết ≥ 95%. |
| 51 | Chuẩn D-(+) Xylose | 10 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 52 | Chuẩn Decoquinate | 50 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 53 | Chuẩn Demethoxycurcumin | 10 mg /Chai | Độ tinh khiết ≥ 92%, hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích. |
| 54 | Chuẩn Deoxynivalenol | 1 mg/ Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 3 năm, tinh khiết dùng cho phân tích. |
| 55 | Chuẩn Dialkyl Phthalate | 1g/Chai | Công thức phân tử C8H4O4.2(CxH2x+1) với x gồm Heptyl:Heptyl, Nonyl:Nonyl, Undecyl:Undecyl, Heptyl:Nonyl, Heptyl:Undecyl, Nonyl:Undecyl, CAS: 68515-42-4, hạn sử dụng ≥ 12 tháng. |
| 56 | Chuẩn Dihydrostreptomycin sesquisulfate | 5 g/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, hạn sử dụng ≥ 1 năm. |
| 57 | Chuẩn Diisodecyl Phthalate | 100mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 90%, hạn sử dụng ≥ 12 tháng |
| 58 | Chuẩn Dimethipin | 100 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 59 | Chuẩn Dimethoate | 100mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 60 | Chuẩn Dimethomorph | 100mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 61 | Chuẩn Dimethyl sulfone (Methylsulfonylmethane) | 5 g/Lọ | Độ tinh khiết ≥ 98%, tinh khiết dùng cho phân tích, ngày công bố chất lượng (Quality Release Date) không quá 3 tháng về trước từ ngày giao hàng, hoặc hạn sử dụng ≥ 1 năm. |
| 62 | Chuẩn Dinotefuran | 50 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 63 | Chuẩn Diphenyl cacbonate | 250 mg/Chai | Dạng rắn, độ tinh khiết ≥ 95%, hạn sử dụng ≥ 24 tháng |
| 64 | Chuẩn Distillation, Gasoline | 250ml/Chai | Gasoline, phân đoạn 32,8 đến 173,3°C |
| 65 | Chuẩn Emamectin benzoate | 250 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 66 | Chuẩn EPA 8080 Pesticides Mix | 1 ml/Chai | Nồng độ 250 µg/ml (α-BHC, β-BHC, Lindane, δ-BHC, Aldrin, 4,4′-DDT, 4,4′-DDE, 4,4′-DDD, Dieldrin, α-Endosulfan, β-Endosulfan, Endosulfan sulfate, Endrin, Endrin aldehyde, Heptachlor, Heptachlor exo-epoxide) Riêng Methoxychlor 1000 μg/mL trong toluene: hexan (50:50). Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng |
| 67 | Chuẩn Ergocalciferol (vitamin D2) | 500 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 68 | Chuẩn Erythrosin B | 250mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 69 | Chuẩn Ethion | 250 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 70 | Chuẩn Fenarimol | 100 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 71 | Chuẩn Fenbendazole | 100 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 72 | Chuẩn Fenbuconazole | 100 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 73 | Chuẩn Flouride 1000 mg/l | 500ml/Chai | Dạng lỏng, nồng độ F-: 1000 ± 10 mg/l, hạn sử dụng ≥ 24 tháng |
| 74 | Chuẩn Fluazuron | 100mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 75 | Chuẩn Flubendazole | 50mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 76 | Chuẩn Flubendiamide | 100mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 77 | Chuẩn Flumethrin | 100 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 78 | Chuẩn Flusilazole | 100mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 79 | Chuẩn Folic acid | 1g/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 80 | Chuẩn Fumonisins B1 và B2 | 1 ml/Lọ | Hỗn hợp có nồng độ ≥ 50µg/mL mỗi chất trong Acetonitrile/Nước. |
| 81 | Chuẩn Gentamicin sulfate | 250 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 1 năm, tinh khiết dùng cho phân tích. |
| 82 | Chuẩn Gliclazide | 1 g/Chai | Độ tinh khiết ≥ 98%, tinh khiết dùng cho phân tích, Hạn sử dụng ≥ 2 năm |
| 83 | Chuẩn GRO Hydrocarbons Mixture (C4-C12) 631 2000 ug/mL in Methanol | 1ml/ ống | Hydrocarbons Mixture (C4-C12) trong methanol. Nồng độ 2000 ± 50 µg/ml, Hạn sử dụng ≥ 12 tháng |
| 84 | Chuẩn Guanosine 5'-monophosphate disodium salt hydrate | 5 g/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 85 | Chuẩn Ginsenoside Rb1 | 10 mg/Chai | Tinh thể màu trắng; độ tinh khiết ≥ 97%; hạn sử dụng ≥ 18 tháng |
| 86 | Chuẩn Ginsenoside Re | 10 mg/Chai | Tinh thể màu trắng; độ tinh khiết ≥ 97%; hạn sử dụng ≥ 18 tháng |
| 87 | Chuẩn Ginsenoside Rg1 | 25mg/Chai | Tinh thể màu trắng; độ tinh khiết ≥ 97%; hạn sử dụng ≥ 18 tháng |
| 88 | Chuẩn Ginsenoside Rg3 | 10 mg/Chai | Dạng rắn, độ tinh khiết ≥ 96%, hạn sử dụng ≥ 18 tháng |
| 89 | Chuẩn Haloxyfop | 100 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 90 | Chuẩn hỗn hợp 37 acid béo | 1ml/Lọ | Nồng độ 200-400 ppm. |
| 91 | Chuẩn hỗn hợp 7 nguyên tố (Si, Al, Ba, B, Ag, Na, K) | 250 ml/Chai | Bao gồm Si (50 µg/ml), Al, Ba, B, Ag, Na (100 µg/ml), K (1000 µg/ml) trong 2% HNO3, HSD: ≥ 12 tháng. |
| 92 | Chuẩn hỗn hợp Aflatoxin B1, B2, G1 và G2 | 1,2 ml/Lọ | Chuẩn dùng cho phân tích, 2µg/mL Aflatoxin B1/G1 và 0,5µg/mL Aflatoxin B2/G2 trong acetonitrile |
| 93 | Chuẩn hỗn hợp Ca, K, Mg, Na | 100 ml/Chai | Dung dịch chuẩn hỗn hợp Ca, K, Na, K 10000 ug/ml trong HNO3 5%, đạt ISO/IEC 17025 và ISO 17034, HSD: ≥ 12 tháng. |
| 94 | Chuẩn Hydrocarbon Window Defining | 1ml/Chai | Chuẩn hydrocarbon gồm 35 hợp chất, nồng độ 500 ± 50 µg/ml trong chloroform. Hạn sử dụng ≥ 1 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 95 | Chuẩn IgG from bovine serum | 10 mg/Chai | Chuẩn dùng cho phân tích, hạn sử dụng ≥ 1 năm, độ tinh khiết ≥ 95% |
| 96 | Chuẩn Indoxacarb | 100 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 97 | Chuẩn Inosine 5'-monophosphate disodium salt hydrate | 5 g/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 98 | Chuẩn iod standard | 100 ml/Chai | Nồng độ 999 mg/l ± 4 mg/l, được chứng nhận theo ISO/IEC 17025 và ISO 17034, được liên kết chuẩn đến đơn vị SI, NIST SRM. |
| 99 | Chuẩn kali hydroxit 0,1N (0,1 mol/l) | 1L/Chai | chuẩn KOH nồng độ từ 0,0995 đến 0,1005 mo/l, loại titripur dùng cho phân tích, hạn sử dụng trên 24 tháng, đựng trong Chai nhựa, đạt ISO17025 |
| 100 | Chuẩn Karl Fischer combi titrant 5 mg/ml | 1 L/Chai | Dung dịch chuẩn 1 thành phần, hàm lượng 1ml≈5mgH2O, Có ngày tháng hạn sử dụng cụ thể. Có liên kết chuẩn từ NIST. Đạt DIN EN ISO/IEC 17025. Hạn sử dụng: ≥ 18 tháng. Khối lượng riêng 1,19 g/cm3 ( 20oC) |
| 101 | Chuẩn kiểm soát chất lượng 23 nguyên tố (Quality control standard 23) | 100 ml/Chai | Nồng độ 1000 µg/ml ( Ag, Al, B, Ba, Bi, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn); pha trong HNO3 2-5%; ISO/IEC 17025; ISO 17034 |
| 102 | Chuẩn Lacto-N-tetraose | 2,5 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 103 | Chuẩn Levosulpiride | 250mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 104 | Chuẩn L-Tetrahydropalmatine (Rotundine) | 25 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 98%, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 105 | Chuẩn L-Theanine | 100 mg /Chai | Độ tinh khiết ≥ 98%, tinh khiết dùng cho phân tích. |
| 106 | Chuẩn Lutein | 100 mg /Chai | độ tinh khiết ≥ 95%, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 107 | Chuẩn Meloxicam | 5mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 98%, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 108 | Chuẩn Metaflumizone | 100 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 109 | Chuẩn Mirtazapine | 1mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 98%, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 110 | Chuẩn myo-inositol | 250mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 111 | Chuẩn Neomycin trisulfate salt hydrate | 100 mg/Lọ | Độ tinh khiết ≥ 70%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích. |
| 112 | Chuẩn Nicotin | 100 ml/Chai | Dùng trong phân tích HPLC, Chai màu nâu độ tinh khiết ≥ 99,0 % |
| 113 | Chuẩn Nitrate | 100 ml/Chai | Độ tinh khiết tương đương 1000 ppm, độ không đảm bảo đo ≤ 4 ppm, Hạn sử dụng ≥ 1 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 114 | Chuẩn Ochratoxin A | 1,2 ml/Lọ | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích. |
| 115 | Chuẩn Oxydemeton-methyl | 25 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 116 | Chuẩn Oxytetracycline hydrochloride | 10 g/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 117 | Chuẩn Penconazole | 500 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 118 | Chuẩn Potassium permanagate 0,1N | 1 L/Chai | Hóa chất chuẩn dùng trong phân tích.c(KMnO₄) = 0,02 mol/l (0,1 N) Titripur,Có liên kết chuẩn từ NIST. Đạt DIN EN ISO/IEC 17025 Reag.USP.Hạn sử dụng ≥ 2 năm |
| 119 | Chuẩn Prochloraz | 250 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 120 | Chuẩn Profenofos | 250mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 121 | Chuẩn Propamocarb | 250mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 122 | Chuẩn Propargite | 100mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 123 | Chuẩn Pyridoxine hydrochloride (vitamin B6) | 1 g/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 124 | Chuẩn Phenytoin | 50 g/Chai | Độ tinh khiết ≥ 98%, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 125 | Chuẩn Quetiapine (hemifumarate) | 1 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 126 | Chuẩn rac 1,2-Bis-palmitoyl-3-chloropropanediol | 10 mg/Lọ | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích. |
| 127 | Chuẩn Ractopamine Hydrochloride | 100 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích. Phải có hoạt chất Ractopamine |
| 128 | Chuẩn Retinyl palmitate | 5 g/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Type IV, ~1.800.000 USP units/g, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 129 | Chuẩn Riboflavin 5'-monophosphate sodium salt | 10g/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 1 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 130 | Chuẩn Saflufenacil | 100 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 131 | Chuẩn Sedaxane | 10 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 132 | Chuẩn Silver nitrate 0.1N | 1 Ống/Hộp | Cho 1000 ml, Titrisol®, nồng độ: 0,1mol/l (0,1N). Có ngày tháng hạn sử dụng cụ thể. Có liên kết chuẩn từ NIST. Đạt DIN EN ISO/IEC 17025. |
| 133 | Chuẩn sodium hydroxide 0.1N | 1 Ống/Hộp | Cho 1000 ml, Titrisol, nồng độ: 0,1mol/l (0,1N). Có ngày tháng hạn sử dụng cụ thể. Có liên kết chuẩn từ NIST. Đạt DIN EN ISO/IEC 17025. HSD: ≥ 24 tháng |
| 134 | Chuẩn Sodium Thiosulfate 0.01 N | 1 Ống/Hộp | Nồng độ 0,1M, quy cách 1 ống/Chai, hạn sử dụng trên hai năm, Titrisol®, có liên kết chuẩn NIST SRM, được công nhận theo DIN EN ISO / IEC 17025. |
| 135 | Chuẩn Sodium thiosulfate 0.1N | 1 Ống/Hộp | Cho 1000 ml, Titrisol, nồng độ: 0,1mol/l (0,1N). Có ngày tháng hạn sử dụng cụ thể. Có liên kết chuẩn từ NIST. Đạt DIN EN ISO/IEC 17025. Hạn sử dụng: ≥ 24 tháng |
| 136 | Chuẩn Tartrazine | 250mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 137 | Chuẩn Tolylfluanid | 250mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 138 | Chuẩn trans-4-Hydroxy-L-proline | 5 g /Chai | Độ tinh khiết ≥ 99%, tinh khiết dùng cho phân tích. |
| 139 | Chuẩn Triadimefon | 250mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 140 | Chuẩn Trichlorfon | 250mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 141 | Chuẩn Trietylamine | 250mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 98%, hạn sử dụng ≥ 12 tháng |
| 142 | Chuẩn Trinexapac-ethyl | 100 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 143 | Chuẩn Uridine 5'-monophosphate disodium salt | 1g/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 144 | Chuẩn Vitamin B12 | 1 g/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 145 | Chuẩn Vitamin B2 - Riboflavin | 1g/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 146 | Chuẩn Vitamin B5 - Calcium pantothenate | 25g/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 147 | Chuẩn VOC-mix 21 200 ug/ml | 1ml/ ống | Nồng độ 200 µg/ml trong methanol, Hạn sử dụng ≥ 12 tháng bao gồm: Trichloromethane; 1,1,1-Trichloroethane; 1,2-Dichloroethane; Tetrachloromethane; Trichloroethene; Bromodichloromethane; Dibromochloromethane; 1,2-Dibromoethane; Tetrachloroethene; Tribromomethane |
| 148 | Chuẩn Xylitol | 100 g/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 149 | Chuẩn Zearalenone | 10mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 98%, Hạn sử dụng ≥ 3 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 150 | Chuẩn Zopiclone (CRM) | 1mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 98%, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 151 | Nội chuẩn Aflatoxin B1 13C17 | 1,2 ml/Lọ | Nồng độ ≥ 0,45 µg/mL trong acetonitrile, hạn sử dụng ≥ 6 tháng |
| 152 | Nội chuẩn Biotin-d2 | 1 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 90%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 153 | Nội chuẩn Cholin chloride d9 | 1 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 154 | Nội chuẩn Deoxynivalenol 13C15 | 1,2 ml/Lọ | Nồng độ ≥ 20 µg/mL trong Acetonitrile, hạn sử dụng ≥ 6 tháng |
| 155 | Nội chuẩn Fumonisin B1 13C34 | 1,2 ml/Lọ | Nồng độ ≥ 20 µg/mL trong Acetonitrile:Water, hạn sử dụng ≥ 6 tháng |
| 156 | Nội chuẩn Melamine-13C3,15N3 | 1 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 157 | Nội chuẩn myo-inositol d6 | 1mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 158 | Nội chuẩn Nicotinamide-d4 | 2,5 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 159 | Nội chuẩn Pyridoxine-d2 hydrochloride | 1 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 160 | Nội chuẩn Riboflavin-13C,15N2 | 1 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 161 | Nội chuẩn Thiamine-d3 Hydrochloride | 1 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 162 | Nội chuẩn Vitamin B5 (di-beta-alanine-13C6,15N2) | 5 mg/Chai | Độ tinh khiết ≥ 95%, Hạn sử dụng ≥ 2 năm, tinh khiết dùng cho phân tích |
| 163 | Nội chuẩn Zearalenone 13C18 | 1,2 ml/Lọ | Nồng độ ≥ 20 µg/mL trong Acetonitrile, hạn sử dụng ≥ 6 tháng |

1.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu chịu các chi phí nhập hàng, giấy phép, vận chuẩn đến nơi giao hàng tại Viện Y Tế Công Cộng TP. Hồ Chí Minh, 159 Hưng Phú, Phường Chánh Hưng. TP. Hồ Chí Minh

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Kiểm tra: Quy cách, chủng loại và các thông số kỹ thuật của hàng hóa.

- Thời gian kiểm tra: Ngay sau khi hàng hoá được giao tới địa điểm quy định.

- Cách thức tiến hành kiểm tra: Hai bên tiến hành kiểm tra từng loại hàng hoá căn cứ theo yêu cầu của hợp đồng đã ký kết và các tài liệu có liên quan.