Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

| TT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công |  |  |
|  | a) Giải pháp thi công Đào hố móng | Có biện pháp khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ và các quy định, quy chuẩn hiện hành | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp khả thi | Không đạt |
|  | b) Giải pháp thi công bê tông cốt thép móng | Có biện pháp khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ và các quy định, quy chuẩn hiện hành | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp khả thi | Không đạt |
|  | c) Giải pháp thi công bê tông dầm, giằng | Có biện pháp khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ và các quy định, quy chuẩn hiện hành | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp khả thi | Không đạt |
|  | d) Biện pháp thi công công tác xây, trát... | Có biện pháp khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ và các quy định, quy chuẩn hiện hành | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp khả thi | Không đạt |
|  | e) Biện pháp thi công đóng cọc tre gia cố nền | Có biện pháp khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ và các quy định, quy chuẩn hiện hành | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp khả thi | Không đạt |
|  | f) Giải pháp định vị công trình, khống chế cao độ, truyền và bảo đảm tim mốc | Có biện pháp khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ và các quy định, quy chuẩn hiện hành | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp khả thi | Không đạt |
|  | g) Biện pháp bố trí, tổ chức thi công | Có biện pháp khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ và các quy định, quy chuẩn hiện hành | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp hoặc biện pháp tổ chức thi công không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ | Không đạt |
| 2 | Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, bảo hành |  |  |
|  | a) Giải pháp chống ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công, vận chuyển vật tư và vật liệu, chống ngập úng các khu lân cận, chống ồn | Có giải pháp khả thi, phù hợp các quy định, quy chuẩn hiện hành | Đạt |
|  |  | Không có giải pháp khả thi | Không đạt |
|  | b) An toàn lao động | Có biện pháp bảo đảm an toàn lao động phù hợp theo quy định của pháp luật | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp bảo đảm an toàn lao động | Không đạt |
|  | c) Giải pháp phòng cháy nổ, chữa cháy | Có giải pháp khả thi phù hợp theo quy định của pháp luật | Đạt |
|  |  | Không có giải pháp khả thi | Không đạt |
| 3 | Biện pháp bảo đảm chất lượng |  |  |
|  | Có thuyết minh hợp lý về biện pháp bảo đảm chất lượng, gồm những nội dung như sơ đồ bố trí tổ chức giám sát, kiểm tra các khâu thi công, thực hiện các thí nghiệm phục vụ thi công, ghi nhật ký thi công,... |  | Đạt |
|  | Không có thuyết minh hoặc thuyết minh không đầy đủ, không đạt yêu cầu đối với các nội dung nêu trên |  | Không đạt |
| 4 | Tiến độ thi công |  |  |
|  | Ngắn hơn hoặc bằng số ngày quy định |  | Đạt |
|  | Dài hơn số ngày quy định |  | Không đạt |
| 5 | Hướng dẫn về vận hành, duy tu bảo dưỡng, cho nhóm quản lý |  |  |
|  | Có hướng dẫn kèm theo bản vẽ biện pháp thi công công trình |  | Đạt |
|  | Không có hướng dẫn kèm theo bản vẽ biện pháp thi công công trình hoặc không có cam kết hướng dẫn sau khi hoàn thành công trình |  | Không đạt |
| 6 | Bảo hành công trình |  |  |
|  | Có cam kết bảo hành phần xây dựng => 12 tháng |  | Đạt |
|  | Có cam kết bảo hành phần xây dựng < 12 tháng |  | Không đạt |

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.