Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật áp dụng tiêu chuẩn đánh giá theo tiêu chí “đạt”, “không đạt”. HSDT được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 theo bảng dưới được đánh giá là đạt.

3.1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Các giải pháp kỹ thuật |  |  |
| Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật | Các giải pháp kỹ thuật hợp lý, khả thi, phù hợp với điều kiện cụ thể của công trình. | Đạt |
|  | Không có các giải pháp kỹ thuật hợp lý, khả thi, phù hợp với điều kiện cụ thể của công trình hoặc có các giải pháp kỹ thuật mà không hợp lý, không khả thi. | Không đạt |
| 2. Biện pháp tổ chức thi công |  |  |
| Biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công | Biện pháp tổ chức thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công | Đạt |
|  | Không có biện pháp tổ chức thi công hoặc có biện pháp tổ chức thi công mà không hợp lý, không khả thi. | Không đạt |
| Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

3.2. Tiến độ thi công

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Thời gian thi công |  |  |
| Đảm bảo thời gian thi công không dài hơn 60 ngày (có tính điều kiện thời tiết và yếu tố bất khả kháng). | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 60 ngày, có tính đến điều kiện thời tiết. | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc đề xuất về thời gian thi công vượt quá 60 ngày. | Không đạt |
| 2. Biểu tiến độ thi công |  |  |
| Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | - Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi, thể hiện được các mốc tiến độ chính; - Có bố trí nhân lực và máy móc thiết bị thi công phù hợp với khối lượng công việc | Đạt |
|  | - Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật, biểu đồ máy móc thiết bị, biểu đồ nhân lực, biểu đồ cung cấp vật tư hoặc có mà không phù hợp với biểu đồ tiến độ thi công). - Biểu đồ nhân lực, máy móc thi công không thể hiện số lượng nhân công, vật tư dự kiến và phù hợp với đề xuất kỹ thuật nhà thầu đề xuất, hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật do nhà thầu đề xuất. | Không đạt |
| Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

3.3. Cách thức quản lý thực hiện gói thầu của nhà thầu.

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Tổ chức quản lý thực hiện gói thầu |  |  |
| Nhà thầu thi công có sơ đồ, thuyết minh tổ chức quản lý thực hiện gói thầu phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | Có sơ đồ, thuyết minh tổ chức quản lý thực hiện gói thầu phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | Đạt |
|  | Không có sơ đồ, thuyết minh tổ chức quản lý thực hiện gói thầu, hoặc có nhưng không phù hợp phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | Không đạt |
| 2. Tổ chức quản lý hiện trường |  |  |
| Sơ đồ, thuyết minh tổ chức quản lý hiện trường phù hợp với đề xuất kỹ thuật | Có sơ đồ, thuyết minh tổ chức quản lý hiện trường phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | Đạt |
|  | Không có sơ đồ, thuyết minh tổ chức quản lý hiện trường, hoặc có nhưng không phù hợp phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | Không đạt |
| Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

3.4. Các biện pháp bảo đảm chất lượng

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Biện pháp bảo đảm chất lượng thi công |  |  |
| Biện pháp bảo đảm chất lượng | Có biện pháp bảo đảm chất lượng phù hợp yêu cầu thiết kế và các quy định hiện hành, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  | Không có hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế và các quy định hiện hành, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| 2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên, vật liệu đầu vào |  |  |
| Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên, vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. | Có biện pháp kiểm soát, bảo đảm chất lượng nguyên, vật liệu đầu vào hợp lý, khả thi, phù hợp. | Đạt |
|  | Không có biện pháp kiểm soát, bảo đảm chất lượng nguyên, vật liệu đầu vào hợp lý, khả thi, phù hợp hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên, vật liệu đầu vào nhưng không phù hợp. | Không đạt |
| Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

3.5. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1. An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Có biện pháp kiểm soát, đảm bảo an toàn lao động hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất biện pháp thi công. | Đạt |
|  | Không có biện pháp kiểm soát, đảm bảo an toàn lao động hoặc biện an toàn lao động không hợp lý, không khả thi, không phù hợp. | Không đạt |
| 2. Phòng chống cháy, nổ |  |  |
| Biện pháp phòng chống cháy, nổ hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có kiểm soát, đảm bảo phòng chống cháy, nổ hợp lý, khả thi, phù hợp với mặt bằng công trường và đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  | Không có kiểm soát, đảm bảo phòng chống cháy, nổ hoặc có biện pháp phòng chống cháy, nổ nhưng không khả thi, phù hợp với với mặt bằng công trường và đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| 3. Vệ sinh môi trường |  |  |
| Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp kiểm soát, đảm bảo vệ sinh môi trường trong và ngoài công trường hợp lý, khả thi, phù hợp với với mặt bằng công trường và đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  | Không có biện pháp kiểm soát, đảm bảo vệ sinh môi trường trong và ngoài công trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong và ngoài công trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với với mặt bằng công trường và đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

3.6. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Bảo hành |  |  |
| Thời gian bảo hành công trình: 18 tháng. | Có thuyết minh đề xuất thời gian bảo hành tối thiểu 18 tháng. | Đạt |
|  | Không có thuyết minh đề xuất thời gian bảo hành hoặc có thuyết minh đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 18 tháng. | Không đạt |
| 2. Bảo trì |  |  |
| Kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo trì, (Lịch bảo trì công trình bao gồm trong và sau thời gian bảo hành) | - Nhà thầu phải sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo trì, khắc phục các hư hỏng, sai sót thuộc phạm vi bảo hành với thời gian không quá 72 giờ đồng hồ kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư. - Có đề xuất về kế hoạch bảo trì, cung cấp các dịch vụ bảo trì. | Đạt |
|  | - Không có đề xuất về kế hoạch bảo trì, khắc phục các hư hỏng, sai sót thuộc phạm vi bảo hành. | Không đạt |
| Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

3.7. Uy tín của nhà thầu:

| Uy tín nhà thầu | Đạt | Chập nhận | Không đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng trước đó | Theo Cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tính đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh nhà thầu) không có hợp đồng bị chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Theo kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu định kỳ/hàng năm do Tổng công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt gần nhất với thời điểm mở thầu, nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh nhà thầu) không có hợp đồng bị đánh giá “Không đạt” hoặc có từ hai (02) hợp đồng bị đánh giá “Cảnh báo” | Không áp dụng | Theo Cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tính đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh nhà thầu) có hợp đồng bị chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Theo kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu định kỳ/hàng năm do Tổng công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt gần nhất với thời điểm mở thầu, nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh nhà thầu) có hợp đồng bị đánh giá “Không đạt” hoặc có từ hai (02) hợp đồng bị đánh giá “Cảnh báo” |

3.8. Các yếu tố cần thiết khác

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Tổ chức mặt bằng công trường |  |  |
| Thiết bị thi công, kho bãi, tập kết vật liệu, rào chắn, biển báo, trong quá trình thi công. | - Có sơ đồ, bản vẽ bố trí thiết bị thi công phù hợp; có bố trí kho, bãi tập kết vật liệu, rào chắn, biển báo, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy, nổ phù hợp với mặt bằng công trình trong quá trình thi công. - Mặt bằng bố trí tổ chức thi công phải thể hiện cụ thể trên Mặt bằng bố trí tổng thể mặt bằng hiện trạng theo thiết kế được duyệt | Đạt |
|  | - Không có hoặc có nhưng không đáp ứng yêu cầu theo quy định về sơ đồ, bản vẽ bố trí thiết bị thi công phù hợp; kho bãi, có bố trí bãi tập kết vật liệu, rào chắn, biển báo, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy, nổ phù hợp với mặt bằng công trình trong quá trình thi công. với mặt bằng công trình trong quá trình thi công. - Mặt bằng bố trí tổ chức thi công không thể hiện cụ thể trên Mặt bằng bố trí tổng thể mặt bằng hiện trạng theo thiết kế được duyệt, hoặc có nhưng không phù hợp trên Mặt bằng bố trí tổng thể mặt bằng hiện trạng theo thiết kế được duyệt | Không đạt |
| 2. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu đưa vào công trường thi công xây dựng |  |  |
| Các loại vật tư, vật liệu chính: cát, đá, xi măng, sắt thép … đưa vào công trường thi công xây dựng. | - Có bảng danh mục vật tư, vật liệu chính, máy móc, thiết bị chính phù hợp với yêu cầu của gói thầu. Có trình bày đầy đủ các nội dung về giải pháp, công tác quản lý chất lượng vật tư, vật liệu; - Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp các loại vật tư, vật liệu chính đảm bảo năng lực (1) | Đạt |
|  | - Không có hoặc có không đầy đủ bảng danh mục vật tư, vật liệu chính, máy móc, thiết bị chính phù hợp với yêu cầu của gói thầu. Trình bày không đầy đủ các nội dung về giải pháp, công tác quản lý chất lượng vật tư, vật liệu; - Không có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc/ hoặc có nhưng không đủ/ hoặc nhà cung cấp các loại vật tư, vật liệu chính không đảm bảo năng lực (2) | Không đạt |
| 3. Nguồn gốc xuất xứ của vật liệu, thiết bị |  |  |
| Các loại vật tư, vật liệu: cát, đá, xi măng, sắt thép…, thiết bị lắp đặt cho công trình (nếu có) | Có bảng kê đề xuất toàn bộ số lượng, quy cách chủng loại vật liệu, thiết bị nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, công suất để chứng minh tính hợp lệ của vật liệu, thiết bị khi đưa vào thi công xây dựng công trình | Đạt |
|  | - Không có bảng kê đề xuất toàn bộ số lượng, quy cách chủng loại vật liệu, thiết bị nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, công suất để chứng minh tính hợp lệ của vật liệu, thiết bị khi đưa vào thi công xây dựng công trình hoặc có nhưng không đảm bảo yêu cầu | Không đạt |
| Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong các phương pháp dưới đây cho phù hợp:

4.1. Phương pháp giá thấp nhất:

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu;

Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT);

#### Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);

#### Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng các E-HSDT

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT: Không áp dụng.

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 4.2 Mục 4 Chương này.