Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Khái quát dự án và phạm vi công việc của gói thầu.

1.1. Công trình: Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến ngõ nội bộ nối từ đường Hải Châu sang đường Hải Thành 9, phường Dương Kinh

1.2. Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, Cấp IV

1.3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Dương Kinh

1.4. Địa điểm xây dựng: Phường Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

1.5.  Nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công

1.6. Dự toán gói thầu: 2.691.801.000 đồng (đã bao gồm 8% thuế VAT).

Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có); trong đó thuế giá trị gia tăng là 8% áp theo thuế giá trị gia tăng của giá gói thầu đã được phê duyệt.

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng các bên căn cứ chính sách thuế hiện hành của nhà nước để điều chỉnh giá trị nghiệm thu thanh toán cho phù hợp.

1.7. Quy mô và giải pháp thiết kế:

a. Quy mô dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến ngõ nội bộ nối từ đường Hải
Châu sang đường Hải Thành 9, phường Dương Kinh bao gồm các nội dung sau:

- Chiều dài tuyến đường: L=240,98m

- Bề rộng nền đường: Bn=6,20m-7,5m

- Bề rộng mặt đường: Bm=5,5m

- Vỉa hè 02 bên: Bh=0,35m-1,0m

- Xây dựng hệ thống an toàn giao thông.

- Cải tạo hệ thống thoát nước.

b. Giải pháp thiết kế:

Phân loại và phân cấp tuyến đường theo TCVN 13592:2022 Đường Đô thị - yêu cầu thiết kế; dựa trên vai trò, chức năng và địa hình khu vực xây dựng
tuyến đường; Xác định quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng cho tuyến
đường như sau:

- Phân loại đường: Đường phố nội bộ;

- Phân cấp kỹ thuật: V=30km/h;

- Mặt đường thiết kế: Mặt đường cấp cao A1, mặt đường BTN;

- Tổng chiều dài tuyến đường L=240,98m trong đó: Điểm đầu giao với
đường Hải Châu qua đường Hải Thành 9, Điểm cuối giao tuyến ngõ từ số nhà
11 đường phố Hải Thành 5 đến số nhà 16 đường ra mương chống mặn.

* Bình đồ

- Hướng tuyến thiết kế cơ bản bám theo hướng tuyến hiện có, chỉ xây dựng
các hạng mục thiết kế dựa trên mặt bằng hiện trạng.

* Trắc dọc

Cao độ mặt đường thiết kế và độ dốc dọc thiết kế tại tim dựa trên cơ sở chiều
dày kết cấu mặt đường tôn tạo, cơ bản bám theo cao độ và độ dốc mặt đường hiện
trạng: Cao độ đường đỏ tôn cao trung bình 22cm so với mặt đường cũ.

* Cắt ngang

Quy mô cắt ngang:

- Cải tạo, nâng cấp mở rộng nền mặt đường đảm bảo quy mô mặt cắt
ngang: Bn=6,20-7,5m, trong đó: Bm=5,5m (bao gồm viên đan rãnh 02 bên mép
đường); Vỉa hè 02 bên rộng từ 0,35-1,0m;

+ Độ dốc ngang mặt đường 2 mái i=2%.

+ Độ dốc ngang vỉa hè i=1.5%;

+ Độ dốc đan rãnh thu nước tại vị trí phân thuỷ i=5%, tại vị trí tụ thuỷ i=10%

* Kết cấu nền, mặt đường: Kết cấu nền, mặt đường mở rộng áp dụng cho
tuyến từ trên xuống như sau:

- Lớp mặt đường BTN C12.5 dày 7cm

- Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1.0kg/m2

- Móng CPĐD loại 1 dày 15cm

- Móng CPĐD loại 2 dày 25cm

- Móng đất núi K=0.98 dày 30cm

- Móng cát hạt mịn K=0.95 dày 50cm

* Kết cấu mặt đường tăng cường trên mặt đường cũ áp dụng cho tuyến từ
trên xuống như sau:

- Lớp mặt đường BTN C12.5 dày 7cm

- Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1.0kg/m2

- Móng CPĐD loại 1 dày 15cm

- Bù vênh mặt đường cũ bằng CPĐD loại1

* Kết cấu vỉa hè và lề

- Kết cấu lát hè:

+ Lát gạch Terazzo kích thước 400x400mm dày 3cm;

+ Lớp vữa lót VXM M75 dày 2cm;

+ Lớp bê tông đá 2x4, M200, dày 5cm;

+ Lớp nilon chống mất nước bê tông;

+ Móng CPDD loại 2 dày 10cm;

- Bó vỉa, đan rãnh, khoá hè:

+ Bó vỉa dùng loại bó vỉa vát kích thước 23x35x100cm cho đoạn thẳng và kích thước 23x35x50cm cho đoạn cong.

+ Đan rãnh kích thước 30x50x5cm.

+ Bó vỉa, đan rãnh đúc sẵn bằng bê tông M250 đá 1x2.

+ Móng bó vỉa đan rãnh dùng bê tông M150 đá 1x2 dày 10cm.

* Sơn vạch, biển báo an toàn giao thông: Hệ thống an toàn giao thông thiết kế tuân thủ theo Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT. Chủ yếu bao gồm hệ thống sơn vạch, biển báo, cụ thể:

- Thiết kế sơn vạch giảm tốc tại các vị trí có nguy cơ tiểm ẩn về ATGT.

- Thiết kế mới hệ thống biển báo tại các vị trí trên tuyến theo quy định

- Hệ thống sơn vạch bằng sơn dẻo nhiệt, biển báo bằng thép tấm dán màng
phản quang, cột biển báo bằng thép tròn sơn phản quang trắng đỏ.

* Thoát nước

Thiết kế mới hệ thống thoát nước dọc bao gồm hệ thống cống tròn BTCT
D600 kết hợp ga thu:

- Thiết kế hệ thống cống tròn BTCT D600 đặt ở trong lòng đường (vị trí
tim cống đặt cách mép ngoài bó vỉa 1,2m) một bên trái tuyến kết hợp với hệ
thống ga thu, cống thu D400 để thu nước cho mặt đường thiết kế:

- Tại các vị trí cống thoát nước ngang đường hiện có thiết kế thay thế mới
bằng cống tròn D600 đấu nối từ các ga thu thiết kế bên trái thoát ra mương bên
phải tyến hiện trạng.

- Kết cấu cống trục D600.

+ Ống cống sử dụng ống cống BTCT D600 đúc ly tâm mác 300, tải trọng
cấp C, chiều dài 2.0m/ đốt cống.

+ Mối nối cống dùng mối nối miệng bát chèn joăng cao su, chít vữa mối nối.

+ Đế cống bằng các khối BTCT M200 đá 1x2 đúc sẵn.

+ Mỗi đoạn cống 2.0m được kê trên 3 đế cống.

+ Lót móng bằng CPĐD loại 2 dày 10cm.

- Kết cấu ga thu nước.

+ Lót móng ga bằng đá 4x6 dày 10cm.

+ Đáy ga bằng bê tông M200 đá 2x4, dày 15cm, láng vữa XM M75 dày 2cm.

+ Tường ga xây gạch đặc VXM mác 75 dày 22cm, trát lòng ga bằng VXm
mác 75 dày 2cm.

+ Tấm đan ga (phần dưới và nắp đậy) đúc sẵn bằng bê tông cốt thép M250 đá 1x2.

+ Cổ ga bằng bê tông M200 đá 1x2

- Cửa thu nước.

+ Lót móng bằng CPĐD loại 2 dày 10cm.

+ Cửa thu bằng BTCT M200 đá 1x2.

+ Song chắn rác bằng composite KT 300x600mm (loại không khung) tải
trọng 25 tấn.

- Kết cấu cống thu D400 ngang đường.

+ Ống cống sử dụng ống cống BTCT D400 đúc ly tâm mác 300, tải trọng
cấp C, chiều dài 2.5m/ đốt cống.

+ Mối nối cống dùng mối nối miệng bát chèn joăng cao su, chít vữa mối nối.

+ Đế cống bằng các khối BTCT M200 đá 1x2 đúc sẵn.

+ Mỗi đoạn cống 2.5m được kê trên 2 đế cống.

+ Lót móng bằng CPĐD loại 2 dày 10cm.

* Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng:

Chiếu sáng đường áp dụng QCVN 07-7:2016/BXD với đường cấp nội bộ:
Độ chói trung bình trên mặt đường Ltb= 0,5(cd/m2), độ đồng đều chói dọc Uo=0,4; độ đồng đều chói dọc U1=0,5

Kết cấu hệ thống điện chiếu sáng:

+ Tuyến đường mặt đường rộng 5.0-7.0m: Sử dụng cột cao 8m, bố trí 1 bên
đường, khoảng cách giữa các cột trung bình 30m. Cột đèn dùng loại cột thép bát
giác côn liền cần đơn cao 8m, độ vươn cần đèn 1,5m, góc nghiêng 10độ, bóng
đèn dùng bóng LED công suất 80W.

- Điều khiển hệ thống điện chiếu sáng cho khu vực bằng tủ điều khiển tự
động đóng cắt bằng rơ le thời gian, có điều chỉnh chế độ đóng cắt theo mùa.
Ngoài ra còn có chế độ ngắt lộ và vận hành được bằng tay giúp quá trình sửa
chữa được thuận tiện, tiết kiệm điện năng tiêu thụ.

- Nguồn cấp cho tủ điều khiển chiếu sáng được lấy từ đường dây hạ thế
hiện có.

- Dây dẫn: Cáp nối liên thông giữa các đèn dùng cáp ngầm 0,6/1kV –
Cu/PVC/PVC/DSTA/PVC 4x10mm2. Toàn bộ cáp ngầm được rải trong hào
cáp. Cáp lên đèn dùng cáp Cu/PVC/PVC 3x1,5mm2.

- Móng cột: Móng cột đèn được đúc tại chỗ, bê tông móng đá 2x4#200, đặt
sẵn ống nhựa luồn cáp trong móng. Cột đèn được cố định vào móng thông qua
khung móng bằng thép chế tạo sẵn đặt trong móng.

- Tiếp địa:

+ Hệ thống tiếp địa bảo vệ: Để bảo vệ hiện tượng rò điện ra cột thép toàn
bộ các thiết bị từ pha đèn đến cột đèn đều được nối đất, mỗi vị trí cột đèn chiếu
sáng đóng 1 cọc tiếp địa bảo vệ. Hệ thống nối đất được nối liên hoàn với nhau
bằng dây đồng mềm M10.

+ Hệ thống tiếp địa lặp lại: Để bảo vệ hiện tượng mất trung tính, trung bình
200m -:- 250m đóng mới 1 cọc tiếp địa lặp lại.

+ Cọc tiếp địa bảo vệ và lặp lại sử dụng sắt L60x60x6 dài 2,5m đóng ngập
sâu cách mặt đất 0,7m. Điện trở tiếp đất khi đo phải đạt trị số Rnđ ≤ 10Ω. Nếu
không đạt thì phải bổ sung thêm cọc.

2. Thời hạn hoàn thành.

- Tiến độ thực hiện: Năm 2026 - 2027

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

- Tiến độ thực hiện gói thầu: 360 ngày

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Quy trình, quy phạm áp dụng:

Quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật chung:

| TT | Tên tiêu chuẩn | Mã hiệu |
| --- | --- | --- |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng | QCVN 18: 2014/BXD |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao | QCVN11:2008/BTNMT |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ | QCVN 04:2009/BTNMT |
|  | Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị | QCVN 07:2023/BXD |

## Quy trình, tiêu chuẩn áp dụng cho công tác khảo sát:

| TT | Tên tiêu chuẩn | Mã hiệu |
| --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình | TCVN 9401:2012 |
|  | Đường ô tô - tiêu chuẩn khảo sát | TCCS31-2020/TCĐBVN |
|  | Quy phạm đo vẽ bản đồ | 96TCN 43-90 |
|  | Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản | TCVN 4419: 1987 |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng | QCVN 02:2022/BXD |
|  | Công tác trắc địa trong xây dựng công trình | TCVN 309:2004 |

## Quy trình, tiêu chuẩn áp dụng cho công tác thiết kế:

| TT | Tên tiêu chuẩn | Mã hiệu |
| --- | --- | --- |
|  | Đường giao thông nông thôn - yêu cầu thiết kế | TCVN 10380:2014 |
|  | Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế | TCVN 4054:2005 |
|  | Đường đô thị - yêu cầu thiết kế | TCVN 13592:2022 |
|  | Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế | TCCS 38:2022/TCĐBVN |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ | QCVN 41:2024/BGTVT |
|  | Thoát nước, mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 7957:2023 |
|  | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 5574:2018 |
|  | Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế | TCXDVN 5575:2012 |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả | QCVN 09:2013/BXD |
|  | Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về Công trình ngầm đô thị | QCVN 08:2009/BXD |
|  | Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 về việc Quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện |  |
|  | Quy phạm trang bị điện ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp |  |
|  | Quy định kỹ thuật lưới điện nông thôn: QĐKT.ĐNT-2006 do Bộ Công nghiệp ban hành theo quyết định số: 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 |  |
|  | Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị | TCVN259:2001 |
|  | Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị | TCXDVN: 333 - 2005 |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình chiếu sáng | QCVN 07-7:2016 |
|  | Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện | TCVN 4756:1989 |
|  | Quy phạm an toàn lưới điện trong xây dựng | TCVN 4086: 1985 |
|  | Quy phạm trang bị điện – Quy định chung | 11 TCN – 18 – 2006 |
|  | Hệ thống đường dẫn điện | 11 TCN – 19 - 2006 |

## Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu:

| TT | Tên Quy trình, Quy phạm | Mã hiệu |
| --- | --- | --- |
|  | Công tác đất - Thi công và nghiệm thu | TCVN 4447:2012 |
|  | Nền đường thi công - Thi công và nghiệm thu | TCVN 9436:2012 |
|  | Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu | TCVN 9361:2012 |
|  | Lớp móng CPĐD trong kết cấu áo đường – thi công và nghiệm thu | TCVN 8859:2022 |
|  | Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - thi công và nghiệm thu | TCVN 13567-1:2022 |
|  | Kết cấu bê tông và bê tông lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | TCVN 9115: 2019 |
|  | Kết cấu BT&BTCT - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm | TCVN 9345:2012 |
|  | Kết cấu BT&BTCT - Hướng dẫn công tác bảo trì | TCVN 9343:2012 |
|  | Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu | TCVN 9340:2012 |
|  | Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên | TCVN 8828:2012 |
|  | Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu | TCVN 8791:2011 |
|  | Quy trình thí nghiệm xác định độ chặt nền móng đường bằng phễu rót cát | 22TCN 346:06 |
|  | Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và các lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường | TCVN 8821:2011 |
|  | Quy trình đầm nén đất đá dăm trong thí nghiệm | 22TCN 333:06 |
|  | Xi măng Pooc lăng - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 2682: 2020 |
|  | Xi măng Pooclăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 6260: 2020 |
|  | Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử | TCVN 4787:2009 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7570:2006 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử | TCVN 7572:2006 |
|  | Cát nghiền cho bê tông và vữa | TCVN 9205:2012 |
|  | Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4506:2012 |
|  | Xi măng xây trát | TCVN 9202:2012 |
|  | Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4314: 2022 |
|  | Vữa xây dựng, các chỉ tiêu cơ lý | TCVN 3121:2022 |
|  | Thép cốt bê tông | TCVN1651(1,2):2018 |
|  | Tổ chức thi công | TCVN 4055:2012 |

## Quy trình, tiêu chuẩn an toàn, phòng chống cháy nổ và môi trường:

| TT | Tên Quy trình, Quy phạm | Mã hiệu |
| --- | --- | --- |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình | QCVN 06:2010/BXD |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện | QCVN 01:2008/BCT |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong xây dựng | QCVN 18:2014/BXD |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại | QCVN 7:2009/BTNMT |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải đối với một số chất vô cơ | QCVN 19:2009/BTNMT |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải | QCVN 40:2011/BTNMT |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn | QCVN 26:2010/BTNMT |
|  | Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/ QH 11 ngày 29/11/2005 |  |
|  | Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo về môi trường |  |
|  | Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ TNMT hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường |  |

- Các quy trình, quy phạm hiện hành khác.

2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

2.1. Yêu cầu chung :

Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng.

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành công trình .

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công xây dựng công trình kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình.

Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình , người lao động , nguyên vật liệu , máy móc thiết bị thì nhà thầu phải tự sửa chữa , bồi thường bằng chính kinh phí của mình .

Cung cấp cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp đồng.

Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình .

Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà theo ý kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực thực hiện đúng đắn nhiệm vụ của nhà không được phép cho người đó làm việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt .

Nhà  thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.

Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường sạch sẽ.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình .

2.2. Giám sát thi công :

Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu . Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên .

Toàn bộ vật liệu , thiết bị , bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi công trường .

Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại đến công trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý .

Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và phải được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công trường .

Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu chịu

Nhà thầu phải tổ chức lực lượng, bố trí máy thi công, cung ứng vật tư đảm bảo thi công theo đúng phương án và biện pháp thi công đề xuất trong HSDT.

Khi thi công phải căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, thi công theo đúng hướng dẫn kỹ thuật, đúng chủng loại vật liệu, đúng hình dáng kích thước của từng cấu kiện, bộ phận công trình. Tuân thủ các quy trình quy pham thi công hiện hành.

Công tác quản lý chất lượng, nghiệm thu và bảo hành công trình thực hiện theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Nhà thầu phải tổ chức hệ thống bảo đảm chất lượng công trình để quản lý chất lượng sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Việc kiểm tra chất lượng được tiến hành bất cứ lúc nào theo yêu cầu của chủ đầu tư, hoặc theo thông báo đề nghị  kiểm tra chất lượng bộ phận công trình, giai đoạn thi công của nhà thầu để chuyển tiếp giai đoạn hoặc để thanh toán giai đoạn thi công.

Việc kiểm tra thường xuyên do nhà thầu tư vấn giám sát thi công thực hiên.

Việc kiểm tra chuyển giai đoạn xây lắp hoặc hoàn thành hạng mục công trình phải có sự tham gia của chủ đầu tư, của tư vấn giám sát, của tư vấn thiết kế (nếu cần thiết).

Khi kiểm tra chất lượng thi công không đạt yêu cầu thì nhà thầu phải khắc phục cho đúng và tự chịu mọi phí tổn khắc phục.

Kết quả kiểm tra chất lượng phải được ghi vào biên bản theo mẫu quy định.

Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong những trường hợp sau :

+ Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường.

+ Do nguyên nhân thời tiết , khí hậu.

3. Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư

- Toàn bộ vật tư, vật liệu, máy móc thiết bị sử dụng cho công trình đều phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng kèm theo phiếu chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, các tiêu chuẩn về phương pháp thử. Khi đưa vào sử dụng cho công trình phải được thí nghiệm kiểm tra tại các phòng thí nghiệm hợp chuẩn, hợp quy theo quy định hiện hành.

- Vật tư được sử dụng phải đúng chủng loại theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ thiết kế được duyệt trước khi đưa vào sử dụng. Nhà thầu trình mẫu các thông số kỹ thuật của vật tư để tư vấn giám sát phê duyệt. Mọi vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình không có sự đồng ý của tư vấn giám sát hoặc đơn vị chuyên ngành (PCCC, Điện) thì không được thanh toán.

Nhà thầu phải đệ trình đầy đủ các chứng chỉ chất lượng này là các tài liệu bắt buộc cần thiết trong hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán và bàn giao công trình. Số lượng, chủng loại, quy cách của các chứng chỉ, chất lượng hồ sơ kỹ thuật, kết quả kiểm định kiểm tra phải phù hợp với các quy định trong các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

4. Yêu cầu về thi công, lắp đặt:

- Nhà thầu phải tuân thủ đúng trình tự thi công, lắp đặt theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt từ khi nhận bàn giao mặt bằng đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa và đưa vào sử dụng.

5. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ; về an toàn lao động; về vệ sinh môi trường:

* Giữ gìn vệ sinh và an toàn giao thông

- Nhà thầu phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về việc đảm bảo hệ thống an toàn giao thông, an toàn thi công trên công trường của mình. Không để xảy ra tình trạng ách tắc giao thông, sự cố , mất an toàn trong thi công.

- Phải lập biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

- Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn lao động trong khu vực công trường. Có trách nhiệm bảo vệ công trình cho đến khi bàn giao đưa vào sử dụng.

- Việc vận chuyển cấu kiện, vật liệu phải tuân theo các quy định của địa phương, như: vận chuyển theo thời gian quy định, vệ sinh xe trước khi ra đường phố, thường xuyên vệ sinh đường

phố liên quan đến khu vực thi công.

- Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, rác thải phải được che kín, không để vương vãi ra đường.

* Chống ồn rung động quá mức

- Khi thi công cơ giới phải lựa chọn biện pháp thi công thích hợp với tình hình, đặc điểm, vị trí công trình.

- Phải ưu tiên chọn giải pháp thi công nào gây tiếng ồn và rung động nhỏ nhất.

* Phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công

- Đơn vị thi công phải lập biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ và phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đã nêu trên công trường.

- Những khu vực công trường có chứa vật liệu dễ cháy nổ như: xăng, dầu, bình hơi hoặc thiết bị có áp lực...phải đảm bảo khoảng cách tới các khu vực dân cư theo quy định; đồng thời phải bố trí và bảo quản thiết bị, dụng cụ, phương tiện PCCC.

* Yêu cầu về kỹ thuật an toàn lao động trong thi công:

- An toàn về điện;

- An toàn về cháy nổ và có đầy đủ phương tiện chữa cháy;

- An toàn chống sét;

- Vệ sinh mặt bằng, thoát nước;

- Thông hơi, chiếu sáng, chống ô nhiễm độc hại;

- An toàn cho giao thông đi lại, rào chắn các khu vực nguy hiểm;

- An toàn lao động trong công tác xây lắp;

- An toàn cho các bộ phận chuyển động, vùng bị ảnh hưởng của các mảnh vụn văng ra trong quá trình thi công hoặc gia công cơ khí, vùng ảnh hưởng của các bộ phận dẫn điện, các nguồn hồ quang điện.

7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

Nhà thầu phải chủ động trong việc huy động, nhân lực, máy móc, thiết bị phục vụ thi công để công trình đảm bảo thi công đúng tiến độ. Máy móc, thiết bị thi công phải trong tình trạng hoạt động tốt, phù hợp với điều kiện thi công và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình.

Trước khi thi công, nhà thầu phải đệ trình cho GSKT đầy đủ chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng, chủng loại thiết bị sẽ sử dụng.

Giám sát thi công có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà GSTC cho là không phù hợp với công việc thi công.

Nhà thầu phải đề xuất biện pháp huy động nhân lực phục vụ thi công có tính phù hợp giữa huy động nhân lực và tiến độ thi công.

8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

- Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công tổng thể của gói thầu và biện pháp tổ chức thi công chi tiết cho từng hạng mục, từng công việc xây lắp;

* Yêu cầu chung phải đảm bảo:

- Không gây ô nhiễm quá giới hạn cho phép tới môi trường xung quanh.

- Không gây nguy hiểm cho dân cư xung quanh.

- Không gây lún, sụt, nứt, đổ nhà cửa, công trình và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở xung quanh.

- Không cản trở giao thông do vi phạm lòng đường, vỉa hè.

- Không để xẩy ra sự cố cháy nổ.

* Thiết kế tổng mặt bằng thi công phải thể hiện đầy đủ, rõ ràng:

- Các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy.

- Vị trí các công trình thi công, các công trình phục vụ thi công, kho bãi, đường xá, khu làm việc, khu nhà ở.....

- Khu vưc sắp xếp nguyên vật liệu, cấu kiện.

- Khu vực gom vật liệu phế thải, đất đá dư thừa.

- Tuyến đường đi lại, vận chuyển, hệ thống điện nước phục vụ thi công và sinh hoạt.

- Hệ thống thoát nước mưa, nước thải trên công trường và biện pháp xử lý đưa vào hệ thống cống công cộng.

* Thực hiện việc che chắn và biển báo:

- Công trường chỉ được mở sau khi đã thực hiện các quy định an toàn về biển báo, rào chắn, bao che.

- Ở những nơi không an toàn và những nơi cần thiết phải có biển báo tín hiệu. Các biển này phải đặt ở những nơi dễ nhận biết để mọi người thực hiện.

- Bao quanh những khu vực nguy hiểm phải có hàng rào bao quanh cao ≥ 2m.

- Bố trí đủ cổng ra vào, nếu thấy cần thiết có thể bố trí các trạm gác để cảnh giới đảm bảo cho người và phương tiện qua lại an toàn.

- Biện pháp thi công lập phải phù hợp với quy mô công trình, áp dụng phương pháp thi công tiên tiến, nhằm đảm bảo chất lượng, tiết kiệm thời gian và hạ giá thành công trình.

9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

- Trong quá trình thi công nhà thầu phải tổ chức hệ thống bảo đảm chất lượng công trình để quản lý chất lượng sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Công tác quản lý chất lượng, nghiệm thu và bảo hành công trình thực hiện theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

* Yêu cầu về Hệ thống kiểm tra giám sát quản lý chất lượng thi công của Nhà thầu xây lắp:

- Lập hệ thống QLCL phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình; trong đó quy định trách nhiệm từng cá nhân, bộ phận thi công trong việc quản lý chất lượng công trình.

- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư thiết bị công trình trước khi đưa vào xây dựng - lắp đặt theo yêu cầu của thiết kế.

- Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công.

- Lập và ghi nhật ký thi công theo quy định.

- Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công trình.

- Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng hoàn thành.

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

- Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; lập phiếu yêu cầu Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu.

- Nhà thầu thi công xây dựng phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận.

10. Yêu cầu khác

- Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ trình tự thi công, nghiệm thu và ý kiến chỉ đạo của tư vấn giám sát và chủ đầu tư trừ trường hợp ý kiến đó trái với quy định của pháp luật.

- Mọi kiến nghị, yêu cầu của nhà thầu đối với chủ đầu tư, đều phải thể hiện bằng văn bản và được lưu chữ theo quy định.

- Các quyết định chỉ dạo của chủ đầu tư hoặc người được uỷ quyền giải quyết các yêu cầu của nhà thầu cũng thể hiện bằng văn bản.

- Chỉ có chủ đầu tư hoặc người được uỷ quyền (bằng văn bản) mới có quyền đưa ra các chỉ thị, quyết định cho nhà thầu.

IV. Các bản vẽ

Chi tiết tại Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kèm theo E-HSMT.