# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất, thiết bị, vật tư Y tế cho Trung tâm Y tế khu vực Ngã Năm năm 2026.

- Tên gói thầu: Gói 2: Hóa chất, vật tư xét nghiệm để vận hành thiết bị y tế đã có (gồm 08 phần: 68 mặt hàng).

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế khu vực Ngã Năm.

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện: 12 tháng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Nhà thầu phải khai báo đầy đủ thông tin hàng hóa theo các biểu mẫu quy định của hồ sơ mời thầu.

- Hàng hóa do nhà thầu cung cấp được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép sử dụng và lưu hành trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

- Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình được tài liệu dưới đây trước khi ký hợp đồng và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những tài liệu, thông tin do mình cung cấp. Trường hợp nhà thầu không xuất trình được tài liệu yêu cầu để ký hợp đồng thì Bên mời thầu thực hiện các bước tiếp theo theo qui định:

+ Hàng hóa thuộc trường hợp phải có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO thì nhà thầu phải cung cấp thông tin giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO của nhà sản xuất cho các hàng hóa tham dự thầu đó.

+ Hàng hóa thuộc trường hợp phải có Giấy phép lưu hành (hoặc yêu cầu tương đương) theo qui định, thì phải cung cấp tài liệu chứng minh theo qui định.

- Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn vận chuyển hàng, bốc xếp; chi phí trả lại hàng (nếu hàng không đạt chất lượng), …

- Bên trúng thầu phải bảo quản hàng hóa đúng quy định khi vận chuyển.

- Các hồ sơ tài liệu nộp theo yêu cầu phải còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu.

- Hồ sơ mời thầu ghi tên một nhãn hiệu, nhà sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật,... của sản phẩm cụ thể (nếu có) có nghĩa là dùng để miêu tả các đặc tính kỹ thuật của loại hàng hóa mời thầu, nhà thầu được chào thầu hàng hóa tương đương.

- Đối với các hàng hóa có ghi Đơn vị tính kèm theo Qui cách không phù hợp với Đơn vị tính và Qui cách hàng hóa của nhà thầu (nếu có) thì nhà thầu tham dự được qui đổi Đơn giá theo Đơn vị tính và Qui cách mời thầu nhưng phải đảm bảo phù hợp các yêu cầu kỹ thuật. Khi giao hàng theo Qui cách dự thầu nhưng phải đảm bảo đủ Số lượng yêu cầu theo qui cách mời thầu. (Ví dụ: Hàng hóa mời thầu A có đơn vị tính là Thùng, Qui cách mời thầu là 20 lít/thùng; Hàng hóa nhà thầu có Qui cách là 40 lít/thùng và giá dự thầu dự kiến là 10.000 VND/thùng 40 lít thì nhà thầu được qui đổi Đơn giá theo qui cách mời thầu là 5.000 VND).

- Hàng hóa tham dự thầu phải đảm bảo tương thích với loại máy được nêu ở Bảng 01 mục b).

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

Nhà thầu phải soạn một bảng (File định dạng Word hoặc Excel) tương tự để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu dưới đây.

Nhà thầu phải kê khai đầy đủ các thông tin tại các cột (4), (5), (6), (7), (8) ở bảng dưới.

BẢNG 01 - YÊU CẦU KỸ THUẬT CỤ THỂ

| Stt | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật |  | Tên hàng hóa dự thầu | Tiêu chuẩn kỹ thuật dự thầu |  | TCCL | GPLH | Tài liệu chứng minh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | TCCL | (4) | (5) | Qui cách | (6) | (7) | (8) |
| Phần I: Máy khử khuẩn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Dung dịch sát khuẩn bề mặt dạng phun sương | Hoạt chất: Hydrogen peroxide 5 %, Ion Ag 0,005 %. Can 5 lít. | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| Phần II: Máy huyết học TC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | CFL Lyse ( Máy TC Hemaxa Plus) | Dung dịch ly giải dùng cho máy xét nghiệm huyết học Thành phần: Quaternary Ammonium Salt<10%, Sodium Lauryl Sulfate<1.5% Quy cách đóng gói : (1 x 500mL) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Rinse ( Máy TC Hemaxa Plus) | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học Thành phần: Sodium Sulfate<1.5% Quy cách đóng gói : (1 x 20L) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Diluent ( Máy TC Hemaxa Plus) | Dung dịch pha loãng dùng cho máy xét nghiệm huyết học Thành phần: NaCl≤9.4%, Buffer≤1.6%, Anti-Microbial Agent≤1.0% Quy cách đóng gói : (1 x 20L) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | E-Z Cleanser (Máy TC Hemaxa Plus) | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học Quy cách đóng gói : (1 x 50ml) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Probe cleanser ( Máy TC Hemaxa Plus) | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học Quy cách đóng gói : (1 x 50ml) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Giấy in cho máy huyết học ( Máy TC Hemaxa Plus) | Giấy in cho máy huyết học | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Control huyết học 03 mức nồng độ (Máy TC Hemaxa Plus) | Control huyết học 03 mức nồng độ Quy cách đóng gói : (3 x 3ml) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| Phần III: Máy sinh hóa ( TC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Albumin | Hóa chất xét nghiệm Định lượng Albumin; phương pháp đo BCG; Hạn sử dụng 24 tháng; dải đo 1 ~ 70 g/L; Thành phần thuốc thử R1: Bromocresol Green Sodium Salt ; Quy cách đóng gói : (8x60mL) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | HbA1c | Hóa chất xét nghiệm Định lượng HbA1C; phương pháp đo Latex Immunoturbidimetric; Hạn sử dụng 24 tháng; dải đo 3-15%; Thành phần thuốc thử R1: Mouse anti-human hemoglobin A1c monoclonal antibody-sensitized latex R2: Mouse anti-human hemoglobin A1c monoclonal antibody label-goat anti-mouse IgG polyclonal antibody; Quy cách đóng gói : (1x60mL + 1x20mL;HbA1c Diluent: 4x60mL) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | HbA1c Calibrator ( 5 Level) | Hóa chất dùng tạo đường chuẩn cho xét nghiệm HbA1c chuẩn chứa huyết sắc tố A1c người dạng đông khô (được điều chế từ mẫu ly giải hồng cầu) và các chất ổn định, chất bảo quản, với 5 mức khác nhau, 1mL/nồng độ. Gồm: HbA1c trong đệm pH 7.6 < 5% Natri Azit < 0.001%, Quy cách đóng gói : (5x1mL) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | HbA1c Control H | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm HbA1C mức cao, dạng bột khô, thành phần chứa dịch đệm pH 7.5, nồng độ Hemoglobin A1c <5%; Sodium azide: <0.001% , Quy cách đóng gói : (1x1mL) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | HbA1c Control L | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm HbA1C mức thấp, dạng bột khô, thành phần chứa dịch đệm pH 7.5, nồng độ Hemoglobin A1c <5%; Sodium azide: <0.001% , Quy cách đóng gói : (1x1mL) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Gamma GT (γ-GT) | Hóa chất xét nghiệm Định lượng GGT; phương pháp đo IFCC; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 1~1500 U/L; Thành phần thuốc thử R1: Glycylglycine (Gly-Gly) R2: L-γ-glutamyl -3-carboxy -4-nitroanilide-mono-ammonium; Quy cách đóng gói : (5x60 mL+5x20 mL) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | HDL | Hóa chất xét nghiệm Định lượng H-Cholesterol (HDL-c); phương pháp đo Inhibition/Direct; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 0.13 - 3.11 mmol/L; Thành phần thuốc thử R1: ADPS; ascorbate oxidase, H3PO4 R2: CHOD, Cholesterol Esterase (CHER), Peroxidase (POD), 4-aminoantipyrine (4-A-A), sodium azide.; Quy cách đóng gói : (5x60 mL+5x20 mL) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | LDH | Hóa chất xét nghiệm Định lượng Lactate dehydrogenase; phương pháp đo IFCC; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 3~1,000 U/L; Thành phần thuốc thử R1: Lithium L-Lactate, Diethanolamine buffer R2: Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD); Quy cách đóng gói : (5x60 mL+5x15 mL) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Total Protein | Hóa chất xét nghiệm Định lượng Total Protein ; phương pháp đo CuSO4; Hạn sử dụng 24 tháng; dải đo 1 - 150 g/L; Thành phần thuốc thử R1: Buffer solution R2: Copper(II) Sulfate Solution; Quy cách đóng gói : (4x50 mL+4x30 mL) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Triglycerides | Hóa chất xét nghiệm Định lượng Triglycerides ; phương pháp đo GK/GPO/POD; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 0.11 - 11.3 mmol/L; Thành phần thuốc thử R1: LPL, POD, AOD, TOOS, N-ethyl-N-(2- hydroxy-3-sulfopropyl)-3- methylaniline sodium; Adenosine-5’-Triphosphate, Disodium (ATP 2Na); Glycerol Kinase (GK) R2: GPO; Peroxidase (POD); 4- Aminoantipyrine (4-AA); Quy cách đóng gói : (5x60 mL+5x20 mL) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Uric Acid | Hóa chất xét nghiệm Định lượng Acid uric; phương pháp đo Uricase/POD; Hạn sử dụng 24 tháng; dải đo 5.95 - 5950 µmol/L; Thành phần thuốc thử R1: N-(2—hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5- dimethylanilin sodium (HDAOS); Ascorbate oxidase (AOD); Peroxidase R2: Uricase; Peroxidase (POD); 4-Aminoantipyrine (4-AA); Quy cách đóng gói : (5x60 mL+5x20 mL) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Measure Multi Calibrator | Hóa chất dùng tạo đường chuẩn cho các xét nghiệm thường quy: Đường (Glucose), Gan (AST; ALT; GGT); Thận (Urea, Creatinine), Nội tiết (Amylase); Tim mạch (CK-MB); Tổn thương tế bào (CK;LDH); Mật (Bile Acid); Trao đổi chất (Protein; ALB; Acid Uric);. Được điều chế từ huyết thanh người ổn định và đông khô. Có giá trị đo cho các xét nghiệm hóa sinh so màu, Quy cách đóng gói : (1x5 mL) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Measure Human Lyo L-1 | Huyết thanh mẫu dùng làm nội kiểm chuẩn mức 1 được điều chế từ huyết thanh người ổn đinh hóa và đông khô. Có giá trị đo cho các xét nghiệm hóa sinh so màu, bộ mỡ(bao gồm HDL/LDL/TG/TC), CK/CKMB; chất vi lượng (Calcium, Sắt, Liti, Magie, Phospho, Na, Kẽm, Clo, Đồng, Kali;..); Bộ gan mật (AST; ALT; LDH; GGT; ALP; Direct Bilirubin; Total Bilirubin); thận (URE; Creatinine); Amylase (Total. Tụy); Total Protein; Albumin; TBA; UIBC và một số theo dõi thuốc như Digoxin, Theophyline, Quy cách đóng gói : (1x5mL) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Measure Human Lyo L-2 | Huyết thanh mẫu dùng làm nội kiểm chuẩn mức 2 được điều chế từ huyết thanh người ổn đinh hóa và đông khô. Có giá trị đo cho các xét nghiệm hóa sinh so màu, bộ mỡ(bao gồm HDL/LDL/TG/TC), CK/CKMB; chất vi lượng (Calcium, Sắt, Liti, Magie, Phospho, Na, Kẽm, Clo, Đồng, Kali;..); Bộ gan mật (AST; ALT; LDH; GGT; ALP; Direct Bilirubin; Total Bilirubin); thận (URE; Creatinine); Amylase (Total. Tụy); Total Protein; Albumin; TBA; UIBC và một số theo dõi thuốc như Digoxin, Theophyline, Quy cách đóng gói : (1x5mL) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Cuvette for TC-Matrix | Cuvet dùng để chứa mẫu và hóa chất phản ứng, sử dụng phù hợp cho máy xét nghiệm TC-Matrix, Quy cách đóng gói : 250 cái /thùng, 2,500 lỗ | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | ALT/GPT, Kinetic | Hóa chất xét nghiệm Định lượng ALT/GPT; phương pháp đo JSCC; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 3~1,000 U/L; Thành phần thuốc thử R1: L-alanine; NADH; LDH R2: L-alanine; α-ketoglutaric acid; Quy cách đóng gói : (5x60 mL+5x20 mL) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 | AST/GOT, Kinetic | Hóa chất xét nghiệm Định lượng AST/GOT; phương pháp đo JSCC; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 5~1000 U/L; Thành phần thuốc thử R1: L-Aspartic acid; NADH; malate dehydrogenase (MDH) R2: L-Aspartic acid; α-ketoglutaric acid; Quy cách đóng gói : (5x60 mL+5x20 mL) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 | Bilirubin Direct | Hóa chất xét nghiệm Định lượng Direct Bilirubin; phương pháp đo Enzymatic; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo nhỏ hơn 427.5 µmol/L; Thành phần thuốc thử R1: Citric acid - lactic acid buffer R2: Bilirubin Oxidase (BOD); Quy cách đóng gói : (5x60 mL+5x20 mL) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 3.19 | Urea | Hóa chất xét nghiệm Định lượng URE (Bun); phương pháp đo Urease/GLDH; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 0.36 - 71.42 mmol/L; Thành phần thuốc thử R1: Glutamate dehydrogenase (GLDH); α-Ketoglutaric acid (α-KG); β-Nicotinamide-adenine dinucleotide phosphate (reduced form) sodium (β-NADPH) R2: Urease; α-Ketoglutaric acid (α-KG); Quy cách đóng gói: (5x60 mL+5x20 mL) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 | Bilirubin Total | Hóa chất xét nghiệm Định lượng Total Bilirubin; phương pháp đo Enzymatic; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo nhỏ hơn 513 µmol/L.; Thành phần thuốc thử R1: Cholic acid; Ascorbate oxidase R2: Tartaric Acid, Bilirubin Oxidase (BOD); Quy cách đóng gói : (5x60 mL+5x20 mL) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 3.21 | Cholesterol | Hóa chất xét nghiệm Định lượng Cholesterol; phương pháp đo CHOD/POD; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 0.08 - 20.72 mmol/L; Thành phần thuốc thử R1: Cholesterol esterase (CHER); Peroxidase; N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxyaniline sodium salt (HDAOS); Ascorbate Oxidase R2: Cholesterol oxidase (CHOD); Peroxidase; 4-Aminoantipyrine (4-AA); Quy cách đóng gói : (5x60 mL+5x20 mL) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 3.22 | Creatinin | Hóa chất xét nghiệm Định lượng Creatinine (Enzymatic); phương pháp đo SOD/POD; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 8.84 - 8840 µmol/L. ; Thành phần thuốc thử R1: Creatinase, Sarcosine oxidase, (SROD)N-ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3-methylanilie sodium salt (TOOS) R2: Creatininase (CRN), Peroxidase (POD), 4-Aminoantipyrine (4-AA); Quy cách đóng gói : (5x60 mL+5x20 mL) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 3.23 | CK-MB | Hóa chất xét nghiệm Định lượng Creatinine kinase - MB; phương pháp đo IFCC; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 1 ~ 2000 U/L; Thành phần thuốc thử R1: Hexokinase; Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PDH); CK-MM antibody R2: Creatine phosphate; Quy cách đóng gói : (5x60 mL+5x15 mL) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 3.24 | Glucose | Hóa chất xét nghiệm Định lượng Glucose; phương pháp đo HK/G6D-PH Method; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 0.02 - 66.6 mmol/L; Thành phần thuốc thử Reagent R-1: nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP), Adenosine Triphosphate (ATP) Reagent R-2: Magnesium Sulfate (MgSO4), Hexokinase (HK), Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PDH); Quy cách đóng gói : (5x60mL + 5x20mL) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 3.25 | Alpha Amylase | Hóa chất xét nghiệm Định lượng AMYLASE; phương pháp đo G7CNP IFCC; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 2 ~ 2000 U/L; Thành phần thuốc thử R1: α-glucosidase R2: ethylidene-4-nitrophenol-G7 (maltoheptaose) ethylidene-G7 (maltoheptaose)-PNP; Quy cách đóng gói : (5x60 mL+5x12 mL) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 3.26 | CRP | Hóa chất xét nghiệm Định lượng C-reactive protein; phương pháp đo Latex turbidity; Hạn sử dụng 12 tháng; dải đo 0.1 - 320 mg/L; Thành phần thuốc thử R1: Saline Buffer R2: anti-human CRP rabbit antibody- sensitized latex; Quy cách đóng gói : (2x60 mL+2x60mL) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 3.27 | Control CRP H | Mẫu huyết thanh dùng nội kiểm tra cho xét nghiệm CRP mức cao dạng lỏng chứa C-reactive Protein huyết thanh người đông khô chiết xuất từ bột huyết thanh người cùng với chất ổn định, 1mL/nồng độ. Gồm: Bột huyết thanh người trade secret Natri Azit < 0.001%, Quy cách đóng gói : (1x1mL) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 3.28 | Control CRP L | Mẫu huyết thanh dùng nội kiểm tra cho xét nghiệm CRP mức thấp dạng lỏng chứa C-reactive Protein huyết thanh người đông khô chiết xuất từ bột huyết thanh người cùng với chất ổn định, 1mL/nồng độ. Gồm: Bột huyết thanh người trade secret Natri Azit < 0.001%, Quy cách đóng gói : (1x1mL) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 3.29 | Calibration CRP | Hóa chất dùng tạo đường chuẩn cho xét nghiệm CRP dạng lỏng chứa C-reactive Protein huyết thanh người đông khô chiết xuất từ bột huyết thanh người cùng với chất ổn định,, với 6 mức khác nhau, 1mL/nồng độ. Gồm Bột huyết thanh người trade secret Natri Clorua < 0.9% Natri Azit < 0.01%, Quy cách đóng gói : (6x1ml) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 3.30 | Bóng đèn máy sinh hóa (máy sinh hóa TC-Matrix) | Cái | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| Phần IV: MÁY ĐÔNG MÁU BÁN TỰ ĐỘNG CLOT 2B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | PT | 10x2 mL | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | APTT | 5x4 ml | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | FIB | 8x2 mL + 1x100 mL | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Control N | 4 x 1ml | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Control P | 5 x 1ml | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Cuvette + đũa trộn | 10 túi/ hộp | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| Phần V: MÁY PHÂN TÍCH ĐIỆN GIẢI EASYLYTE EXPAND - MEDICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Easylyte Na/K/Cl/Ca/Li Solutions Pack | 800ml | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Bi-Level Quality Control Kit | 2x10ml | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Daily Cleaning Solution Kit | 90ml | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Wash Solution | 50ml | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Easylyte Internal Filling Solution | 125ml | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | EasyLyte K+ Electrode | Hôp/cái | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | EasyLyte Na+ Electrode | Hôp/cái | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | EasyLyte Cl- Electrode | Hôp/cái | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | EasyLyte Solutions Valve | Hôp/cái | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | EasyLyte Ca+ Electrode | Hộp/cái | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 | EasyLyte Disposable Reference Electrode | Hộp/cái | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| Phần VI: MÁY CLINTEK STATUS - SIEMENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Test thử nước tiểu Multistix 10SG (hộp 100 que) | H/100que | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Que control Âm (Máy nước tiểu CLINTEK STATUS – SIEMENS) | hộp 25 que (positive) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Que control dương (Máy nước tiểu CLINTEK STATUS – SIEMENS) | hộp 25 que (nagative) | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| Phần VII: MÁY HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG SYSMEX - 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Dung dịch pha loãng dùng cho máy huyết học | Thùng/ 20L x 1 | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Dung dịch đo hemoglobin | Hộp 500ml x 3 | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Dung dịch ly giải dùng đếm các bạch cầu trung tính, lympho, mono và ưa axit | Hộp 5L x 1 | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Dung dịch nhuộm dùng đểm các bạch cầu trung tính, lympho, mono và ưa axit | Hộp 42ml x 2 | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Dung dịch kiềm rửa máy huyết học | Hộp 4ml x 20 | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Chất chuẩn huyết học mức 1 | Hộp 3.0ml x 1 | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Chất chuẩn huyết học mức 2 | Hộp 3.0ml x 1 | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Chất chuẩn huyết học mức 3 | Hộp 3.0ml x 1 | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| Phần VIII: Hóa chất Ngoại kiểm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | RIQAS Monthly General Clinical Chemistry (Ngoại kiểm sinh hóa) | 6 x 5 ml | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | RIQAS Monthly Haematology (Ngoại kiểm huyết học) | 3 x 2 ml | ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |

** Thông số kỹ thuật chi tiết và các tiêu chuẩn chi tiết:

Cột (6) - TCCL: là Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng hoặc tương đương. Nhà thầu điền thông tin cơ bản và tài liệu đính kèm (Tên, số, ngày,…)

Cột (7) - GPLH: là Giấy phép lưu hành (hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương như số công bố phân loại A,B, GPLH phân loại C,D,…) theo qui định. Nhà thầu điền thông tin cơ bản và tài liệu đính kèm (Tên, số, ngày,…), sao chép đường link các thông tin này trên trang web Quản lý thiết bị y tế của Bộ Y tế vào cột số (8) của Bảng trên.

Cột (8) - Tài liệu chứng minh kỹ thuật: Nhà thầu ghi Thư mục/Tên/Trang của tệp (file) tài liệu (phải được đánh dấu (Highlight) trong tài liệu) đính kèm có nội dung mà nhà thầu đã kê khai tại Cột (5),(6),(7) BẢNG 01 - YÊU CẦU KỸ THUẬT CỤ THỂ ở trên (Ví dụ: TCKT: ThumucA/Hanghoa1.3/trang5; GPLH: ThumucA/Hanghoa1.3/trang8; TCCL: ThumucA/Hanghoa1.3/trang9. Các trường hợp không có phải ghi nội dung chứng minh). Nhà thầu có thể ghi thêm các nội dung khác mà nhà thầu cần nêu, giải thích cụ thể,….

1.3. Các yêu cầu khác: Không có.

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có.

Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Việc kiểm tra, thử nghiệm có thể quy định theo từng giai đoạn như: nhận hàng hóa hoặc trước khi sử dụng hàng hóa,…

- Thời gian: Trước khi nhận hàng hóa hoặc trước khi sử dụng hàng hóa;

- Địa điểm: Trung tâm Y tế khu vực Ngã Năm.

- Cách thức tiến hành: kiểm tra trực tiếp theo các tiêu chí dự thầu;

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Nhà thầu chịu chi phí của hàng hóa kiểm tra, thử nghiệm

Trường hợp sau khi kiểm tra, thử nghiệm mà hàng hóa của nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu thì Chủ đầu tư hoặc Bên mời thầu có quyền loại bỏ mặt hàng đó của nhà thầu do không đáp ứng về kiểm tra và thử nghiệm. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư hoặc Bên mời thầu sẽ lập Biên bản kiểm tra thử nghiệm và nêu lý do không đạt thông báo đến nhà thầu tại thời điểm kiểm tra.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản, nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hàng hóa thay thế đảm bảo yêu cầu.

HƯỚNG DẪN NHÀ THẦU

HƯỚNG DẪN NÀY KHÔNG PHẢI LÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

- Nhà thầu điền thông tin liên hệ bảng sau khi được mời đối chiếu tài liệu hoặc thương thảo hợp đồng:

| THÔNG TIN LIÊN HỆ |  |
| --- | --- |
| Tên người liên hệ: | [Tên người liên hệ của Nhà thầu] |
| Số điện thoại: | [Số điện thoại của người liên hệ của Nhà thầu] |
| Email: | [Email của người liên hệ của Nhà thầu] |
| Địa chỉ gởi thư mời: | [Địa chỉ của Nhà thầu để CĐT/BMT gởi các văn bản liên quan] |

- Nhà thầu sắp xếp tài liệu của hàng hóa đính kèm của E-HSDT như sau:

Tài liệu mỗi hàng hóa là một tệp (file) riêng (hoặc thư mục riêng) và tên tệp (file) được ghi theo số thứ tự danh mục hàng hóa dự thầu (Ví dụ: Nhà thầu tham dự 10 hàng hóa thì có 10 tệp (file) (hoặc 10 thư mục), mỗi tệp được ghi: 01, 02,…, hoặc ngắn gọn tên hàng hóa). Không nên để tất cả hoặc nhiều hàng hóa thành một tệp (file), không đánh số thứ tự hàng hóa.

Các Tiêu chuẩn kỹ thuật dự thầu kê khai tại BẢNG 01 - YÊU CẦU KỸ THUẬT CỤ THỂ phải được đánh dấu (Highlight) trong tài liệu chứng minh kèm theo.