## Phụ lục
PHỤ LỤC E-HSMT
Gói thầu số 4: Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm sinh học phân tử, vi sinh, điện di, máu lắng phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ (bao gồm 119 danh mục mặt hàng, tương đương với 09 phần lô)
Mã VT | STT | Số phần | Số thứ tự phần | Mã phần lô | Tên phần lô | Danh mục hàng hoá | Thông số kỹ thuật tối thiểu | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng | Thành tiền dự toán
0VT0398 |  |  | 1 | PP2600092037 | Phần 1. Vật tư, hóa chất dùng cho máy xét nghiệm điện di mao quản Sebia | [5 empty] | 4.817.699.885
| 1 | 1 | 1.1 |  |  | Bộ kit điện di huyết sắc tố dùng cho máy điện di mao quản SEBIA | - Bộ hóa chất phân tách các hemoglobin bình thường (A, A2 và F) ở các mẫu máu người và phát hiện các biến thể hemoglobin chính (S, C, E và D) thông qua công nghệ điện di mao quản trong dung dịch đệm kiềm (pH 9,4) trên hệ thống 2 đầu di Tương thích với máy điện di mao quản SEBIA | Hộp 2 x 250ml dung dịch đệm, 1 x 225ml dung dịch ly giải, 1 x 25ml dung dịch rửa | Hộp | 50 | 1883700000
0VT0399 | 2 | 1 | 1.2 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn điện di huyết sắc tố mức bình thường dùng cho máy điện di mao quản SEBIA | - Chất kiểm chuẩn Hb A2 bình thường để kiểm soát chất lượng định lượng huyết sắc tố A2 và để đối chứng sự di chuyển của huyết sắc tố trong quy trình điện di. Tương thích với máy điện di mao quản SEBIA | Hộp 5 lọ đông khô (5 x 1,6ml sau pha) | Hộp | 15 | 283493820
| 3 | 1 | 1.3 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn điện di huyết sắc tố mức bất thường dùng cho máy điện di mao quản SEBIA | - Chất kiểm chuẩn cho Hb A2 bất thường được sử dụng để kiểm soát chất lượng định lượng huyết sắc tố A2 ở người bằng quy trình điện di. Tương thích với máy điện di mao quản SEBIA | Hộp 1 lọ đông khô (1 x 1,6ml sau pha) | Hộp | 10 | 54582440
0VT0400 | 4 | 1 | 1.4 |  |  | Kit xét nghiệm điện di Protein dùng cho máy điện di mao quản SEBIA | - Bộ hóa chất phân tách huyết thanh người trong dung dịch đệm kiềm (pH 9,9) bằng phương pháp điện di mao quản 2 đầu di - Protein huyết thanh thông thường sẽ tách thành 6 phần chính. Tương thích với máy điện di mao quản SEBIA | Hộp 2 x 250ml dung dịch đệm, 1 x 25ml dung dịch rửa | Hộp | 40 | 1238960480
| 5 | 1 | 1.5 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn điện di Protein mức bình thường dùng cho máy điện di mao quản SEBIA | - Huyết thanh kiểm chuẩn bình thường được sử dụng để kiểm soát chất lượng protein, lipoprotein, cholesterol và apolipoprotein trong huyết thanh người bằng quy trình điện di. Tương thích với máy điện di mao quản SEBIA | Hộp 5 lọ đông khô (5 x 1ml sau pha) | Hộp | 12 | 29986164
0VT0401 | 6 | 1 | 1.6 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn điện di Protein mức bất thường dùng cho máy điện di mao quản SEBIA | - Huyết thanh kiểm chuẩn với mức cao gamma để kiểm soát chất lượng định lượng điện di của protein huyết thanh. Tương thích với máy điện di mao quản SEBIA | Hộp 5 lọ đông khô (5 x 1ml sau pha) | Hộp | 6 | 40488366
| 7 | 1 | 1.7 |  |  | Kit xét nghiệm điện di định danh miễn dịch dùng cho máy điện di mao quản SEBIA | - Bộ hóa chất để phát hiện và mô tả đặc điểm các protein đơn dòng (định danh miễn dịch) gồm IgG, IgA, IgM, Kappa và Lambda trong nước tiểu và huyết thanh người bằng phương pháp điện di mao quản 2 đầu di. - Tương thích với máy điện di mao quản SEBIA | Hộp 6 x 4ml dung dịch pha loãng mẫu; 1 x 1 x 1,2ml dung dịch ELP; 5 x 1 x 1,2ml dung dịch kháng huyết thanh | Hộp | 40 | 1090521080
0VT0403 | 8 | 1 | 1.8 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn điện di định danh miễn dịch dùng cho máy điện di mao quản SEBIA | - Huyết thanh kiểm chuẩn để kiểm soát chất lượng việc phát hiện và mô tả đặc tính của globulin miễn dịch đơn dòng ở người với các quy trình diện di. - Tương thích với máy điện di mao quản SEBIA | Hộp 1 lọ đông khô (1ml sau khi pha) | Hộp | 5 | 16697535
| 9 | 1 | 1.9 |  |  | Ống và nắp đựng hóa chất kiểm chuẩn dùng cho máy điện di mao quản SEBIA | Ống và nắp để chiết tách mẫu kiểm chuẩn trong xét nghiệm điện di mao quản tương thích với máy điện di mao quản SEBIA | Hộp 20 ống và nắp | Hộp | 20 | 49800000
0VT0404 | 10 | 1 | 1.10 |  |  | Chất bảo vệ các ống mao quản tránh vi khuẩn dùng cho máy điện di mao quản SEBIA | Dung dịch đậm đặc có chứa chất bảo quản pha cùng nước cất hoặc nước khử ion dùng để sục rửa mao quản. Tương thích với máy điện di mao quản Sebia | Hộp 1 lọ x 5ml | Hộp | 20 | 66000000
| 11 | 1 | 1.11 |  |  | Dung dịch rửa dùng cho máy điện di mao quản SEBIA | Dung dịch rửa các mao quản cho các xét nghiệm điện di mao quản tương thích với máy điện di mao quản SEBIA | Hộp 2 lọ x 75ml | Hộp | 22 | 63470000
0VT0405 |  |  | 2 | PP2600092038 | Phần 2. Vật tư, hóa chất dùng cho máy đo đàn hồi cục máu đồ rotem | [5 empty] | 4.239.095.348
| 12 | 2 | 2.1 |  |  | Hóa chất tái khởi động quá trình đông máu dùng cho máy đo đàn hồi cục máu đồ ROTEM | Hóa chất tái khởi động quá trình đông máu tương thích với máy đo đàn hồi cục máu đồ ROTEM | 10 lọ/hộp | Hộp | 36 | 264212928
0VT0406 | 13 | 2 | 2.2 |  |  | Hóa chất kích hoạt đông máu con đường nội sinh dùng cho máy đo đàn hồi cục máu đồ ROTEM | Hóa chất kích hoạt đông máu con đường nội sinh tương thích với máy đo đàn hồi cục máu đồ ROTEM | 10 lọ/hộp | Hộp | 42 | 294227640
| 14 | 2 | 2.3 |  |  | Hóa chất kích hoạt đông máu con đường ngoại sinh dùng cho máy đo đàn hồi cục máu đồ ROTEM | Hóa chất kích hoạt đông máu con đường ngoại sinh tương thích với máy đo đàn hồi cục máu đồ ROTEM | 10 lọ/hộp | Hộp | 81 | 567439020
0VT0407 | 15 | 2 | 2.4 |  |  | Hóa chất ức chế tiểu cầu dùng cho máy đo đàn hồi cục máu đồ ROTEM | Hóa chất ức chế tiểu cầu tương thích với máy đo đàn hồi cục máu đồ ROTEM | 10 lọ/hộp | Hộp | 68 | 280533456
| 16 | 2 | 2.5 |  |  | Hóa chất ức chế hệ tiêu sợi huyết dùng cho máy đo đàn hồi cục máu đồ ROTEM | Hóa chất ức chế hệ tiêu sợi huyết tương thích với máy đo đàn hồi cục máu đồ ROTEM | 10 lọ/hộp | Hộp | 27 | 111388284
0VT0408 | 17 | 2 | 2.6 |  |  | Hóa chất ức chế heparin dùng cho máy đo đàn hồi cục máu đồ ROTEM | Hóa chất ức chế heparin tương thích với máy đo đàn hồi cục máu đồ ROTEM | 10 lọ/hộp | Hộp | 20 | 132278840
| 18 | 2 | 2.7 |  |  | Bộ hóa chất chuẩn máy dùng cho máy đo đàn hồi cục máu đồ ROTEM | Bộ kít chuẩn máy mức bình thường, mức bất thường tương thích với máy đo đàn hồi cục máu đồ ROTEM | Bộ gồm: Rotrol N: 4 test/lọ x 5 lọ/1hộp Rotrol P: 4 test/lọ x 5 lọ/1hộp | Bộ | 10 | 42320880
0VT0409 | 19 | 2 | 2.8 |  |  | Chén đựng mẫu sạch và que khuấy dùng cho máy đo đàn hồi cục máu đồ ROTEM | Chén đựng mẫu máu xét nghiệm và có sẵn que khuấy tương thích với máy đo đàn hồi cục máu đồ ROTEM | 20 chiếc/hộp | Hộp | 600 | 2497612200
| 20 | 2 | 2.9 |  |  | Đầu côn tương thích với máy đo đàn hồi cục máu đồ ROTEM | Đầu côn hút máu và hóa chất (320µl) | 960 chiếc/hộp | Hộp | 30 | 49082100
0VT0410 |  |  | 3 | PP2600092039 | Phần 3. Vật tư, hóa chất dùng cho máy xét nghiệm nhanh các chỉ số tim mạch Fluoro | [5 empty] | 1.292.000.000
| 21 | 3 | 3.1 |  |  | Kit xét nghiệm huỳnh quang AMI 3 trong 1 | Chẩn đoán nhồi máu cơ tim Thông số sản phẩm: - Tiêu chuẩn: ISO và CE - Công nghệ huỳnh quang phân giải thời gian (TRF) - Sử dụng được trên máy xét nghiệm nhanh các chỉ số tim mạch Fluoro - Phạm vi đo: cTnI: ≤ 0,01 ng/mL - ≥ 30 ng/mL CK-MB: ≤ 2 ng/mL - ≥ 200 ng/mL Myo: ≤ 10 ng/mL - ≥ 500 ng/mL - Troponin I LoB, LoD, LoQ LoB: 0,01 ng/mL LoD: 0,03 ng/mL LoQ: 0,03 ng/mL | 20 test/ hộp | Test | 2000 | 400000000
0VT0411 | 22 | 3 | 3.2 |  |  | Kit xét nghiệm huỳnh quang D-Dimer | Chẩn đoán bệnh lý đông máu rải rác tĩnh mạch (DIC), hiện tượng huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT), Tắc nghẽn động mạch phổi Thông số sản phẩm: - Tiêu chuẩn: ISO và CE - Công nghệ huỳnh quang phân giải thời gian (TRF) - Sử dụng được trên máy xét nghiệm nhanh các chỉ số tim mạch Fluoro" - Phạm vi đo: ≤ 120 ng/mL - ≥ 4.400 ng/mL - LoB, LoD, LoQ LoB: 68 ng/mL LoD: 120 ng/mL LoQ: 120 ng/mL | 20 test/ hộp | Test | 500 | 60000000
| 23 | 3 | 3.3 |  |  | Kit xét nghiệm huỳnh quang NT-pro BNP | Kit xét nghiệm huỳnh quang NT-proBNP Ứng dụng: - Sử dụng được trên máy xét nghiệm nhanh các chỉ số tim mạch Fluoro - Chẩn đoán và tiên lượng sớm suy tim - Thông số sản phẩm: - Tiêu chuẩn: ISO, CE - Công nghệ huỳnh quang phân giải thời gian (TRF) - Phạm vi đo: từ ≤ 20 pg/mL đến ≥12.000 pg/mL - LoB, LoD, LoQ LoB: 12 pg/mL LoD: 20 pg/mL LoQ: 20 pg/mL | 20 test/hộp | Test | 1600 | 432000000
0VT0412 | 24 | 3 | 3.4 |  |  | Kit xét nghiệm huỳnh quang PCT | Chẩn đoán theo dõi nhiễm khuẩn và nhiễm trùng huyết Thông số sản phẩm: - Tiêu chuẩn: ISO và CE - Công nghệ huỳnh quang phân giải thời gian (TRF) - Sử dụng được trên máy xét nghiệm nhanh các chỉ số tim mạch Fluoro - Phạm vi đo: ≤ 0,07 ng/mL - ≥ 30 ng/mL - LoB, LoD, LoQ LoB: 0,025 ng/mL LoD: 0,07 ng/mL LoQ: 0,07 ng/mL | 20 test/ hộp | Test | 2000 | 400000000
|  |  | 4 | PP2600092040 | Phần 4. Vật tư, hóa chất dùng cho máy sinh học phân tử ELITE InGenius | [5 empty] | 18.289.040.000
0VT0413 | 25 | 4 | 4.1 |  |  | Khay phản ứng PCR dùng cho máy ELITE InGenius | PCR Cassette sử dụng cho máy ELITE InGenius | 192 test/Hộp | Hộp | 330 | 2032800000
| 26 | 4 | 4.2 |  |  | Hóa chất tách chiết mẫu từ 600 µL đến 1 mL dùng cho máy ELITE InGenius | Hóa chất tách chiết acide nucleic cho mẫu bệnh phẩm từ 600 µL đến 1 mL, sử dụng cho máy ELITE InGenius | 48 test/Hộp | Hộp | 680 | 3808000000
0VT0415 | 27 | 4 | 4.3 |  |  | Hóa chất tách chiết mẫu từ 200 µL dùng cho máy ELITE InGenius | Hóa chất tách chiết acid nucleic cho mẫu bệnh phẩm từ 200 µL, sử dụng cho máy ELITE InGenius | 48 test/Hộp | Hộp | 250 | 1400000000
| 28 | 4 | 4.4 |  |  | Bộ vật tư tiêu hao tách chiết dùng cho máy ELITE InGenius | Bộ vật tư tiêu hao dùng cùng với bộ tách chiết, sử dụng trên máy ELITE InGenius | 48 test/Hộp | Hộp | 1079 | 4229680000
0VT0416 | 29 | 4 | 4.5 |  |  | Đầu côn có lọc loại 300 µl dùng cho máy ELITE InGenius | Đầu côn có lọc, loại 300 µl sử dụng trong việc tách chiết, sử dụng trên máy ELITE InGenius. | 960 test/Hộp | Hộp | 94 | 315840000
| 30 | 4 | 4.6 |  |  | Hộp đựng chất thải dùng cho máy ELITE InGenius | Hộp đựng chất thải sử dụng cho máy ELITE InGenius | 20 cái/Hộp | Hộp | 1 | 1120000
0VT0417 | 31 | 4 | 4.7 |  |  | Chứng nội dùng cho máy ELITE InGenius | Chất nội kiểm dùng cho quá trình tách chiết, sử dụng cho máy ELITE InGenius | 48 test/Hộp | Hộp | 30 | 75600000
| 32 | 4 | 4.8 |  |  | Bộ hoá chất xét nghiệm Realtime PCR định lượng virus HIV dùng cho máy ELITE InGenius | Kit xét nghiệm phiên mã ngược axit nucleic và khuếch đại định lượng để phát hiện và định lượng RNA của virus gây suy giảm miễn dịch ở người loại 1 (HIV1) thuộc nhóm M (loại A, B, C, D, F, G, H, J, K, L), nhóm O, nhóm N và loại CRF chính CRF01-AE, CRF02-AG và CRF03-AB. Sử dụng trên máy ELITE InGenius | 96 test/Hộp | Hộp | 15 | 510300000
0VT0418 | 33 | 4 | 4.9 |  |  | Bộ hoá chất xét nghiệm Realtime PCR định lượng virus HBV dùng cho máy ELITE InGenius | * Bộ hoá chất xét nghiệm Realtime PCR là xét nghiệm khuếch đại axit nucleic để phát hiện và định lượng DNA của Vi-rút Viêm gan B (HBV) được tách chiết từ các mẫu bệnh phẩm. Xét nghiệm có thể phát hiện HBV thuộc các kiểu gen A, B, C, D, E, F, G, H, I và RF. Sử dụng trên máy ELITE InGenius * Thành phần: HBV Mix HBV Standard HBV Positive Control HBV Internal Control * LoD: 9 IU/mL (38 copies/mL) mẫu huyết thanh, huyết tương * Độ đặc hiệu: ≥97,6% *Quy cách: HBV PCR Mix: 8 ống x 280 µL HBV Q - PCR Standard 10^5: 1 ống x 160 µL HBV Q - PCR Standard 10^4: 1 ống x 160 µL HBV Q - PCR Standard 10^3: 1 ống x 160 µL HBV Q - PCR Standard 10^2: 1 ống x 160 µL HBV Positive Control: 2 ống x 160 µL HBV CPE: 8 ống x 160 µL Tương đương với 96 test trên hệ thống ELITE InGenius *Sử dụng cho mẫu tách chiết từ 200uL, 600µL - 1.000 µL trên máy sinh học phân tử tự động hoàn toàn *Sử dụng chứng nội CPE (đã bao gồm trong Kit) | Hộp 96 test | Hộp | 125 | 4252500000
| 34 | 4 | 4.10 |  |  | Bộ hoá chất xét nghiệm Realtime PCR định lượng virus HCV dùng cho máy ELITE InGenius | * Bộ hoá chất xét nghiệm Realtime PCR là xét nghiệm phiên mã ngược axit nucleic và khuếch đại định lượng để phát hiện và định lượng RNA của vi rút viêm gan C (HCV) trong các mẫu RNA được tách chiết từ các mẫu bệnh phẩm. Xét nghiệm có thể phát hiện RNA của HCV thuộc kiểu gen 1,2,3,4,5,6. Sản phẩm này được thiết kế để sử dụng như một công cụ hỗ trợ trong việc quản lý những người bị nhiễm HCV đang điều trị bằng thuốc kháng vi-rút, cùng với dữ liệu lâm sàng của bệnh nhân và các kết quả xét nghiệm khác trong phòng thí nghiệm. Sử dụng cho máy ELITE InGenius * Thành phần: HCV Mix; HCV Standard; HCV - Positive Control; HCV Internal Control * LoD: 26 IU/mL (11 copies/mL) mẫu huyết thanh, huyết tương * Độ đặc hiệu: 100% *Quy cách: HCV PCR Mix: 4 ống x 600 µL RT EnzymeMix: 2 ống x 20 µL HCV Q - PCR Standard 10^5: 1 ống x 160 µL HCV Q - PCR Standard 10^4: 1 ống x 160 µL HCV Q - PCR Standard 10^3: 1 ống x 160 µL HCV Q - PCR Standard 10^2: 1 ống x 160 µL HCV Positive Control: 2 ống x 160 µL HCV CPE: 8 ống x 160 µL Tương đương với 96 test trên hệ thống ELITE InGenius *Sử dụng cho mẫu tách chiết từ 600µL - 1.000 µL trên máy sinh học phân tử tự động hoàn toàn *Sử dụng chứng nội CPE (đã bao gồm trong Kit) | Hộp 96 test | Hộp | 40 | 1663200000
0VT0420 |  |  | 5 | PP2600092041 | Phần 5. Vật tư, hóa chất dùng cho máy xét nghiệm cobas 5800 | [5 empty] | 52.811.939.125
| 35 | 5 | 5.1 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng DNA HBV | - Phương pháp xét nghiệm: Real-time PCR - Giới hạn phát hiện: Phát hiện DNA HBV ở nồng độ 3 IU/mL với tỷ lệ đích ≥ 95% cho thể tích xử lý mẫu 500 μL và ở nồng độ 17,5 IU/mL với tỷ lệ đích ≥ 95% cho thể tích xử lý mẫu 200 μL trong huyết tương chống đông bằng EDTA. Đối với huyết thanh, phát hiện DNA HBV ở nồng độ 3 IU/mL với tỷ lệ đích ≥ 95% cho thể tích xử lý mẫu 500 μL và ở nồng độ 15 IU/mL với tỷ lệ đích ≥ 95% cho thể tích xử lý mẫu 200 μL. - Độ nhạy: Độ nhạy phân tích: 2,7 IU/mL (500 μL huyết tương chống đông bằng EDTA); 15,5 IU/mL (200 μL huyết tương chống đông bằng EDTA); 2,4 IU/mL (500 μL huyết thanh) và 12,5 IU/mL (200 μL huyết thanh) - Độ đặc hiệu: Độ đặc hiệu: 100% (giới hạn tin cậy 95%: ≥ 99,5%). - Được sử dụng trên máy cobas 5800 | Hộp 192 xét nghiệm | Hộp | 50 | 4200000000
0VT0421 | 36 | 5 | 5.2 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng RNA HCV | -Phương pháp xét nghiệm: Realtime PCR -Giới hạn phát hiện: phát hiện RNA HCV ở nồng độ 8,46 IU/mL với khoảng tin cậy 95% là 7,50-9,79 IU/mL cho thể tích xử lý mẫu 500 μL trong huyết tương chống đông bằng EDTA, và ở nồng độ 9,61 IU/mL với khoảng tin cậy 95% là 8,70-10,95 IU/mL cho thể tích xử lý mẫu 500 μL trong huyết thanh. -Độ nhạy: Độ nhạy phân tích: 15 IU/mL (500 μL) và 40 IU/mL (200 μL) -Độ đặc hiệu: Độ đặc hiệu của xét nghiệm cobas® HCV được xác định bằng cách phân tích những mẫu huyết tương chống đông bằng EDTA và huyết thanh âm tính với HCV từ những người hiến máu riêng lẻ. Ba trăm mẫu huyết tương chống đông bằng ETDA riêng lẻ và 300 mẫu huyết thanh riêng lẻ (tổng cộng 600 kết quả) được xét nghiệm với hai lô thuốc thử cobas® HCV. Tất cả các mẫu được xét nghiệm đều âm tính với RNA HCV. Trong dàn mẫu xét nghiệm, độ đặc hiệu của xét nghiệm cobas® HCV là 100% (giới hạn tin cậy 95%: ≥ 99,5%). - Được sử dụng trên máy cobas 5800 | Hộp 192 xét nghiệm | Hộp | 10 | 945000000
| 37 | 5 | 5.3 |  |  | Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm phát hiện / định tính / định lượng RNA HIV-1, RNA HIV-2, RNA HCV, DNA HBV, DNA cytomegalovirus | Thành phần: Huyết tương người bình thường, không có phản ứng với các xét nghiệm kháng thể kháng HCV, kháng thể kháng HIV-1/2, HBsAg, kháng thể kháng HBc đã được cấp phép; không phát hiện RNA HIV-1, RNA HIV-2, RNA HCV và DNA HBV bằng các phương pháp PCR. < 0.1% chất bảo quản. - Được sử dụng trên máy cobas 5800 | Hộp 16 lọ x 1 mL | Hộp | 190 | 997500000
0VT0422 | 38 | 5 | 5.4 |  |  | Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính và định lượng RNA HIV-1, định lượng DNA HBV, định tính và định lượng RNA HCV | Thành phần: Vật liệu kiểm soát dương tính nồng độ thấp HBV/HCV/HIV-1 Low Positive Control (HBV/HCV/HIV-1 L(+)C): 5,2 mL (8 x 0,65 mL) - Vật liệu kiểm soát dương tính nồng độ cao HBV/HCV/HIV-1 High Positive Control (HBV/HCV/HIV-1 H(+)C): 5,2 mL (8 x 0,65 mL). - Được sử dụng trên máy cobas 5800 | Hộp 8 xét nghiệm (gồm 8 chai nồng độ thấp x 0,65 mL và 8 chai nồng độ cao x 0,65 mL) | Hộp | 100 | 525000000
| 39 | 5 | 5.5 |  |  | Hóa chất pha loãng mẫu | Thành phần: Đệm Tris, 0,1% methyl-4 hydroxybenzoate; < 0,1% natri azide. - Được sử dụng trên máy cobas 5800 | Hộp 4 bình x 875 mL | Hộp | 100 | 723240000
0VT0423 | 40 | 5 | 5.6 |  |  | Hóa chất ly giải | Thành phần: 43% guanidine thiocyanate, 5% w/v) polydocanol, 2% w/v) dithiothreitol, dihydro natri citrate - Được sử dụng trên máy cobas 5800 | Hộp 4 bình x 875 mL | Hộp | 95 | 3351566465
| 41 | 5 | 5.7 |  |  | Hóa chất rửa hệ thống | Thành phần: Natri citrate dihydrate; 0,1% methyl-4 hydroxybenzoate - Được sử dụng trên máy cobas 5800 | Hộp 4200 mL | Hộp | 340 | 922131000
0VT0426 | 42 | 5 | 5.8 |  |  | Hạt bi từ | Thành phần: Hạt thủy tinh từ tính, đệm Tris; 0,1% methyl-4 hydroxybenzoate; < 0,1% natri azide - Được sử dụng trên máy cobas 5800 | Hộp 480 xét nghiệm | Hộp | 290 | 2078257160
| 43 | 5 | 5.9 |  |  | Đĩa xử lý mẫu | - Đĩa đa giếng được sử dụng cho quá trình xử lý mẫu. Đĩa có 24 vị trí (3x8) - Được sử dụng trên máy cobas 5800 | Hộp 60 cái | Hộp | 155 | 488250000
0VT0475 | 44 | 5 | 5.10 |  |  | Đĩa phản ứng | - Đĩa phản ứng 24 vị trí. Để tránh bốc hơi trong quá trình luân nhiệt, các giếng đều được hàn. - Được sử dụng trên máy cobas 5800 | Hộp 120 cái | Hộp | 87 | 274050000
0VT0476 | 45 | 5 | 5.11 |  |  | Đĩa chất thải lỏng | - Đĩa dạng phễu mở được sử dụng chứa chất thải lỏng và là chỗ dừng kim. - Được sử dụng trên máy cobas 5800 | Hộp 60 cái | Hộp | 170 | 535500000
0VT0477 | 46 | 5 | 5.12 |  |  | Đầu típ hút mẫu và thuốc thử | - Đầu côn được sử dụng để hút, nhả và trộn. Được sử dụng trong các máy PCR. Không chứa Dnase, Rnase, Pyrogen, DNA người, ATP và chất ức chế PCR - Được sử dụng trên máy cobas 5800 | Hộp 8 x 480 đầu típ | Hộp | 168 | 2815344000
0VT0478 | 47 | 5 | 5.13 |  |  | Đầu típ hút mẫu và thuốc thử | -Đầu típ hút mẫu và thuốc thử Thể tích: 300 µL - Được sử dụng trên máy cobas 5800 | Hộp 12 x 480 đầu típ | Hộp | 27 | 283500000
0VT0481 | 48 | 5 | 5.14 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng RNA HIV-1 | -Phương pháp xét nghiệm: Real-time PCR -Giới hạn phát hiện: Giới hạn phát hiện trong huyết tương chống đông bằng EDTA (500 μL): 13,2 cp/mL Giới hạn phát hiện trong huyết tương chống đông bằng EDTA (200 μL): 35,5 cp/mL Giới hạn phát hiện kết hợp với PSC: 790,2 cp/mL Ước tính LoD máu toàn phần: 439 cp/mL -Độ nhạy: Độ nhạy phân tích - Huyết tương chống đông bằng EDTA: 13,2 cp/mL (500 μL); 35,5 cp/mL (200 μL) - Mẫu huyết tương khô PSC: 790,2 cp/mL -Độ đặc hiệu: Mẫu huyết tương chống đông bằng EDTA: 100% (khoảng tin cậy một bên 95%: 99,5%) Mẫu huyết tương khô PSC: 100% (khoảng tin cậy một bên 95%: 98,3%) - Được sử dụng trên máy cobas 5800 | Hộp 192 xét nghiệm | Hộp | 8 | 453600000
0VT0482 | 49 | 5 | 5.15 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định tính lao MTB | Thuốc thử xét nghiệm định tính phát hiện trực tiếp DNA phức hợp của Mycobacterium tuberculosis - Được sử dụng trên máy cobas 5800 | Hộp 384 Test | Hộp | 26 | 3003000000
0VT0483 | 50 | 5 | 5.16 |  |  | Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính MTB | Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính DNA phức hợp Mycobacterium tuberculosis - Được sử dụng trên máy cobas 5800 | Hộp 16 lọ x 1 mL | Hộp | 10 | 49350000
0VT0484 | 51 | 5 | 5.17 |  |  | Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính | - Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính Đệm Tris, natri azide < 0,1%, EDTA, Poly rA RNA 0,002% (tổng hợp) - Được sử dụng trên máy cobas 5800 | Hộp 16 lọ x 1 mL | Hộp | 10 | 81364500
0VT0485 | 52 | 5 | 5.18 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm phát hiện RNA HIV-1 Nhóm M, RNA HIV-1 Nhóm O, RNA HIV-2, RNA HCV, DNA HBV | - Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm dựa trên kỹ thuật real time PCR trên hệ thống chuẩn bị mẫu hoàn toàn tự động (tách chiết và tinh sạch acid nucleic) và sau đó khuếch đại và phát hiện bằng PCR -Giới hạn phát hiện: Huyết tương chống đông bằng EDTA: HIV-1 nhóm M: 25,7 IU/ml HIV-1 Nhóm O: 8,2 bản sao/ml HIV-2: 4 IU/ml HCV: 7 IU/ml HBV: 1,4 IU/ml Huyết thanh: HIV-1 nhóm M: 23,7 IU/ml HIV-1 Nhóm O: 12,2 bản sao/ml HIV-2: 4,4 IU/ml HCV: 8,1 IU/ml HBV: 1,3 IU/ml -Độ nhạy: Độ nhạy của mẫu đã biết dương tính với mẫu nguyên bản và pha loãng 1:6: 100% -Độ đặc hiệu: Độ đặc hiệu lâm sàng cho xét nghiệm mẫu máu hiến riêng lẻ là 99,95% (95% CI: 99,88% đến 99,98%). Độ đặc hiệu mẫu gộp là 99,91% (10,524/10,534; 99,83%-99,95%) Độ đặc hiệu lâm sàng trong quần thể người hiến huyết tương nguồn: 99,99% Được sử dụng trên máy Cobas 5800 | Hộp 480 xét nghiệm | Hộp | 78 | 22686300000
| 53 | 5 | 5.19 |  |  | Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm phát hiện RNA HIV-1 Nhóm M, RNA HIV-1 Nhóm O, RNA HIV-2, RNA HCV, DNA HBV | MPX Multi- Positive Control (MPX M (+) C): < 0,001% RNA HIV-1 Nhóm M tổng hợp (armored) đóng gói trong thực khuẩn thể MS2 phủ protein, < 0,001% RNA HCV tổng hợp (armored) đóng gói trong thực khuẩn thể MS2 phủ protein, < 0,001% DNA HBV tổng hợp (plasmid) đóng gói trong thực khuẩn thể Lambda phủ protein, huyết tương người bình thường, không phản ứng với các xét nghiệm kháng thể kháng HCV, kháng thể kháng HIV-1/2, HBsAg, kháng thể kháng HBc đã được cấp phép; không phát hiện RNA HIV-1, RNA HIV-2, RNA HCV và DNA HBV bằng các phương pháp PCR; 0.1% chất bảo quản MPX HIV-1 O Positive Control (MPX O (+) C): < 0,001% RNA HIV-1 Nhóm O tổng hợp (armored) đóng gói trong thực khuẩn thể MS2 phủ protein, huyết tương người bình thường, không phản ứng với các xét nghiệm kháng thể kháng HCV, kháng thể kháng HIV-1/2, HBsAg, kháng thể kháng HBc đã được cấp phép; không phát hiện RNA HIV-1, RNA HIV-2, RNA HCV và DNA HBV bằng các phương pháp PCR; 0.1% chất bảo quản MPX HIV-2 Positive Control (MPX 2 (+) C): < 0,001% RNA HIV-2 tổng hợp (armored) đóng gói trong thực khuẩn thể MS2 phủ protein, huyết tương người bình thường, không phản ứng với các xét nghiệm kháng thể kháng HCV, kháng thể kháng HIV-1/2, HBsAg, kháng thể kháng HBc đã được cấp phép; không phát hiện RNA HIV-1, RNA HIV-2, RNA HCV và DNA HBV bằng các phương pháp PCR; 0.1% chất bảo quản Được sử dụng trên máy Cobas 5800 | Hộp 4 xét nghiệm (4 giá minirack x 3 lọ x 1 mL) | Hộp | 300 | 7937920500
0VT0487 | 54 | 5 | 5.20 |  |  | Ống thứ cấp tiêu hao phụ trợ cho các hệ thống xét nghiệm Acid nucleic và máy hút mẫu tự động | - Ống thứ cấp dài 75 mm, Ø 13 mm Được sử dụng trên máy cobas 5800 | 1.500 cái/ Hộp | Hộp | 30 | 461065500
0VT0488 |  |  | 6 | PP2600092042 | Phần 6. Vật tư, hóa chất dùng cho máy định nhóm máu Erytra Eflexis | [5 empty] | 552.195.000
0VT0489 | 55 | 6 | 6.1 |  |  | Thẻ xét nghiệm xác định hồng cầu mẫn cảm, kháng thể bất thường,hòa hợp truyền máu và kháng nguyên hồng cầu | Gel card ≥ 8 giếng, dùng cho test Coombs trực tiếp và gián tiếp, sàng lọc và định danh kháng thể bất thường, phản ứng chéo. Môi trường AHG: coombs, LISS với kháng thể kháng globulin người. Hỗn hợp giữa kháng thể đa dòng kháng IgG và kháng thể đơn dòng kháng C3d. Sử dụng cho máy định nhóm máu Erytra Eflexis | Hộp 2x25cards | Hộp | 20 | 132132000
0VT0490 | 56 | 6 | 6.2 |  |  | Thẻ xét nghiệm xác định kháng thể của hệ ABO,kháng thể bất thường, hòa hợp truyền máu, kháng nguyên hồng cầu và kiểm soát xét nghiệm định nhóm máu | Gel card ≥ 8 giếng, môi trường nước muối và enzyme, dùng cho phản ứng chéo, định nhóm ABO bằng phương pháp hồng cầu mẫu. Sử dụng cho máy định nhóm máu Erytra Eflexis | Hộp 2x25cards | Hộp | 20 | 90783000
0VT0492 | 57 | 6 | 6.3 |  |  | Thẻ định nhóm máu ABO/Rh bằng phương pháp huyết thanh mẫu | Gel card ≥ 8 giếng, ≥ 2test/card, định nhóm máu ABO và Rh bằng phương pháp huyết thanh mẫu. 4 giếng đầu có thành phần như sau: Giếng 1: Anti-A, Giếng 2: Anti-B, Giếng 3: Anti-D, Giếng 4: control. Sử dụng cho máy định nhóm máu Erytra Eflexis | Hộp 2x25cards | Hộp | 100 | 329280000
0VT0493 |  |  | 7 | PP2600092043 | Phần 7. Vật tư, hóa chất dùng cho máy định danh và kháng sinh đồ VITEK 2 | [5 empty] | 9.921.680.000
0VT0496 | 58 | 7 | 7.1 |  |  | Thẻ định danh Neisseria/ Hemophilus | Thẻ định danh Neisseria-Haemophilus sử dụng với máy VITEK 2 để định danh vi khuẩn khó mọc Thẻ gồm 30 thử nghiệm sinh hóa Xuất xứ: Nhóm nước G7 | Hộp 20 thẻ | Hộp | 24 | 89280000
0VT0497 | 59 | 7 | 7.2 |  |  | Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm | Thẻ định danh Gram âm sử dụng với máy VITEK 2 để định danh trực khuẩn Gram âm lên men và không lên men Thẻ gồm 47 thử nghiệm sinh hóa Xuất xứ: Nhóm nước G7 | Hộp 20 thẻ | Hộp | 750 | 2790000000
0VT0498 | 60 | 7 | 7.3 |  |  | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram âm | Thẻ kháng sinh đồ Gram âm được sử dụng với Hệ thống VITEK® 2 để xác định tính nhạy cảm của trực khuẩn Gram âm hiếu khí thường gặp. Mỗi thẻ AST chứa các kháng sinh được chọn có nồng độ khác nhau. Xuất xứ: Nhóm nước G7 | Hộp 20 thẻ | Hộp | 650 | 2418000000
0VT0499 | 61 | 7 | 7.4 |  |  | Thẻ định danh vi khuẩn Gram dương | Thẻ định danh Gram dương sử dụng với máy VITEK 2 để định danh các vi sinh vật Gram dương Thẻ gồm 43 thử nghiệm sinh hóa Xuất xứ: Nhóm nước G7 | Hộp 20 thẻ | Hộp | 500 | 1860000000
| 62 | 7 | 7.5 |  |  | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram dương | Thẻ làm kháng sinh đồ Gram dương dùng với máy VITEK 2. Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh. Xuất xứ: Nhóm nước G7 | Hộp 20 thẻ | Hộp | 500 | 1860000000
0VT0500 | 63 | 7 | 7.6 |  |  | Thẻ định danh nấm | Thẻ định danh nấm men sử dụng với máy VITEK 2 để định danh nấm men và các vi sinh vật tương tự nấm men. Xuất xứ: Nhóm nước G7 | Hộp 20 thẻ | Hộp | 100 | 372000000
0VT0501 | 64 | 7 | 7.7 |  |  | Thẻ kháng sinh đồ nấm | Thẻ làm kháng sinh đồ nấm dùng với máy VITEK 2. Mỗi thẻ chứa các kháng nấm chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh. Xuất xứ: Nhóm nước G7 | Hộp 20 thẻ | Hộp | 100 | 372000000
0VT0503 | 65 | 7 | 7.8 |  |  | Thẻ kháng sinh đồ liên cầu hoặc tương đương | Thẻ làm kháng sinh đồ Streptococcus dùng với máy VITEK 2 Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh Xuất xứ: Nhóm nước G7 | Hộp 20 thẻ | Hộp | 30 | 111600000
0VT0506 | 66 | 7 | 7.9 |  |  | Nước muối pha huyền dịch vi khuẩn | Nước muối 0,45% dùng với máy VITEK 2, pH: 4,5 - 7. Tiêu chuẩn CE-IVD (in vitro diagnostic) | Hộp 20 chai x 500 ml | Chai | 100 | 48800000
0VT0507 |  |  | 8 | PP2600092044 | Phần 8. Vật tư, hóa chất sử dụng cho xét nghiệm sinh học phân tử huyết học | [5 empty] | 7.206.662.500
| 67 | 8 | 8.1 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến BetaThalassemia bằng phương pháp Multicolor Melting Curve Analysis | - Bộ kit này được sử dụng để phát hiện định tính: 23 loại đột biến điểm gen β-globin liên quan đến bệnh β-thalassemia. - Danh sách đột biến: CD17 (AAG>TAG), CD14-15 (+G), -90 (C>T), Mã mở đầu (ATG>AGG), 5’UTR+43 đến +40 (-AAAC), -28 (A>G), -29 (A>G), -30 (T>C), -32 (C>A), -31 (A>C), CD26 (GAG>AAG), CD27/28 (+C), IVS-I-1 (G>T), IVS-I-5 (G>C), CD30 (AGG>GGG), IVS-I- (-3) (C>T), CD41-42 (-TTCT), CD43 (GAG>TAG), CD37(TGG>TAG), CD71-72 (+A), IVS- II-654 (C>T), IVS-II-5 (G>C) và IVS-II-2(-T). - Công nghệ phát hiện: Realtime PCR Multicolor Melting Curve Analysis - Chứng chỉ: CE - IVD. | 24 test/hộp | Test | 200 | 76000000
0VT0509 | 68 | 8 | 8.2 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến Non-Alpha Thalassemia bằng phương pháp Multicolor Melting Curve Analysis | - Bộ kit này được sử dụng để phát hiện định tính 3 loại đột biến của gen alpha thalassemia (αCSα, αQSα, αWSα). - Công nghệ phát hiện: Realtime PCR Multicolor Melting Curve Analysis. - Chứng chỉ: CE - IVD. | 24 test/hộp | Test | 100 | 36000000
0VT0510 | 69 | 8 | 8.3 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến Alpha Thalassemia bằng phương pháp Multicolor Melting Curve Analysis | - Bộ kit này được sử dụng để phát hiện định tính 4 loại đột biến mất đoạn alpha thalassemia (-α3,7, - α4,2, --SEA, -- THAI). - Công nghệ phát hiện: Realtime PCR Multicolor Melting Curve Analysis. - Chứng chỉ: CE - IVD. | 24 test/hộp | Test | 100 | 36000000
| 70 | 8 | 8.4 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến di truyền gây bệnh tan máu bẩm sinh bằng phương pháp lai | - Bộ kit này được sử dụng để phát hiện đồng thời: + 3 loại đột biến mất đoạn gen α-thalassemia (--SEA, -α3,7và -α4,2), + 3 loại đột biến gen α-thalassemia (αConstant Springα(αCSα), αQuongSzeα(αQSα) và αWestmeadα(αWSα). + 17 loại đột biến gen β-thalassemia (41-42M, 654M, -28M, 71-72M, 17M, βEM, IVS-I-1M, IVS-I-5M, 27/28M, 43M, -29M, -30M, 31M, -32M, 14-15M, IntM và CAPM). - Công nghệ: lai Dot blot. - Chứng chỉ: CE - IVD. | 25 test/hộp | Test | 200 | 250000000
0VT0515 | 71 | 8 | 8.5 |  |  | Bộ kit phát hiện đột biến gen CBFβ-MYH1 | - Bộ kit phát hiện đột biến gen CBFβ-MYH11 từ mẫu máu hoặc mẫu tủy xương. - Độ nhạy: 100 mẫu/phản ứng. - Khả năng phát hiện mẫu với nồng độ 10^3 đến 10^6 bản sao. - Độ lặp lại: CV ≤ 5%. - Tiêu chuẩn CE-IVD | 20 test/hộp | Test | 50 | 29750000
0VT0517 | 72 | 8 | 8.6 |  |  | Bộ kit phát hiện đột biến gen PML - RARA - L | - Bộ kit phát hiện đột biến gen PML - RARA - L từ mẫu máu hoặc mẫu tủy xương. - Độ nhạy: 100 mẫu/phản ứng. - Khả năng phát hiện mẫu với nồng độ 10^3 đến 10^6 bản sao. - Độ lặp lại: CV ≤ 5% - Tiêu chuẩn CE-IVD | 20 test/hộp | Test | 50 | 29750000
0VT0518 | 73 | 8 | 8.7 |  |  | Bộ kit phát hiện đột biến gen PML - RARA - S | - Bộ kit phát hiện đột biến gen PML-RARa S từ mẫu máu hoặc mẫu tủy xương. - Độ nhạy: 100 mẫu/phản ứng. - Khả năng phát hiện mẫu với nồng độ 10^3 đến 10^6 bản sao. - Độ lặp lại: CV ≤ 5% - Tiêu chuẩn CE-IVD | 20 test/hộp | Test | 50 | 29750000
0VT0519 | 74 | 8 | 8.8 |  |  | Bộ kit phát hiện đột biến gen PML - RARA - V | - Bộ kit phát hiện đột biến gen PML-RARa V từ mẫu máu hoặc mẫu tủy xương. - Độ nhạy: 100 mẫu/phản ứng. - Khả năng phát hiện mẫu với nồng độ 10^3 đến 10^6 bản sao. - Độ lặp lại: CV ≤ 5%. - Tiêu chuẩn CE-IVD. | 20 test/hộp | Test | 50 | 29750000
| 75 | 8 | 8.9 |  |  | Bộ kit định lượng đột biến gen p190 | - Bộ kit phát hiện đột biến gen BCR-ABL1 p190 từ mẫu máu hoặc mẫu tủy xương. - Độ nhạy: 100 mẫu/phản ứng. - Khả năng phát hiện mẫu với nồng độ 10^3 đến 10^6 bản sao. - Độ lặp lại: CV ≤ 5%. - Tiêu chuẩn CE-IVD. | 20 test/Hộp | Test | 50 | 29750000
0VT0693 | 76 | 8 | 8.10 |  |  | Bộ kit định lượng đột biến gen p210 | - Bộ kit phát hiện đột biến gen BCR-ABL1 p210 từ mẫu máu hoặc mẫu tủy xương. - Độ nhạy: 100 mẫu/phản ứng. - Khả năng phát hiện mẫu với nồng độ 10^3 đến 10^6 bản sao. - Độ lặp lại: CV ≤ 5%. - Tiêu chuẩn CE-IVD. | 20 test/Hộp | Test | 50 | 29750000
0VT0694 | 77 | 8 | 8.11 |  |  | Bộ kit phát hiện đột biến gen Jak2 | - Bộ Kit phát hiện đột biến có độ nhạy cao đối với 0,5% alen đột biến trong 99,5% alen kiểu hoang dại của gen Jak 2. - Tương thích với nhiều thiết bị qPCR. - Tích hợp phần mềm phân tích kết quả. - Chứng chỉ: CE - IVD. | 24 test/hộp | Test | 100 | 115000000
0VT0696 | 78 | 8 | 8.12 |  |  | Bộ kit định lượng gen Jak 2 | - Bộ Kit định lượng gen JAK2 - Độ nhạy ≥ 94% và độ đặc hiệu ≥ 98% - Tương thích với nhiều thiết bị qPCR - Tích hợp phần mềm phân tích kết quả - Tiêu chuẩn CE IVD | 24 tests/Kit | Test | 100 | 220000000
0VT0697 | 79 | 8 | 8.13 |  |  | Bộ kit tách chiết DNA/RNA từ mẫu máu | - Bộ kit tách chiết DNA/RNA từ mẫu máu toàn phần - Sử dụng cho xét nghiệm qPCR, NGS,... - Tiêu chuẩn CE-IVD | 64 tests/Kit | Test | 480 | 93600000
0VT0698 | 80 | 8 | 8.14 |  |  | Thuốc thử định lượng Anti-CCP | Tính năng: Thuốc thử định lượng Anti-CCP Thành phần gồm: thuốc thử và Calib | 100Test /Hộp | Hộp | 50 | 625668750
| 81 | 8 | 8.15 |  |  | Thuốc thử kiểm chứng cho các xét nghiệm RF, RF IgG, RF IgM, Anti-CCP | Thuốc thử kiểm chứng cho các xét nghiệm RF, RF IgG, RF IgM, Anti-CCP. Thành phần gồm: Mức âm + Mức dương | 8 ml/ Hộp | Hộp | 10 | 97020000
0VT0525 | 82 | 8 | 8.16 |  |  | Thuốc thử định lượng ANA | Tính năng: Thuốc thử định lượng ANA Thành phần gồm: Thuốc thử và Calib | 100 Test /Hộp | Hộp | 50 | 655987500
0VT0526 | 83 | 8 | 8.17 |  |  | Thuốc thử kiểm chứng ANA | Thuốc thử kiểm chứng cho các xét nghiệm ANA. Thành phần gồm: Mức âm + Mức dương | 4 ml/ Hộp | Hộp | 10 | 50494500
0VT0527 | 84 | 8 | 8.18 |  |  | Thuốc thử định lượng dsDNA IgG | Tinh năng: Thuốc thử định lượng dsDNA IgG Thành phần gồm: Thuốc thử và Calib | 100 Test /Hộp | Hộp | 50 | 540225000
| 85 | 8 | 8.19 |  |  | Thuốc thử kiểm chứng dsDNA IgG | Thuốc thử kiểm chứng cho các xét nghiệm dsDNA IgG. Thành phần gồm: Mức âm + Mức dương | 4 ml/ Hộp | Hộp | 10 | 50494500
| 86 | 8 | 8.20 |  |  | Thuốc thử định lượng Sm IgG | Tính năng: Thuốc thử định lượng Sm IgG Thành phần gồm: Thuốc thử và Calib | 100 Test /Hộp | Hộp | 12 | 150160500
| 87 | 8 | 8.21 |  |  | Thuốc thử định lượng SS-A IgG | Tính năng: Thuốc thử định lượng SS-A IgG Thành phần gồm: Thuốc thử và Calib | 100 Test /Hộp | Hộp | 12 | 123568200
| 88 | 8 | 8.22 |  |  | Thuốc thử định lượng SS-B IgG | Tính năng: Thuốc thử định lượng SS-B IgG Thành phần gồm: Thuốc thử và Calib | 100 Test /Hộp | Hộp | 12 | 123568200
| 89 | 8 | 8.23 |  |  | Thuốc thử định lượng Scl -70 IgG | Tính năng: Thuốc thử định lượng Scl-70 IgG Thành phần gồm: Thuốc thử và Calib | 100 Test /Hộp | Hộp | 24 | 300850200
| 90 | 8 | 8.24 |  |  | Thuốc thử định lượng Jo-1 IgG | Tính năng: Thuốc thử định lượng Jo-1 IgG Thành phần gồm: Thuốc thử và Calib | 100 Test /Hộp | Hộp | 10 | 125685000
| 91 | 8 | 8.25 |  |  | Thuốc thử định lượng RNP70 IgG | Tính năng: Thuốc thử định lượng RNP70 IgG Thành phần gồm: Thuốc thử và Calib | 100 Test /Hộp | Hộp | 12 | 150425100
| 92 | 8 | 8.26 |  |  | Thuốc thử kiểm chứng cho các xét nghiệm SS-A IgG, SS-B IgG, Sm IgG, RNP70 IgG, Jo-1 IgG, Scl-70 IgG | Thuốc thử kiểm chứng cho các xét nghiệm SS-A IgG, SS-B IgG, Sm IgG, RNP70 IgG, Jo-1 IgG, Scl-70 IgG. Thành phần gồm: Mức âm + Mức dương | 8 ml/ Hộp | Hộp | 8 | 77704200
| 93 | 8 | 8.27 |  |  | Thuốc thử định tính SMA IgG | Tính năng: Thuốc thử định tính SMA IgG Thành phần gồm: Thuốc thử và Calib | 100Test /Hộp | Hộp | 5 | 62842500
| 94 | 8 | 8.28 |  |  | Thuốc thử định lượng AMA-M2 | Tính năng: Thuốc thử định lượng AMA-M2 Thành phần gồm: Thuốc thử và Calib | 100 Test /Hộp | Hộp | 10 | 125685000
| 95 | 8 | 8.29 |  |  | Thuốc thử kiểm chứng AMA-M2 | Thuốc thử kiểm chứng cho xét nghiệm AMA-M2. Thành phần gồm: Mức âm + Mức dương | 4 ml/ Hộp | Hộp | 5 | 25247250
| 96 | 8 | 8.30 |  |  | Thuốc thử định lượng Cardiolipin IgG | Tính năng: thuốc thử định lượng Cardiolipin IgG Thành phần gồm: Thuốc thử và Calib | 100 Test /Hộp | Hộp | 20 | 224910000
| 97 | 8 | 8.31 |  |  | Thuốc thử kiểm chứng Cardiolipin IgG | Thuốc thử kiểm chứng cho xét nghiệm Cardiolipin IgG. Thành phần gồm: Mức âm + Mức dương | 4 ml/ Hộp | Hộp | 8 | 46657800
| 98 | 8 | 8.32 |  |  | Thuốc thử định lượng Cardiolipin IgM | Tính năng: thuốc thử định lượng Cardiolipin IgM Thành phần gồm: Thuốc thử và Calib | 100 Test /Hộp | Hộp | 20 | 224910000
| 99 | 8 | 8.33 |  |  | Thuốc thử kiểm chứng Cardiolipin IgM | Thuốc thử kiểm chứng cho xét nghiệm Cardiolipin IgM. Thành phần gồm: Mức âm + Mức dương | 4 ml/ Hộp | Hộp | 8 | 46657800
| 100 | 8 | 8.34 |  |  | Thuốc thử định lượng Cardiolipin IgA | Tính năng: thuốc thử định lượng Cardiolipin IgA Thành phần gồm: Thuốc thử và Calib | 100 Test /Hộp | Hộp | 20 | 214987500
| 101 | 8 | 8.35 |  |  | Thuốc thử kiểm chứng Cardiolipin IgA | Thuốc thử kiểm chứng cho xét nghiệm Cardiolipin IgA. Thành phần gồm: Mức âm + Mức dương | 4 ml/ Hộp | Hộp | 8 | 52743600
| 102 | 8 | 8.36 |  |  | Thuốc thử định lượng Anti-Cardiolipin | Tính năng: thuốc thử định lượng Anti-Cardiolipin Thành phần gồm: Thuốc thử và Calib | 100 Test /Hộp | Hộp | 20 | 214987500
| 103 | 8 | 8.37 |  |  | Thuốc thử kiểm chứng Anti-Cardiolipin | Thuốc thử kiểm chứng cho xét nghiệm Anti-Cardiolipin. Thành phần gồm: Mức âm + Mức dương | 4 ml/ Hộp | Hộp | 8 | 46569600
| 104 | 8 | 8.38 |  |  | Thuốc thử định lượng β2-Glycoprotein I IgG | Tính năng: thuốc thử định lượng β2-Glycoprotein I IgG Thành phần gồm: Thuốc thử và Calib | 100 Test /Hộp | Hộp | 20 | 224910000
| 105 | 8 | 8.39 |  |  | Thuốc thử kiểm chứng β2-Glycoprotein I IgG | Thuốc thử kiểm chứng cho xét nghiệm β2-Glycoprotein I IgG. Thành phần gồm: Mức âm + Mức dương | 4 ml/ Hộp | Hộp | 8 | 46657800
| 106 | 8 | 8.40 |  |  | Thuốc thử định lượng β2-Glycoprotein I IgM | Tính năng: thuốc thử định lượng β2-Glycoprotein I IgM Thành phần gồm: Thuốc thử và Calib | 100 Test /Hộp | Hộp | 20 | 224910000
| 107 | 8 | 8.41 |  |  | Thuốc thử kiểm chứng β2-Glycoprotein I IgM | Thuốc thử kiểm chứng cho xét nghiệm β2-Glycoprotein I IgM . Thành phần gồm: Mức âm + Mức dương | 4 ml/ Hộp | Hộp | 8 | 46657800
| 108 | 8 | 8.42 |  |  | Thuốc thử định lượng β2-Glycoprotein I IgA | Tính năng: thuốc thử định lượng β2-Glycoprotein I IgA Thành phần gồm: Thuốc thử và Calib | 100 Test /Hộp | Hộp | 20 | 214987500
| 109 | 8 | 8.43 |  |  | Thuốc thử kiểm chứng β2-Glycoprotein I IgA | Thuốc thử kiểm chứng cho các xét nghiệm β2-Glycoprotein I IgA. Thành phần gồm: Mức âm + Mức dương | 4 ml/ Hộp | Hộp | 8 | 52743600
| 110 | 8 | 8.44 |  |  | Thuốc thử định lượng Anti-β2-Glycoprotein I | Tính năng: thuốc thử định lượng Anti-β2-Glycoprotein I. Thành phần gồm: Thuốc thử và Calib | 100 Test /Hộp | Hộp | 20 | 214987500
| 111 | 8 | 8.45 |  |  | Thuốc thử kiểm chứng Anti-β2-Glycoprotein I | Thuốc thử kiểm chứng cho xét nghiệm Anti-β2-Glycoprotein I. Thành phần gồm: Mức âm + Mức dương | 4 ml/ Hộp | Hộp | 8 | 46569600
| 112 | 8 | 8.46 |  |  | Nước rửa cho máy miễn dịch | Nước rửa sử dụng cho máy miễn dịch | 10 L/hộp | Hộp | 200 | 418950000
| 113 | 8 | 8.47 |  |  | Cơ chất phát quang dùng cho giai đoạn tiền phản ứng miễn dịch | Tính năng: Cơ chất phát quang dùng cho giai đoạn tiền phản ứng miễn dịch cho máy miễn dịch | 880 ml/hộp | Hộp | 30 | 49612500
| 114 | 8 | 8.48 |  |  | Cơ chất phát quang dùng cho phản ứng miễn dịch | Tính năng: Cơ chất phát quang dùng cho phản ứng miễn dịch cho máy miễn dịch | 880 ml/hộp | Hộp | 40 | 104076000
| 115 | 8 | 8.49 |  |  | Giếng phản ứng sử dụng cho máy miễn dịch | Tính năng: Dùng cho máy phân tích miễn dịch. | 2.000 cái/hộp | Hộp | 20 | 114660000
| 116 | 8 | 8.50 |  |  | Nước rửa kim máy miễn dịch | Nước rửa kim sử dụng cho máy miễn dịch | 90 ml/hộp | Hộp | 40 | 83790000
|  |  | 9 | PP2600092045 | Phần 9. Vật tư, hóa chất dùng cho máy đo tốc độ máu lắng miniSED | [5 empty] | 709.799.250
| 117 | 9 | 9.1 |  |  | Thẻ bệnh nhân 1.000 bệnh nhân/ 1 thẻ dùng cho máy đo tốc độ máu lắng miniSED | Thẻ Được thiết kế để sử dụng riêng trên miniSED, nhằm mục đích xử lý và phân tích các mẫu Chất liệu: Polyvinyl Chloride (PVC) Tương thích với máy đo tốc độ máu lắng miniSED | 1.000 test/card | Card | 20 | 344001000
| 118 | 9 | 9.2 |  |  | Dung dịch rửa dùng chó máy đo tốc độ máu lắng miniSED | Dung dịch rửa máy đo tốc độ máu lắng. Lọ đựng: Polyethylene mật độ cao (HDPE) Tương thích với máy đo tốc độ máu lắng miniSED | Hộp 4 lọ x 250 ml | Hộp | 30 | 316800000
| 119 | 9 | 9.3 |  |  | Chất kiểm tra chất lượng dùng cho máy đo tốc độ máu lắng miniSED | Thành phần, nồng độ: gồm các tế bào hồng cầu ổn định của con người lơ lửng trong một chất đệm lỏng và chất bảo quản. Tương thích với máy đo tốc độ máu lắng miniiSED | Hộp 2 lọ x 4 ml | Hộp | 5 | 48998250
| Tổng cộng: 119 danh mục mặt hàng, chia thành 09 phần lô | [9 empty] | 99840111108