Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;

- Tiến độ thi công;

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

- Các yếu tố cần thiết khác;

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.

Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu.

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công:

1.1. Giải pháp kỹ thuật:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng hoặc không trình bày | ### Không đạt |
| # 1.1.2. Giải pháp kỹ thuật thi công các hạng mục: # + Kè bê tông; # + Hàng rào; # + Mái ta luy; # + Sân lát gạch Terazzo, sân bê tông; # + Mương thoát nước. | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1.1, 1.1.2 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết trở lên được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

1.2. Biện pháp tổ chức thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1. Tính khả thi về công tác tổ chức thi công | Có giải pháp tổ chức mặt bằng thi công trường, sơ đồ mặt bằng thi công, giải pháp trắc đạt để định vị kết cấu công trình, công tác chuẩn bị khởi công, quá trình thi công, công tác hoàn trả mặt bằng, …thi công phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | Có giải pháp tổ chức thi công hợp lý, không phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng nhưng chưa đầy đủ hoặc Giải pháp tổ chức thi công không hợp lý, không phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng hoặc không có giải pháp. | ### Không đạt |
| 1.2.2. Biện pháp thi công các công việc, hạng mục công trình theo nội dung tại Chương V, HSMT và hồ sơ thiết kế được phê duyệt bao gồm các hạng mục: # + Kè bê tông; # + Hàng rào; # + Mái ta luy; # + Sân lát gạch Terazzo, sân bê tông; + Mương thoát nước. | # Có biện pháp tổ chức thi công hợp lý, đúng trình tự và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo nội dung tham chiếu tại chương V của HSMT phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng, phù hợp với các hạng mục công trình. # Có các biện pháp thi công xây dựng trong điều kiện thời tiết bất lợi do thời tiết đối với các nội dung công việc thi công cho từng hạng mục công trình. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp hoặc có biện pháp tổ chức thi công sơ sài, thiếu sót, không hợp lý, không phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng, hoặc không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo nội dung tham chiếu tại chương V của HSMT và bản vẽ thiết kế thi công. Không có các biện pháp thi công xây dựng trong điều kiện thời tiết bất lợi do thời tiết đối với các nội dung công việc thi công cho từng hạng mục công trình. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 1.2.1, 1.2.2 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết trở lên được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

2. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 2.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công đến khi đủ điều kiện nghiệm thu đưa vào sử dụng không quá 365 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công. | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 365 ngày có tính đến điều kiện thời tiết. | ### Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 365 ngày. | ### Không đạt |
| 2.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị, vật tư và tiến độ thi công. b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công. | Có Biểu tiến độ nhân lực, vật tư, thiết bị hợp lý. Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung. | ### Đạt |
|  | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật hoặc thiếu nội dung theo HSMT. Không đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết 2.1, 2.2 đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết trở lên được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

3. Cách thức quản lý dự án:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 3.1. Tổ chức quản lý công tác thi công | Đề xuất kế hoạch tổ chức quản lý công tác thi công phù hợp với quy mô, điều kiện thực tế thi công xây dựng | ### Đạt |
|  | Không đề xuất kế hoạch tổ chức quản lý công tác thi công hoặc có đề xuất kế hoạch tổ chức quản lý công tác thi công nhưng không phù hợp với quy mô, điều kiện thực tế thi công xây dựng | ### Không đạt |
| # 3.2. Tổ chức quản lý hiện trường | Đề xuất kế hoạch tổ chức quản lý hiện trường phù hợp với quy mô, điều kiện thực tế thi công xây dựng. | ### Đạt |
|  | Không đề xuất kế hoạch tổ chức quản lý hiện trường hoặc có đề xuất kế hoạch tổ chức quản lý hiện trường nhưng không phù hợp với quy mô, điều kiện thực tế thi công xây dựng. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Đáp ứng đủ tiêu chí được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng tiêu chí được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| # 4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. | ### Không đạt |
| # 4.3. Sửa chữa hư hỏng. | Có nêu giải pháp sửa chữa, khắc phục các thiết bị, cấu kiện bị hư hỏng. | ### Đạt |
|  | Không nêu giải pháp sửa chữa, khắc phục các thiết bị, cấu kiện bị hư hỏng. | ### Không đạt |
| # 4.4. Quản lý hồ sơ chất lượng công trình. | Có nêu quy trình lập và quản lý các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thi công xây dựng, nghiệm thu; quy trình và hình thức báo cáo nội bộ, báo cáo chủ đầu tư. | ### Đạt |
|  | Không nêu quy trình lập và quản lý các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thi công xây dựng, nghiệm thu; quy trình và hình thức báo cáo nội bộ, báo cáo chủ đầu tư. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết trở lên được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, có sơ đồ tổ chức hệ thống an toàn lao động khả thi, phù hợp với biện pháp tổ chức thi công và chỉ dẫn kỹ thuật tại Chương V. Có biện pháp tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động, biện pháp an toàn lao động cho từng công đoạn thi công, biện pháp bảo đảm an toàn cho công trình liền kề, cư dân xung quanh khu vực. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động, không có biện pháp tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động, biện pháp an toàn lao động cho từng công đoạn thi công, biện pháp bảo đảm an toàn cho công trình liền kề, cư dân xung quanh khu vực, không có sơ đồ tổ chức hệ thống an toàn lao động hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với biện pháp tổ chức thi công và chỉ dẫn kỹ thuật tại Chương V. | ### Không đạt |
| 5.2. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| 5.3. Vệ sinh môi trường |  |  |
| ### Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, có sơ đồ tổ chức về quản lý vệ sinh môi trường khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và chỉ dẫn kỹ thuật tại Chương V. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, sơ đồ tổ chức về quản lý vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường và sơ đồ tổ chức về quản lý vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và chỉ dẫn kỹ thuật tại Chương V. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết 5.1, 5.2, 5.3 đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết trở lên được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

6. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | - Có văn bản cam kết kèm theo: a) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời đối chiếu tài liệu; b) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có) hoặc đã tiến hành nhưng từ chối hoặc không ký kết biên bản thương thảo hợp đồng trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời vào thương thảo hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 45 của Nghị định này; c) Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu nhưng không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung hoặc không ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 34 của Nghị định này; d) Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; e) Nhà thầu không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc không nộp tiền mặt, séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định của pháp luật về đấu thầu; g) Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng; h) Nhà thầu từ chối hoặc không xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư mời nhà thầu xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; i) Nhà thầu không bố trí được nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp trong gói thầu EC theo cam kết trong đơn dự thầu đối với đấu thầu trong nước. k) Nhà thầu không bị chủ đầu tư/tổ chuyên gia hoặc cơ quan có thẩm quyền kết luận hoặc ra thông báo hoặc báo cáo đánh giá nhà thầu có hành vi gian lận cung cấp thông tin không trung thực trong đấu thầu theo Luật Đấu thầu | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí trên | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Đáp ứng đủ tiêu chí được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng tiêu chí được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. Bảo hành |  |  |
| Thời gian bảo hành 12 tháng. | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng | ### Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng hoặc không có đề xuất bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. | ### Không đạt |
| 7.2. Uy tín của nhà thầu |  |  |
| Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng trước đó trong vòng 03 năm trở lại đây tính đến thời điểm đóng thầu. | ### Tất cả hợp đồng trước đó đảm bảo hoặc vượt yêu cầu về chất lượng công trình, tiến độ thực hiện hợp đồng. | ### Đạt |
|  | ### Có ít nhất 01 hợp đồng trước đó không đảm bảo về chất lượng công trình (kể cả trong thời gian bảo hành) ảnh hưởng đến trong quá trình sử dụng hoặc bị xử phạt hành chính trở lên của cơ quan có thẩm quyền về sự cố công trình hoặc trể tiến độ thực hiện hợp đồng hoặc bỏ dở không thi công do lỗi của nhà thầu. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | ### Các tiêu chuẩn chi tiết 7.1, 7.2 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | ### Có 1 tiêu chuẩn chi tiết trở lên được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

8. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, vật liệu xây dựng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1. Đối với các vật tư, vật liệu chính (Xi măng, cát, đá, thép hình, thép xây dựng gạch không nung, Gạch Terazzo, bê tông thương phẩm) | Có bản scan gốc hoặc chứng thực: Hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp cho tất cả các loại vật tư, vật liệu theo yêu cầu. (Hợp đồng nguyên tắc phải ghi rõ là hợp đồng dành riêng cho gói thầu này không dùng chung cho các dự án hay công trình khác của nhà thầu). Đối với vật liệu cát, đá đơn vị cung cấp phải có giấy phép khai thác vật liệu của cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực. Kèm theo: Bản scan giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị cung cấp. Nhà thầu phải có cam kết vật tư, vật liệu nhà thầu sử dụng cho gói thầu này là hợp pháp và có nguồn gốc rõ ràng. Trường hợp nhà thầu cam kết không trung thực phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên | ### Không đạt |
| 8.2. Tính hợp lệ của vật tư, thiết bị và dịch vụ liên quan cung cấp cho gói thầu. | Nhà thầu phải nêu rõ đầy đủ đặc tính kỹ thuật, xuất xứ của vật tư, vật liệu được cung cấp cho gói thầu tại mục 8.1. Nhà thầu phải có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị tư vấn đủ điều kiện để thí nghiệm vật liệu, cấu kiện. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên | ### Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 8.1, 8.2 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết trở lên được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

E-HSDT được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn tổng quát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đều được đánh giá là đạt và được tiếp tục xem xét về tài chính. Trường hợp một trong các tiêu chuẩn tổng quát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 được đánh giá là không đạt thì E-HSDT được đánh giá là không đạt yêu cầu về kỹ thuật và không được xem xét, đánh giá ở bước tiếp theo.

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.