# Phần 2. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU

# Chương V. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU

Mục 1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

1. Tên dự án: Hoàn thiện và đầu tư trang thiết bị Trường Mầm non Minh Khai.

2. Tên gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng Phường Bạch Mai

4. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

5. Địa điểm: 201 Minh Khai, phường Bạch Mai, TP. Hà Nội

6. Quy mô đầu tư của dự án:

* Phần công trình:

- Hoàn thiện kiến trúc bao gồm: Nền lát gạch, sàn gỗ công nghiệp cho lớp học;  Trần nhôm; Trát, sơn bả toàn bộ tường bên trong; Lắp đặt nhôm định hình sơn tĩnh điện cửa đi, cửa sổ; Lát bậc đá cầu thang, sơn lại lan can tay; Ốp, lát gạch toàn bộ vệ sinh; Sơn lại toàn bộ bên ngoài công trình; Sơn lại hoa sắt cửa sổ, lan can hành lang.

- Hệ thống điện: lắp đặt dây cấp nguồn và thiết bị đầu cuối như ổ cắm, công tắc, quạt, đèn...

- Hệ thống điện nhẹ: đầu tư mới hoàn chỉnh

- Hệ thống điều hòa thông gió: lắp đặt thiết bị

- Hệ thống PCCC: đầu tư mới hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy bằng nước, hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn, trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu.

- Hệ thống cấp, thoát nước: lắp đặt thiết bị vệ sinh

* Phần Phụ trợ:

- Sơn lại toàn bộ cổng, hàng rào, trồng cây và điều chỉnh sân vườn.

- Hệ thống cấp điện và chiếu sáng sân vườn.

* Phần Thiết bị:

- Thang tời, thiết bị nhà bếp, thiết bị điện, thiết bị cấp thoát nước, thiết bị điều hòa, thiết bị PCCC, thiết bị bể nước thải ngầm,...

- Mua sắm thiết bị trường học đảm bảo trường chuẩn Quốc gia.

7. Loại công trình và chức năng: Công trình dân dụng, cấp III, nhóm C.

8. Thời gian thực hiện gói thầu: 240 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng thi công cho Nhà thầu.

Mục 2. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

- Chậm nhất trong vòng 07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư phê duyệt biện pháp thi công và biểu tiến độ thi công chi tiết.

- Trong vòng tối đa 10 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu thì nhà thầu phải tổ chức triển khai thi công gói thầu. Nếu quá thời hạn này thì Chủ đầu tư có quyền xem xét chấm dứt hợp đồng đã ký kết với nhà thầu và sẽ xử lý nhà thầu vi phạm hợp đồng.

- Nhà thầu phải thi công hoàn thành toàn bộ gói thầu không vượt quá 240 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu. Thời gian hoàn thành không bao gồm thời gian tạm dừng thi công do ảnh hưởng của các sự kiện bất khả kháng và yêu cầu công tác của Chủ đầu tư.

Mục 3. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật

- Nhà thầu phải thực hiện công tác thi công xây dựng công trình đảm bảo theo đúng Hồ sơ thiết kế thi công đã được phê duyệt. Nếu xảy ra các vướng mắc, sai khác giữa thực tế thi công và Hồ sơ thiết kế thì nhà thầu cần phải báo cáo Chủ đầu tư hoặc đơn vị được Chủ đầu tư giao trách nhiệm để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Thời gian bảo hành tối thiểu cho toàn bộ gói thầu là 12 tháng kể từ ngày công trình được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Bảo trì công trình và thiết bị miễn phí trong thời gian bảo hành tối thiểu 02 lần/năm. Đối với thiết bị bảo hành theo quy định của hãng sản xuất nhưng không thấp hơn tối thiểu 12 tháng.

- Phương thức bảo hành:

+ Nhà thầu phải nộp khoản bảo lãnh bảo hành tối thiểu 5% giá trị quyết toán gói thầu. Hình thức thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên tại Hợp đồng.

+ Trong trường hợp Nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành gói thầu thì Chủ đầu tư có quyền thuê Nhà thầu khác thực hiện và toàn bộ kinh phí này sẽ do Nhà thầu chi trả.

+ Đối với hàng hóa, thiết bị: Toàn bộ hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Khi có yêu cầu về bảo hành từ Chủ đầu tư hoặc đơn vị sử dụng, trong vòng 48 giờ Nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật (nhân sự có chuyên môn phù hợp) đến địa điểm lắp đặt thiết bị để khắc phục sự cố. Việc thực hiện bảo hành khi thiết bị có sự cố và quá trình khắc phục không được kéo dài quá 20 ngày trừ trường hợp phải đặt hàng từ nước ngoài.

+ Đối với phần công việc xây lắp: Trong thời gian bảo hành, khi có những sai sót, hư hỏng, nhà thầu phải thực hiện ngay việc sửa chữa không chậm quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu (ngày hoàn thành công việc bảo hành theo thực tế thực hiện).

- Chủ đầu tư sẽ cho phép nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu (Sau đây gọi tắt là Nhà thầu) tiếp cận hiện trường để phục vụ mục đích khảo sát hiện trường với điều kiện Nhà thầu cam kết rằng Chủ đầu tư và các bên liên quan của Chủ đầu tư (Sau đây gọi tắt là Chủ đầu tư) không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Nhà thầu liên quan đến việc khảo sát hiện trường này. Nhà thầu sẽ tự chịu trách nhiệm cho những rủi ro của mình như tai nạn, mất mát hoặc thiệt hại tài sản và bất kỳ các mất mát, thiệt hại và chi phí nào khác phát sinh từ việc khảo sát hiện trường.

Trong trường hợp Nhà thầu cần khảo sát hiện trường để có cơ sở chuẩn bị Hồ sơ dự thầu, Nhà thầu cần đề xuất đến Chủ đầu tư bằng văn bản trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 ngày. Toàn bộ chi phí đi khảo sát hiện trường do nhà thầu tự chi trả.

- Dưới đây là các tiêu chuẩn, quy chuẩn, yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu mà nhà thầu phải tuân thủ. Trong trường hợp nhà thầu nhận thấy có sự bất hợp lý thì có thể gửi văn bản yêu cầu Chủ đàu tư làm rõ hoặc sửa đổi E-HSMT trước thời điểm quy định trong E-HSMT này. Các chỉ dẫn kỹ thuật dưới đây, nếu có sự sai khác so với Hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt thì nhà thầu căn cứ theo Hồ sơ thiết kế để thực hiện.

I. Yêu cầu về kỹ thuật hàng hoá

1. Yêu cầu chung:

- Hàng hóa thuộc gói thầu phải mới 100%, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được sản xuất không trước năm 2025 (trừ trường hợp có yêu cầu khác quy định trong E-HSMT này và không bắt buộc đối với phần mềm), đã bao gồm đầy đủ các vật tư, phụ kiện và dịch vụ kỹ thuật kèm theo để lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành theo yêu cầu của chủ đầu tư. Giá hàng hóa chào thầu phải bao gồm thuế, phí và các chi phí khác có liên quan.

- Các thành phần hoặc các phụ kiện đi kèm của thiết bị phải đảm bảo tương thích với thiết bị chính.

- Bản quyền sử dụng phần mềm là vĩnh viễn (trừ trường hợp có yêu cầu, quy định khác).

- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (hoặc catalogue) hàng hóa để chứng minh đáp ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật của E-HSMT.(bắt buộc đối với các hàng hóa có Ký hiệu (*) quy định tại Phần 2. Yêu cầu chi tiết, Mục 3, chương V của E-HSMT). Đối với tài liệu bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt, trong trường hợp cần thiết thì Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu phải cung cấp bản dịch thuật được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền (không bắt buộc dịch toàn bộ tài liệu nhưng phải đảm bảo có thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật để chứng minh.

- Thời gian bảo hành: Theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất công bố nhưng tối thiểu 12 tháng cho toàn bộ gói thầu (trừ các hàng hóa có yêu cầu về thời gian bảo hành riêng được quy định tại Chương V của E-HSMT này). Bảo trì hàng hóa tối thiểu 02 lần/năm trong thời gian bảo hành.

- Trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng ký kết giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, trước khi các bên tiến hành bàn giao và nghiệm thu hàng hóa, Nhà thầu phải cung cấp cho chủ đầu tư bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu theo yêu cầu sau (không bắt buộc đối với vật tư tiêu hao, vật tư hoặc phụ kiện lắp đặt đi kèm thiết bị chính):

+ Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, sử dụng thiết bị theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (Nếu có). Nếu là bản tài liệu hướng dẫn bằng tiếng nước ngoài, yêu cầu phải có bản lược dịch tiếng Việt kèm theo).

+ Tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, thiết bị (không bắt buộc đối với hàng hóa được sản xuất trong nước, phần mềm) do cơ quan có thẩm quyền cấp (sau đây gọi tắt là “C/O”).

+ Tài liệu chứng nhận chất lượng hoặc chứng nhận xuất xưởng hợp lệ của hàng hóa, thiết bị do nhà sản xuất phát hành (sau đây gọi tắt là “C/Q”);

+ Các tài liệu khác theo quy định của hợp đồng.

- Trong mọi trường hợp, nếu xảy ra tranh chấp về bản quyền liên quan đến hàng hóa của gói thầu thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, bao gồm bồi thường các thiệt hại xảy ra do tranh chấp gây ra.

- Khi lập danh sách trang thiết bị, hàng hóa trong E-HSDT, đề nghị các nhà thầu lập theo thứ thự danh mục thiết bị, hàng hóa trong Hồ sơ mời thầu.

- Tên hãng sản xuất, xuất xứ, model, ký mã hiệu của hàng hóa (nếu có) nêu trong E-HSMT chỉ mang tính chất tham khảo.

2. Yêu cầu chi tiết: (Ghi chú: Đối với các hàng hóa có Ký hiệu (*) bắt buộc Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (hoặc catalogue) hàng hóa do nhà sản xuất công bố hoặc đơn vị/cơ quan có thẩm quyền để chứng minh đáp ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật của E-HSMT).

2.1. Thiết bị tối thiểu

| STT | Tên phòng/lớp | Số lượng phòng/lớp | Danh mục trang thiết bị | Thông số kỹ thuật tối thiểu của hàng hoá | Số lượng | Đơn vị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU THEO THÔNG TƯ (TT 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ) |  |  |  |  |  |  |
| I | KHỐI PHÒNG BỘ MÔN |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phòng đa năng |  | Tủ đựng trang phục BD | Tủ được thiết kế gồm 3 phần: phần trên cùng 2 cánh gỗ mica mở, kiểu ô cửa để phụ kiện biểu diễn, phần giữa là 2 cánh gỗ mica mở bên trong có thanh suốt inox treo trang phục, phần dưới cùng là 02 ngăn kéo gỗ để phụ kiện biểu diễn. Kích thước: D100*C200*S40cm Chất liệu: Bằng gỗ thông tự nhiên, sơn phủ bóng. | 4 | cái |  |
| 2 |  |  | Âm thanh phòng đa năng |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Âm ly | Công suất đầu ra: (8Ω) 2*400W Dải tần số: (-1dB) 20Hz-20KHz SNR (tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu) ≥100dB THD (tổng méo hài) < 0.035% Đầu vào micro: 8.5mV (âm lượng tối đa) Đầu vào nhạc: 200mV (âm lượng tối đa) Tách kênh: ≥80dB Trở kháng đầu vào micro: 10KΩ Bộ cân bằng 7 mức ổn định cho nhạc: (57Hz, 134Hz, 400Hz, 1KHz, 2.5KHz, 6.3KHz, 16KHz) ±10.0dB Bộ cân bằng micro 15: 57Hz, 134Hz, 400Hz, 1KHz, 2.5KHz, 6.3KHz, 16KHz) ±10.0dB Chức năng triệt tiếng rít: Cài đặt triệt tiêu phản hồi 3 cấp độ | 1 | cái | (*) |
| 2.2 |  |  | Loa toàn dải | Tần số đáp tuyến 60Hz～20KHz (±3dB) Công suất định mức 300W Công suất cực đại 1200W Độ nhạy 96dB SPL tối đa 126dB Trở kháng 8Ω Trình điều khiển LF: 1 × 12" bass/cuộn dây âm thanh 65mm Định hướng: 55°x100° Ổ cắm kết nối 2 ổ cắm 4 nhân NEUTRIK NL4MP (1+1-) | 2 | cái | (*) |
| 2.3 |  |  | Bộ micro không dây | Bộ micro không dây ( 1 bộ thu 02 micro không dây cầm tay ) Mạng không dây UHF 2 kênh, mỗi kênh có 100 tần số để lựa chọn. Tổng cộng 2 kênh 200 tần số. Tích hợp chức năng quét tần số nâng cao, có thể bỏ qua tần số sử dụng và các tần số lộn xộn khác để tránh nhiễu. Tích hợp điều chỉnh công suất 3 mức, khoảng 20 mét mỗi mức tăng dần. Dễ dàng cài đặt. Trang bị màn hình LCD, phản hồi thời gian thực trạng thái làm việc của hệ thống. Tần số hồng ngoại tự động, công nghệ ACT. Vỏ hợp kim nhôm, sử dụng lâu bền, 2 micro có thể sử dụng thay thế cho nhau. Chức năng ghi nhớ nguồn, có thể được điều khiển bằng thiết bị định thời. Tích hợp hệ thống khử tiếng hú vừa phải ， có thể giảm tiếng rít đáng kể một cách hiệu quả. Chức năng giám sát pin tích hợp, MIC hội nghị hiển thị năng lượng pin trong thời gian thực, với chức năng nhắc pin yếu nhấp nháy. Có thể sử dụng hỗn hợp micrô cầm tay và micrô hội nghị. Chống nhiễu điện thoại di động. Dải tần số: 612,2 MHz - 636,95 MHz; 652,2 MHz - 676,95 MHz - Độ nhạy ： 2-40dB; S / N: <65dB; - Khử tiếng ồn và triệt tiêu tiếng hú; Góc thu âm ： 360 ° - Định hướng chính xác ： <± 10 ° - Trở kháng đầu ra （Cân bằng） ：> 100Q - Độ nhạy （94dBSPL @ lkHz）:> 6dBu, - S / N:> 65dB - Điện áp làm việc Máy chủ ： DC --- 12V --- 14V2A - làm việc hiện tại ： 600mAh, Công suất tiêu thụ ： 5W - Độ nhạy nhận ： -105dBM, Điện áp đầu ra âm thanh ： 1V - Khử nhiễu điều chỉnh ：> 60dBM, Mô hình phân cực ： Cardioid - Khoảng cách làm việc ： Không có rào cản 30-80 mét - Phản hồi âm thanh ： 50HZ-15KHZ, Độ ổn định tần số ： + - 0,001%, | 1 | chiếc | (*) |
| 2.4 |  |  | Dây cáp loa ( 2 * 1,5mm ) | Thông số kỹ thuật của dây cáp loa ( 2 * 1,5mm ) Phi 8.5mm Dây cáp loa chuyên dụng được làm bằng 99.99% là đồng, được bọc bằng 2 lớp vỏ bằng nhựa PVC cao cấp, cấu trúc bên trong của dây là 0,1mm/189, Đường kính bên ngoài cáp phi 8,5mm Cấu trúc lõi cáp: 2*1.5mm | 40 | m |  |
| 2.5 |  |  | Rắc âm thanh | Giắc canon XLR đực cái Các tiếp điểm bằng đồng được mạ bằng thiếc, vỏ được làm bằng hợp kim kẽm màu đen | 4 | cái |  |
| 3 |  |  | Trang phục các con vật | Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo Chất liệu: Sợi tổng hợp Màu sắc: Phối các màu | 24 | bộ |  |
| 4 |  |  | Trang phục biểu diễn các loại/bộ | Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo Chất liệu: Sợi tổng hợp Màu sắc: Phối các màu | 24 | bộ |  |
| 5 |  |  | Loa thùng (di động) | Kết nối Bluetooth, USB Tích hợp 2 micro không dây, thân micro bằng kim loại Công suất : 500W Nguồn điện: 220V/50Hz-60Hz | 1 | cái | (*) |
| 6 |  |  | Bộ dụng cụ âm nhạc bằng gỗ (35 thứ) | Chất liệu: Gỗ tự nhiên Màu sắc: Phối các màu | 2 | bộ |  |
| 7 |  |  | Gương múa | - Chất Liệu khung: Nhựa ABS; - Gương Chất Liệu: Bạc. - Kích thước sản phẩm KT : 9,0*2,0m | 18 | m2 |  |
| 8 |  |  | Sân khấu mi ni | Kích thước: theo thực tế tại hiện trường Chất liệu: Khung sắt mặt gỗ dán 17mm bề mặt dán thảm nỉ dày 4mm màu đỏ Sân khấu được thiết kế lắp ghép thuận tiện trong quá trình sử dụng Độ tuổi: Mầm non | 20 | m2 |  |
| 9 |  |  | Điều hòa 1 chiều 48.000 BTU âm trần | Loại máy Máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh) Inverter Inverter Nguồn điện: 220-240V; 50/60 Hz Công suất làm lạnh: 46.500 BTU Độ ồn trung bình: 44/42/40 dB Loại Gas : R-32 Thông số kích thước/ lắp đặt: Chiều dài lắp đặt ống đồng Tối đa 50m Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh 30m Kích thước: ống đồng 9.52/15.88 | 4 | chiếc | (*) |
| 10 |  |  | Cây nước nóng | - Công suất: Nóng 580W - Lạnh 90W - Số vòi nước: 3 vòi - Chất liệu: Nhựa ABS và thép - Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 3.3 lít - Hệ thống làm lạnh: Công nghệ làm lạnh Block /Gas R600a - Màu sắc: Khung tủ sơn tĩnh điện màu trắng - Kiểu lấy nước: Khóa cơ | 2 | bộ | (*) |
| 11 |  |  | Cổng chui con thú, cổng hầm bộ đội | Cung chui con chuột Mikey 58x82x27cm Màu sắc: Phối các màu Chất liệu: Nhựa | 8 | Cái |  |
| 12 |  |  | Bao bố | Bao bố với độ bền dày,đẹp và rất tiện ích giúp cho các bé vui chơi thoải thích. Kích thước 45x55cm. | 20 | Cái |  |
| 13 |  |  | Ô tô điện động cơ 4 bánh | Kích thước xe: 131*84*88cm, tải trọng 60kg - Số động cơ: 4 động cơ cỡ lớn - Bình ắc quy: 12V-7ah - Màu sắc: Trắng, xanh, đỏ - Thông số khác: Tích hợp nhạc MP3 và cổng cắm USB, kết nối Bluetooth, chế độ bập bênh | 2 | Cái |  |
| 14 |  |  | Bộ liên hoàn mini thang leo | Kích thước: D308*R175*C170cm Màu sắc: Phối các màu - Hệ khung nhựa nhập khẩu, chất lượng tốt, có độ dẻo cao sử dụng nguyên liệu nhựa tổng hợp | 1 | Bộ |  |
| 15 |  |  | Cầu thăng bằng giao động | KT: Dài 2.5m, Rộng 0,7m, Cao 0,7m. Khung bằng sắt ống Ø42, Ø32, Ø27 dầy 1.4mm sơn tĩnh điện ngoài trời. Cầu thăng bằng làm bằng tấm nhựa LDPE đúc liền nguyên khối, màu sắc tươi sáng đa dạng. | 1 | Bộ |  |
| 16 |  |  | Băng thể dục (gỗ tự nhiên) | KT: D2000xR200XC200(mm). Bằng gỗ phủ bóng, chân sắt hộp 30x30x1.1mm sơn tĩnh điện màu ghi sáng | 4 | Cái |  |
| 17 |  |  | Cổng chui | Kích thước: (D62*R23*C100)cm Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục Chất liệu: Nhựa cao cấp Màu sắc Phối các màu. | 2 | Cái |  |
| 18 |  |  | Thang leo C.trượt có bóng rổ | Kích thước (D186*R86*C108)cm Chất liệu Nhựa nhập khẩu Màu sắc Phối các màu | 2 | cái |  |
| 19 |  |  | Cột ném bóng | Kích thước: (D80*R70*C167~230)cm Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục Chất liệu: Nhựa cao cấp Màu sắc: Phối các màu | 4 | cái |  |
| 20 |  |  | Tủ đựng đồ dùng | Kích thước: 120 x 40 x 120 cm. Dành cho bé: Dưới 10 tuổi Chất liệu: Ván MFC 17 ly phủ sơn PU, lưng tủ làm bằng ván gỗ MDF 5 ly | 4 | cái |  |
| 21 |  |  | Bàn ghế học nhóm hình thang bát giác mầm non | Kích thước: 90 x 45 x 50 cm Kiểu dáng: Hình thang (2 bàn hình thang ghép lại thành bàn hình lục giác) Chất liệu: Bằng gỗ cao su ghép AA loại tốt, dày 17 mm sơn phủ PU bóng chống trầy. | 2 | bộ |  |
| 22 |  |  | Giá kệ để đồ dùng dạy học | Kích thước: 120 x 30 x 90 cm. Chất liệu: Ván MFC dày 17mm, phủ melamin chống trầy. Hậu MDF dày 5mm vẽ lộng trang trí các họa tiết mầm non. | 4 | Cái |  |
| 23 |  |  | Bảng nội qui, hình ảnh | Chất liệu : mica KT: 40x60 cm Màu sắc, kích thước: theo yêu cầu Dễ dàng lắp đặt và vệ sinh bề mặt | 10 | cái |  |
| 24 |  |  | Trang phục các ngành nghề | Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo Chất liệu: Sợi tổng hợp Màu sắc: Phối các màu | 20 | Bộ |  |
| 25 |  |  | Bộ dụng cụ thí nghiệm khoa học cho trẻ Mầm non | - 01 sách hướng dẫn - 18 dụng cụ chuyên dụng cho thí nghiệm - 04 dụng cụ khác - 01 thuốc nhuộm - 01 cái khay đựng | 10 | Bộ |  |
| 26 |  |  | Sách thí nghiệm khoa học cho trẻ Mầm non | Tác giả : OM Books NXB : Thế Giới Năm XB : 2019 Trọng lượng (gr) : 250 Kích Thước Bao Bì : 19 x 27 Số trang : 236 | 20 | Quyển |  |
| 27 |  |  | Bộ đồ chơi Topbright thí nghiệm KH cho bé | Chất liệu: Gỗ, nhựa dẻo ABS cao cấp. | 5 | Bộ |  |
| 28 |  |  | Bản đồ Việt Nam 3D bằng gỗ gắn tường | Bản Đồ Việt Nam Bằng Gỗ 3D – Mix 5 màu (Cookie) KT: 140x120cm | 1 | Bộ |  |
| 29 |  |  | Quả Địa cầu | + Kích thước: phi 30cm + Vật liệu: Nhựa cao cấp | 5 | Quả |  |
| 30 |  |  | Màn Hình Tương Tác | Kích thước hiển thị 75 inch Đèn nền DLED Độ phân giải pixel 0.143 (H) mm × 0.430 (V) mm Độ phân giải 3840 × 2160 @60 Hz Độ sáng 400 cd/m² (Typ.) Độ sâu màu 10 bit Màu hiển thị 1.07 G Thời gian đáp ứng 8 ms Loại bảng điều khiển IPS Tỷ lệ tương phản 1200:1 (Static); 15,000:1 (Dynamic) Gam màu 72% NTSC (CIE1931) (Typ.) Tốc độ làm mới 60 Hz Góc nhìn 178°(H)/178°(V) Tỷ lệ khung hình 16:9 Sương mù bề mặt 25% Haze Khu vực hiển thị 1649.66 mm × 927.94 mm Thời gian làm việc 7 × 16 H Độ cứng bề mặt 9H Bề mặt kính Kính chống chói 3.2 mm Truyền 88% ± 3 Tuổi thọ 50,000 giờ | 1 | Cái | (*) |
| 31 | Phòng thư viện | Sử dụng chung trong phòng đa năng | Máy tính xách tay | CPU Intel® Core™ i3-1305U Processor Công suất (Watt): 15 W Tổng số nhân 5 Nhân tiết kiệm điện (E-cores): 4 Tốc độ trước vi xử lý lý: 1,20 GHz Tần số cơ bản: 1,60 GHz Tần số turbo tối đa: 4,50 GHz Đồ họa tích hợp: Đồ họa Intel UHD Độ rộng bus: DRAM64-bit Flash EPROM: 32 MB Tốc độ bộ nhớ: DDR4 2666 MHz. Ram 8GB | 1 | Cái | (*) |
| 32 |  |  | Sách truyện bìa cứng | Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo Chất liệu: Giấy tổng hợp Màu sắc: Phối các màu | 200 | Quyển |  |
| 33 |  |  | Sách chấm đọc | Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo Chất liệu: Giấy tổng hợp Màu sắc: Phối các màu | 10 | Quyển |  |
| 34 |  |  | Bộ bàn ghế đọc sách bọc da | Bàn: KT: D60x75cm Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện Ghế: KT: 63x68x77cm Chất liệu: Da, thép sơn tĩnh điện | 1 | Bộ |  |
| 35 |  |  | Thảm tròn cỡ vừa D160cm | Thảm Tròn Lông Sợi Ngắn Alice Họa Tiết Lá Hoa Rơi | 1 | Bộ |  |
| 36 |  |  | Thảm tròn cỡ lớn D200cm | Thảm Tròn Trải Sàn Lông Sữa Mềm Cao Cấp Phong Cách Hiện Đại | 1 | Bộ |  |
| 37 |  |  | Thảm chữ nhật cỡ lớn 200x300cm | Thảm Trải Sàn Dệt Sọc Trắng Xám Tối Giản Phong Cách Ý FLAWESS | 2 | Bộ |  |
| 38 |  |  | Giá sách | Kích thước: D100*C100*S25cm Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo Chất liệu: Gỗ thông tự nhiên Màu sắc Gỗ tự nhiên | 4 | Chiếc |  |
| 39 |  |  | Kệ để sách mái nhà | Đặc điểm : Có 4 tầng để sách ,đồ chơi . Chất liệu: Gỗ MDF phủ Melamine Kích thước: Dài 800 Sâu 400 cao tổng thể 1680 mm | 2 | Chiếc |  |
| 40 |  |  | Kệ để sách mái nhà | Đặc điểm : Có 4 tầng để sách ,đồ chơi . Chất liệu: Gỗ MDF phủ Melamine Kích thước: Dài 450 Sâu 400 cao tổng thể 1680 mm | 2 | Chiếc |  |
| 41 |  |  | Kệ 3 tầng | Kích thước: D120*C120*S30cm Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo Chất liệu: Gỗ thông tự nhiên Màu sắc Gỗ thông tự nhiên | 2 | Chiếc |  |
| 42 |  |  | Kệ để sách mái nhà | Đặc điểm : Có 4 tầng để sách ,đồ chơi . Chất liệu: Gỗ MDF phủ Melamine | 2 | Chiếc |  |
| 43 |  |  | Giá góc | Chất liệu: Gỗ MDF rất bền Kích thước : 45x45x100cm | 2 | Chiếc |  |
| 44 |  |  | Kệ để sách đứng hình cây | Chất liệu MDF bền đẹp , chắc chắn . | 3 | Chiếc |  |
| 45 |  |  | Ghế lười hạt xốp | Chất liệu: vải kaki và hạt xốp Size S (60 x 90 cm) | 2 | Cái |  |
| 46 |  |  | Bàn thấp đọc sách | Kích thước: 60cm x 60cm x 32cm Mặt bàn & chân bàn được gắn cố định bằng ốc vít. | 1 |  |  |
| 47 | Phòng mẫu giáo |  | Điều hòa 2 chiều 9.000 BTU treo tường | - Loại điều hòa: hai chiều, inverter - Công suất làm lạnh (kW): 2,73 (0,88 - 3,66) - Công suất làm lạnh (BTU): 9.300 (3.000 - 12.500) - Công suất sưởi ấm (kW): 2,93 (0,88 - 3,81) - Công suất làm lạnh (BTU): 10.000 (3.000 - 13.000) - Độ ồn làm lạnh dB(A): 42/35/27/19 - Độ ồn sưởi ấm dB(A): 42/35/27 - Loại sản phẩm: Treo tường - Nguồn điện 1pha: 220 ~ 240V, 50Hz - Loại môi chất làm lạnh: R32 | 2 | Chiếc | (*) |
| 48 |  | 14 | Điều hòa 2 chiều 18.000 BTU treo tường | - Loại điều hòa: hai chiều, inverter - Công suất làm lạnh (KW): 5,30 (1,03 - 6,01) - Công suất làm lạnh (BTU): 18.100 (3.500 - 20.500) - Công suất sưởi ấm (KW): 5,57 (1,03 - 6,59) - Công suất làm lạnh (BTU): 19.000 (3.500 - 22.500) - Độ ồn làm lạnh dB(A): 48/44/37/31 - Độ ồn sưởi ấm dB(A): 48/44/37 - Loại sản phẩm: Treo tường - Nguồn điện 1pha: 220 ~ 240V, 50Hz - Loại môi chất làm lạnh: R32 | 2 | Chiếc | (*) |
| 49 |  |  | Điều hòa 2 chiều 24.000 BTU treo tường | - Loại điều hòa: hai chiều, inverter - Công suất làm lạnh (KW): 6,45 (1,03 - 7,18) - Công suất làm lạnh (BTU): 22.000 (3.500-24.500) - Công suất sưởi ấm (KW): 6,45 (1,03 - 7,77) - Công suất làm lạnh (BTU): 22.000 (3.500-26.500) - Độ ồn làm lạnh dB(A): 48/44/37/31 - Độ ồn sưởi ấm dB(A): 48/44/37 - Loại sản phẩm: Treo tường - Nguồn điện 1pha: 220 ~ 240V, 50Hz - Loại môi chất làm lạnh: R32 | 21 | chiếc | (*) |
| 50 | Phòng học | 12 | Màn Hình Tương Tác | Kích thước hiển thị 75 inch Đèn nền DLED Độ phân giải pixel 0.143 (H) mm × 0.430 (V) mm Độ phân giải 3840 × 2160 @60 Hz Độ sáng 400 cd/m² (Typ.) Độ sâu màu 10 bit Màu hiển thị 1.07 G Thời gian đáp ứng 8 ms Loại bảng điều khiển IPS Tỷ lệ tương phản 1200:1 (Static); 15,000:1 (Dynamic) Gam màu 72% NTSC (CIE1931) (Typ.) Tốc độ làm mới 60 Hz Góc nhìn 178°(H)/178°(V) Tỷ lệ khung hình 16:9 Sương mù bề mặt 25% Haze Khu vực hiển thị 1649.66 mm × 927.94 mm Thời gian làm việc 7 × 16 H Độ cứng bề mặt 9H Bề mặt kính Kính chống chói 3.2 mm Truyền 88% ± 3 Tuổi thọ 50,000 giờ | 12 | Chiếc | (*) |
| 51 |  |  | Bộ máy tính | Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5-12400 bộ nhớ đệm 18M, lên đến 4,4 GHz RAM: 8GB DDR4 Chipset: Intel H610 Ổ cứng: SSD 256Gb Cổng kết nối: 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port; 1 x DisplayPort; 1 x HDMI port; 1x DVI-D port; 1 x D-Sub Port; 1 x LAN (RJ-45) port; 2 x USB 3.2 Gen2 ports (1A1C at rear panel); 2 x USB 2.0 ports; 1 x COM port Khe cắm mở rộng: 1 x PCI Express 4.0/3.0 x16 slot (at x16 mode); 2 x PCI Express 3.0 x16 slot (at x1 mode); 1 x PCI slot; 4Dim DDRam5+2Dim DDR4 Lưu trữ – 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (Gen3 x4 PCIE mode) – 4 x Serial ATA 6.0 Gb/s connectors Cạc màn hình: Intel HD Graphics Cạc âm thanh: Support an 8-channel audio output Màn hình (Monitor): 21.5″ Widescreen, Độ phân giải Full HD, tích hợp công nghệ chống chói và lọc ánh sáng xanh – Đồng bộ thương hiệu Thùng máy và nguồn, Chuột, Bàn phím: đồng bộ thương hiệu | 12 | Bộ | (*) |
| 52 |  |  | Bàn ánh sáng (kt: 0.6x0.6) | - Kích thước bàn: 60 x 60 x 18cm - Cấu tạo: Gỗ thông + Đèn led an toàn cho mắt bé + Mặt bàn bằng mica trắng | 12 | Cái |  |
| 53 |  |  | Đồ chơi stem bánh răng cưa Gears!Gears!Gears! (3 lớp lớn, mỗi lớp 4 bộ) | Bánh Răng Trang Trí Tường 30 mô hình Mỗi chủ đề / mô hình lắp ráp có thể chơi trên tường và trên sàn nhà. Đồ chơi lắp ghép Gigo được làm từ nhựa nguyên sinh, bền và an toàn cho trẻ. Màu sắc của đồ chơi đảm bảo an toàn cho trẻ và bền màu theo thời gian. Các bộ phận được thiết kế chắc chắn, đủ rắn, cứng và bền, khó bị gãy, hỏng khi trẻ chơi đùa. | 12 | Bộ |  |
| 54 |  |  | Tháp học toán 3D steam cho 3 lớp lớn, mỗi lớp 2 bộ | Thiết bị dạy học Tháp Học Toán 3D STEAM gồm 236 chi tiết, trong đó có 9 cầu thang + 10 tháp + 10 đế cắm + 24 thử thách bằng thẻ nhựa. Trọng lượng 1.45 kg Kích thước 37 × 8 × 4 cm | 6 | Bộ |  |
| 55 |  |  | Bộ đồ chơi lego cho 11 lớp, mỗi lớp 5 kg Bộ (gồm 1 bàn chơi lego + 8 tấm base + 1 túi lego nhỏ) | Bộ sản phẩm gồm: 1 bàn chơi lego + 8 tấm base + 1 túi lego nhỏ, chưa bao gồm ghế ngồi. Kích thước (D x R x C): 120 x 60 x 50 ~ 64 cm (chiều cao điều chỉnh được từ 50 - 64 cm) Chất liệu: Nhựa HDPE nguyên sinh Sử dụng: Đồ chơi lắp ghép tạo hình kích thích trí thông minh và sáng tạo ở trẻ. | 12 | Bộ |  |
| 56 |  |  | Bộ đồ dùng Giáo cụ Montessori - Nhà trẻ | Bộ đồ dùng Giáo cụ Montessori - Nhà trẻ 01 set gồm: Bộ vận động; Bộ Ngôn ngữ; Bộ Nhận Thức; Bộ thực tế cuộc sống | 15 | Bộ |  |
| 57 |  |  | Bộ đồ dùng Giáo cụ Montessori - Mẫu giáo bé | Bộ đồ dùng Giáo cụ Montessori - Mẫu giáo bé 01 set gồm: Bộ Thực tế cuộc sống; Bộ Cảm quan; Bộ Ngôn ngữ; Bộ Toán học; Bộ Văn hóa | 15 | Bộ |  |
| 58 |  |  | Bộ đồ dùng Giáo cụ Montessori - Mẫu giáo nhỡ | Bộ đồ dùng Giáo cụ Montessori - Mẫu giáo nhỡ 01 set gồm: Bộ Thực tế cuộc sống; Bộ Cảm quan; Bộ Ngôn ngữ; Bộ Toán học; Bộ Văn hóa | 15 | Bộ |  |
| 59 |  |  | Bộ đồ dùng Giáo cụ Montessori - Mẫu giáo lớn | Bộ đồ dùng Giáo cụ Montessori - Mẫu giáo lớn 01 set gồm: Bộ Thực tế cuộc sống; Bộ Cảm quan; Bộ Ngôn ngữ; Bộ Toán học; Bộ Văn hóa | 15 | Bộ |  |
| 60 |  |  | Giá kệ đựng đồ học tập các lớp | kệ đựng đồ học tập trong lớp. Kệ ngôi nhà, kích thước dài 1.2m sâu 0.3 cao 1.1m chia 6 khoang mô phỏng hình mái nhà, - Kích thước: D1000mm x C800 x S300mm - Chất liệu: Gỗ cao su ghép thanh dày 15mm, chất liệu gỗ cao su ghép thanh sơn phủ pu dày 15mm | 12 | Bộ |  |
| 61 |  |  | Bảng ghim khung nhôm treo tường | Bảng ghim khung nhôm treo tường KT 1.0m x 1,2m | 12 | chiếc |  |
| 62 |  |  | Bàn góc Osin | Kích thước: D90*R48*C50cm Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo Chất liệu: Mặt nhựa, chân sắt sơn tĩnh điện. Màu sắc: Xanh lá, xanh dương, đỏ, vàng. | 72 | chiếc |  |
| 63 |  |  | Tủ đựng chăn, gối | Tủ được chia làm 2 khoang riêng biệt, mỗi khoang có 3 giá đỡ chia làm 4 ngăn. Sơn tĩnh điện màu ghi - Các giá đỡ có thể điều chỉnh chiều cao tuỳ ý theo mục đích sử dụng. - có 2 khóa vuông, thanh khóa clemon. - Kích thước: W915xD452xH1830mm | 24 | Chiếc |  |
| 64 |  |  | Cây nước nóng | - Công suất: Nóng 580W - Lạnh 90W - Số vòi nước: 3 vòi - Chất liệu: Nhựa ABS và thép - Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 3.3 lít - Hệ thống làm lạnh: Công nghệ làm lạnh Block /Gas R600a - Màu sắc: Khung tủ sơn tĩnh điện màu trắng - Kiểu lấy nước: Khóa cơ | 12 | Chiếc | (*) |
| 65 |  |  | Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ, loại gỗ ghép | Kích thước: D30*C30*S30cm/ô. 18 ô Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo Chất liệu: thép Màu sắc các loại màu | 24 | chiếc |  |
| 66 | Phòng hội đồng | 1 | Bộ bàn ghế họp bao gồm: |  | 1 | bộ |  |
| 66.1 |  |  | Bàn họp | bàn W3000 x D1500 x H760 mm Làm bằng gỗ công nghiệp sơn phủ PU cao cấp Kiểu dáng : + Mẫu bàn họp lớn có mặt bàn quây rỗng giữa, 2 cạnh ngắn lượn cong, + Yếm bàn soi chỉ kết hợp giấy khác nhau, + Chân bàn ghép hộp. | 1 | bộ |  |
| 66.2 |  |  | Ghế họp | Ghế Phòng Họp cao cấp kiểu dáng sang trọng. Đệm tựa ghế bọc da công nghiệp tại vị trí tiếp xúc với người ngồi. Ghế sử dụng khung thép mạ chắc chắn. Tay ốp nhựa nổi bật. Kích thước: Rộng 590 x Sâu 685 x Cao 1010 (mm) Chất liệu: Đệm tựa bọc Da thật/Da CN/PVC; Khung thép mạ | 40 | chiếc |  |
| 67 |  |  | Bảng công tác | Biểu bảng công tác. KT:1200x2400mm | 4 | chiếc |  |
| 68 |  |  | Tủ tài liệu | Tủ thiết kế với 3 khoang cánh mở, tạo ra không gian riêng tư để lưu trữ đồ cá nhân. Mỗi khoang bên trong được trang bị 1 đợt cố định và 3 móc treo áo đơn, cùng với 1 móc treo áo đôi, giúp sắp xếp đồ dùng một cách gọn gàng và tiện lợi. Đặc biệt, cánh của tủ được trang bị tay nắm cao cấp kèm hệ thống thanh khóa tự sập khi đóng, mang lại sự tiện lợi và an toàn cho việc sử dụng. Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu trắng ngà tạo nên vẻ đẹp tinh tế và cũng giúp bảo vệ tủ khỏi trầy xước và oxi hóa. Kích Thước: W1134 x D450 x H1950 mm Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện | 2 | chiếc |  |
| 69 |  |  | Máy vi tính để bàn | Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5-12400 bộ nhớ đệm 18M, lên đến 4,4 GHz RAM: 8GB DDR4 Chipset: Intel H610 Ổ cứng: SSD 256Gb Cổng kết nối: 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port; 1 x DisplayPort; 1 x HDMI port; 1 x DVI-D port; 1 x D-Sub Port; 1 x LAN (RJ-45) port; 2 x USB 3.2 Gen2 ports (1A1C at rear panel); 2 x USB 2.0 ports; 1 x COM port Khe cắm mở rộng: 1 x PCI Express 4.0/3.0 x16 slot (at x16 mode); 2 x PCI Express 3.0 x16 slot (at x1 mode); 1 x PCI slot; 4Dim DDRam5+2Dim DDR4 Lưu trữ – 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (Gen3 x4 PCIE mode) – 4 x Serial ATA 6.0 Gb/s connectors Cạc màn hình: Intel HD Graphics Cạc âm thanh: Support an 8-channel audio output Màn hình (Monitor): 21.5″ Widescreen, Độ phân giải Full HD, tích hợp công nghệ chống chói và lọc ánh sáng xanh – Đồng bộ thương hiệu Thùng máy và nguồn, Chuột, Bàn phím: đồng bộ thương hiệu | 1 | chiếc | (*) |
| 70 |  |  | Máy in đen trắng laser | Loại máy: In laser trắng đen Chức năng: In 1 mặt Chất lượng in (độ nét): 600 x 600 dpi Thời gian in trang đầu tiên: 7.8 giây Tốc độ in: 18 trang/phút Hộp mực kèm theo in được: Khoảng 1600 trang Loại mực in: Phù hợp với máy Bộ nhớ (In được file tối đa): 32 MB Kích thước giấy in hỗ trợ: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, 16K, Envelope (COM10, Monarch, DL, C5) | 1 | chiếc | (*) |
| 71 |  |  | Điều hòa 2 chiều 18.000 BTU treo tường | - Loại điều hòa: hai chiều, inverter - Công suất làm lạnh (KW): 5,30 (1,03 - 6,01) - Công suất làm lạnh (BTU): 18.100 (3.500 - 20.500) - Công suất sưởi ấm (KW): 5,57 (1,03 - 6,59) - Công suất làm lạnh (BTU): 19.000 (3.500 - 22.500) - Độ ồn làm lạnh dB(A): 48/44/37/31 - Độ ồn sưởi ấm dB(A): 48/44/37 - Loại sản phẩm: Treo tường - Nguồn điện 1pha: 220 ~ 240V, 50Hz - Loại môi chất làm lạnh: R32 | 2 | Chiếc | (*) |
| 72 |  |  | Bục đỡ tượng Bác Hồ | Kích thước: Rộng 765 x Sâu 600 x Cao 1200 mm Chất liệu: Gỗ công nghiệp sơn PU | 1 | Bộ |  |
| 73 |  |  | Tượng Bác Hồ | Bục tượng Bác Kích thước: 800 x 600 x 1200 mm Vật liệu liệu: Bục làm bằng gỗ công nghiệp | 1 | Bộ |  |
| 74 |  |  | Biểu tượng Sao vàng Búa liềm bằng vật liệu phủ màu | Biểu tượng Sao vàng Búa liềm bằng vật liệu phủ màu | 1 | Bộ |  |
| 75 |  |  | Logo nhà trường bằng vật liệu gỗ khắc lazer (kích thước D500) | Logo nhà trường bằng vật liệu gỗ khắc lazer (kích thước D500) | 1 | Bộ |  |
| 76 |  |  | Bục phát biểu bằng gỗ | Kích thước: Rộng 800 x Sâu 600 x Cao 1200 mm Chất liệu: Gỗ công nghiệp sơn PU | 1 | Bộ |  |
| 77 |  |  | Rèm nhung sân khấu | Rèm nhung sân khấu. Diện tích: 50m2 |  |  |  |
| 77.1 |  |  | Phông nhung đỏ | Phông nhung màu đỏ cờ hoàn thiện KT : 5,0x5,0 m2 | 25 | m2 |  |
| 77.2 |  |  | Phông nhung xanh | Phông nhung màu xanh cờ hoàn thiện KT : 5,0x3,0 m2 | 15 | m2 |  |
| 77.3 |  |  | Sao vàng, búa liềm | Chất liệu : Mica vàng nhập khẩu, dày 2m. Bề mặt bóng gương, ánh kin sang trọng, nổi bật trên nên đỏ Gai công : Cắt CNC laser chính xác , viền mịn, dễ lắp đặt. Kiểu lắp : Gắn keo, dán nổi hoặc bắt chân Inox | 1 | Bộ |  |
| 77.4 |  |  | Biển ĐCSVNQVMN | Chát liệu khung sắt, nhôm vàng nền alu đỏ chữ alu gương vàng, viền nhôm vàng đồng bo viền | 6 | m |  |
| 78 |  |  | Hệ thống ánh sáng |  |  |  |  |
| 78.1 |  |  | Bộ đèn sân khấu com bo | Các thiết bị bao gồm: - Đèn Beam 230 (3 chiếc) Công suất: 300W; - Đèn par led 54x9w 3in1 full LP-549I (4 chiếc) Công suất định mức: 150W; Nguồn sáng LED: 54 x 2W RGB đầy đủ; Tuổi thọ nguồn sáng: 50.000 giờ - Đèn led blinder 4x50W (4 chiếc) Công suất định mức: 200W; Nguồn sáng LED: 4*50w hạt đèn COB; Tuổi thọ nguồn sáng: 50000 giờ - Bộ chia tín hiệu: Cổng trực tiếp : 1 cổng IN + 1 cổng OUT - Bàn Điều Khiển Điện áp định mức: AC110V~240V/50~60Hz; Công suất định mức: 20W; | 1 | bộ |  |
| 78.2 |  |  | Giàn treo đèn sân khấu phòng giáo dục thể chất tầng 1 dài 8 m | Giàn treo đèn, khung 310x310mm (khúc 1.0m) Chiều rộng: 310mm Chiều sâu : 310mm Trọng lượng: 8.42kg | 5 | m |  |
| 78.3 |  |  | Móc treo đèn sân khấu | Móc treo đèn Par LED được sản xuất từ hợp kim nhôm nguyên khối, đảm bảo độ bền cao và khả năng chống gỉ tuyệt vời. Thiết kế thân móc với các gờ răng cưa giúp cố định đèn một cách chắc chắn trên khung treo đèn. | 1 | cái |  |
| 78.4 |  |  | Dây điện 2*2.5mm | Ruột dẫn: Bằng đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ. + Số lõi: 2 ( 2*2,5mm ) + Kết cấu: Các sợi bện tròn cấp 5, cấp 6. + Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 10 mm2 + Điện áp danh định: 300/500V + Dạng mẫu mã: Hình ô van. | 150 | m |  |
| 79 |  |  | Bộ tủ trưng bày truyền thống | Kích thước: W900 x D400 x H2000mm (±5mm) Chất liệu: Bề mặt gỗ công nghiệp sơn PU cao cấp. Kiểu dáng: Phần trên là khoang hở không cánh, có 2 đợt ngang. Phần dưới là khoang 2 cánh mở, trong có đợt ngang. | 1 | bộ |  |
| 80 |  |  | Màn Hình Tương Tác | Kích thước màn hình: 86 inch Đèn nền DLED Độ phân giải Pixel 0.165 (H) × 0.494 (V) mm Độ phân giải 3840 × 2160 @60 Hz Độ sáng 400 cd/m² (Typ.) Độ sâu màu 10 bit Màu hiển thị 1.07 G Thời gian phản hồi 8 ms Loại panel VA Tỷ lệ tương phản 5000:1 (Static) 30,000:1 (Dynamic) Gam màu 72% NTSC (CIE1931) (Typ.) Tốc độ làm mới 60 Hz Góc nhìn 178°(H)/178°(V) Tỷ lệ khung hình 16:9 Sương mù bề mặt 25% Haze Khu vực hiển thị 1895.04 mm × 1065.96 mm Thời gian làm việc 7 × 16 H Độ cứng bề mặt 9H Bề mặt kính Kính chống chói 3,2 mm Truyền 88% ± 3 Tuổi thọ 50,000 giờ | 1 | chiếc | (*) |
| 81 |  |  | Cây nước nóng | - Công suất: Nóng 580W - Lạnh 90W - Số vòi nước: 3 vòi - Chất liệu: Nhựa ABS và thép - Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 3.3 lít - Hệ thống làm lạnh: Công nghệ làm lạnh Block /Gas R600a - Màu sắc: Khung tủ sơn tĩnh điện màu trắng - Kiểu lấy nước: Khóa cơ | 1 | chiếc | (*) |
| 82 | Phòng hiệu trưởng, hiệu phó | 3 | Bộ bàn ghế làm việc | 1. Bàn làm việc sử dụng chất liệu gỗ CN Melamine. Bàn liền tủ có 1 hộc ngăn kéo và 1 khoang cánh mở. Kích thước: D1200 x S700 x C750 mm. Chất liệu: Gỗ CN Melamine. 2. Ghế Nhân Viên thuộc dòng ghế xoay lưới kiểu dáng hiện đại. Kích thước: Rộng 580 x Sâu 630 x Cao 905-1000 (mm) | 3 | bộ |  |
| 83 |  |  | Bảng công tác | Biểu bảng công tác. KT:1200x2400mm | 3 | chiếc |  |
| 84 |  |  | Bộ bàn ghế làm việc |  |  |  |  |
| 85 |  |  | Bàn làm việc | * Bàn làm việc: - Kích Thước: W2000 x D1000 x H760 mm - Chất liệu: Bàn làm từ gỗ công nghiệp sơn PU cao cấp - Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật Hòa Phát có tấm PVC trang trí - Yếm bàn ốp nổi trang trí và yếm soi chỉ. - Chân bàn kiểu hộp chắc chắn bề thế. * Tủ phụ di động: - Kích Thước: W1410 x D420 x H760 mm - Chất liệu: Gỗ công nghiệp sơn PU cao cấp - Tủ phụ di động mặt chữ nhật - Tủ có hộc 3 ngăn kéo, khoang để CPU, bàn phím, ở giữa có bộ cánh lùa. - Chân có bánh xe giúp di chuyển dễ dàng trong văn phòng. | 3 | cái |  |
| 86 |  |  | Ghế làm việc | * Ghế: - Kích Thước: W620 x D670 x H(1090-1215) mm - Chất liệu: Đệm tựa bọc da, chân tay ghế bằng nhựa. - Ghế xoay lãnh đạo da cao cấp - Đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC có các đường may trang trí ô vuông. - Chân ghế bằng nhựa có bánh xe, tay nhựa, bát có chức năng điều chỉnh độ cao cần hơi. - Mặt ngồi có lớp đệm mút vừa phải | 3 | cái |  |
| 87 |  |  | Bộ bàn ghế tiếp khách | Bộ bàn ghế salon tiếp khách: - 01 Ghế dài: 1830x600 mm - 02 Ghế đơn: 780x600 mm - 01 bàn: 1100 x 550 mm - 01 bàn: 550 x 550 mm. - Bộ bàn salon tiếp khách được làm bằng chất liệu gỗ tự nhiên, bàn được kết nối với thanh chịu lực và trang trí, sử dụng mặt kính. Ghế có mặt là các thanh gỗ ghép có khe thoáng, tựa có trạm hoa văn, tay liền chân đảm bảo chắc chắn khi sử dụng, ghế có độ ngả phù hợp. | 3 | bộ |  |
| 88 |  |  | Bộ máy tính | Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5-12400 bộ nhớ đệm 18M, lên đến 4,4 GHz RAM: 8GB DDR4 Chipset: Intel H610 Ổ cứng: SSD 256Gb Cổng kết nối: 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port; 1 x DisplayPort; 1 x HDMI port; 1 x DVI-D port; 1 x D-Sub Port; 1 x LAN (RJ-45) port; 2 x USB 3.2 Gen2 ports (1A1C at rear panel); 2 x USB 2.0 ports; 1 x COM port Khe cắm mở rộng: 1 x PCI Express 4.0/3.0 x16 slot (at x16 mode); 2 x PCI Express 3.0 x16 slot (at x1 mode); 1 x PCI slot; 4Dim DDRam5+2Dim DDR4 Lưu trữ – 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (Gen3 x4 PCIE mode) – 4 x Serial ATA 6.0 Gb/s connectors Cạc màn hình: Intel HD Graphics Cạc âm thanh: Support an 8-channel audio output Màn hình (Monitor): 21.5″ Widescreen, Độ phân giải Full HD, tích hợp công nghệ chống chói và lọc ánh sáng xanh – Đồng bộ thương hiệu Thùng máy và nguồn, Chuột, Bàn phím: đồng bộ thương hiệu | 3 | chiếc | (*) |
| 89 |  |  | Máy in đen trắng laser | Loại máy: In laser trắng đen Chức năng: In 1 mặt Chất lượng in (độ nét): 600 x 600 dpi Thời gian in trang đầu tiên: 7.8 giây Tốc độ in: 18 trang/phút Hộp mực kèm theo in được: Khoảng 1600 trang Loại mực in: Phù hợp với máy Bộ nhớ (In được file tối đa): 32 MB Kích thước giấy in hỗ trợ: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, 16K, Envelope (COM10, Monarch, DL, C5) | 3 | chiếc | (*) |
| 90 |  |  | Điều hòa 2 chiều 9.000 BTU treo tường | - Loại điều hòa: hai chiều, inverter - Công suất làm lạnh (kW): 2,73 (0,88 - 3,66) - Công suất làm lạnh (BTU): 9.300 (3.000 - 12.500) - Công suất sưởi ấm (kW): 2,93 (0,88 - 3,81) - Công suất làm lạnh (BTU): 10.000 (3.000 - 13.000) - Độ ồn làm lạnh dB(A): 42/35/27/19 - Độ ồn sưởi ấm dB(A): 42/35/27 - Loại sản phẩm: Treo tường - Nguồn điện 1pha: 220 ~ 240V, 50Hz - Loại môi chất làm lạnh: R32 | 2 | chiếc | (*) |
| 91 |  |  | Điều hòa 2 chiều 18.000 BTU treo tường | - Loại điều hòa: hai chiều, inverter - Công suất làm lạnh (KW): 5,30 (1,03 - 6,01) - Công suất làm lạnh (BTU): 18.100 (3.500 - 20.500) - Công suất sưởi ấm (KW): 5,57 (1,03 - 6,59) - Công suất làm lạnh (BTU): 19.000 (3.500 - 22.500) - Độ ồn làm lạnh dB(A): 48/44/37/31 - Độ ồn sưởi ấm dB(A): 48/44/37 - Loại sản phẩm: Treo tường - Nguồn điện 1pha: 220 ~ 240V, 50Hz - Loại môi chất làm lạnh: R32 | 1 | Chiếc | (*) |
| 92 |  |  | Loa máy tính | Công suất đầu ra: 21W+21W Tần số đáp ứng 60Hz - 20kHz | 3 | chiếc | (*) |
| 93 |  |  | Tivi | Kích thước màn hình: 55 inch Độ phân giải: 4K (3,840 x 2,160) Nguồn điện áp: AC100-240V~ 50/60Hz Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa): 200W Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ chờ): 0.5 W Màu sắc: Đen | 3 | chiếc | (*) |
| 94 |  |  | Cây nước nóng | - Công suất: Nóng 580W - Lạnh 90W - Số vòi nước: 3 vòi - Chất liệu: Nhựa ABS và thép - Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 3.3 lít - Hệ thống làm lạnh: Công nghệ làm lạnh Block /Gas R600a - Màu sắc: Khung tủ sơn tĩnh điện màu trắng - Kiểu lấy nước: Khóa cơ | 3 | chiếc | (*) |
| 95 |  |  | Bảng ghim khung nhôm treo tường KT 0,8m x 1,2m | Bảng ghim khung nhôm treo tường KT 0,8m x 1,2m | 2 | chiếc |  |
| 96 | Phòng Văn phòng | 1 | Bộ bàn ghế làm việc |  |  |  |  |
| 97 |  |  | Bàn làm việc | * Bàn làm việc: - Kích Thước: W2000 x D1000 x H760 mm - Chất liệu: Bàn làm từ gỗ công nghiệp sơn PU cao cấp - Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật Hòa Phát có tấm PVC trang trí - Yếm bàn ốp nổi trang trí và yếm soi chỉ. - Chân bàn kiểu hộp chắc chắn bề thế. * Tủ phụ di động: - Kích Thước: W1410 x D420 x H760 mm - Chất liệu: Gỗ công nghiệp sơn PU cao cấp - Tủ phụ di động mặt chữ nhật - Tủ có hộc 3 ngăn kéo, khoang để CPU, bàn phím, ở giữa có bộ cánh lùa. - Chân có bánh xe giúp di chuyển dễ dàng trong văn phòng. | 2 | cái |  |
| 98 |  |  | Ghế làm việc | * Ghế: - Kích Thước: W620 x D670 x H(1090-1215) mm - Chất liệu: Đệm tựa bọc da, chân tay ghế bằng nhựa. - Ghế xoay lãnh đạo da cao cấp - Đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC có các đường may trang trí ô vuông. - Chân ghế bằng nhựa có bánh xe, tay nhựa, bát có chức năng điều chỉnh độ cao cần hơi. - Mặt ngồi có lớp đệm mút vừa phải | 2 | cái |  |
| 99 |  |  | Bộ bàn ghế tiếp khách | Bộ bàn ghế salon tiếp khách: - 01 Ghế dài: 1830x600 mm - 02 Ghế đơn: 780x600 mm - 01 bàn: 1100 x 550 mm - 01 bàn: 550 x 550 mm. - Bộ bàn salon tiếp khách được làm bằng chất liệu gỗ tự nhiên, bàn được kết nối với thanh chịu lực và trang trí, sử dụng mặt kính. Ghế có mặt là các thanh gỗ ghép có khe thoáng, tựa có trạm hoa văn, tay liền chân đảm bảo chắc chắn khi sử dụng, ghế có độ ngả phù hợp. | 1 | bộ |  |
| 100 |  |  | Bảng công tác | Biểu bảng công tác. KT:1200x2400mm | 2 | chiếc |  |
| 101 |  |  | Tủ tài liệu | KT: W2400 x D400 x H2000 mm Thiết kế đa năng: Tủ được chia thành 4 buồng với các chức năng riêng biệt, đáp ứng mọi nhu cầu: Buồng cánh dài treo quần áo: Giúp bạn giữ trang phục luôn phẳng phiu, sẵn sàng cho mọi cuộc họp quan trọng. Khoang không cánh: Lý tưởng để trưng bày các vật phẩm decor, cúp lưu niệm hay sách quý, tạo điểm nhấn cá nhân cho phòng làm việc. Khoang cánh kín: Cung cấp không gian an toàn và riêng tư để cất giữ tài liệu, hồ sơ mật. Tối ưu không gian: Với thiết kế thông minh, chiếc tủ này giúp bạn tận dụng tối đa không gian lưu trữ mà vẫn giữ được sự gọn gàng, ngăn nắp. Chất liệu bền đẹp: Tủ được làm từ chất liệu gỗ công nghiệp cao cấp, đảm bảo độ bền vượt trội, chống trầy xước và dễ dàng vệ sinh. | 2 | chiếc |  |
| 102 |  |  | Bộ máy tính | Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5-12400 bộ nhớ đệm 18M, lên đến 4,4 GHz RAM: 8GB DDR4 Chipset: Intel H610 Ổ cứng: SSD 256Gb Cổng kết nối: 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port; 1 x DisplayPort; 1 x HDMI port; 1 x DVI-D port; 1 x D-Sub Port; 1 x LAN (RJ-45) port; 2 x USB 3.2 Gen2 ports (1A1C at rear panel); 2 x USB 2.0 ports; 1 x COM port Khe cắm mở rộng: 1 x PCI Express 4.0/3.0 x16 slot (at x16 mode); 2 x PCI Express 3.0 x16 slot (at x1 mode); 1 x PCI slot; 4Dim DDRam5+2Dim DDR4 Lưu trữ – 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (Gen3 x4 PCIE mode) – 4 x Serial ATA 6.0 Gb/s connectors Cạc màn hình: Intel HD Graphics Cạc âm thanh: Support an 8-channel audio output Màn hình (Monitor): 21.5″ Widescreen, Độ phân giải Full HD, tích hợp công nghệ chống chói và lọc ánh sáng xanh – Đồng bộ thương hiệu Thùng máy và nguồn, Chuột, Bàn phím: đồng bộ thương hiệu | 2 | chiếc | (*) |
| 103 |  |  | Máy in đen trắng laser | Loại máy:In laser trắng đen Chức năng:In 1 mặt Chất lượng in (độ nét):600 x 600 dpi Thời gian in trang đầu tiên:7.8 giây Tốc độ in:18 trang/phút Hộp mực kèm theo in được: Khoảng 1600 trang Loại mực in: Phù hợp với máy Bộ nhớ (In được file tối đa):32 MB Kích thước giấy in hỗ trợ: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, 16K, Envelope (COM10, Monarch, DL, C5) | 2 | chiếc | (*) |
| 104 |  |  | Máy photocopy | Tốc độ copy/In: 30 trang/ phút Tốc độ scan: 55 trang/ phút ( màu, đen trắng) Bộ nhớ: 4GB; Dung lượng thiết bị lưu trữ: 128GB 02 khay nạp giấy chính (500 tờ/khay) 01 khay giấy tay (96 tờ) Khổ giấy A5 -A3 Nguồn điện: AC220-240 V +/- 10 %, 8 A, 50/60 Hz Tiêu thụ điện năng: Tối đa: Khoảng 1,76 kW (AC220 V +/- 10%). Chế độ nghỉ: 0,4 W (AC230 V +/- 10%). Chế độ sẵn sàng: 93 W Chức năng Quét: Loại: Quét màu Bộ nạp và đảo bản gốc: Tốc độ nạp Đen trắng/màu: 55 trang/phút | 1 | chiếc | (*) |
| 105 |  |  | Cây nước nóng | - Công suất: Nóng 580W - Lạnh 90W - Số vòi nước: 3 vòi - Chất liệu: Nhựa ABS và thép - Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 3.3 lít - Hệ thống làm lạnh: Công nghệ làm lạnh Block /Gas R600a - Màu sắc: Khung tủ sơn tĩnh điện màu trắng - Kiểu lấy nước: Khóa cơ | 1 | chiếc | (*) |
| 106 |  |  | Điều hòa 2 chiều 18.000 BTU treo tường | - Loại điều hòa: hai chiều, inverter - Công suất làm lạnh (KW): 5,30 (1,03 - 6,01) - Công suất làm lạnh (BTU): 18.100 (3.500 - 20.500) - Công suất sưởi ấm (KW): 5,57 (1,03 - 6,59) - Công suất làm lạnh (BTU): 19.000 (3.500 - 22.500) - Độ ồn làm lạnh dB(A): 48/44/37/31 - Độ ồn sưởi ấm dB(A): 48/44/37 - Loại sản phẩm: Treo tường - Nguồn điện 1pha: 220 ~ 240V, 50Hz - Loại môi chất làm lạnh: R32 | 1 | chiếc | (*) |
| 107 | Phòng Thiết bị, đồ dùng văn phòng | 1 | Âm thanh phòng hội đồng | Cấu hình gồm: - Amply (1 chiếc) công suất tĩnh 8W, tối đa 180W. - Micro chủ tọa (1 chiếc) kiểm soát toàn bộ trật tự cuộc họp: Đáp ứng tần số: 40Hz ~ 20KHz. - Micro đại biểu (10 chiếc): Đáp ứng tần số: 40Hz ~ 20KHz. - Bộ triệt phản hồi âm (1 chiếc): tốc độ lấy mẫu chuyên nghiệp: 48KHz. - Loa treo tường (4 chiếc): Công suất định mức (100V) 30W. - Âm ly (1 chiếc): công suất định mức 120W - Micro không dây (1 bộ): 2 kênh, mỗi kênh có 100 tần số để lựa chọn. Tổng cộng 2 kênh 200 tần số. | 1 | bộ | (*) |
| 108 |  |  | Bảng công khai tài chính, thông tin thu tiền học | KT: D2400xC1200xS36 mm. Bảng làm bằng gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine 17mm. Bảng có các kẹp tài liệu bằng sắt và các ô bằng gỗ để kẹp tài liệu, các thông báo của nhà trường và các tổ bộ môn. | 2 | chiếc |  |
| 109 |  |  | Máy scan khổ A4 2 mặt tốc độ cao | Độ phân giải; Lên đến 600 dpi (màu và đen trắng, khay nạp tài liệu tự động ADF); Lên đến 1200 dpi (màu và đen trắng, mặt kính phẳng); Tốc độ; Lên đến 30 trang/phút/60 ảnh/phút (đen trắng, xám và màu, 300 dpi); Định dạng file; Đối với các trang văn bản và hình ảnh: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, Văn bản (TXT), Văn bản có định dạng (RTF), PDF CÓ THỂ TÌM KIẾM, PDF/A, Word (DOC), Word (DOCX), Excel (XLS), Excel (XLSX), CSV; Kích thước tài liệu: Letter; Legal; Executive; A4; A5; A6; B5; B5 (JIS); Tính năng; - Công nghệ quét : ADF; Phẳng; Cảm biến hình ảnh liên hệ (CIS); Kết nối; USB 3.0; Hệ điều hành hỗ trợ; Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Máy chủ Windows; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux | 1 | Bộ | (*) |
| 110 | Phòng y tế | 1 | Bàn ghế làm việc | 1. Bàn làm việc sử dụng chất liệu gỗ CN Melamine. Bàn liền tủ có 1 hộc ngăn kéo và 1 khoang cánh mở. Kích thước: D1200 x S700 x C750 mm. Chất liệu: Gỗ CN Melamine. 2. Ghế Nhân Viên thuộc dòng ghế xoay lưới kiểu dáng hiện đại. Kích thước: Rộng 580 x Sâu 630 x Cao 905-1000 (mm) | 1 | chiếc |  |
| 111 |  |  | Tủ thuốc | - khung inox chia làm 2 khoang - khoang trên cánh kính có 2 đợt kính cố định - Khoang dưới cánh kín chia 2 ngăn nhỏ. - Khung tủ ống Inox vuông 25×25 mm. Chất liệu: inox cao cấp Kích Thước: W800 x D410 x H1600 mm | 1 | chiếc |  |
| 112 |  |  | Tủ đựng đồ dùng | Kích thước: W1000 x D450 x 1830 mm KT kính : W1015 x D400 x H3 mm Chất liệu : Tủ hồ sơ sắt được làm bằng sắt, sơn tĩnh điện + Khoang trên có 2 đợt di động, khung cánh kính lùa, với 2 tay nắm nhựa và sử dụng chung 1 khóa giữa + Khoang dưới có 2 cánh sắt mở, 2 núm tay nắm, 2 khóa chìa. | 1 | chiếc |  |
| 113 |  |  | Giường bệnh nhân (Inox) | - Giường sử dụng toàn bộ bằng inox - Chân tĩnh có thể nâng hạ đầu giường bằng cơ cấu lật - Nan giát gấp hộp chân ống Ø31.8mm. - Thành giường sử dụng ống 30x60mm Chất liệu: Inox toàn bộ Kích Thước: W2020 x D900 x H1700 mm | 1 | chiếc |  |
| 114 |  |  | Bộ đo chiều cao, cân nặng | Mức cân; ; 300kg; ; Độ đọc; ; 100g; ; Hiển thị; ; LED có độ phân giải cao; ; Kích thước đĩa; ; (300 x 400) mm; ; Kích thước cân; ; (300 x 400 x 2100) mm; ; Thước đo; ; chiều cao từ 80-2100mm; ; Nguồn cung cấp; ; 220V kèm sạc 12V/3A, Pin sạc 6v/4.5ah kèm theo | 1 | bộ |  |
| 115 |  |  | Thiết bị đo thị lực | AC: 220V - 0.2A Bề mặt: 79cm x 39cm Bảng chữ C Lỗ treo tường, chân để bàn, giá đỡ Dây nguồn: 2m Vỏ đèn bằng inox Khoảng cách đọc: 5 m | 1 | bộ |  |
| 116 |  |  | Bộ thiết bị ytế khám bệnh | Bộ sơ cứu 41 món bao gồm: Bộ sản phẩm: 8 gạc lớn 8 gạc vừa 8 gạc nhỏ 1 băng quấn 6 khăn lau sát trùng 4 tấm lót kiểu gạc 1 bộ chỉ khâu 1 băng cá nhân 1 cây kéo 1 đôi găng tay 1 dụng cụ gỡ 1 bánh xà phòng | 1 | bộ |  |
| 117 |  |  | Máy đo huyết áp | Giới hạn đo: Huyết áp: Từ 0 đến 299 mmHg Nhịp tim: Từ 40 đến 180 nhịp/phút Độ chính xác: Huyết áp: +- 3 mmHg Nhịp tim: +- 5 % | 1 | bộ |  |
| 118 |  |  | Nhiệt kế | Cảm biến: Pin nhiệt điện Nhiệt độ hiển thị: 4 chữ số, °F hiển thị tăng từng 0.1° 3 chữ số, °C hiển thị tăng từng 0.1° Độ chính xác: Chế độ đo trán: +-0.2°C (+-0.4°F) trong khoảng 35.0°C - 42.0°C (95.0°F - 107.6°F). | 1 | bộ |  |
| 119 |  |  | Bộ cáng, nẹp sơ cứu | 10 thang nẹp gỗ với kích thước dài ngắn khác nhau | 1 | bộ |  |
| 120 |  |  | Rèm cửa, ga, gối, chăn | Bao gồm rèm cuốn cửa sổ và các đồ dùng của giường y tế như ga, gối, chăn | 1 | bộ |  |
| 121 |  |  | Bộ máy tính | Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5-12400 bộ nhớ đệm 18M, lên đến 4,4 GHz RAM: 8GB DDR4 Chipset: Intel H610 Ổ cứng: SSD 256Gb Cổng kết nối: 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port; 1 x DisplayPort; 1 x HDMI port; 1 x DVI-D port; 1 x D-Sub Port; 1 x LAN (RJ-45) port; 2 x USB 3.2 Gen2 ports (1A1C at rear panel); 2 x USB 2.0 ports; 1 x COM port Khe cắm mở rộng: 1 x PCI Express 4.0/3.0 x16 slot (at x16 mode); 2 x PCI Express 3.0 x16 slot (at x1 mode); 1 x PCI slot; 4Dim DDRam5+2Dim DDR4 Lưu trữ – 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (Gen3 x4 PCIE mode) – 4 x Serial ATA 6.0 Gb/s connectors Cạc màn hình: Intel HD Graphics Cạc âm thanh: Support an 8-channel audio output Màn hình (Monitor): 21.5″ Widescreen, Độ phân giải Full HD, tích hợp công nghệ chống chói và lọc ánh sáng xanh – Đồng bộ thương hiệu Thùng máy và nguồn, Chuột, Bàn phím: đồng bộ thương hiệu | 1 | chiếc | (*) |
| 122 |  |  | Máy in đen trắng laser | Loại máy:In laser trắng đen Chức năng:In 1 mặt Chất lượng in (độ nét):600 x 600 dpi Thời gian in trang đầu tiên:7.8 giây Tốc độ in:18 trang/phút Hộp mực kèm theo in được: Khoảng 1600 trang Loại mực in: Phù hợp với máy Bộ nhớ (In được file tối đa):32 MB Kích thước giấy in hỗ trợ: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, 16K, Envelope (COM10, Monarch, DL, C5) | 1 | chiếc | (*) |
| 123 |  |  | Điều hòa 2 chiều 9.000 BTU treo tường | - Loại điều hòa: hai chiều, inverter - Công suất làm lạnh (kW): 2,73 (0,88 - 3,66) - Công suất làm lạnh (BTU): 9.300 (3.000 - 12.500) - Công suất sưởi ấm (kW): 2,93 (0,88 - 3,81) - Công suất làm lạnh (BTU): 10.000 (3.000 - 13.000) - Độ ồn làm lạnh dB(A): 42/35/27/19 - Độ ồn sưởi ấm dB(A): 42/35/27 - Loại sản phẩm: Treo tường - Nguồn điện 1pha: 220 ~ 240V, 50Hz - Loại môi chất làm lạnh: R32 | 1 | chiếc | (*) |
| 124 |  |  | Cây nước nóng | - Công suất: Nóng 580W - Lạnh 90W - Số vòi nước: 3 vòi - Chất liệu: Nhựa ABS và thép - Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 3.3 lít - Hệ thống làm lạnh: Công nghệ làm lạnh Block /Gas R600a - Màu sắc: Khung tủ sơn tĩnh điện màu trắng - Kiểu lấy nước: Khóa cơ | 1 | chiếc | (*) |
| 125 |  |  | Hệ thống biểu bảng theo dõi sức khỏe | Biểu bảng công tác. KT: 1200x2400mm | 1 | Bộ |  |
| 126 | Phòng trực PCCC | 1 | Bộ bàn ghế làm việc | 1. Bàn làm việc sử dụng chất liệu gỗ CN Melamine. Bàn liền tủ có 1 hộc ngăn kéo và 1 khoang cánh mở. Kích thước: D1200 x S700 x C750 mm. Chất liệu: Gỗ CN Melamine. 2. Ghế Nhân Viên thuộc dòng ghế xoay lưới kiểu dáng hiện đại. Kích thước: Rộng 580 x Sâu 630 x Cao 905-1000 (mm) | 1 | chiếc |  |
| 127 |  |  | Tủ đựng đồ dùng | Kích thước: W1000 x D450 x 1830 mm KT kính : W1015 x D400 x H3 mm Chất liệu : Tủ hồ sơ sắt được làm bằng sắt, sơn tĩnh điện + Khoang trên có 2 đợt di động, khung cánh kính lùa, với 2 tay nắm nhựa và sử dụng chung 1 khóa giữa + Khoang dưới có 2 cánh sắt mở, 2 núm tay nắm, 2 khóa chìa. | 1 | chiếc |  |
| 128 |  |  | Quạt treo tường | - Công suất 47W - Lưu lượng gió 77m /min - 3 cấp độ vận hành - Chế độ gió tự nhiên - Hẹn giờ Bật/Tắt (1-2-4-8 giờ) | 1 | chiếc |  |
| 129 |  |  | Bảng công tác cá nhân | Biểu bảng công tác. KT: 1200x2400mm | 1 | chiếc |  |
| 130 |  |  | Điều hòa 1 chiều 9.000 BTU treo tường | Loại máy Máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh) Inverter Inverter Nguồn điện: 220-240V; 50 Hz Công suất làm lạnh: 9.300 BTU Độ ồn trung bình: 42/35/27/19 dB Loại Gas : R-32 Thông số kích thước/ lắp đặt: Chiều dài lắp đặt ống đồng Tối đa 15m Kích thước: ống đồng 6.35/9.52 | 1 | chiéc | (*) |
| 131 | Phòng dành cho nhân viên | 1 | Tủ đựng đồ dùng | Kích thước: W1000 x D450 x 1830 mm KT kính : W1015 x D400 x H3 mm Chất liệu : Tủ hồ sơ sắt được làm bằng sắt, sơn tĩnh điện + Khoang trên có 2 đợt di động, khung cánh kính lùa, với 2 tay nắm nhựa và sử dụng chung 1 khóa giữa + Khoang dưới có 2 cánh sắt mở, 2 núm tay nắm, 2 khóa chìa. | 2 | chiếc |  |
| 132 |  |  | Bảng công tác cá nhân | Biểu bảng công tác. KT: 1200x2400mm | 2 | chiếc |  |
| 133 |  |  | Giường ngủ | Giường bệnh nhân (Inox) - Giường sử dụng toàn bộ bằng inox - Chân tĩnh có thể nâng hạ đầu giường bằng cơ cấu lật - Nan giát gấp hộp chân ống Ø31.8mm. - Thành giường sử dụng ống 30x60mm Chất liệu: Inox toàn bộ Kích Thước: W2020 x D900 x H1700 mm | 1 | chiếc |  |
| 134 |  |  | Cây nước nóng | - Công suất: Nóng 580W - Lạnh 90W - Số vòi nước: 3 vòi - Chất liệu: Nhựa ABS và thép - Dung tích bình chứa: Nóng: 0.9 lít - Lạnh: 3.3 lít - Hệ thống làm lạnh: Công nghệ làm lạnh Block /Gas R600a - Màu sắc: Khung tủ sơn tĩnh điện màu trắng - Kiểu lấy nước: Khóa cơ | 1 | chiếc | (*) |
| 135 |  |  | Điều hòa 2 chiều 18.000 BTU treo tường | - Loại điều hòa: hai chiều, inverter - Công suất làm lạnh (KW): 5,30 (1,03 - 6,01) - Công suất làm lạnh (BTU): 18.100 (3.500 - 20.500) - Công suất sưởi ấm (KW): 5,57 (1,03 - 6,59) - Công suất làm lạnh (BTU): 19.000 (3.500 - 22.500) - Độ ồn làm lạnh dB(A): 48/44/37/31 - Độ ồn sưởi ấm dB(A): 48/44/37 - Loại sản phẩm: Treo tường - Nguồn điện 1pha: 220 ~ 240V, 50Hz - Loại môi chất làm lạnh: R32 | 1 | chiếc | (*) |
| 136 |  |  | Máy giặt nhỏ giặt quần áo hàng ngày | - Kích thước HxWxD: 850x600x659 mm - Nguồn điện: 220-240V~/ 50Hz - Tổng điện hấp thụ EWF1143 : 2100 W -Áp lực nguồn nước (Tối đa / Tối thiểu): 0,8 MPa / 0,05 MPa • Tốc độ tối đa của vòng quay : 1400 vòng/phút | 2 | chiếc |  |
| 137 |  |  | Máy sấy 25kg/mẻ | Chất liệu: Thân vỏ và lồng sấy làm từ inox 304 chống gỉ Công nghệ điều khiển: Biến tần chỉnh tốc độ sấy Dung lượng: 25kg/mẻ sấy (vải khô) Động cơ lồng sấy: 0.75kw Động cơ quạt gió: 0.75kw Công suất làm nóng: 18kW Kích thước lồng sấy: ø950*670mm | 1 | chiếc |  |
| 138 |  |  | Bàn là ủi | Tên: Máy tạo hơi tích hợp 1 bàn là tay 1L Điện áp (V): 220 Công suất làm nóng (kW): 1 Áp suất hơi (bar): 2.5 Trọng lượng (kg): 12 Kích thước (cm): 29X36X31 | 2 | chiếc |  |
| 139 |  |  | Giá phơi | - Khung giá phơi bằng thép ống phi 32 mm sơn tĩnh điện màu đen. - Giá phơi có 2 thanh xà điều chỉnh được chiều cao bằng thép ống phi 28 mm mạ Cr-Ni. - Có bánh xe giúp di chuyển được dễ dàng. - Kích thước giàn phơi quần áo: + Rộng: 1340 mm + Sâu: 500 mm + Cao: 1260 - 1750 mm | 2 | chiếc |  |
| 140 |  |  | Tủ đựng đồ dùng | Tủ thiết kế với 6 khoang cánh mở, tạo ra không gian riêng tư và thuận tiện để sắp xếp đồ dùng cá nhân Bên trong mỗi khoang có 3 móc treo áo đơn và 1 móc treo áo đôi, giúp bạn treo gọn gàng và tiện lợi các loại quần áo, áo khoác hay túi xách. Đặc biệt, cánh của tủ được trang bị tay nắm cao cấp kèm hệ thống thanh khóa tự sập khi đóng, mang lại sự tiện lợi và an toàn cho việc sử dụng. Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu trắng ngà, tủ này mang lại không chỉ tính thẩm mỹ mà còn độ bền và chắc chắn. Tủ locker 6 ngăn mang đến vẻ đẹp trang nhã và tinh tế cho không gian lưu trữ. Nó cũng là một giải pháp lý tưởng cho các câu lạc bộ thể thao, phòng tập gym, và các khu vực giải trí công cộng khác. Kích Thước: W1134 x D450 x H1950 mm | 2 | chiếc |  |
| 141 |  |  | Tủ đựng quần áo, chăn… | Tủ thiết kế với 2 khoang cánh mở, tạo ra không gian riêng tư để lưu trữ đồ cá nhân. Mỗi khoang bên trong được trang bị 1 đợt cố định và 3 móc treo áo đơn, cùng với 1 móc treo áo đôi, giúp sắp xếp đồ dùng một cách gọn gàng và tiện lợi. Đặc biệt, cánh của tủ được trang bị tay nắm cao cấp kèm hệ thống thanh khóa tự sập khi đóng, mang lại sự tiện lợi và an toàn cho việc sử dụng. Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu trắng ngà tạo nên vẻ đẹp tinh tế và cũng giúp bảo vệ tủ khỏi trầy xước và oxi hóa. Tủ locker cao cấp không chỉ là một giải pháp lưu trữ thông minh, mà còn là một điểm nhấn trang trí cho không gian. Nó cũng là một giải pháp lý tưởng cho các câu lạc bộ thể thao, phòng tập gym, và các khu vực giải trí công cộng khác. Kích Thước: W756 x D450 x H1950 mm | 2 | chiếc |  |
| 142 | Khu thu gom rác thải | 1 | Thùng rác nhựa công cộng 240l (có bánh xe) | Chất liệu: Nhựa HDPE nguyên chất 100%, phủ chất chống tia UV (Tia cực tím) – Dung tích: 240 lít – Kích thước: 59 x 74 x 101 cm – Có nắp đậy kín – Có 2 bánh xe chịu lực (D)200 | 2 | chiếc |  |
| B | DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ KHÔNG THEO THÔNG TƯ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sân trường | 1 | Bộ Cầu môn đá bóng | Kích thước: 122x46x76 cm Chất liệu: Nhựa LLDPE nguyên sinh | 1 | Bộ |  |
| 2 |  |  | Bộ Thực hành An toàn giao thông (dùng trong sân trường) | Bộ đèn tín hiệu giao thông Chế độ tự động giống bộ đèn tín hiệu giao thông thật ở ngã tư đường phố, gồm: 04 cột đèn tín hiệu giao thông 02 mặt cao 135cm, 01 hộp điều khiển tự động, 07 cột biển báo các loại, , 01 bục điều khiển | 1 | Bộ |  |
| 3 |  |  | Xe ô tô chòi chân | Kích thước: D80*R80*C91cm Màu sắc: Đỏ vàng Chất liệu: Nhựa đúc cao cấp | 5 | Cái |  |
| 4 |  |  | Thùng rác con vật | Kích thước: D=45,C=95(cm) Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu: Compotise Màu sắc Phối các màu | 5 | Cái |  |
| 5 |  |  | Thùng rác gỗ ngoài trời (có nắp) | Kích thước: Dài 900x rộng 360x cao 1035mm Tiêu chuẩn: Bộ Y tế Chất liệu: Gỗ và Màu sắc Màu nâu | 4 | Cái |  |
| 6 |  |  | Thảm cỏ nhân tạo | Cỏ cao 30 mm Cự ly hàng 3/8 - 160 mũi /md - mật độ 16800 mũi /m2 Cỏ 3 lớp đế - sợi cỏ có UV (2x25md=50m2) | 500 | m2 |  |
| 7 |  |  | Bộ đồ chơi vận động liên hoàn ngoài trời cho trẻ mẫu giáo bằng gỗ | Bộ đồ chơi vận động liên hoàn bằng gỗ ngoài trời cho trẻ mẫu giáo Kích thước: 600*430*280 cm Bảo hành: 12 tháng | 1 | Bộ |  |
| 8 |  |  | Cầu trượt liên hoàn ngoài trời 1 khối kèm bộ xà đu tay | Kích thước: D420*R350*C370cm Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện, nhựa nhập khẩu Màu sắc: Phối các màu | 1 | Bộ |  |
| 9 |  |  | Bộ đồ làm vườn | Kích thước: 250*170mm; Chất liệu: Gỗ, nhựa nguyên sinh, Innox | 5 | Bộ |  |
| 10 |  |  | Thang leo cầu trượt đa năng | Kích thước: (D275*R55*C130)cm Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo Chất liệu: Máng nhựa composite, khung thang leo bằng sắt sơn tĩnh điện. Màu sắc: Phối các màu | 2 | Bộ |  |
| 11 |  |  | Bộ đồ chơi cát nước | Kích thước : D1380 x R1120 x C300 ( mm) Chất liệu bằng Composite. Đúc nguyên khối theo khuôn mẫu hình con cua có nắm đậy. Mầu sắc tươi sáng phù hợp với lứa tuổi mầm non. | 2 | Bộ |  |
| 12 |  |  | Nhà khối gỗ | Độ tuổi phù hợp: 3 – 6 tuổi Sức chứa: 10 – 20 trẻ Cấu hình gồm: 02 nhà chòi liên kết 01 cầu trượt nhựa HDPE 01 thang leo 01 vách leo núi 01 cầu nối (gỗ/dây thừng) | 1 | Bộ |  |
| 13 |  |  | Hầm chui con sâu | Kích thước: D215*R100*C103cm Màu sắc: Phối các màu | 2 | Bộ |  |
| 14 |  |  | Bộ leo núi tổng hợp | Kích thước: D265*R265*C130cm Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo Chất liệu: Nhựa đúc nguyên chiếc | 1 | Bộ |  |
| 15 |  |  | Con nhún lò xo | Kích thước: D80*R50*C75 cm Tiêu chuẩn: Chất liệu: Nhựa nhập khẩu cao cấp Màu sắc Phối các màu | 3 | bộ |  |
| 16 |  |  | Bập bênh con giống đôi | Kích thước: D200*R50*C70cm Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu: Ống sắt + nhựa cao cấp Màu sắc Phối các màu | 1 | bộ |  |
| 17 |  |  | Đu quay đạp chân | Kích thước: DK180 cm Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu: Ray và khung quay bằng thép ống sơn tĩnh điện nhiều màu. Có 6 chỗ ngồi hình các con giống bằng Composite, 3 bộ chuyền động, có dù che. Màu sắc Phối các màu | 1 | Chiếc |  |
| 18 |  |  | Bập bênh con giống đơn | Kích thước: (D130*R45*C60)cm Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu: Chất liệu con thú composite + Khung sắt sơn tĩnh điện, chắc chắn, bền đẹp theo thời gian. Màu sắc Phối các màu | 2 | Chiếc |  |
| 19 |  |  | Thùng rác hình thú | Kích thước : D50x R40 x C100( mm) Chất liệu bằng Composite. Đúc nguyên khối theo khuôn mẫu. Mầu sắc tươi sáng phù hợp với lứa tuổi mầm non. | 5 | Chiếc |  |
| 20 |  |  | Biển báo giao thông | Kích thước: Tiêu chuẩn: Chất liệu: Sắt, nhựa Màu sắc: Phối màu | 4 | bộ |  |
| 21 |  |  | Xe đạp, xe lắc, ô tô điện | - Xe đạp Kích thước: D108*R50*C65cm Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo Chất liệu: Hợp kim cao cấp Màu sắc: Phối các màu - Xe lắc Kích thước: 90*30*20cm Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo Chất liệu: Nhựa nhập khẩu Màu sắc: Phối các màu | 5 | chiếc |  |
| 22 |  |  | Trang phục giao thông | Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo Chất liệu: Sợi tổng hợp Màu sắc: Phối các màu | 5 | bộ |  |
| 23 | Phòng nhà bếp và Kho | 1 | Bộ bếp từ công nghiệp đôi mặt phẳng | Chất liệu Inox Cao Cấp Kích thước: 1200x800x570/630mm Đường kính mặt từ Ø428 (mm) Công suất/ Điện áp 8KW x 2/380V | 1 | Bộ |  |
| 24 |  |  | Bộ bếp từ công nghiệp đôi mặt lõm | Chất liệu Inox Cao Cấp Kích thước: 1200x800x570/630mm Đường kính mặt từ Ø500(mm) Công suất/ Điện áp 8KW x 2/380V | 1 | Bộ |  |
| 25 |  |  | Tủ cơm 30kg/mẻ | Số khay: 12 khay Cơ chế Dùng điện Công suất / Điện áp 12KW - 220V / 380V Kích thước: 700 x 600 x 1520(mm) Thời gian: 45 - 60 phút Công suất nấu: 36kg đến 48kg gạo | 1 | Chiếc |  |
| 26 |  |  | Tủ sấy bát 2 cánh kính | Dung lượng: 1200L Tần số: 50Hz Điện áp, công suất: 220V – 2000W Nhiệt độ: <= 70C Kích thước: 1235 x 610 x 1800 (mm) Kết cấu: Cánh đôi, Cánh Kính Khử khuẩn bằng ôzon. | 1 | Chiếc |  |
| 27 |  |  | Tủ úp bát | Tủ để bát đĩa, xoong nồi, gồm nhiều 5 tầng (5 khoang), 2 cánh mở bọc tấm đột lỗ thoáng, xung quanh + nóc + đáy bọc tấm inox kín. Các đợt để đồ đan nan thoáng giúp để bát đĩa nhanh khô ráo KT: 1200x600x1750(mm): inox 304 | 2 | Chiếc |  |
| 28 |  |  | Tủ hấp khăn | Kích thước: D68xR58xC126cm Chất liệu: Inox cao cấp 304 Điện áp 220VAC/50Hx/1P. | 1 | Chiếc |  |
| 29 |  |  | Giá thanh inox 4 tầng | KT: 1500X500X1500mm Vật liệu: inox 304 Chân bằng hộp 30x30x1.0 khung bằng hộp 20x40x0.8 Nan bằng hộp 10x40x0.7 Khoảng cách nan 25 mm Có chân điều chỉnh cao, thấp | 4 | Chiếc |  |
| 30 |  |  | Hệ thống chậu rửa ba | KT: 1800X750X800/900 mm Vật liệu : mặt bàn và chậu rửa làm bằng inox SUS 304 HL PVC 1.0 Chân bằng ống D38x1.0, giằng chân D22x0.8 Có chân điều chỉnh cao, thấp , Chậu rửa 500x500x300 , Bao gồm: 3 bộ thoát nước đáy chậu và 3 vòi cấp nước | 1 | Chiếc |  |
| 31 |  |  | Tủ đựng đồ | KT: 1800x300x750 mm Vật liệu: bằng inox 304 HL PVC Chân bằng hộp 30x30x1.0mm khung bằng hộp 20x40x0.8mm nan bằng hộp 10x40x0.7 mm | 2 | Chiếc |  |
| 32 |  |  | Máy xay thịt công nghiệp | - Kích thước: 435 x 225 x 460mm - Công suất: 220-250 kg/giờ; Điện năng: 1500W - Trọng lượng: 38kg - Điện áp: 220V-240V/50Hz/1P | 1 | Chiếc |  |
| 33 |  |  | Máy sục ozon | Sản phẩm Máy sục ozone công nghiệp Công suất Ozone 12g/h Lưu lượng khí đầu vào 80 lít/phút Công nghệ corona Discharge Technology Nồng độ Oxy cấp tiêu chuẩn Khí tự nhiên 19,5% – 23,5% Điều chỉnh công suất 0% – 100% Điện áp 220V/50Hz Công suất tiêu thụ điện 200W Đầu ra khí ozone 8mm Cách làm mát Quạt gió và tản nhiệt nhôm Nhiệt độ môi trường hoạt động -100C- 400C Độ ẩm môi trường hoạt động < 80% Chế độ chạy máy Chạy liên tục & chạy theo chu kỳ cài đặt Dây dẫn khí ozone Dây dẫn khí chuyên dụng chịu ozone Bảo hành 36 tháng bộ phóng & 12 tháng cho các bộ phận còn lại Ứng dụng Xử lý nước, khử mùi, diệt khuẩn, xử lý nước thải | 1 | Chiếc |  |
| 34 |  |  | Tủ để đồ khô | KT: 1200x700x2000mm Vật liệu: inox 304, có 4 tầng giá nan để bát đĩa sạch, Chân bằng hộp 30x30x1.0, khung bằng hộp 20x40x0.8, Nan bằng hộp 10x40x0.7 ,Khoảng cách nan 25 mm | 2 | Chiếc |  |
| 35 |  |  | Xe đẩy 3 tầng | 900X600X900 mm Vật liệu: inox 304 Mặt giá bằng inox tấm dày 0.8, Có gân tăng cứng mặt giá Có bốn bánh xe, hai bánh có phanh | 3 | Chiếc |  |
| 36 |  |  | Tủ bảo quản nửa đông, nửa lạnh 500 lít | Công suất: 450w Điện áp: 220V/50Hz Dung tích: 600L Vật liệu: Inox cao cấp Bảng điều khiển inverter để tùy chỉnh và cài đặt nhiệt độ Trọng lượng: 80kg | 1 | Chiếc |  |
| 37 |  |  | Nồi 50 lít-bếp từ | - Chất liệu: inox chống gỉ SUS304; đáy 3 lớp - Độ dày inox: 3mm - Dung tích 50L 40x40cm | 3 | Chiếc |  |
| 38 |  |  | Nồi 60 lít-bếp từ | - Chất liệu: inox chống gỉ SUS304; đáy 3 lớp - Độ dày inox: 3mm - Dung tích 60L 42x42cm | 3 | Chiếc |  |
| 39 |  |  | Nồi 80 lít-bếp từ | Chất liệu: Inox 304, đáy 3 lớp, độ dày 3mm Đường kính: 46cm | 2 | Chiếc |  |
| 40 |  |  | Nồi 100 lít-bếp từ | Chất liệu: Inox 304, , đáy 3 lớp, độ dày 3mm Đường kính: 50cm | 2 | Chiếc |  |
| 41 |  |  | Nồi 120 lít-bếp từ | Chất liệu: Inox 304, , đáy 3 lớp, độ dày 3mm Đường kính: 56cm | 2 | Chiếc |  |
| 42 |  |  | Chảo xào lồi-bếp từ | Chảo sâu lòng phi ø50x15cm chống dính đáy lõm từ; dày 3mm; inox304 | 2 | Chiếc |  |
| 43 |  |  | Bát Inox học sinh | Chất liệu: Inox cao cấp dày 0.8mm Đường kính: 14cm | 150 | Chiếc |  |
| 44 |  |  | Bát inox to học sinh | Chất liệu: Inox cao cấp dày 0.8mm Đường kính: 18cm | 250 | Chiếc |  |
| 45 |  |  | Nồi hầm xương, ninh cháo 100L | Điện áp : 220V Công suất : 9Kw Dung tích : 100L Đặc điểm : Nồi 2 lớp hoặc 3 lớp Kích thước : Tùy loại Dung dịch cách thủy : Dầu ăn Chất liệu : Inox 304 | 2 | Chiếc |  |
| 46 |  |  | Muôi chia cơm | Chất liệu: Inox 304 | 100 | Chiếc |  |
| 47 |  |  | Muôi chia canh | Chất liệu: Inox 304 | 100 | Chiếc |  |
| 48 |  |  | Khay inox to | Chất liệu: Inox 201 dày 0.7mm KT 40x60x2cm | 10 | Chiếc |  |
| 49 |  |  | Thìa cơm học sinh | Chất liệu: Inox 304 | 350 | Chiếc |  |
| 50 |  |  | Đĩa | Chất liệu: Inox cao cấp dày 0.8mm Đường kính: 20cm | 80 | Chiếc |  |
| 51 |  |  | Khay inox 30x40 nhiều ngăn | Chất liệu: Inox 201 dày 0.7mm KT 30x40mm chia nhiều ngăn | 80 | Chiếc |  |
| 52 |  |  | Bộ đồ nấu ăn gồm dao, thớt, đũa xào, muôi, … | Chất liệu: Inox 304 | 2 | Bộ |  |
| 53 |  |  | Thùng Inox đựng gạo | KT: 500X500X1100 mm Vật liệu: Làm bằng inox SUS 304 HL PVC 0.8- 1.0 mm Chân bằng hộp 40x40x1.2 mm Có chân điều chỉnh cao, thấp | 2 | Chiếc |  |
| 54 |  |  | Bàn inox có 1 giá dưới | KT: 1500X750X800 mm Vật liệu: Mặt làm bằng inox SUS 304 HL PVC 1.0 giá dưới dày 0.8mm Chân bằng hộp 40x40x1.2 mm Có chân điều chỉnh cao, thấp Lót gỗ mặt bàn dày 18 mm để làm bàn chặt | 4 | Chiếc |  |
| 55 |  |  | Hệ thống bảng biểu thực đơn, định lượng, công khai thực phẩm, tháp dinh dưỡng | KT: D2500xC1500xS180mm. Bảng làm bằng gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine 17mm. Bảng có các kẹp tài liệu bằng sắt và các ô bằng gỗ để kẹp tài liệu, các thông báo của nhà trường và các tổ bộ môn. | 1 | bộ |  |
| 56 |  |  | Thang tời thức ăn | + Tải trọng: 250kg + Tốc độ :15-20m/phút + Số tầng dừng : 04stops + Số tầng : 4 tầng + Kt hố thang: 2100x1200mm +Kt cabin : 1200x1200x1400mm + thang có đối trọng +Động cơ chính (máy kéo) +Công suất 2.2Kw | 1 | bộ |  |
| 57 | Thiết bị dùng chung |  | Bộ âm thanh sân khấu bao gồm: |  |  |  |  |
| 57.1 |  |  | Loa hệ treo sân khấu | Thông số kỹ thuật Đáp ứng tần số: 55Hz ~ 20KHz (±3dB) Độ định hướng: 55°x100° Độ nhạy: 99dB Mức áp suất âm thanh tối đa: 126dB Công suất định mức: 400W Công suất cực đại: 1600W Trở kháng định mức: 8Ω Loa siêu trầm: 1 loa siêu trầm nhôm 75 lõi 15" 170 từ tính Bộ loa tweeter: 1 loa tweeter 44 lõi 1.75", màng titan 1.75 inch Ổ cắm kết nối: Hai ổ cắm bốn chân 1+1- Phụ kiện treo: 16 điểm nâng M8, đế | 1 | cặp | (*) |
| 57.2 |  |  | Loa Sub | • Loa siêu trầm : 1 x 18" (220 từ tính Φ100mm) • Đầu vào : 1 x NL4 • Đầu ra : 1 x NL4 • Kết nối chế độ : ±1... LF • Loại thùng : Thùng hình vuông • Chất liệu : Gỗ dán nhiều lớp 18mm nhập khẩu • Xử lý bề mặt : Sơn phun polyamine màu đen • Bề mặt mạng : Lưới thép sơn tĩnh điện màu đen • Công suất : 600W; Công suất hoạt động liên tục: 1200W; Công suất tối đa: 2400W • Độ nhạy: 99db SPL • Mức tối đa áp dụng : 133db SPL • Trở lại định nghĩa : (đơn) 8Ω • Tần số đáp ứng : 32Hz-400Hz | 1 | cặp | (*) |
| 57.3 |  |  | Cục Đẩy Công Suất | Công suất đầu ra âm thanh nổi 8Ω2X600W, 4Ω2X1000W, Đáp ứng tần số: 20Hz ~ 20KHz, Độ nhạy 0.775V/1.4V, Trở kháng đầu vào 20KΩ, Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu > 95dB, Phân loại đầu ra: Class H, Tỷ lệ chuyển đổi: 80V/ps, Độ méo sóng phổ: ≤0.05%(1/4W/8Ω), Độ méo điều chế: ≤0.01%, Cổng đầu ra: Banana plug, Swiss plug, Hệ số giảm chấn: ≥250, Độ phân tách: 80dB, Mức dòng điện sử dụng: AC 180V ~ 260V(50Hz), | 1 | chiếc | (*) |
| 57.4 |  |  | Bộ chỉnh thiết bị âm thanh Cosorver | - Cổng vào : Cung cấp hai tùy chọn đầu vào thuận tiện cho người dùng. - Loại vang : Cao cấp (chống hú tuyệt đối). - Kết nối đầu vào/ra: Đầu vào Jack XLR và 6.3mm cho micro, RCA và Optical; Đầu ra XLR và RCA. - Bộ xử lý: DSP 32 bit. - Kết nối máy tính: USB 2.0. - Độ nhạy đầu vào micro : 8MV. - Độ nhạy đầu vào nhạc : 200MV. - Đáp ứng số tần số (micro): 80HZ-12KHZ +0/-1DB. - Đáp ứng số tần số (nhạc): 20HZ-20KHZ +0/-0.5DB. - Phạm vi vàng hiệu ứng : 0-196MS. - Tần số quét siêu thấp : 50-250HZ. | 1 | chiếc | (*) |
| 57.5 |  |  | Bộ micro không dây | Mạng không dây UHF 2 kênh, mỗi kênh có 100 tần số để lựa chọn. Tổng cộng 2 kênh 200 tần số • Chức năng quét tần số tiên tiến : Tích hợp khả năng bỏ qua các tần số đã sử dụng và các tần số không mong muốn để tránh nhiễu. • Điều chỉnh công suất 3 : Phạm vi hoạt động khoảng 20 mét cho mỗi công suất. • Cài đặt : Dễ dàng thiết lập và sử dụng. • Màn hình LCD : Cung cấp thông tin phản hồi thời gian thực hiện trạng thái hoạt động của hệ thống. • Đồng bộ tần số : Tự động bằng hồng ngoại, sử dụng công nghệ ACT. • Nguồn bộ nhớ chức năng : Có thể điều khiển thông tin hẹn giờ. • Hệ thống chống hú : Tích hợp hệ thống phản hồi đầy đủ ở mức vừa phải, giảm tiếng hú hiệu quả. • Pin giám sát : Pin theo dõi tích hợp chức năng; micro hội nghị trình bày dung lượng pin thời gian thực với cảnh báo pin yếu bằng đèn flash. • Khả năng kết hợp : Có thể sử dụng kết hợp giữa vi cầm tay và vi nghị hội. • Chống nhiễu điện thoại : Bảo vệ thiết bị khỏi nhiễu sóng từ điện thoại di động. • Dải tần : 634 MHz - 692 MHz, mỗi khoảng tần số là 250 MHz. • Khả năng hỗ trợ: Hỗ trợ sử dụng đồng thời hơn 50 thiết bị mà không bị nhiễu chéo. • Công suất phát: 10dB. • Phạm vi hoạt động : 20 - 60 mét, với công tắc cảm biến ánh sáng (mặc định nhà máy). • Điện áp dụng của máy chủ : DC 12V - 14V, 2A. • Dòng điện hoạt động : 600mHA. | 1 | chiếc | (*) |
| 57.6 |  |  | Bàn trộn âm thanh 12 kênh | Bàn trộn: 12 kênh, 4 stereo, 8 mic/line, 1 bus stereo, AUX,USB, + 1FX • Kênh (Kênh): Các kênh cân bằng 3 đoạn (3 đoạn). • Đường hồi phục (Return): 2 bộ hỗ trợ đầu ra phụ (đầu ra phụ). 1 bộ hồi phục (return). • Đầu ra chính (Main out): Tích hợp hiệu ứng Echo 16DSP. • Nguồn Phantom: 48V. • Độ nhiễu (Tiếng ồn): -80dbu. • Tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR): > -82dB. • Tần số đáp ứng: 20Hz-20kHz +/-0,5dB. • Tổng biến dạng hài (THD): < 0,03% tại tần số 1 kHz. • Mức tối đa micro đầu vào: +20dbu. • Mức tối đa loa đầu vào: +20dbu. • Các đầu ra khác: +20dbu. | 1 | chiếc | (*) |
| 57.7 |  |  | Micro cổ ngỗng để bục phát biểu, | • Vỏ hợp kim và tổng hợp cấu trúc nhựa ABS. • Chiều dài cần micro: 480mm. • Độ nhạy: -38db. • Nguồn điện: Pin AA 3V hoặc 48V. • Chống nhiễu: (Tín hiệu điện thoại). • Công tắc tắt tiếng (Tắt tiếng): Công tắc cao su mềm. | 1 | chiếc | (*) |
| 57.8 |  |  | Tủ Rack 12U Có Ngăn Mixer | Gỗ dán nhiều lớp dày 9mm mặt tráng nhựa, Góc tủ được làm bằng sắt dập mạ crom bóng. 4 Chân tủ có thể quay đa hướng có vòng bi bánh cao su, 2 bánh có thêm khóa bánh. Đinh tán neo kép. Cạnh tủ được bọc nhôm dày. Có khóa lưỡi móc dễ dàng khóa phù hợp và lưỡi. | 1 | chiếc |  |
| 57.9 |  |  | Rắc loa newtrick | • Điện áp định mức: 250VAC. • Dòng điện định mức: 20A. • Điện trở tiếp xúc: < 3mΩ. • Điện trở về cách điện: > 1000MΩ (số trong ảnh bị mờ nhưng thông số tiêu chuẩn thường là đơn vị Mega-Ohm). • Môi trường hoạt động: -30°C đến 80°C. | 8 | chiếc |  |
| 57.10 |  |  | Giắc canon XLR đực cái | • Điện trở tiếp xúc: < 0,01 Ω. • Điện trở cách điện: > 2000 Ω. • Độ bền của môi trường: AC250V 50Hz. • Tuổi thọ (số lần rút): > 1200 lần. • Phạm vi nhiệt độ: -30°C đến +80°C. | 4 | chiếc |  |
| 58 |  |  | Màn hình LED sân khấu ngoài trời cỡ lớn 14m2 bao gồm: |  | 1 | bộ |  |
| 58.1 |  |  | Màn hình Led | Khoảng cách pixel : 4mm Mật độ điểm ảnh : 62500 chấm/m² Cấu hình pixel : 1R1G1B Loại đèn LED : SMD 1921 Độ phân giải mô-đun : W80*H40 chấm Số lượng mô-đun/m²: 19,53 chiếc/m² Khoảng cách quan sát tối thiểu: ≥4m Độ sáng: ≥4500 cd/m² Góc nhìn : H≥170°±5° V≥170°±5° Chế độ lái xe :Quét 1/10 Giao diện : HUB75 Điện áp đầu vào: 4,2-5V Mức tiêu thụ điện năng tối đa: 33 w mỗi chiếc Mức tiêu thụ điện năng trung bình : 17 w mỗi chiếc Độ sâu xử lý tín hiệu: 16384 Tốc độ khung hình video: 60 khung hình/giây Tốc độ làm mới :≥3840Hz Tỷ lệ chấm lỗi :<0.0001 ( tiêu chuẩn LED ≤ 0,0003) Tỷ lệ hao mòn (Hoạt động trong 3 năm) : ≤15% Độ phù hợp về độ sáng : ≥98,5% Màu sắc: 281 nghìn tỷ MTBF : ≥10000 giờ Tuổi thọ : ≥100000 giờ Chức năng bảo vệ: Quá nhiệt/Quá tải/Tắt nguồn/Rò rỉ điện/Chống sét đánh, v.v. Nhiệt độ hoạt động: -20℃+40℃ Độ ẩm hoạt động: 10-60% không ngưng tụ Nhiệt độ bảo quản: -20℃+60℃ Độ ẩm lưu trữ: 10-60% không ngưng tụ Thông số hệ thống điều khiển Nhiệt độ màu : Có thể điều chỉnh bằng phần mềm. Mức độ sáng: 256 cấp độ, điều chỉnh tự động hoặc thủ công. Cách điều khiển: Máy tính, thời gian thực, ngoại tuyến, không dây, internet, v.v. Vận hành PC : Windows (XP, Vista), Win7/Win8, Win10 Tín hiệu video: VGA/ DVI/ RF/ S-VIDEO/ RGBHV/ YUV/ YC/ COMPOSITION, v.v. Khoảng cách liên lạc : Cáp quang Cat5 UTP 100 mét, cáp quang đa mode 500 mét, cáp đơn 15 km. | 14 | m2 | (*) |
| 58.2 |  |  | Hệ khung bảo vệ điều khiển cho màn hình led ngoài trời và khung viền trang trí và khung xương chính | Hệ khung cho màn hình led ngoài trời và khung viền; Khung thép mạ kẽm 25x50x1.1mm; Bọc alu viền cạnh màn hình, ốp lưng màn hình. | 14 | m2 |  |
| 58.3 |  |  | Video Processor | Độ phân giải tối đa là 2,62 triệu pixel, chiều ngang tối đa 3840 pixel, chiều dọc tối đa 2500 pixel; • Cụm với 4 kênh đầu ra mạng Gigabit • Cổng USB 2.0 hỗ trợ phát video, phát ảnh, cũng như phát cả ảnh và video; • Cổng RS232, có thể kết nối với thiết bị điều khiển trung tâm; • Hỗ trợ độ phân giải nguồn tín hiệu đầu vào thích ứng; • Hỗ trợ cấu hình thông số hiển thị thích ứng đầu ra; • Hỗ trợ chuyển đổi thời gian nguồn đầu vào; • Hỗ trợ độ phân giải 1920*1080@60Hz, hỗ trợ 4K*2K@30Hz; • Hỗ trợ chức năng sao lưu nóng đầu vào và đầu ra; • Có thể lưu trữ 8 chế độ người dùng để gọi nhanh; • Màn hình LCD 2.0 inch, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ (tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Việt); • Các thiết bị có thể được điều khiển thông qua menu LCD, các nút trên bảng điều khiển, phần mềm BxSetPro và cổng USB. | 1 | bộ | (*) |
| 58.4 |  |  | Hệ thống tủ điện và phụ kiện lắp đặt (trọn gói) | CB tổng, dây dẫn 30m, nẹp điện, đinh vít, tacke cố định, V.v…) Vận chuyển, nhân công lắp đặt hoàn thiện tại Hà nội. Bản vẽ thiết kế thi công khung kết cấu | 1 | trọn gói |  |
| 58.5 |  |  | Bình ác quy bơm dầu và cục sạc 12v | Bảo vệ chống ngược cực - Điện áp đầu vào: AC 150-250V - Điện áp đầu ra: 12V / 24V - Dòng điện đầu ra: 12V-20A 24V-20A - Tỷ lệ chuyển đổi đầy đủ: 93% | 1 | bộ |  |
| 59 |  |  | Quạt công nghiệp | Đường kính sải cánh: 750mm Điện áp: 220V/50Hz – 180W Tốc độ: 3 tốc độ | 6 | chiếc |  |
| 60 |  |  | Hệ thống điện thoại liên lạc nội bộ trong trường | Bộ điều khiển chính của TP-NR / TP-S (Bộ phận phụ) • Cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống chỉ với một lần lắp đặt nguồn • Gọi đến từng trạm • Nhận diện người gọi thuận tiện nhờ đèn LED đỏ. | 1 | bộ |  |
| 61 |  |  | Bảng chỉ dẫn các khu vực trong trường | Biển tên các phòng (WC, lớp học, phòng chức năng, các phòng ban) Kích thước: 250x150 (mm) Chất liệu formex dày 5mm, tràn decal in màu | 1 | Bộ |  |
| 62 |  |  | Hệ thống biểu bảng thông tin | Bảng tin nhà trường (có chân, có mái che) - Mặt bảng màu xanh bằng chất liệu thép từ tính chống loá có dòng kẻ mờ 50x50 được dán trên cốt nhựa chống cong vênh - Khung bảng làm bằng khung nhôm cong chuyên dụng. Bảng có dán đề can. - KT: 1200 x 2400 mm. - Chân bảng: Làm bằng sắt hộp vuông 40×40 mm dày 1,2 ly sơn tĩnh điện rất hài hòa và chắc chắn, có bánh xe - Có mái che: Được làm bằng tôn | 1 | Bộ |  |
| 63 |  |  | Bảng Thông tin LED khu vực Cổng trường (dùng để chạy khẩu hiệu, biểu ngữ …) | THÔNG SỐ KỸ THUẬT NGOÀI TRỜI Khoảng cách pixel : 5mm Mật độ điểm ảnh: 40.000 chấm/m² Cấu hình pixel : 1R1G1B Loại 4 đèn LED : SMD1921 Độ phân giải mô-đun: W64*H32dots Số lượng mô-đun/m²: 19,53 chiếc/m² Khoảng cách quan sát tối thiểu : ≥5m Độ sáng: ≥4500 cd/m² Góc nhìn: H≥170°±5° V≥170°±5° Chế độ lái xe: Quét 1/8 Giao diện : HUB75 Điện áp đầu vào: 4.2V-5V Mức tiêu thụ điện năng tối đa: 38 w mỗi chiếc Mức tiêu thụ điện năng trung bình: 19 w mỗi chiếc Độ sâu xử lý tín hiệu: 16384 Tốc độ khung hình video: 60 khung hình/giây Tốc độ làm mới: ≥3840Hz Tỷ lệ chấm lỗi : <0.0001 ( tiểu chuẩn nghành LED : ≤ 0.0003 ) Tỷ lệ hao mòn (Hoạt động trong 3 năm) : ≤15% Độ phù hợp về độ sáng: ≥98,5% Màu sắc: 281 nghìn tỷ MTBF: ≥10000 giờ Tuổi thọ : ≥100000 giờ Chức năng bảo vệ : Quá nhiệt/Quá tải/Tắt nguồn/Rò rỉ điện/Chống sét đánh, v.v Nhiệt độ hoạt động : -20℃+60℃ Độ ẩm hoạt động : 10-80% không ngưng tụ Nhiệt độ bảo quản : -20℃+60℃ Độ ẩm lưu trữ: 10-80% không ngưng tụ Thông số hệ thống điều khiển Nhiệt độ màu : Có thể điều chỉnh bằng phần mềm. Mức độ sáng: 256 cấp độ, điều chỉnh tự động hoặc thủ công. Cách điều khiển : Máy tính, thời gian thực, ngoại tuyến, không dây, internet, v.v. Vận hành PC : Windows (XP, Vista), Win7/Win8, Win10 Tín hiệu video : VGA/ DVI/ RF/ S-VIDEO/ RGBHV/ YUV/ YC/ COMPOSITION, v.v. Khoảng cách liên lạc : Cáp Cat5 UTP có chiều dài tối đa 100 mét, hoặc tối đa 130 mét; hoặc cáp quang. | 4,8 | m2 |  |

2.2. Đồ dùng 24-36 tháng tuổi

| STT | Hạng mục | Thông số kỹ thuật tối thiểu của hàng hoá | ĐVT | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ĐỒ DÙNG 24-36TUÔỈ |  |  |  |
| 1 | Giá phơi khăn | KT: D1000 x R450 x C1000(mm). Vật liệu Inox cao cấp Phơi được tối đa được 45 khăn không chồng lên nhau. Đảm bảo chắc chắn, an toàn. | Cái | 1 |
| 2 | Cốc uống nước | Đường kính ~7cm x cao 7cm. Dung tích 260ml; inox 304 | Cái | 35 |
| 3 | Giá đựng ca cốc | KT: 600x250xC900(mm); gồm 3 đợt vỉ đan nan thoáng, úp được tối thiểu 40 ca cốc. Xung quanh + đáy + nóc đều bịt bằng tấm inox kín, có các lỗ thoáng thông gió. Bên dưới có khay hứng nước Cánh tủ khung inox kết hợp với mika giúp có thể nhìn xuyên vào bên trong. | Cái | 1 |
| 4 | Bình ủ nước ( Thay bằng cây nước ấm) | ĐK 300 x 600(mm). Vật liệu Inox, dung tích 20 lít, thân và nắp đậy 2 lớp để giữ nhiệt, có van vòi. Có chân đế bằng inox. | Cái | 1 |
| 5 | Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ | Tủ locker 15 ô Kích thước: D30*C30*S30cm/ô Tiêu chuẩn: Theo QĐ của Bộ Giáo dục Chất liệu: Kim Loại sơn tĩnh điện Màu sắc Phối các màu | Cái | 2 |
| 7 | Đệm ngủ | Bằng bông ép, bên ngoài bọc vải cotton KT: 1200 x 600 x 50 ( Có ga chống thấm) | Cái | 35 |
| 8 | Giá để giày dép | Kích thước: D30*C30*S30cm/ô Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo Chất liệu: Gỗ Màu sắc: Phối các màu Độ tuổi: 18 tháng, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi Kích thước: D30*C30*S30cm/ô độ phủ bề mặt láng mịn bóng bẩy hấp dẫn trẻ thơ. | Cái | 2 |
| 9 | Thùng đựng rác có nắp đậy | Kích thước: 262x384x489 mm Khối lượng: 1540 g Chất liệu: Nhựa PP (Polypropylen) nguyên sinh, hạt màu, inox và phụ gia kháng khuẩn Ag+ Nắp mở tiện lợi với 2 cách: nhấn và đạp Công nghệ giảm chấn giúp đóng/mở nắp êm. Quai treo túi rác 2 bên hông tiện lợi, nếu có phát sinh rác sau khi đổ chỉ cần treo 2 bên Màu sắc: Ghi sữa; Xanh chàm; Nâu Café; Be sữa | Cái | 2 |
| 10 | Thùng đựng nước có vòi | Bình giữ nhiệt inox 304 có vòi dung tích lớn 20 lít, giữ nóng lạnh từ 8 đến 20 giờ | Cái | 1 |
| 11 | Xô | Dung tích: Đường kính 28 cm (10 lít) Chất liệu: Inox 304 | Cái | 2 |
| 12 | Chậu | Đường kính: 30cm Chất liệu: inox 304 | Cái | 2 |
| 13 | Bàn cho trẻ | Kích thước: (D90*R45*C46)cm Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục Chất liệu: Gỗ tự nhiên Màu sắc: Vân gỗ tự nhiên Độ tuổi: Mầm non | Cái | 18 |
| 14 | Ghế cho trẻ | GHẾ NHỰA ĐÚC CHO BÉ MẦM NON CHỮ A Kích thước: C28*R28*S26cm Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục Chất liệu: Nhựa nguyên sinh Màu sắc Phối các màu Độ tuổi: Mầm non | Cái | 35 |
| 15 | Bàn giáo viên | W1200 x D600 x H750 mm Khung bàn ghế ống thép sơn tĩnh điện - Mặt bàn bằng gỗ cao su. Bàn giáo viên có đợt, khung ống thép 30x30 sơn tĩnh điện, mặt bàn gỗ dày 18mm | Cái | 1 |
| 16 | Ghế giáo viên | - Ghế gấp tĩnh khung thép - Chân khung ống thép Ø22 - Đệm tựa mút bọc PVC hoặc Vải êm ái cho người ngồi - Ghế có thể gấp lại tiện dụng - Kích Thước: W470 x D505 x H890 mm | Cái | 2 |
| 17 | Giá để đồ chơi và học liệu ( gỗ tự nhiên) | Kích thước: 1000 x 300 x 600 mm. – Gỗ cao su ghép thanh cao cấp loại 1 (AA) dày 17mm – Kệ để thông 02 mặt, gồm 02 tầng, 2 hồi có gờ 30mm và có khoét lỗ tay cầm. Chân có bánh xe di chuyển. | Cái | 8 |
| 20 | Đàn organ | Loại thông dụng, tối thiểu có 61 phím cảm ứng. Dùng điện hoặc pin, có bộ nhớ để thu, ghi, có hệ thống tự học, tự kiểm tra đánh giá theo bài nhạc, có lỗ cắm tai nghe và đường ra, vào âm thanh, có đường kết nối với máy tính hoặc thiết bị khác | Cái | 1 |
| II | THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU |  |  |  |
| 21 | Bàn chải đánh răng trẻ em | Bàn chải đánh răng cho trẻ em (3~5 tuổi) Thành phần: Cán nhựa PP, TPE. Cước PBT. | Cái | 6 |
| 22 | Mô hình hàm răng | Mô hình hàm răng Chất liệu: Nhựa tổng hợp Màu sắc: Phối màu Độ tuổi: Mầm non | Cái | 3 |
| 23 | Vòng thể dục to | Vật liệu bằng nhựa màu hoặc vật liệu khác, đường kính khoảng 20mm, đường kính vòng khoảng 600mm. Đảm bảo chắc chắn không cong vênh. | Cái | 2 |
| 24 | Vòng thể dục nhỏ | Vật liệu bằng nhựa màu hoặc vật liệu khác, đường kính khoảng 20mm, đường kính vòng khoảng 300mm. Đảm bảo chắc chắn, không cong vênh. | Cái | 35 |
| 25 | Gậy thể dục nhỏ | Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường kính khoảng 20mm hoặc lục lăng cạnh khoảng 10mm, dài khoảng 300mm | Cái | 35 |
| 26 | Xắc xô | Chất liệu: Nhựa tổng hợp Màu sắc: Phối các màu | Cái | 2 |
| 27 | Cổng chui | Vật liệu bằng vật liệu sắt; kiểu chữ U, kích thước tối thiểu (500x500)mm; Có chân đề đảm bảo chắc chắn, an toàn | Cái | 5 |
| 28 | Gậy thể dục to | Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường kính khoảng 20mm hoặc lục lăng cạnh khoảng 10mm, dài khoảng 500mm | Cái | 2 |
| 29 | Cột ném bóng | Kích thước: 53 x 43 x 152 cm Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục Chất liệu: Nhựa nhập khẩu | Cái | 2 |
| 30 | Bóng các loại | Bao gồm: Vật liệu bằng cao su hoặc nhựa có các màu cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, đường kính khoảng 80,150mm. | Quả | 16 |
| 31 | Đồ chơi Bowling | Chất liệu bằng nhựa. Gồm 10 ky bowling kích thước 180x60mm và 2 trái banh kích thước 80mm. Đóng gói trong lưới kích thước lưới 280x200x200mm | Bộ | 5 |
| 32 | Dây thừng | Loại không dãn, chiều dài khoảng 5000mm, đường kính khoảng 10mm | Cái | 3 |
| 33 | Nguyên liệu để đan tết | Gồm các sợi tự nhiên và nhân tạo có nhiều mầu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, chiều dài tối đa là 220mm | kg | 1 |
| 34 | Kéo thủ công | Loại thông dụng, cán nhựa, đầu tù đảm bảo an toàn cho trẻ. | Cái | 35 |
| 35 | Kéo văn phòng | Loại thông dụng. | Cái | 1 |
| 36 | Bút chì đen | Loại 2B thông dụng | Cái | 35 |
| 37 | Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu | Gồm 6 màu cơ bản, loại thông dụng phù hợp với trẻ, không độc hại | Hộp | 35 |
| 38 | Bộ dinh dưỡng 1 | Các sản phẩm được đúc từ hạt nhựa PP nguyên sinh an toàn cho bé với các màu sắc sặc sỡ và tỷ lệ 1:1 như thật giúp bé phát triển khả năng nhận biết các loại rau, củ, quả quen thuộc… | Bộ | 1 |
| 39 | Bộ dinh dưỡng 2 | Các sản phẩm được đúc từ hạt nhựa PP nguyên sinh an toàn cho bé với các màu sắc sặc sỡ và tỷ lệ 1:1 như thật giúp bé phát triển khả năng nhận biết các loại rau, củ, quả quen thuộc… | Bộ | 1 |
| 40 | Bộ dinh dưỡng 3 | Các sản phẩm được đúc từ hạt nhựa PP nguyên sinh an toàn cho bé với các màu sắc sặc sỡ và tỷ lệ 1:1 như thật giúp bé phát triển khả năng nhận biết các loại rau, củ, quả quen thuộc… | Bộ | 1 |
| 41 | Bộ dinh dưỡng 4 | Các sản phẩm được đúc từ hạt nhựa PP nguyên sinh an toàn cho bé với các màu sắc sặc sỡ và tỷ lệ 1:1 như thật giúp bé phát triển khả năng nhận biết các loại rau, củ, quả quen thuộc… | Bộ | 1 |
| 42 | Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm bình tưới, xẻng, cuốc, xới.... Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm | Bộ | 1 |
| 43 | Bộ lắp ráp kỹ thuật | Bằng gỗ hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm ốc vít, clê, búa…bàn êtô. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm | Bộ | 2 |
| 44 | Bộ xếp hình xây dựng | Bộ xếp hình xây dựng 44 chi tiết trên xe Chất liệu: Gỗ tự nhiên Màu sắc: Phối các màu | Bộ | 2 |
| 45 | Bộ luồn hạt | Mẫu đồ chơi thông minh có thiết kế bắt mắt, giúp bé phát triển trí não và kỹ năng vận động tinh toàn diện. Sản phẩm gồm 4 khung thép sơn nhiều màu được tạo hình uốn lượn và luồn sẵn các hạt gỗ có thể chạy dọc khung một cách linh hoạt. | Bộ | 5 |
| 46 | Bộ lắp ghép | Bộ lắp ghép xếp hình cỡ lớn 78 chi tiết V1926 Chất liệu: Nhựa PP Kích thước: 58x44x46cm | Bộ | 2 |
| 47 | Đồ chơi các phương tiện giao thông | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại xe ô tô khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm | Bộ | 2 |
| 49 | Bộ sa bàn giao thông | Bằng gỗ hoặc nhựa thể hiện nút giao thông có kích thước tối thiểu (600x600)mm và đèn tín hiệu, bục giao thông; phương tiện: xe đạp, ô tô, xe máy, người đi bộ và một số ký hiệu biển báo thông thường, kích thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm | Bộ | 1 |
| 50 | Bộ động vật sống dưới nước | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật sống dưới nước khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm | Bộ | 2 |
| 51 | Bộ động vật sống trong rừng | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật sống trong rừng. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. | Bộ | 2 |
| 52 | Bộ động vật nuôi trong gia đình | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật nuôi trong nhà. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm | Bộ | 2 |
| 53 | Bộ côn trùng | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, gồm các loại côn trùng khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm | Bộ | 2 |
| 54 | Cân chia vạch | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Loại thông dụng , có chia vạch. Kèm các chi tiết để cân, kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm | Cái | 1 |
| 55 | Nam châm thẳng | Nam châm thẳng, nam châm thanh 2 cực bắc nam + chiều dài 5cm + Công dụng: - Dùng trong giảng dạy thực nghiệm và nghiên cứu môn vật lý phần từ học, từ trường. - Bạn có thể coi nó như một món đồ chơi cho trẻ em, khám phá từ tính, tương tác từ của một vật liệu đặc biệt. + Mô tả: - Từ trường mạnh, lực tương tác từ khá lớn. kích thước của nam châm thẳng có chiều dài 5cm, được sơn phân biệt hai cực nam và bắc - Do và vật liệu từ tính nên có độ giòn nhất định, bạn chú ý không nên làm rơi các thanh nam châm này dễ gây vỡ nứt hỏng không sử dụng được. | Cái | 3 |
| 56 | Kính lúp | Loại thông dụng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu (35x35x35)mm | Cái | 3 |
| 57 | Phễu nhựa | Vật liệu bằng nhựa, loại thông dụng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu (35x35x35)mm | Cái | 3 |
| 58 | Bể chơi với cát và nước | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu chịu nước khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu (400x300x150)mm | Bộ | 1 |
| 59 | Ghép nút lớn | Gồm khoảng 164 chi tiết, bằng nhựa màu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu 1 chi tiết (35x35x35)mm. Các chi tiết được ghép lẫn với nhau | Bộ | 5 |
| 60 | Bộ ghép hình hoa | Vật liệu bằng nhựa nhiều màu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kích thước tối thiểu (35x35x5), các chi tiết được ghép với nhau đa chiều | Bộ | 5 |
| 61 | Bảng chun học toán | Bảng bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, có kích thước khoảng (200x200)mm, trên bảng có các mấu (tù đầu) thẳng hàng dọc và ngang để mắc chun và các sợi dây chun nhiều màu | Bộ | 5 |
| 62 | Đồng hồ học số, học hình | Bằng gỗ hoặc vật liệu khác, mặt đồng hồ gồm 12 hình khác nhau có đánh số từ 1 đến 12, lắp ráp được. Kích thước tối thiểu của 1 khối hình (35x35x35)mm | Cái | 2 |
| 63 | Bàn tính học đếm | Vật liệu bằng gỗ hoặc nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Bàn tính gồm 5 cọc có chân đế. Mỗi cọc có tối thiểu 6 hạt bàn tính được sơn màu khác nhau đường kính tối thiểu 35mm | Cái | 2 |
| 64 | Bộ làm quen với toán | Gồm khoảng 700 chi tiết các loại phù hợp với chương trình độ tuổi; Bằng nhựa hoặc giấy Duplex định lượng khoảng (450g/m2x2). In 2 mặt 4 mầu, cán láng hoặc vật liệu đảm bảo tiêu chí an toàn khác. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm | Bộ | 15 |
| 65 | Bộ hình khối | Vật liệu bằng gỗ hoặc nhựa, Gồm nhiều khối hình và các chi tiết khác nhau có bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm | Bộ | 5 |
| 66 | Bộ nhận biết hình phẳng | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 4 loại: Hình chữ nhật, hình tròn, hình vuông, hình tam giác. Kích thước tối thiểu của 1 hình chuẩn (35x35x5)mm. Các hình khác có kích thước theo tỉ lệ tương ứng | Túi | 35 |
| 67 | Bộ que tính | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm 10 que tính, chiều dài khoảng 150mm, đường kính khoảng 0,4mm | Bộ | 15 |
| 68 | Lô tô động vật | 25 loại động vật, in 1 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 300g/m². KT: 70x100(mm). Sản phẩm phủ PVE. | Bộ | 15 |
| 69 | Lô tô thực vật | 25 loại rau, hoa, củ, quả, in 1 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 300g/m². KT: 70x100(mm). Sản phẩm phủ PVE. | Bộ | 15 |
| 70 | Lô tô phương tiện giao thông | 25 phương tiện giao thông, in 1 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 300g/m². KT: 70x100(mm). Sản phẩm phủ PVE. | Bộ | 15 |
| 71 | Lô tô đồ vật | 25 đồ dùng cá nhân, in 1 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 300g/m². KT: 70x100(mm). Sản phẩm phủ PVE. | Bộ | 15 |
| 72 | Domino chữ cái và số | 28 quân bằng nhựa, in 2 màu, 2 mặt giấy couché (một mặt chữ cái, một mặt chữ số). Có 2 loại chữ và số khác nhau. Sản phẩm phủ OPP. | Hộp | 10 |
| 73 | Bảng quay 2 mặt | Bằng thép hoặc các vật liệu khác. Kích thước bảng tối thiểu (700x1100)mm, có chân chắc chắn, điều chỉnh được độ cao và quay được bảng để sử dụng 2 mặt | Cái | 1 |
| 74 | Bộ chữ cái | Bộ chữ và số : 44 chữ cái và số (chữ in và chữ viết thường), in 2 mặt giấy couches định lượng 230g/m². KT: 95x155mm. Màu sắc: Phối các màu | Bộ | 15 |
| 75 | Lô tô lắp ghép các khái niệm tương phản | 44 chữ cái, chữ số và dấu thanh (chữ in và chữ viết thường), in 2 mặt,giấy couché định lượng 200g/m². KT: 50x90(mm). | Bộ | 5 |
| 76 | Lịch của trẻ | 25 cặp tương phản, in 1 mặt 4 màu, 1 mặt in 1 màu, giấy duplex, định lượng 700g/m². Sản phẩm phủ PVE. | Bộ | 1 |
| 77 | Tranh ảnh về Bác Hồ | Một tờ bìa lịch giấy duplex định lượng 300g/m², bồi trên giấy carton lạnh độ dày 2mm, nhiều thẻ gắn được lên bìa bằng các viên nam châm với các nội dung về thời gian, thời tiết, sinh hoạt, trong ngày của bé. | Bộ | 1 |
| 78 | Tranh cảnh báo nguy hiểm | Gồm 8 ảnh tư liệu về Bác Hồ với thiếu nhi.Giấy couché định lượng 200g/m², in 1 màu. KT:190x270(mm). Sản phẩm phủ VPE. | Bộ | 1 |
| 79 | Tranh ảnh một số nghề phổ biến | 20 cảnh báo nguy hiểm, in 1 mặt 2 màu trên giấy couché định lượng 200g/m². KT: 190x270(mm). Sản phẩm phủ PVE. | Bộ | 1 |
| 80 | Bộ tranh truyện mẫu giáo 5 - 6 tuổi | 24 nghề, in 1 mặt 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m². KT: 190x270(mm). Sản phẩm phủ OPP. | Bộ | 2 |
| 81 | Bộ tranh minh họa thơ mẫu giáo 5 - 6 tuổi | Bộ tranh truyện nhà trẻ 32 tranh, minh họa 11 truyện. In 2 mặt, 4 màu, giấy couché định lượng 200g/m². KT: 300 x 390(mm). Đóng kiểu lịch bàn. | Bộ | 2 |
| 82 | Bộ Tranh mẫu giáo 5-6 tuổi theo chủ đề | Bộ tranh minh họa thơ nhà trẻ 22 tranh, minh họa 14 bài thơ. In 2 mặt, 4 màu, giấy couché định lượng 200g/m². KT: 300 x 390(mm).Đóng kiểu lịch bàn. | Bộ | 2 |
| 83 | Bộ dụng cụ lao động | Bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm bình tưới, xẻng, cuốc, xới. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm | Bộ | 3 |
| 84 | Bộ đồ chơi nhà bếp | Vật liệu bằng nhựa hoặc gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm bếp, đồ dùng ăn uống, nồi niêu, xoong, chảo, ấm, ca cốc… Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm | Bộ | 2 |
| 85 | Bộ đồ chơi đồ dùng gia đình | Bộ đồ chơi đồ dùng gia đình là loại đồ chơi mô phỏng các thiết bị nội thất sử dụng trong mọi gia đình. Bộ sản phẩm nằm trong danh mục đồ chơi thiết bị mầm non tối thiểu chất liệu bằng nhựa | Bộ | 2 |
| 86 | Bộ đồ chơi đồ dùng ăn uống | Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi. | Bộ | 2 |
| 87 | Bộ trang phục nấu ăn | Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi. | Bộ | 1 |
| 88 | Búp bê bé trai | Búp bê bé trai to Chất liệu: Nhựa tổng hợp Màu sắc: Phối màu | Con | 3 |
| 89 | Búp bê bé gái | Búp bê bé gái to Chất liệu: Nhựa tổng hợp Màu sắc: Phối màu | Con | 3 |
| 90 | Bộ trang phục công an | Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi. | Bộ | 2 |
| 91 | Doanh trại bộ đội | Chất liệu: Giấy tổng hợp Màu sắc: Phối các màu | Bộ | 2 |
| 92 | Bộ trang phục bộ đội | Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi. | Bộ | 2 |
| 93 | Bộ trang phục công nhân | Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi | Bộ | 2 |
| 94 | Bộ dụng cụ bác sỹ | Bao gồm áo, mũ bằng vải, ống nghe. | Bộ | 2 |
| 95 | Bộ trang phục bác sỹ | Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi | Bộ | 2 |
| 96 | Gạch xây dựng | Gạch xây dựng Chất liệu bằng nhựa. Gồm : 30 viên gạch lớn kích thước 115 x 25mm, 8 viên gạch nhỏ kích thước 57 x 25mm, 1 nón kỹ sư và bộ dụng cụ gồm thước, bay, bàn xoa, thước thủy kích thước chi tiết tối thiểu 35mmx35mm. Được đóng gói trong túi PVC kích thước lưới 300x220mm. | Thùng | 2 |
| 97 | Bộ xếp hình xây dựng | Vật liệu bằng gỗ sơn màu, bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm 44 chi tiết: khối trụ, khối tam giác, khối hình vuông, khối chữ nhật, khối chữ nhật khuyết cầu, khối bán nguyệt khuyết cầu, khối nửa trụ. Kích thước tối thiểu của khối hình chuẩn (35x35x35)mm. Các khối hình khác có kích thước tương ứng | Bộ | 2 |
| 98 | Hàng rào lắp ghép lớn | Bằng nhựa hoặc gỗ, có nan ghép với nhau liền trên 1 tấm. Kích thước 1 tấm hàng rào khoảng (350x400)mm, có chân đế | Túi | 3 |
| 99 | Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp | Chất liệu: Gỗ tự nhiên Màu sắc: Phối các màu | Cái | 12 |
| 100 | Đất nặn | Gồm 6 màu cơ bản, có trọng lượng khoảng 200gr/hộp, vật liệu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, không độc hại, ổn định nhiệt độ, không dính tay | hộp | 30 |
| 101 | Màu nước | Vật liệu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Loại thông dụng | Hộp | 25 |
| 102 | Bút lông cỡ to | Bút lông (bút dạ) cỡ to, loại thông thường | Cái | 12 |
| 103 | Bút lông cỡ nhỏ | Bút lông (bút dạ) cỡ nhỏ, loại thông thường | Cái | 12 |
| 104 | Dập ghim | Dập ghim PLUS số 10 | Cái | 1 |
| 105 | Bìa các màu | Chất liệu: Giấy tổng hợp Màu sắc: Phối nhiều màu | Tờ | 50 |
| 106 | Giấy trắng A0 | Chất liệu: Giấy Màu sắc: Màu trắng | Tờ | 50 |
| 107 | Kẹp sắt các cỡ | Loại thông dụng, có kích thước tối thiểu 35mm. Hộp 10 cái | Cái | 10 |
| 108 | Dập lỗ | Được sản xuất bằng kim loại & sơn tĩnh điện, đảm bảo độ bền cao, có thước đo giấy bằng kim loại - Đục tối đa 30 tờ giấy ĐL70gsm - Đường kính lỗ: 6 mm - Khoảng cách giữa 2 lỗ: 70 mm - Kích thước: 117 x 150 x 133mm - Trọng lượng: 600g/chiếc | Cái | 1 |

2.3. Đồ dùng 3-4 tuổi

| STT | Hạng mục | Thông số kỹ thuật tối thiểu của hàng hoá | ĐVT | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ĐỒ DÙNG 3-4 tuổi |  |  |  |
| 1 | Giá phơi khăn | KT: D1000 x R450 x C1000(mm). Vật liệu Inox cao cấp Phơi được tối đa được 45 khăn không chồng lên nhau. Đảm bảo chắc chắn, an toàn. | Cái | 1 |
| 2 | Tủ (giá) đựng ca cốc | KT: 600x250xC900(mm); gồm 3 đợt vỉ đan nan thoáng, úp được tối thiểu 40 ca cốc. Xung quanh + đáy + nóc đều bịt bằng tấm inox kín, có các lỗ thoáng thông gió. Bên dưới có khay hứng nước Cánh tủ khung inox kết hợp với mika giúp có thể nhìn xuyên vào bên trong. | Cái | 1 |
| 3 | Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ | Tủ locker 15 ô Kích thước: D30*C30*S30cm/ô Tiêu chuẩn:Theo QĐ của Bộ Giáo dục Chất liệu: Kim Loại sơn tĩnh điện Màu sắc Phối các màu | Cái | 2 |
| 5 | Đệm ngủ | Bằng bông ép, bên ngoài bọc vải cotton KT: 1200 x 600 x 50 ( Có ga chống thấm) | Cái | 30 |
| 6 | Cốc uống nước | Đường kính ~7cm x cao 7cm. Dung tích 260ml; inox 304 | Cái | 30 |
| 7 | Bình ủ nước | ĐK 300 x 600(mm). Vật liệu Inox, dung tích 20 lít, thân và nắp đậy 2 lớp để giữ nhiệt, có van vòi. Có chân đế bằng inox. | Cái | 1 |
| 8 | Giá để giày dép | Kích thước: D30*C30*S30cm/ô Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo Chất liệu: Gỗ Màu sắc: Phối các màu Độ tuổi: 18 tháng, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi Kích thước: D30*C30*S30cm/ô độ phủ bề mặt láng mịn bóng bẩy hấp dẫn trẻ thơ. | Cái | 2 |
| 9 | Xô | Dung tích: Đường kính 28 cm (10 lít) Chất liệu: Inox 304 | Cái | 2 |
| 10 | Chậu | Đường kính: 30cm Chất liệu: inox 304 | Cái | 2 |
| 11 | Bàn giáo viên | W1200 x D600 x H750 mm Khung bàn ghế ống thép sơn tĩnh điện - Mặt bàn bằng gỗ cao su. Bàn giáo viên có đợt, khung ống thép 30x30 sơn tĩnh điện, mặt bàn gỗ dày 18mm | Cái | 1 |
| 12 | Ghế giáo viên | - Ghế gấp tĩnh khung thép - Chân khung ống thép Ø22 - Đệm tựa mút bọc PVC hoặc Vải êm ái cho người ngồi - Ghế có thể gấp lại tiện dụng - Kích Thước: W470 x D505 x H890 mm | Cái | 2 |
| 13 | Bàn cho trẻ | Kích thước: (D90*R45*C46)cm Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục Chất liệu: Gỗ tự nhiên Màu sắc: Vân gỗ tự nhiên Độ tuổi: Mầm non | Cái | 13 |
| 14 | Ghế cho trẻ | GHẾ NHỰA ĐÚC CHO BÉ MẦM NON CHỮ A Kích thước: C28*R28*S26cm Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục Chất liệu: Nhựa nguyên sinh Màu sắc Phối các màu Độ tuổi: Mầm non | Cái | 30 |
| 15 | Thùng đựng nước có vòi | Bình giữ nhiệt inox 304 có vòi dung tích lớn 20 lít, giữ nóng lạnh từ 8 đến 20 giờ | Cái | 1 |
| 16 | Thùng đựng rác có nắp đậy | Kích thước: 262x384x489 mm Khối lượng: 1540 g Chất liệu: Nhựa PP (Polypropylen) nguyên sinh, hạt màu, inox và phụ gia kháng khuẩn Ag+ Nắp mở tiện lợi với 2 cách: nhấn và đạp Công nghệ giảm chấn giúp đóng/mở nắp êm. Quai treo túi rác 2 bên hông tiện lợi, nếu có phát sinh rác sau khi đổ chỉ cần treo 2 bên Màu sắc: Ghi sữa; Xanh chàm; Nâu Café; Be sữa | Cái | 2 |
| 19 | Đàn organ | Loại thông dụng, tối thiểu có 61 phím cảm ứng. Dùng điện hoặc pin, có bộ nhớ để thu, ghi, có hệ thống tự học, tự kiểm tra đánh giá theo bài nhạc, có lỗ cắm tai nghe và đường ra, vào âm thanh, có đường kết nối với máy tính hoặc thiết bị khác | Cái | 1 |
| 20 | Giá để đồ chơi và học liệu | Kích thước: 1000 x 300 x 600 mm. – Gỗ cao su ghép thanh cao cấp loại 1 (AA) dày 17mm – Kệ để thông 02 mặt, gồm 02 tầng, 2 hồi có gờ 30mm và có khoét lỗ tay cầm. Chân có bánh xe di chuyển. | Cái | 8 |
| II | THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU |  |  |  |
| 21 | Bàn chải đánh răng trẻ em | Bàn chải đánh răng cho trẻ em (3~5 tuổi) Thành phần: Cán nhựa PP, TPE. Cước PBT. | Cái | 5 |
| 22 | Mô hình hàm răng | Mô hình hàm răng Chất liệu: Nhựa tổng hợp Màu sắc: Phối màu Độ tuổi: Mầm non | Cái | 2 |
| 23 | Vòng thể dục to | Vật liệu bằng nhựa màu hoặc vật liệu khác, đường kính khoảng 20mm, đường kính vòng khoảng 600mm. Đảm bảo chắc chắn không cong vênh. | Cái | 2 |
| 24 | Gậy thể dục to | Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường kính khoảng 20mm hoặc lục lăng cạnh khoảng 10mm, dài khoảng 500mm | Cái | 2 |
| 25 | Cột ném bóng | KT: 53 x 43 x 152 cm Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục Chất liệu: Nhựa nhập khẩu | Cái | 2 |
| 26 | Vòng thể dục nhỏ | Vật liệu bằng nhựa màu hoặc vật liệu khác, đường kính khoảng 20mm, đường kính vòng khoảng 300mm. Đảm bảo chắc chắn, không cong vênh. | Cái | 25 |
| 27 | Gậy thể dục nhỏ | Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường kính khoảng 20mm hoặc lục lăng cạnh khoảng 10mm, dài khoảng 300mm | Cái | 25 |
| 28 | Xắc xô | Loại nhỏ đường kính 12Cm: Dùng cho bé. | Cái | 2 |
| 29 | Trống da | Kích thước: ĐK: 150(mm Chất liệu: Bằng nhựa Màu sắc: Phối các màu Độ tuổi: Trong độ tuổi mầm non Vật liệu bằng nhựa, cò dùi trống. Sản phẩm an toàn tuyệt đối cho các bé mầm non. | Cái | 1 |
| 30 | Cổng chui | Vật liệu bằng vật liệu sắt; kiểu chữ U, kích thước tối thiểu (500x500)mm; Có chân đề đảm bảo chắc chắn, an toàn | Cái | 3 |
| 31 | Bóng nhỏ | Bao gồm: Vật liệu bằng cao su hoặc nhựa có các màu cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, đường kính khoảng 80mm. | Quả | 25 |
| 32 | Bóng to | Bao gồm: Vật liệu bằng cao su hoặc nhựa có các màu cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, đường kính khoảng 150mm. | Quả | 5 |
| 33 | Nguyên liệu để đan tết | Gồm các sợi tự nhiên và nhân tạo có nhiều mầu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, chiều dài tối đa là 220mm | kg | 1 |
| 34 | Kéo thủ công | Loại thông dụng, cán nhựa, đầu tù đảm bảo an toàn cho trẻ. | Cái | 25 |
| 35 | Kéo văn phòng | Loại thông dụng. | Cái | 1 |
| 36 | Bút chì đen | Loại 2B thông dụng | Cái | 25 |
| 37 | Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu | Gồm 6 màu cơ bản, loại thông dụng phù hợp với trẻ, không độc hại | Hộp | 25 |
| 38 | Đất nặn | Gồm 6 màu cơ bản, có trọng lượng khoảng 200gr/hộp, vật liệu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, không độc hại, ổn định nhiệt độ, không dính tay | Hộp | 25 |
| 39 | Giấy màu | Chất liệu: Giấy tổng hợp Màu sắc: Phối nhiều màu | túi | 25 |
| 40 | Bộ dinh dưỡng 1 | Các sản phẩm được đúc từ hạt nhựa PP nguyên sinh an toàn cho bé với các màu sắc sặc sỡ và tỷ lệ 1:1 như thật giúp bé phát triển khả năng nhận biết các loại rau, củ, quả quen thuộc… | Bộ | 2 |
| 41 | Bộ dinh dưỡng 2 | Các sản phẩm được đúc từ hạt nhựa PP nguyên sinh an toàn cho bé với các màu sắc sặc sỡ và tỷ lệ 1:1 như thật giúp bé phát triển khả năng nhận biết các loại rau, củ, quả quen thuộc… | Bộ | 2 |
| 42 | Bộ dinh dưỡng 3 | Các sản phẩm được đúc từ hạt nhựa PP nguyên sinh an toàn cho bé với các màu sắc sặc sỡ và tỷ lệ 1:1 như thật giúp bé phát triển khả năng nhận biết các loại rau, củ, quả quen thuộc… | Bộ | 2 |
| 43 | Bộ dinh dưỡng 4 | Các sản phẩm được đúc từ hạt nhựa PP nguyên sinh an toàn cho bé với các màu sắc sặc sỡ và tỷ lệ 1:1 như thật giúp bé phát triển khả năng nhận biết các loại rau, củ, quả quen thuộc… | Bộ | 2 |
| 44 | Hàng rào lắp ghép lớn | Bằng nhựa hoặc gỗ, có nan ghép với nhau liền trên 1 tấm. Kích thước 1 tấm hàng rào khoảng (350x400)mm, có chân đế | Túi | 3 |
| 45 | Ghép nút lớn | Bộ ghép nút lớn 164 chi tiết PL30GNL được đúc từ nhựa nguyên sinh, an toàn cho bé. Bộ sản phẩm được đựng trong túi trong suốt, có quai xách tiện lợi. | Túi | 2 |
| 46 | Tháp dinh dưỡng | Sản phẩm phủ PVE.Có nẹp treo. In 1 mặt, 4 màu, giấy couché định lượng 200g/m². KT: 540x790(mm). | Tờ | 1 |
| 47 | Búp bê bé trai | Được làm từ nhựa, vải và bông. Búp bê có thiết kế hình bé sơ sinh xinh xắn, các khớp cổ, tay, chân có thể xoay được giúp bé chơi các trò chơi đóng vai, đối thoại. | Con | 2 |
| 48 | Búp bê bé gái | Được làm từ nhựa, vải và bông. Búp bê có thiết kế hình bé sơ sinh xinh xắn, các khớp cổ, tay, chân có thể xoay được giúp bé chơi các trò chơi đóng vai, đối thoại. | Con | 2 |
| 49 | Bộ đồ chơi nấu ăn | Vật liệu bằng nhựa hoặc gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm bếp, đồ dùng ăn uống, nồi niêu, xoong, chảo, ấm, ca cốc… Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm | Bộ | 3 |
| 50 | Bộ dụng cụ bác sỹ | Bao gồm áo, mũ bằng vải, ống nghe. | Bộ | 2 |
| 51 | Bộ xếp hình trên xe | Bộ xếp hình trên xe 26 chi tiết | Bộ | 6 |
| 52 | Bộ xếp hình các phương tiện giao thông | Vật liệu bằng gỗ. Gồm 36 chi tiết: Khối hình chữ nhật khuyết 2 bán cầu, khối hình tam giác, khối hình vuông, khối hình thang và các khối trụ, được xếp và hộp tương ứng. Các khối hình có thể lắp ghép với nhau tạo ra các xe ô tô khác nhau, với bánh xe, cabin, và thùng xe theo ý sáng tạo của trẻ, được xếp vào hộp gỗ kích thước (245x225x53)mm. | Bộ | 3 |
| 53 | Gạch xây dựng | Gạch xây dựng Chất liệu bằng nhựa. Gồm : 30 viên gạch lớn kích thước 115 x 25mm, 8 viên gạch nhỏ kích thước 57 x 25mm, 1 nón kỹ sư và bộ dụng cụ gồm thước, bay, bàn xoa, thước thủy kích thước chi tiết tối thiểu 35mmx35mm. Được đóng gói trong túi PVC kích thước lưới 300x220mm. | Thùng | 2 |
| 54 | Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây | Chất liệu bằng nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm 1 cây cào cát kích thước 500x140mm, 1 cây xẻng kích thước 570x125mm, 1 cây cuốc kích thước 395x135mm, 1 bình tưới kích thước 195x185mm, 1 kéo kích thước 105x60mm. Được đóng gói trong túi lưới kích thước túi lưới 500x120x100 mm | Bộ | 2 |
| 55 | Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ dùng gia đình | Chất liệu: Gỗ tự nhiên Màu sắc: Phối các màu | Bộ | 2 |
| 56 | Đồ chơi các phương tiện giao thông | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại xe ô tô khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm | Bộ | 2 |
| 57 | Bộ động vật biển | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật sống dưới nước khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm | Bộ | 2 |
| 58 | Bộ động vật sống trong rừng | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật sống dưới nước khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm | Bộ | 2 |
| 59 | Bộ động vật nuôi trong gia đình | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật sống dưới nước khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm | Bộ | 2 |
| 60 | Bộ côn trùng | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật sống dưới nước khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm | Bộ | 2 |
| 61 | Nam châm thẳng | Nam châm thẳng, nam châm thanh 2 cực bắc nam + chiều dài 5cm + Công dụng: - Dùng trong giảng dạy thực nghiệm và nghiên cứu môn vật lý phần từ học, từ trường. - Bạn có thể coi nó như một món đồ chơi cho trẻ em, khám phá từ tính, tương tác từ của một vật liệu đặc biệt. + Mô tả: - Từ trường mạnh, lực tương tác từ khá lớn. kích thước của nam châm thẳng có chiều dài 5cm, được sơn phân biệt hai cực nam và bắc - Do và vật liệu từ tính nên có độ giòn nhất định, bạn chú ý không nên làm rơi các thanh nam châm này dễ gây vỡ nứt hỏng không sử dụng được. | Cái | 3 |
| 62 | Kính lúp | Loại thông dụng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu (35x35x35)mm | Cái | 3 |
| 63 | Phễu nhựa | Vật liệu bằng nhựa, loại thông dụng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu (35x35x35)mm | Cái | 3 |
| 64 | Bể chơi với cát và nước | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu chịu nước khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu (400x300x150)mm | Bộ | 1 |
| 65 | Bộ làm quen với toán | 70 chi tiết, in 2 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 900g/m². Sản phẩm phủ OPP. | Bộ | 15 |
| 66 | Con rối | Chất liệu: Sợi tổng hợp Màu sắc: Phối các màu | Bộ | 1 |
| 67 | Bộ hình học phẳng | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 4 loại: Hình chữ nhật, hình tròn, hình vuông, hình tam giác. Kích thước tối thiểu của 1 hình chuẩn (35x35x5)mm. Các hình khác có kích thước theo tỉ lệ tương ứng | Túi | 25 |
| 68 | Bảng quay 2 mặt | Bằng thép hoặc các vật liệu khác. Kích thước bảng tối thiểu (700x1100)mm, có chân chắc chắn, điều chỉnh được độ cao và quay được bảng để sử dụng 2 mặt | Cái | 1 |
| 69 | Tranh các loại hoa, quả, củ | Ảnh 24 loại rau, củ, in 1 mặt 4 màu,giấy couché định lượng 200g/m². KT: 190x270(mm). Sản phẩm phủ PVE. | Bộ | 2 |
| 70 | Tranh các con vật | Ảnh 24 động vật nuôi, in 1 mặt 4 màu, bằng giấy couché định lượng 200g/m². KT: 190x270(mm). Sản phẩm phủ PVE. | Bộ | 2 |
| 71 | Tranh ảnh một số nghề nghiệp | 24 nghề, in 1 mặt 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m². KT: 190x270(mm). Sản phẩm phủ OPP. | Bộ | 2 |
| 72 | Đồng hồ học đếm 2 mặt | Kích thước 30x30cm có 1 mặt tương tự loại trên kết hợp mặt sau là bàn tính ngang 5 hàng con – mỗi hàng 10 hạt học đếm. | Cái | 2 |
| 73 | Hộp thả hình | Chất liệu: Gỗ tự nhiên Màu sắc: Phối các màu | Cái | 3 |
| 74 | Bàn tính học đếm | Chất liệu: Nhựa tổng hợp Màu sắc: Phối các màu | Cái | 3 |
| 75 | Bộ tranh truyện mẫu giáo 3-4 tuổi | 32 tranh, minh họa 10 truyện. In 2 mặt, 4 màu, giấy couché định lượng 200g/m². KT: 350 x 440(mm). Đóng kiểu lịch bàn. | Bộ | 1 |
| 76 | Bộ tranh minh họa thơ lớp 3-4 tuổi | 28 tranh, minh họa 22 bài thơ. In 2 mặt, 4 màu, giấy couché định lượng 200g/m². KT: 350 x 440(mm). Đóng kiểu lịch bàn. | Bộ | 1 |
| 77 | Bảng con | Bảng con 2 mặt bằng nhựa, 1 mặt dán decal trắng kẻ ô, 1 mặt sơn màu, có kẻ ô, không cong vênh, các góc bo tròn. Kích thước: 18 x 24Cm. | Cái | 25 |
| 78 | Tranh cảnh báo nguy hiểm | Nội dung phù hợp với chương trình độ tuổi, kích thước tối thiểu (300x400)mm in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | Bộ | 1 |
| 79 | Tranh, ảnh về Bác Hồ | Nội dung phù hợp với chương trình độ tuổi, kích thước tối thiểu (300x400)mm in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng. | Bộ | 1 |
| 80 | Màu nước | Vật liệu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Loại thông dụng | Hộp | 25 |
| 81 | Bút lông cỡ to | Bút lông (bút dạ) cỡ to, loại thông thường | Cái | 12 |
| 82 | Bút lông cỡ nhỏ | Bút lông (bút dạ) cỡ nhỏ, loại thông thường | Cái | 12 |
| 83 | Dập ghim | Dập ghim PLUS số 10 | Cái | 1 |
| 84 | Bìa các màu | Chất liệu: Giấy tổng hợp Màu sắc: Phối nhiều màu | Tờ | 50 |
| 85 | Giấy trắng A0 | Chất liệu: Giấy Màu sắc: Màu trắng | Tờ | 50 |
| 86 | Kẹp sắt các cỡ | Loại thông dụng, có kích thước tối thiểu 35mm. Hộp 10 cái | Cái | 10 |
| 87 | Dập lỗ | Được sản xuất bằng kim loại & sơn tĩnh điện, đảm bảo độ bền cao, có thước đo giấy bằng kim loại - Đục tối đa 30 tờ giấy ĐL70gsm - Đường kính lỗ: 6 mm - Trọng lượng: 600g/chiếc | Cái | 1 |
| 88 | Súng bắn keo | Chất liệu: Sắt, nhựa Màu sắc: Phối màu | Cái | 1 |
| 89 | Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp | Chất liệu: Gỗ tự nhiên Màu sắc: Phối các màu | Bộ | 3 |
| 90 | Lịch của trẻ | Một tờ bìa lịch giấy duplex định lượng 300g/m², bồi trên giấy carton lạnh độ dày 2mm, nhiều thẻ gắn được lên bìa bằng các viên nam châm với các nội dung về thời gian, thời tiết, sinh hoạt, trong ngày của bé. | Bộ | 1 |

2.4. Đồ dùng 4-5 tuổi

| STT | Hạng mục | Thông số kỹ thuật tối thiểu của hàng hoá | ĐVT | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ĐỒ DÙNG 4 -5 tuổi |  |  |  |
| 1 | Giá phơi khăn | KT: D1000 x R450 x C1000(mm). Vật liệu Inox cao cấp Phơi được tối đa được 45 khăn không chồng lên nhau. Đảm bảo chắc chắn, an toàn. | Cái | 1 |
| 2 | Cốc uống nước | Đường kính ~7cm x cao 7cm. Dung tích 260ml; inox 304 | Cái | 35 |
| 3 | Tủ (giá) đựng ca cốc | KT: 600x250xC900(mm); gồm 3 đợt vỉ đan nan thoáng, úp được tối thiểu 40 ca cốc. Xung quanh + đáy + nóc đều bịt bằng tấm inox kín, có các lỗ thoáng thông gió. Bên dưới có khay hứng nước Cánh tủ khung inox kết hợp với mika giúp có thể nhìn xuyên vào bên trong. | Cái | 1 |
| 4 | Bình ủ nước | ĐK 300 x 600(mm). Vật liệu Inox, dung tích 20 lít, thân và nắp đậy 2 lớp để giữ nhiệt, có van vòi. Có chân đế bằng inox. | Cái | 1 |
| 5 | Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ | Tủ locker 15 ô Kích thước: D30*C30*S30cm/ô Tiêu chuẩn: Theo QĐ của Bộ Giáo dục Chất liệu: Kim Loại sơn tĩnh điện Màu sắc Phối các màu | Cái | 2 |
| 7 | Đệm ngủ | Bằng bông ép, bên ngoài bọc vải cotton KT: 1200 x 600 x 50 ( Có ga chống thấm) | Cái | 35 |
| 8 | Giá để giày dép | Kích thước: D30*C30*S30cm/ô Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo Chất liệu: Gỗ Màu sắc: Phối các màu Độ tuổi: 18 tháng, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi Kích thước: D30*C30*S30cm/ô độ phủ bề mặt láng mịn bóng bẩy hấp dẫn trẻ thơ. | Cái | 1 |
| 9 | Xô | Dung tích: Đường kính 28 cm (10 lít) Chất liệu: Inox 304 | Cái | 2 |
| 10 | Chậu | Đường kính: 30cm Chất liệu: inox 304 | Cái | 2 |
| 11 | Bàn giáo viên | W1200 x D600 x H750 mm Khung bàn ghế ống thép sơn tĩnh điện - Mặt bàn bằng gỗ cao su. Bàn giáo viên có đợt, khung ống thép 30x30 sơn tĩnh điện, mặt bàn gỗ dày 18mm | Cái | 1 |
| 12 | Ghế giáo viên | - Ghế gấp tĩnh khung thép - Chân khung ống thép Ø22 - Đệm tựa mút bọc PVC hoặc Vải êm ái cho người ngồi - Ghế có thể gấp lại tiện dụng - Kích Thước: W470 x D505 x H890 mm | Cái | 2 |
| 13 | Bàn cho trẻ | Kích thước: (D90*R45*C46)cm Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục Chất liệu: Gỗ tự nhiên Màu sắc: Vân gỗ tự nhiên Độ tuổi: Mầm non | Cái | 15 |
| 14 | Ghế cho trẻ | GHẾ NHỰA ĐÚC CHO BÉ MẦM NON CHỮ A Kích thước:C28*R28*S26cm Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục Chất liệu: Nhựa nguyên sinh Màu sắc Phối các màu Độ tuổi: Mầm non | Cái | 35 |
| 15 | Thùng đựng nước có vòi | Bình giữ nhiệt inox 304 có vòi dung tích lớn 20 lít, giữ nóng lạnh từ 8 đến 20 giờ | Cái | 1 |
| 16 | Thùng đựng rác có nắp đậy | Kích thước: 262x384x489 mm Khối lượng: 1540 g | Cái | 2 |
| 19 | Đàn organ | Loại thông dụng, tối thiểu có 61 phím cảm ứng. Dùng điện hoặc pin, có bộ nhớ để thu, ghi, có hệ thống tự học, tự kiểm tra đánh giá theo bài nhạc, có lỗ cắm tai nghe và đường ra, vào âm thanh, có đường kết nối với máy tính hoặc thiết bị khác | cái | 1 |
| 20 | Giá để đồ chơi và học liệu | Chất liệu: Ván MFC dày 17mm, phủ melamin chống trầy. Hậu MDF dày 5mm vẽ lộng trang trí các họa tiết mầm non. Màu sắc: có thể lựa chọn theo ý thích Kích thước (Dx R x C): 120 x 30 x 90 cm | Cái | 5 |
| II | THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU |  |  |  |
| 21 | Bàn chải đánh răng trẻ em | Bàn chải đánh răng cho trẻ em (3~5 tuổi) Thành phần: Cán nhựa PP, TPE. Cước PBT. | Cái | 6 |
| 22 | Mô hình hàm răng | Mô hình hàm răng Chất liệu: Nhựa tổng hợp Màu sắc: Phối màu Độ tuổi: Mầm non | Cái | 3 |
| 23 | Vòng thể dục nhỏ | Vật liệu bằng nhựa màu hoặc vật liệu khác, đường kính khoảng 20mm, đường kính vòng khoảng 300mm. Đảm bảo chắc chắn, không cong vênh. | Cái | 30 |
| 24 | Gậy thể dục nhỏ | Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường kính khoảng 20mm hoặc lục lăng cạnh khoảng 10mm, dài khoảng 300mm | Cái | 30 |
| 25 | Cổng chui | Vật liệu bằng vật liệu sắt; kiểu chữ U, kích thước tối thiểu (500x500)mm; Có chân đề đảm bảo chắc chắn, an toàn | Cái | 5 |
| 26 | Cột ném bóng | KT: 53 x 43 x 152 cm Tiêu chuẩn:Bộ giáo dục Chất liệu:Nhựa nhập khẩu | Cái | 2 |
| 27 | Vòng thể dục cho giáo viên | Vật liệu bằng nhựa màu hoặc vật liệu khác, đường kính khoảng 20mm, đường kính vòng khoảng 600mm. Đảm bảo chắc chắn không cong vênh. | Cái | 1 |
| 28 | Gậy thể dục cho giáo viên | Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường kính khoảng 20mm hoặc lục lăng cạnh khoảng 10mm, dài khoảng 500mm | Cái | 1 |
| 29 | Bộ chun học toán | Chất liệu: Nhựa tổng hợp Màu sắc: Phối các màu | Cái | 6 |
| 30 | Ghế băng thể dục | Kích thước: 2000x200x250mm Vật liệu: Gỗ cao su ghép thanh dày 18mm , đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, sơn phủ bóng cao cấp | Cái | 2 |
| 31 | Bục bật sâu | Kích thước: 400x300x300mm Vật liệu: Gỗ cao su ghép thanh, đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, sơn phủ bóng cao cấp | Cái | 2 |
| 32 | Nguyên liệu để đan tết | Gồm các sợi tự nhiên và nhân tạo có nhiều mầu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, chiều dài tối đa là 220mm | Kg | 1 |
| 33 | Các khối hình học | Bằng nhựa, gồm 14 khối hình: 4 khối chữ nhật KT 160 x 80 x 40mm, 4 khối vuông KT 80 x 80 x 80mm , 4 khối tam giác KT 80x80x80mm , 1 khối trụ tròn 80x80mm, 1 khối cầu Ø8mm | Bộ | 10 |
| 34 | Bộ xâu dây tạo hình | Bằng gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm các khối hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật và hình trụ, có lỗ để xâu dây, mỗi loại 3 khối, dây xâu dài khoảng 220mm. | Hộp | 10 |
| 35 | Kéo thủ công | Loại thông dụng, cán nhựa, đầu tù đảm bảo an toàn cho trẻ. | Cái | 30 |
| 36 | Kéo văn phòng | Loại thông dụng. | Cái | 1 |
| 37 | Bút chì đen | Loại 2B thông dụng | Cái | 30 |
| 38 | Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu | Gồm 6 màu cơ bản, loại thông dụng phù hợp với trẻ, không độc hại | Hộp | 30 |
| 39 | Giấy màu | Chất liệu: Giấy tổng hợp Màu sắc: Phối nhiều màu | Túi | 30 |
| 40 | Bộ dinh dưỡng 1 | Các sản phẩm được đúc từ hạt nhựa PP nguyên sinh an toàn cho bé với các màu sắc sặc sỡ và tỷ lệ 1:1 như thật giúp bé phát triển khả năng nhận biết các loại rau, củ, quả quen thuộc… | Bộ | 1 |
| 41 | Bộ dinh dưỡng 2 | Các sản phẩm được đúc từ hạt nhựa PP nguyên sinh an toàn cho bé với các màu sắc sặc sỡ và tỷ lệ 1:1 như thật giúp bé phát triển khả năng nhận biết các loại rau, củ, quả quen thuộc… | Bộ | 1 |
| 42 | Bộ dinh dưỡng 3 | Các sản phẩm được đúc từ hạt nhựa PP nguyên sinh an toàn cho bé với các màu sắc sặc sỡ và tỷ lệ 1:1 như thật giúp bé phát triển khả năng nhận biết các loại rau, củ, quả quen thuộc… | Bộ | 1 |
| 43 | Bộ dinh dưỡng 4 | Các sản phẩm được đúc từ hạt nhựa PP nguyên sinh an toàn cho bé với các màu sắc sặc sỡ và tỷ lệ 1:1 như thật giúp bé phát triển khả năng nhận biết các loại rau, củ, quả quen thuộc… | Bộ | 1 |
| 44 | Tháp dinh dưỡng | In 1 mặt, 4 màu, giấy couché định lượng 200g/m². KT: 540x790(mm). Sản phẩm phủ PVE.Có nẹp treo. | Cái | 1 |
| 45 | Lô tô dinh dưỡng | 25 loại thực phẩm, in 1 mặt 4 màu,giấy duplex định lượng 300g/m². KT: 70x100(mm). Sản phẩm phủ PVE. | Bộ | 6 |
| 46 | Bộ luồn hạt | Chất liệu: Gỗ tự nhiên Màu sắc: Phối màu | Bộ | 5 |
| 47 | Bộ lắp ghép | Bộ lắp ghép xếp hình cỡ lớn 78 chi tiết V1926 Chất liệu: Nhựa PP Kích thước: 58x44x46cm | Bộ | 2 |
| 48 | Búp bê bé trai | Búp bê bé trai to Chất liệu: Nhựa tổng hợp Màu sắc: Phối màu | Con | 3 |
| 49 | Búp bê bé gái | Búp bê bé gái to Chất liệu: Nhựa tổng hợp Màu sắc: Phối màu | Con | 3 |
| 50 | Bộ đồ chơi gia đình | Bằng nhựa hoặc vật liệu khác, gồm các đồ dùng nấu ăn thông dụng trong gia đình. Kích thước tối thiểu một chi tiết (35x35x35)mm | Bộ | 1 |
| 51 | Bộ dụng cụ bác sỹ | Chất liệu: Nhựa nguyên sinh Chi tiết: Gồm tai nghe, thìa , đo huyết áp, lọ thuốc …đựng trong hộp Công dụng: Mô phỏng các dụng cụ của bác sĩ hay sử dụng | Bộ | 2 |
| 52 | Bộ tranh cảnh báo | 20 cảnh báo nguy hiểm, in 1 mặt 2 màu trên giấy couché định lượng 200g/m². KT: 190x270(mm). Sản phẩm phủ PVE. | Bộ | 1 |
| 53 | Bộ ghép hình hoa | Vật liệu bằng nhựa nhiều màu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kích thước tối thiểu (35x35x5), các chi tiết được ghép với nhau đa chiều | Bộ | 3 |
| 54 | Bộ lắp ráp nút tròn | Bộ lắp ráp nút tròn bằng nhựa màu lắp ráp đa chiều gồm 11 nút ba kích thước 70x23x42mm, 33 nút đôi kích thước 47x23x42mm, 22 nút đơn kích thước 23 x 42mm tổng cộng 66 chi tiết. | Bộ | 3 |
| 55 | Hàng rào nhựa | Bằng nhựa hoặc gỗ, có nan ghép với nhau liền trên 1 tấm. Kích thước 1 tấm hàng rào khoảng (350x400)mm, có chân đế | Bộ | 3 |
| 56 | Bộ xây dựng | Vật liệu bằng gỗ sơn màu, bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm 44 chi tiết: khối trụ, khối tam giác, khối hình vuông, khối chữ nhật, khối chữ nhật khuyết cầu, khối bán nguyệt khuyết cầu, khối nửa trụ. Kích thước tối thiểu của khối hình chuẩn (35x35x35)mm. Các khối hình khác có kích thước tương ứng | Bộ | 3 |
| 57 | Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây | Dụng cụ lao động, chăm sóc cây là loại đồ chơi mô phỏng các dụng cụ lao động phục vụ việc chăm sóc cây, sân vườn như: Cuốc, xẻng, xô, cào… | Bộ | 2 |
| 58 | Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ dùng gia đình | Chất liệu: Gỗ tự nhiên Màu sắc: Phối các màu | Bộ | 2 |
| 59 | Đồ chơi các phương tiện giao thông | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại xe ô tô khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm | Bộ | 2 |
| 60 | Bộ lắp ráp xe lửa | Bình giữ nhiệt inox 304 có vòi dung tích lớn 20 lít, giữ nóng lạnh từ 8 đến 20 giờ | bộ | 1 |
| 61 | Bộ động vật biển | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật sống dưới nước khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm | Bộ | 2 |
| 62 | Bộ động vật sống trong rừng | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật sống dưới nước khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm | Bộ | 2 |
| 63 | Bộ động vật nuôi trong gia đình | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật sống dưới nước khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm | Bộ | 2 |
| 64 | Bộ côn trùng | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật sống dưới nước khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm | Bộ | 2 |
| 65 | Tranh về các loài hoa, rau, quả, củ | Ảnh 24 loại rau, củ, in 1 mặt 4 màu,giấy couché định lượng 200g/m². KT: 190x270(mm). Sản phẩm phủ PVE. | Bộ | 1 |
| 66 | Nam châm thẳng | Nam châm thẳng, nam châm thanh 2 cực bắc nam + chiều dài 5cm + Công dụng: - Dùng trong giảng dạy thực nghiệm và nghiên cứu môn vật lý phần từ học, từ trường. - Bạn có thể coi nó như một món đồ chơi cho trẻ em, khám phá từ tính, tương tác từ của một vật liệu đặc biệt. + Mô tả: - Từ trường mạnh, lực tương tác từ khá lớn. kích thước của nam châm thẳng có chiều dài 5cm, được sơn phân biệt hai cực nam và bắc - Do và vật liệu từ tính nên có độ giòn nhất định, bạn chú ý không nên làm rơi các thanh nam châm này dễ gây vỡ nứt hỏng không sử dụng được. | Cái | 3 |
| 67 | Kính lúp | Kích thước: Phi 100mm Tiêu chuẩn: Chất liệu: Kính Màu sắc: Màu trắng | Cái | 3 |
| 68 | Phễu nhựa | Chất liệu: Nhựa tổng hợp Màu sắc: Nhiều màu | Cái | 3 |
| 69 | Bể chơi với cát và nước | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu chịu nước khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu (400x300x150)mm | Bộ | 1 |
| 70 | Cân thăng bằng | Quy cách: Bằng gỗ tự nhiên sơn màu, phủ bóng. | Bộ | 2 |
| 71 | Bộ làm quen với toán | 109 chi tiết, in 2 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 900g/m². Sản phẩm phủ OPP. | Bộ | 15 |
| 72 | Đồng hồ lắp ráp | Chất liệu: Bằng gỗ Kích thước: Gồm 5 thanh, in số từ 1 đến 12, có thể ghép với nhau trên một khối hình có bánh xe và 2 kim đồng hồ có thể di chuyển được thời gian. | Bộ | 3 |
| 73 | Bàn tính học đếm | Chất liệu: Nhựa tổng hợp Màu sắc: Phối các màu | Bộ | 3 |
| 74 | Bộ hình phẳng | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 4 loại: Hình chữ nhật, hình tròn, hình vuông, hình tam giác. Kích thước tối thiểu của 1 hình chuẩn (35x35x5)mm. Các hình khác có kích thước theo tỉ lệ tương ứng | Túi | 30 |
| 75 | Ghép nút lớn | Bộ ghép nút lớn 164 chi tiết PL30GNL được đúc từ nhựa nguyên sinh, an toàn cho bé. Bộ sản phẩm được đựng trong túi trong suốt, có quai xách tiện lợi. | Túi | 3 |
| 76 | Bộ đồ chơi nấu ăn gia đình | Vật liệu bằng nhựa hoặc gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm bếp, đồ dùng ăn uống, nồi niêu, xoong, chảo, ấm, ca cốc… Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm | Bộ | 3 |
| 77 | Bộ xếp hình các phương tiện giao thông | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại xe ô tô khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm | Bộ | 3 |
| 78 | Tranh ảnh một số nghề nghiệp | Chất liệu: Bằng giấy Chi tiết: 24 tranh (23 nghề), in 2 mặt, 4 màu, giấy couché định lượng 200g/m2. KT: 300 x 390(mm). Đóng kiểu lịch bàn. | Bộ | 1 |
| 79 | Một số hình ảnh lễ hội, danh lam, thắng cảnh | 24 nghề, in 1 mặt 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m². KT: 190x270(mm). Sản phẩm phủ OPP. | Bộ | 1 |
| 80 | Bảng quay 2 mặt | 20 ảnh, giới thiệu một số lễ hội, danh lam, thắng cảnh trên đất nước Việt Nam. In 4 màu, giấy couché 200g/m². KT: 310x420(mm). Sản phẩm phủ PVE. | Cái | 1 |
| 81 | Bộ sa bàn giao thông | Sa bàn bằng nhựa thể hiện nút giao thông ngã tư đèn đỏ có bục phân luồng giao thông ở chính giữa. Kích thước: 600x600mm và đèn tín hiệu, bục giao thông; Các loại phương tiện: Xe đạp, ô tô, xe máy, người đi bộ và một số ký hiệu biển báo thông thường. | Bộ | 1 |
| 82 | Lô tô động vật | 25 loại động vật, in 1 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 300g/m². KT: 70x100(mm). Sản phẩm phủ PVE. | Bộ | 10 |
| 83 | Lô tô thực vật | 25 loại rau, hoa, củ, quả, in 1 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 300g/m². KT: 70x100(mm). Sản phẩm phủ PVE. | Bộ | 10 |
| 84 | Lô tô phương tiện giao thông | 25 phương tiện giao thông, in 1 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 300g/m². KT: 70x100(mm). Sản phẩm phủ PVE. | Bộ | 10 |
| 85 | Lô tô đồ vật | 25 đồ dùng cá nhân, in 1 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 300g/m². KT: 70x100(mm). Sản phẩm phủ PVE. | Bộ | 10 |
| 86 | Tranh số lượng | In 1 mặt, 4 màu, giấy couché định lượng 200g/m². Có nẹp treo. KT: 540x790(mm). Sản phẩm phủ OPP. | Tờ | 1 |
| 87 | Đomino học toán | 28 quân bằng nhựa, in 2 màu, 2 mặt có các hình (vuông, tròn, elíp, chữ nhật, tam giác, lục giác và các hình khối). 2 mặt có các chữ số từ 0 đến 9 và <; >; =. | Bộ | 5 |
| 88 | Bộ chữ số và số lượng | Bằng gỗ, gồm 10 mảnh mỗi mảnh có KT 120x65x10mm được chia thành 2 miếng ghép, in màu thể hiện chữ số từ 1 đến 10 và hình ảnh minh hoạ số lượng tương ứng. Được đóng trong hộp gỗ KT (349x140x23)mm | Bộ | 15 |
| 89 | Lô tô hình và số lượng | 40 thẻ , in 1 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 300g/m². KT thẻ: 70x100 (mm). Sản phẩm phủ OPP. | Bộ | 15 |
| 90 | Bộ tranh truyện mẫu giáo 4 - 5 tuổi | 30 tranh, minh họa 7 truyện. In 2 mặt, 4 màu, giấy couché định lượng 200g/m². KT: 350 x 440(mm). Đóng kiểu lịch bàn. | Bộ | 2 |
| 91 | Bộ tranh minh họa thơ mẫu giáo 4- 5 tuổi | 30 tranh, minh họa 19 bài thơ. In 2 mặt, 4 màu, giấy couché định lượng 200g/m². KT: 350 x 440(mm). Đóng kiểu lịch bàn. | Bộ | 2 |
| 92 | Bộ tranh mẫu giáo 4-5 tuổi theo chủ đề | 30 tranh, giới thiệu 9 chủ điểm. In 2 mặt, 4 màu, giấy couché định lượng 200g/m². KT: 350 x 440(mm). Đóng kiểu lịch bàn. | Bộ | 2 |
| 93 | Tranh, ảnh về Bác Hồ | Gồm 8 ảnh tư liệu về Bác Hồ với thiếu nhi. Giấy couché định lượng 200g/m², in 1 màu. KT: 190x270(mm). Sản phẩm phủ VPE. | Bộ | 1 |
| 94 | Lịch của bé | Một tờ bìa lịch giấy duplex định lượng 300g/m², bồi trên giấy carton lạnh độ dày 2mm, nhiều thẻ gắn được lên bìa bằng các viên nam châm với các nội dung về thời gian, thời tiết, sinh hoạt, trong ngày của bé. | Bộ | 1 |
| 95 | Bộ chữ và số | Bộ chữ và số : 44 chữ cái và số (chữ in và chữ viết thường), in 2 mặt giấy couches định lượng 230g/m². KT: 95x155mm. Màu sắc: Phối các màu | Bộ | 6 |
| 96 | Bộ trang phục Công an | Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi. | Bộ | 1 |
| 97 | Bộ trang phục Bộ đội | Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi. | Bộ | 1 |
| 98 | Bộ trang phục Bác sỹ | Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi. | Bộ | 1 |
| 99 | Bộ trang phục nấu ăn | Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi. | Bộ | 1 |
| 100 | Bộ xếp hình xây dựng Lăng Bác | Chất liệu: gỗ và sơn cao cấp, các chi tiết nhẵn láng tuyệt đối không gây hại cho sức khỏe của bé Kích thước: gồm hơn 100 khối hình vuông, chữ nhật, hình thang. Kích thước chuẩn của chi tiết 40x40x40mm. Sàn lăng gồm 4 tấm ván ép, xếp hình lăng cao 3 tầng. Độ tuổi phù hợp: Trẻ từ 4 - 5 tuổi | Bộ | 1 |
| 101 | Gạch xây dựng | Gạch xây dựng Chất liệu bằng nhựa. Gồm : 30 viên gạch lớn kích thước 115 x 25mm, 8 viên gạch nhỏ kích thước 57 x 25mm, 1 nón kỹ sư và bộ dụng cụ gồm thước, bay, bàn xoa, thước thủy kích thước chi tiết tối thiểu 35mmx35mm. Được đóng gói trong túi PVC kích thước lưới 300x220mm. | Thùng | 1 |
| 102 | Con rối | Chất liệu: Sợi tổng hợp Màu sắc: Phối các màu | Bộ | 1 |
| 103 | Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp | Chất liệu: Gỗ tự nhiên Màu sắc: Phối các màu | Cái | 5 |
| 104 | Đất nặn | Gồm 6 màu cơ bản, có trọng lượng khoảng 200gr/hộp, vật liệu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, không độc hại, ổn định nhiệt độ, không dính tay | Hộp | 30 |
| 105 | Màu nước | Vật liệu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Loại thông dụng | Hộp | 25 |
| 106 | Bút lông cỡ to | Bút lông (bút dạ) cỡ to, loại thông thường | Cái | 12 |
| 107 | Bút lông cỡ nhỏ | Bút lông (bút dạ) cỡ nhỏ, loại thông thường | Cái | 12 |
| 108 | Dập ghim | Dập ghim PLUS số 10 | Cái | 1 |
| 109 | Bìa các màu | Chất liệu: Giấy tổng hợp Màu sắc: Phối nhiều màu | Tờ | 50 |
| 110 | Giấy trắng A0 | Chất liệu: Giấy Màu sắc: Màu trắng | Tờ | 50 |
| 111 | Kẹp sắt các cỡ | Loại thông dụng, có kích thước tối thiểu 35mm. Hộp 10 cái | Cái | 10 |
| 112 | Dập lỗ | Được sản xuất bằng kim loại & sơn tĩnh điện, đảm bảo độ bền cao, có thước đo giấy bằng kim loại - Đục tối đa 30 tờ giấy ĐL70gsm - Đường kính lỗ: 6 mm - Khoảng cách giữa 2 lỗ: 70 mm - Kích thước: 117 x 150 x 133mm - Trọng lượng: 600g/chiếc | Cái | 1 |

2.5. Đồ dùng 5-6 tuổi

| STT | Hạng mục | Thông số kỹ thuật tối thiểu của hàng hoá | ĐVT | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ĐỒ DÙNG 5 - 6 TUÔỈ |  |  |  |
| 1 | Giá phơi khăn | KT: D1000 x R450 x C1000(mm). Vật liệu Inox cao cấp Phơi được tối đa được 45 khăn không chồng lên nhau. Đảm bảo chắc chắn, an toàn. | Cái | 1 |
| 2 | Cốc uống nước | Đường kính ~7cm x cao 7cm. Dung tích 260ml; inox 304 | Cái | 35 |
| 3 | Giá đựng ca cốc | KT: 600x250xC900(mm); gồm 3 đợt vỉ đan nan thoáng, úp được tối thiểu 40 ca cốc. Xung quanh + đáy + nóc đều bịt bằng tấm inox kín, có các lỗ thoáng thông gió. Bên dưới có khay hứng nước Cánh tủ khung inox kết hợp với mika giúp có thể nhìn xuyên vào bên trong. | Cái | 1 |
| 4 | Bình ủ nước ( Thay bằng cây nước ấm) | ĐK 300 x 600(mm). Vật liệu Inox, dung tích 20 lít, thân và nắp đậy 2 lớp để giữ nhiệt, có van vòi. Có chân đế bằng inox. | Cái | 1 |
| 5 | Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ | Tủ locker 15 ô Kích thước: D30*C30*S30cm/ô Tiêu chuẩn:Theo QĐ của Bộ Giáo dục Chất liệu: Kim Loại sơn tĩnh điện Màu sắc Phối các màu | Cái | 2 |
| 7 | Đệm ngủ | Bằng bông ép, bên ngoài bọc vải cotton KT: 1200 x 600 x 50 ( Có ga chống thấm) | Cái | 35 |
| 8 | Giá để giày dép | Kích thước: D30*C30*S30cm/ô Tiêu chuẩn: Bộ Giáo dục và Đào tạo Chất liệu: Gỗ Màu sắc: Phối các màu Độ tuổi: 18 tháng, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi Kích thước: D30*C30*S30cm/ô độ phủ bề mặt láng mịn bóng bẩy hấp dẫn trẻ thơ. | Cái | 2 |
| 9 | Thùng đựng rác có nắp đậy | Kích thước: 262x384x489 mm Khối lượng: 1540 g Chất liệu: Nhựa PP (Polypropylen) nguyên sinh, hạt màu, inox và phụ gia kháng khuẩn Ag+ Nắp mở tiện lợi với 2 cách: nhấn và đạp Công nghệ giảm chấn giúp đóng/mở nắp êm. Quai treo túi rác 2 bên hông tiện lợi, nếu có phát sinh rác sau khi đổ chỉ cần treo 2 bên Màu sắc: Ghi sữa; Xanh chàm; Nâu Café; Be sữa | Cái | 2 |
| 10 | Thùng đựng nước có vòi | Bình giữ nhiệt inox 304 có vòi dung tích lớn 20 lít, giữ nóng lạnh từ 8 đến 20 giờ | Cái | 1 |
| 11 | Xô | Dung tích: Đường kính 28 cm (10 lít) Chất liệu: Inox 304 | Cái | 2 |
| 12 | Chậu | Đường kính: 30cm Chất liệu: inox 304 | Cái | 2 |
| 13 | Bàn cho trẻ | Kích thước: (D90*R45*C46)cm Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục Chất liệu: Gỗ tự nhiên Màu sắc: Vân gỗ tự nhiên Độ tuổi: Mầm non | Cái | 18 |
| 14 | Ghế cho trẻ | GHẾ NHỰA ĐÚC CHO BÉ MẦM NON CHỮ A Kích thước: C28*R28*S26cm Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục Chất liệu: Nhựa nguyên sinh Màu sắc Phối các màu Độ tuổi: Mầm non | Cái | 35 |
| 15 | Bàn giáo viên | W1200 x D600 x H750 mm Khung bàn ghế ống thép sơn tĩnh điện - Mặt bàn bằng gỗ cao su. Bàn giáo viên có đợt, khung ống thép 30x30 sơn tĩnh điện, mặt bàn gỗ dày 18mm | Cái | 1 |
| 16 | Ghế giáo viên | - Ghế gấp tĩnh khung thép - Chân khung ống thép Ø22 - Đệm tựa mút bọc PVC hoặc Vải êm ái cho người ngồi - Ghế có thể gấp lại tiện dụng - Kích Thước: W470 x D505 x H890 mm | Cái | 2 |
| 17 | Giá để đồ chơi và học liệu ( gỗ tự nhiên) | Kích thước: 1000 x 300 x 600 mm. – Gỗ cao su ghép thanh cao cấp loại 1 (AA) dày 17mm – Kệ để thông 02 mặt, gồm 02 tầng, 2 hồi có gờ 30mm và có khoét lỗ tay cầm. Chân có bánh xe di chuyển. | Cái | 8 |
| 20 | Đàn organ | Loại thông dụng, tối thiểu có 61 phím cảm ứng. Dùng điện hoặc pin, có bộ nhớ để thu, ghi, có hệ thống tự học, tự kiểm tra đánh giá theo bài nhạc, có lỗ cắm tai nghe và đường ra, vào âm thanh, có đường kết nối với máy tính hoặc thiết bị khác | Cái | 1 |
| II | THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU |  |  |  |
| 21 | Bàn chải đánh răng trẻ em | Bàn chải đánh răng cho trẻ em (3~5 tuổi) Thành phần: Cán nhựa PP, TPE. Cước PBT. | Cái | 6 |
| 22 | Mô hình hàm răng | Mô hình hàm răng Chất liệu: Nhựa tổng hợp Màu sắc: Phối màu Độ tuổi: Mầm non | Cái | 3 |
| 23 | Vòng thể dục to | Vật liệu bằng nhựa màu hoặc vật liệu khác, đường kính khoảng 20mm, đường kính vòng khoảng 600mm. Đảm bảo chắc chắn không cong vênh. | Cái | 2 |
| 24 | Vòng thể dục nhỏ | Vật liệu bằng nhựa màu hoặc vật liệu khác, đường kính khoảng 20mm, đường kính vòng khoảng 300mm. Đảm bảo chắc chắn, không cong vênh. | Cái | 35 |
| 25 | Gậy thể dục nhỏ | Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường kính khoảng 20mm hoặc lục lăng cạnh khoảng 10mm, dài khoảng 300mm | Cái | 35 |
| 26 | Xắc xô | Chất liệu: Nhựa tổng hợp Màu sắc: Phối các màu | Cái | 2 |
| 27 | Cổng chui | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác; kiểu chữ U, kích thước tối thiểu (500x500)mm; Có chân đề đảm bảo chắc chắn, an toàn | Cái | 5 |
| 28 | Gậy thể dục to | Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường kính khoảng 20mm hoặc lục lăng cạnh khoảng 10mm, dài khoảng 500mm | Cái | 2 |
| 29 | Cột ném bóng | Kích thước:(D53*R53*C118~158)cm Tiêu chuẩn:Bộ giáo dục Chất liệu:Nhựa nhập khẩu | Cái | 2 |
| 30 | Bóng các loại | Chất liệu bằng nhựa. Gồm 10 ky bowling kích thước 180x60mm và 2 trái banh kích thước 80mm. Đóng gói trong lưới kích thước lưới 280x200x200mm | Quả | 16 |
| 31 | Đồ chơi Bowling | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm 10 con Ky có chiều cao khoảng 200mm, có đánh số thứ tự từ 1 đến 10, kèm theo bóng có đường kính khoảng 80mm. | Bộ | 5 |
| 32 | Dây thừng | Loại không dãn, chiều dài khoảng 5000mm, đường kính khoảng 10mm | Cái | 3 |
| 33 | Nguyên liệu để đan tết | Gồm các sợi tự nhiên và nhân tạo có nhiều mầu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, chiều dài tối đa là 220mm | kg | 1 |
| 34 | Kéo thủ công | Loại thông dụng, cán nhựa, đầu tù đảm bảo an toàn cho trẻ. | Cái | 35 |
| 35 | Kéo văn phòng | Loại thông dụng. | Cái | 1 |
| 36 | Bút chì đen | Loại 2B thông dụng | Cái | 35 |
| 37 | Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu | Gồm 6 màu cơ bản, loại thông dụng phù hợp với trẻ, không độc hại | Hộp | 35 |
| 38 | Bộ dinh dưỡng 1 | Các sản phẩm được đúc từ hạt nhựa PP nguyên sinh an toàn cho bé với các màu sắc sặc sỡ và tỷ lệ 1:1 như thật giúp bé phát triển khả năng nhận biết các loại rau, củ, quả quen thuộc… | Bộ | 1 |
| 39 | Bộ dinh dưỡng 2 | Các sản phẩm được đúc từ hạt nhựa PP nguyên sinh an toàn cho bé với các màu sắc sặc sỡ và tỷ lệ 1:1 như thật giúp bé phát triển khả năng nhận biết các loại rau, củ, quả quen thuộc… | Bộ | 1 |
| 40 | Bộ dinh dưỡng 3 | Các sản phẩm được đúc từ hạt nhựa PP nguyên sinh an toàn cho bé với các màu sắc sặc sỡ và tỷ lệ 1:1 như thật giúp bé phát triển khả năng nhận biết các loại rau, củ, quả quen thuộc… | Bộ | 1 |
| 41 | Bộ dinh dưỡng 4 | Các sản phẩm được đúc từ hạt nhựa PP nguyên sinh an toàn cho bé với các màu sắc sặc sỡ và tỷ lệ 1:1 như thật giúp bé phát triển khả năng nhận biết các loại rau, củ, quả quen thuộc… | Bộ | 1 |
| 42 | Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm bình tưới, xẻng, cuốc, xới.... Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm | Bộ | 1 |
| 43 | Bộ lắp ráp kỹ thuật | Bằng gỗ hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm ốc vít, clê, búa…bàn êtô. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm | Bộ | 2 |
| 44 | Bộ xếp hình xây dựng | Bộ xếp hình xây dựng 44 chi tiết trên xe Chất liệu: Gỗ tự nhiên Màu sắc: Phối các màu | Bộ | 2 |
| 45 | Bộ luồn hạt | Mẫu đồ chơi thông minh có thiết kế bắt mắt, giúp bé phát triển trí não và kỹ năng vận động tinh toàn diện. Sản phẩm gồm 4 khung thép sơn nhiều màu được tạo hình uốn lượn và luồn sẵn các hạt gỗ có thể chạy dọc khung một cách linh hoạt. | Bộ | 5 |
| 46 | Bộ lắp ghép | Bộ lắp ghép xếp hình cỡ lớn 78 chi tiết V1926 Chất liệu: Nhựa PP Kích thước: 58x44x46cm | Bộ | 2 |
| 47 | Đồ chơi các phương tiện giao thông | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại xe ô tô khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm | Bộ | 2 |
| 49 | Bộ sa bàn giao thông | Bằng gỗ hoặc nhựa thể hiện nút giao thông có kích thước tối thiểu (600x600)mm và đèn tín hiệu, bục giao thông; phương tiện: xe đạp, ô tô, xe máy, người đi bộ và một số ký hiệu biển báo thông thường, kích thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm | Bộ | 1 |
| 50 | Bộ động vật sống dưới nước | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật sống dưới nước khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm | Bộ | 2 |
| 51 | Bộ động vật sống trong rừng | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật sống trong rừng. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. | Bộ | 2 |
| 52 | Bộ động vật nuôi trong gia đình | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại động vật nuôi trong nhà. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm | Bộ | 2 |
| 53 | Bộ côn trùng | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, gồm các loại côn trùng khác nhau. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm | Bộ | 2 |
| 54 | Cân chia vạch | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Loại thông dụng , có chia vạch. Kèm các chi tiết để cân, kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm | Cái | 1 |
| 55 | Nam châm thẳng | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Loại thông dụng , có chia vạch. Kèm các chi tiết để cân, kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm | Cái | 3 |
| 56 | Kính lúp | Loại thông dụng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu (35x35x35)mm | Cái | 3 |
| 57 | Phễu nhựa | Vật liệu bằng nhựa, loại thông dụng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu (35x35x35)mm | Cái | 3 |
| 58 | Bể chơi với cát và nước | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu chịu nước khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu (400x300x150)mm | Bộ | 1 |
| 59 | Ghép nút lớn | Gồm khoảng 164 chi tiết, bằng nhựa màu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu 1 chi tiết (35x35x35)mm. Các chi tiết được ghép lẫn với nhau | Bộ | 5 |
| 60 | Bộ ghép hình hoa | Vật liệu bằng nhựa nhiều màu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kích thước tối thiểu (35x35x5), các chi tiết được ghép với nhau đa chiều | Bộ | 5 |
| 61 | Bảng chun học toán | Bảng bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, có kích thước khoảng (200x200)mm, trên bảng có các mấu (tù đầu) thẳng hàng dọc và ngang để mắc chun và các sợi dây chun nhiều màu | Bộ | 5 |
| 62 | Đồng hồ học số, học hình | Bằng gỗ hoặc vật liệu khác, mặt đồng hồ gồm 12 hình khác nhau có đánh số từ 1 đến 12, lắp ráp được. Kích thước tối thiểu của 1 khối hình (35x35x35)mm | Cái | 2 |
| 63 | Bàn tính học đếm | 70 chi tiết, in 2 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 900g/m². Sản phẩm phủ OPP. | Cái | 2 |
| 64 | Bộ làm quen với toán | Gồm khoảng 150 chi tiết các loại phù hợp với chương trình độ tuổi; Bằng nhựa hoặc giấy Duplex định lượng khoảng (450g/m2x2). In 2 mặt 4 mầu, cán láng hoặc vật liệu đảm bảo tiêu chí an toàn khác. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm | Bộ | 15 |
| 65 | Bộ hình khối | Vật liệu bằng gỗ hoặc nhựa, Gồm nhiều khối hình và các chi tiết khác nhau có bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm | Bộ | 5 |
| 66 | Bộ nhận biết hình phẳng | Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 4 loại: Hình chữ nhật, hình tròn, hình vuông, hình tam giác. Kích thước tối thiểu của 1 hình chuẩn (35x35x5)mm. Các hình khác có kích thước theo tỉ lệ tương ứng | Túi | 35 |
| 67 | Bộ que tính | 25 loại động vật, in 1 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 300g/m². KT: 70x100(mm). Sản phẩm phủ PVE. | Bộ | 15 |
| 68 | Lô tô động vật | 25 loại rau, hoa, củ, quả, in 1 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 300g/m². KT: 70x100(mm). Sản phẩm phủ PVE. | Bộ | 15 |
| 69 | Lô tô thực vật | 25 phương tiện giao thông, in 1 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 300g/m². KT: 70x100(mm). Sản phẩm phủ PVE. | Bộ | 15 |
| 70 | Lô tô phương tiện giao thông | 25 đồ dùng cá nhân, in 1 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 300g/m². KT: 70x100(mm). Sản phẩm phủ PVE. | Bộ | 15 |
| 71 | Lô tô đồ vật | 28 quân bằng nhựa, in 2 màu, 2 mặt giấy couché (một mặt chữ cái, một mặt chữ số). Có 2 loại chữ và số khác nhau. Sản phẩm phủ OPP. | Bộ | 15 |
| 72 | Domino chữ cái và số | Domino chữ cái và số 39 Chất liệu: Nhựa tổng hợp Màu sắc: Phối các màu | Hộp | 10 |
| 73 | Bảng quay 2 mặt | Bằng thép hoặc các vật liệu khác. Kích thước bảng tối thiểu (700x1100)mm, có chân chắc chắn, điều chỉnh được độ cao và quay được bảng để sử dụng 2 mặt | Cái | 1 |
| 74 | Bộ chữ cái | Bộ chữ và số : 44 chữ cái và số (chữ in và chữ viết thường), in 2 mặt giấy couches định lượng 230g/m². KT: 95x155mm. Màu sắc: Phối các màu | Bộ | 15 |
| 75 | Lô tô lắp ghép các khái niệm tương phản | 25 cặp tương phản, in 1 mặt 4 màu, 1 mặt in 1 màu, giấy duplex, định lượng 700g/m². Sản phẩm phủ PVE. | Bộ | 5 |
| 76 | Lịch của trẻ | Một tờ bìa lịch giấy duplex định lượng 300g/m², bồi trên giấy carton lạnh độ dày 2mm, nhiều thẻ gắn được lên bìa bằng các viên nam châm với các nội dung về thời gian, thời tiết, sinh hoạt, trong ngày của bé. | Bộ | 1 |
| 77 | Tranh ảnh về Bác Hồ | Gồm 8 ảnh tư liệu về Bác Hồ với thiếu nhi.Giấy couché định lượng 200g/m², in 1 màu. KT:190x270(mm). Sản phẩm phủ VPE. | Bộ | 1 |
| 78 | Tranh cảnh báo nguy hiểm | 20 cảnh báo nguy hiểm, in 1 mặt 2 màu trên giấy couché định lượng 200g/m². KT: 190x270(mm). Sản phẩm phủ PVE. | Bộ | 1 |
| 79 | Tranh ảnh một số nghề phổ biến | 24 nghề, in 1 mặt 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m². KT: 190x270(mm). Sản phẩm phủ OPP. | Bộ | 1 |
| 80 | Bộ tranh truyện mẫu giáo 5 - 6 tuổi | 32 tranh, minh họa 9 truyện. In 2 mặt, 4 màu, giấy couché định lượng 200g/m². KT: 350 x 440(mm). Đóng kiểu lịch bàn. | Bộ | 2 |
| 81 | Bộ tranh minh họa thơ mẫu giáo 5 - 6 tuổi | 30 tranh, minh họa 16 bài thơ. In 2 mặt, 4 màu, giấy couché định lượng 200g/m². KT: 350 x 440(mm). Đóng kiểu lịch bàn. | Bộ | 2 |
| 82 | Bộ Tranh mẫu giáo 5-6 tuổi theo chủ đề | 30 tranh, giới thiệu 13 chủ điểm. In 2 mặt,4 màu, giấy couché định lượng 200g/m². KT: 350 x 440(mm). Đóng kiểu lịch bàn. | Bộ | 2 |
| 83 | Bộ dụng cụ lao động | Bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm bình tưới, xẻng, cuốc, xới. Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm | Bộ | 3 |
| 84 | Bộ đồ chơi nhà bếp | Vật liệu bằng nhựa hoặc gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm bếp, đồ dùng ăn uống, nồi niêu, xoong, chảo, ấm, ca cốc… Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm | Bộ | 2 |
| 85 | Bộ đồ chơi đồ dùng gia đình | Bộ đồ chơi đồ dùng gia đình là loại đồ chơi mô phỏng các thiết bị nội thất sử dụng trong mọi gia đình. Bộ sản phẩm nằm trong danh mục đồ chơi thiết bị mầm non tối thiểu chất liệu bằng nhựa | Bộ | 2 |
| 86 | Bộ đồ chơi đồ dùng ăn uống | Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi. | Bộ | 2 |
| 87 | Bộ trang phục nấu ăn | Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi. | Bộ | 1 |
| 88 | Búp bê bé trai | Búp bê bé trai to Chất liệu: Nhựa tổng hợp Màu sắc: Phối màu | Con | 3 |
| 89 | Búp bê bé gái | Búp bê bé gái to Chất liệu: Nhựa tổng hợp Màu sắc: Phối màu | Con | 3 |
| 90 | Bộ trang phục công an | Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi. | Bộ | 2 |
| 91 | Doanh trại bộ đội | Chất liệu: Giấy tổng hợp Màu sắc: Phối các màu | Bộ | 2 |
| 92 | Bộ trang phục bộ đội | Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi. | Bộ | 2 |
| 93 | Bộ trang phục công nhân | Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi | Bộ | 2 |
| 94 | Bộ dụng cụ bác sỹ | Bao gồm áo, mũ bằng vải, ống nghe. | Bộ | 2 |
| 95 | Bộ trang phục bác sỹ | Mô phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi | Bộ | 2 |
| 96 | Gạch xây dựng | Gạch xây dựng Chất liệu bằng nhựa. Gồm : 30 viên gạch lớn kích thước 115 x 25mm, 8 viên gạch nhỏ kích thước 57 x 25mm, 1 nón kỹ sư và bộ dụng cụ gồm thước, bay, bàn xoa, thước thủy kích thước chi tiết tối thiểu 35mmx35mm. Được đóng gói trong túi PVC kích thước lưới 300x220mm. | Thùng | 2 |
| 97 | Bộ xếp hình xây dựng | Vật liệu bằng gỗ sơn màu, bề mặt phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm 44 chi tiết: khối trụ, khối tam giác, khối hình vuông, khối chữ nhật, khối chữ nhật khuyết cầu, khối bán nguyệt khuyết cầu, khối nửa trụ. Kích thước tối thiểu của khối hình chuẩn (35x35x35)mm. Các khối hình khác có kích thước tương ứng | Bộ | 2 |
| 98 | Hàng rào lắp ghép lớn | Bằng nhựa hoặc gỗ, có nan ghép với nhau liền trên 1 tấm. Kích thước 1 tấm hàng rào khoảng (350x400)mm, có chân đế | Túi | 3 |
| 99 | Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp | Chất liệu: Gỗ tự nhiên Màu sắc: Phối các màu | Cái | 12 |
| 100 | Đất nặn | Gồm 6 màu cơ bản, có trọng lượng khoảng 200gr/hộp, vật liệu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, không độc hại, ổn định nhiệt độ, không dính tay | hộp | 30 |
| 101 | Màu nước | Vật liệu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Loại thông dụng | Hộp | 25 |
| 102 | Bút lông cỡ to | Bút lông (bút dạ) cỡ to, loại thông thường | Cái | 12 |
| 103 | Bút lông cỡ nhỏ | Bút lông (bút dạ) cỡ nhỏ, loại thông thường | Cái | 12 |
| 104 | Dập ghim | Dập ghim PLUS số 10 | Cái | 1 |
| 105 | Bìa các màu | Chất liệu: Giấy tổng hợp Màu sắc: Phối nhiều màu | Tờ | 50 |
| 106 | Giấy trắng A0 | Chất liệu: Giấy Màu sắc: Màu trắng | Tờ | 50 |
| 107 | Kẹp sắt các cỡ | Loại thông dụng, có kích thước tối thiểu 35mm. Hộp 10 cái | Cái | 10 |
| 108 | Dập lỗ | Được sản xuất bằng kim loại & sơn tĩnh điện, đảm bảo độ bền cao, có thước đo giấy bằng kim loại - Đục tối đa 30 tờ giấy ĐL70gsm - Đường kính lỗ: 6 mm - Khoảng cách giữa 2 lỗ: 70 mm | Cái | 1 |

2.6. Thiết bị điện nhẹ

| STT | Hạng mục | Thông số kỹ thuật tối thiểu của hàng hoá | ĐVT | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | Phần điện nhẹ |  |  |  |
|  |  | a. Phần thông tin liên lạc |  |  |  |
| 1 | Wifi ốp trần hoặc gắn tường | Thông số kỹ thuật phần cứng : Wi-Fi 6 GHz : không Wi-Fi 5 GHz : Wi-Fi 4 (IEEE 802.11a/n); Wi-Fi 5 GHz : Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac) Wi-Fi 2.4 GHz : Wi-Fi 4 (IEEE 802.11b/g/n) Dải tần hoạt động : IEEE 802.11b/g/n, 2.400 GHz đến 2.4835 GHz , IEEE 802.11a/n/ac, 5.150 GHz đến 5.350 GHz, 5.470 GHz đến 5.725 GHz, 5.725 GHz đến 5.850 GHz Thiết kế radio : 4 luồng không gian, 2.4 GHz: 2 x 2, MIMO 5 GHz: 2 x 2, MIMO FEM : 2.4 GHz: 2 x eFEM FEM : 5 GHz: 2 x eFEM Độ rộng kênh 6 GHz : không Độ rộng kênh 5 GHz : Tự động/20/40/80 MHz Độ rộng kênh 2,4 GHz : Tự động/20/40 MHz Tốc độ dữ liệu không dây tối đa : 1266 Mbps Tốc độ dữ liệu không dây 6 GHz: Không Tốc độ dữ liệu không dây 5 GHz: 866 Mbps Tốc độ dữ liệu không dây 2.4 GHz : 400Mbps | bộ | 12 | (*) |
| 2 | Hộp phối quang | Loại ODF: Trong nhà Thông tin vỏ hộp - Hộp thiết kế theo tiêu chuẩn 19’’ - Vật liệu: Thép tấm dày 1,2 –1,5mm - Sơn: Sử dụng sơn tĩnh điện chống rỉ, màu ghi -Kích thước: 1U tiêu chuẩn Hộp phối quang ODF 16FO Full phụ kiện - Hanh Blank: có thể lắp các loại Adapter FC,LC,ST,SC… - Ống co nhiệt:16 cái. Bảo vệ các mối hàn quang (60mm x 1 x 2mm) - Adapter: SC/UPC -Dây hàn quang: 16 sợi Singlemode đường kính có thể là 0,9mm, 2,0mm, 3,0mm - Khay hàn quang: Dùng để cố định và bảo vệ các sợi quang sau khi hàn. Có thể lắp nhiều khay trong một hộp ODF bằng cách chồng lên nhau -Ốc vít: Mỗi hộp ODF có 4 bộ ốc vít để bắt thanh Blank và bắt khay hàn quang trong ODF | bộ | 1 |  |
| 3 | Hộp phối quang | Hộp phối quang ODF 4FO Thông số kỹ thuật Chất liệu : Nhựa ABS Màu: Trắng Cấu trúc: Dạng 2 mảnh, đầy đủ phụ kiện: dây hàn quang, adapter, ống co nhiệt Cổng: 4 cổng adapter, có thể dùng adapter SC,FC,ST,LC 5 Khay hàn : 1 khay hàn bằng nhựa ABS, chứa 4 mối hàn Nhiệt độ hoạt động: 5 ~ 60 độ C Độ ẩm tương đối: 80% | bộ | 1 |  |
| 4 | Thiết bị tường lửa | Thiết bị tường lửa - IPS: 1 Gbps - NGFW: 800 Mbps - Threat Protection: 600 Mbps - Interfaces: Multiple GE RJ45 ¦ WiFi variants | bộ | 1 | (*) |
| 5 | Máy tính để bàn | Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5-12400 bộ nhớ đệm 18M, lên đến 4,4 GHz RAM: 8GB DDR4 Chipset: Intel H610 Ổ cứng: SSD 256Gb Cổng kết nối: 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port; 1 x DisplayPort; 1 x HDMI port; 1 x DVI-D port; 1 x D-Sub Port; 1 x LAN (RJ-45) port; 2 x USB 3.2 Gen2 ports (1A1C at rear panel); 2 x USB 2.0 ports; 1 x COM port Khe cắm mở rộng: 1 x PCI Express 4.0/3.0 x16 slot (at x16 mode); 2 x PCI Express 3.0 x16 slot (at x1 mode); 1 x PCI slot; 4Dim DDRam5+2Dim DDR4 Lưu trữ – 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (Gen3 x4 PCIE mode) – 4 x Serial ATA 6.0 Gb/s connectors Cạc màn hình: Intel HD Graphics Cạc âm thanh: Support an 8-channel audio output Màn hình (Monitor): 21.5″ Widescreen, Độ phân giải Full HD, tích hợp công nghệ chống chói và lọc ánh sáng xanh – Đồng bộ thương hiệu Thùng máy và nguồn, Chuột, Bàn phím: đồng bộ thương hiệu | bộ | 1 | (*) |
| 6 | Switch 24 port | Switch 24 port POE - 24 cổng 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ – 4 cổng : Combo 10/100/1000BASE-T/ 100BASE-FX/1000BASE-X - Băng thông: 56Gps - Thông lượng cho các gói 64 byte : 41.658 MPPS - Bộ nhớ đệm: 512 KB -RAM (DDR3): 256MB -ROM (SPI Flash): 32MB -Bàn MAC : 8192 -Bảng ARP : 1000 -Bảng VLAN : 4094 - Nhóm đaicast L2 (Theo dõi IGMP): 509 - Quy tắc SQinQ: 128 ( vào ) , 256 ( lối ra ) -Quy tắc ACL của MAC: 381 -Quy tắc ACL IPv4/IPv6: 219 / 128 | bộ | 4 | (*) |
| 7 | Part pannel 24 port | Thông số kỹ thuật chung Danh mục ANSI/TIA: NA Loại cáp : Không được che chắn Màu sắc : Đen Loại trí thông minh: Thụ động Kiểu bảng: Phẳng Loại giá đỡ : 19 cái Đơn vị giá đỡ : 1 Tổng số cảng, số lượng: 24 Thông số kỹ thuật vật liệu Loại vật liệu: Nhựa nhiệt dẻo chịu va đập cao, chống cháy ¦ Thép phủ sơn tĩnh điện Thông số kỹ thuật môi trường Nhiệt độ hoạt động : -10 °C đến +60 °C (+14 °F đến +140 °F) Nhiệt độ bảo quản : -40 °C đến +70 °C (-40 °F đến +158 °F) Độ ẩm tương đối : Hiệu suất lên đến 95%, không ngưng tụ Xếp hạng khả năng bắt lửa: UL 94 V-0 Tiêu chuẩn an toàn: RCM ¦ UL ¦ cUL | bộ | 4 |  |
| 8 | Tổng đài điện thoại 32 máy lẻ | THÔNG SỐ KỸ THUẬT Công suất đầu vào: 90-264 VAC, 50/60Hz Điện áp đầu ra: -27 V (81 W) Điện áp liên quan: -27 V Biến động tải: -25,92 V đến -28 V (-27,0 V ± 4%) Dòng điện đầu ra : 3.0 A Số lượng cổng: 230 Cổng Kết nối mạng : Kết nối đường truyền SIP 16 kênh Ứng dụng: Tiện ích mở rộng dành cho thiết bị di động Đặc điểm của khách sạn Thông báo qua email Vượt qua NAT Giao diện : Cổng Ethernet Giao thức : Các thiết bị hỗ trợ SIP, H.323 | bộ | 1 | (*) |
| 8 | Hộp cáp điện thoại 10 đôi 10x2 | - Loại ODF: Trong nhà Thông tin vỏ hộp - Hộp thiết kế theo tiêu chuẩn 19’’ - Vật liệu: Thép tấm dày 1,2 – 1,5mm - Sơn: Sử dụng sơn tĩnh điện chống rỉ, màu ghi - Kích thước: 1U tiêu chuẩn Hộp phối quang ODF 8FO Full phụ kiện - hanh Blank: có thể lắp các loại Adapter FC,LC,ST,SC… - Ống co nhiệt:8 cái, Bảo vệ các mối hàn quang (60mm x 1 x 2mm) - Adapter: SC/UPC - Dây hàn quang: 8 sợi Singlemode đường kính có thể là 0,9mm, 2,0mm, 3,0mm Khay hàn quang: Dùng để cố định và bảo vệ các sợi quang sau khi hàn. Có thể lắp nhiều khay trong một hộp ODF bằng cách chồng lên nhau - Ốc vít: Mỗi hộp ODF có 4 bộ ốc vít để bắt thanh Blank và bắt khay hàn quang trong ODF | bộ | 1 |  |
| 9 | Hộp cáp điện thoại 30 đôi 30x2 | Loại ODF: Trong nhà Thông tin vỏ hộp - Hộp thiết kế theo tiêu chuẩn 19’’ - Vật liệu: Thép tấm dày 1,2 – 1,5mm - Sơn: Sử dụng sơn tĩnh điện chống rỉ, màu ghi - Kích thước: 1U tiêu chuẩn Hộp phối quang ODF 32FO Full phụ kiện - hanh Blank: có thể lắp các loại Adapter FC,LC,ST,SC… - Ống co nhiệt: 32 cái, Bảo vệ các mối hàn quang (60mm x 1 x 2mm) - Adapter: SC/UPC - Dây hàn quang: 32 sợi Singlemode đường kính có thể là 0,9mm, 2,0mm, 3,0mm Khay hàn quang: Dùng để cố định và bảo vệ các sợi quang sau khi hàn. Có thể lắp nhiều khay trong một hộp ODF bằng cách chồng lên nhau - Ốc vít: Mỗi hộp ODF có 4 bộ ốc vít để bắt thanh Blank và bắt khay hàn quang trong ODF | bộ | 1 |  |
| 10 | Dây nhảy part cord cat6E | Dây nhảy part cord cat6E loại dây dài 0,5mm | cái | 96 |  |
|  |  | b. Phần camera giám sát |  |  |  |
| 1 | Hộp phối quang | Hộp phối quang ODF 4FO Thông số kỹ thuật Chất liệu : Nhựa ABS Màu: Trắng Cấu trúc: Dạng 2 mảnh, đầy đủ phụ kiện: dây hàn quang,adapter,ống co nhiệt Cổng: 4 cổng adapter, có thể dùng adapter SC,FC,ST,LC 5 Khay hàn : 1 khay hàn bằng nhựa ABS, chứa 4 mối hàn Nhiệt độ hoạt động: 5 ~ 60 độ C Độ ẩm tương đối: 80% | bộ | 2 |  |
| 2 | Switch 8 cổng | Bộ chuyển mạch PoE thông minh lớp 2, 8 cổng, 10/100/1000BASE-T - 8 cổng 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ tổng công suất PoE: 125W - 2 cổng SFP 1000BASE-X - Tốc độ chuyển mạch: 192Gbps - Tốc độ chuyển gói tin: 15Mpps - MAC: 8K, VLAN: 4094 - Tính năng Layer 2: port mirroring, loop protection, cable phát hiện - Tính năng bảo mật: broadcast storm suppression, port speed giới hạn, cách ly cổng - Kích thước: 300x220x43.6mm - Nhiệt độ hoạt động: 0°C~50°C | bộ | 1 | (*) |
| 3 | Switch 24 port POE | Switch 24 port POE - 24 cổng 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ – 4 cổng : Combo 10/100/1000BASE-T/ 100BASE-FX/1000BASE-X - Băng thông: 56Gps - Thông lượng cho các gói 64 byte : 41.658 MPPS - Bộ nhớ đệm: 512 KB -RAM (DDR3): 256MB -ROM (SPI Flash): 32MB -Bàn MAC : 8192 -Bảng ARP : 1000 -Bảng VLAN : 4094 - Nhóm đaicast L2 (Theo dõi IGMP): 509 - Quy tắc SQinQ: 128 ( vào ) , 256 ( lối ra ) -Quy tắc ACL của MAC: 381 -Quy tắc ACL IPv4/IPv6: 219 / 128 | bộ | 2 | (*) |
| 4 | Bộ Part pannel 24 port | Thông số kỹ thuật chung Danh mục ANSI/TIA: NA Loại cáp : Không được che chắn Màu sắc : Đen Loại trí thông minh: Thụ động Kiểu bảng: Phẳng Loại giá đỡ : 19 c ái Đơn vị giá đỡ : 1 Tổng số cảng, số lượng: 24 Kích thước Chiều cao : 43,7 mm ¦ 1,72 inch Chiều rộng : 482,6 mm ¦ 19 inch Chiều sâu, với hệ thống quản lý cáp: 113,3 mm ¦ 4,461 inch Thông số kỹ thuật vật liệu Loại vật liệu: Nhựa nhiệt dẻo chịu va đập cao, chống cháy ¦ Thép phủ sơn tĩnh điện Thông số kỹ thuật môi trường Nhiệt độ hoạt động : -10 °C đến +60 °C (+14 °F đến +140 °F) Nhiệt độ bảo quản : -40 °C đến +70 °C (-40 °F đến +158 °F) Độ ẩm tương đối : Hiệu suất lên đến 95%, không ngưng tụ Xếp hạng khả năng bắt lửa: UL 94 V-0 Tiêu chuẩn an toàn: RCM ¦ UL ¦ cUL | bộ | 2 |  |
| 5 | Switch 16 port POE | 16 port LAN Ethernet PoE, chuẩn IEEE802.3at/af 2 port LAN Gigabit uplink, 1 slot SFP Gigabit 1.25G Công suất tối đa mỗi port: 30W Tổng công suất 250W (52V / 4.8A) Tích hợp extended mode (CCTV mode): các port PoE cô lập với nhau, chỉ kết nối với port uplink, hỗ trợ truyền tín hiệu và nguồn với khoảng cách 250m. Tốc độ truyền dữ liệu tối đa của các port PoE khi chọn mode extended là 10 Mbps. MAC address table 2K Khả năng chống sét 4kV Nguồn: AC 100 ~ 240V | bộ | 2 | (*) |
| 6 | Patch Panel 24 port CAT6 | Khả năng tương thích sản phẩm : Ổ cắm thông tin, giắc cắm Keystone, bộ định tuyến, công tắc Tốc độ : 10/100/1000 BASE T Màu sắc : Đen Vị trí lắp đặt : Đằng trước Chế độ lắp đặt : Gắn trên giá đỡ Đầu nối A : Đầu nối RJ45 cái CAT CAT 6 thẳng Số lượng cổng : 24 Tiếp điểm chân cắm : Đồng nguyên chất (mạ vàng) Kích thước (24 cổng) : 1U | bộ | 2 |  |
| 7 | Đầu ghi hình NVR 24 kênh | Đầu ghi DVR 1U 24 kênh và 2 ổ cứng Công nghệ nén H.265 pro+ hiệu quả Khả năng mã hóa lên đến 1080p lite @ 15 fps 5 tín hiệu đầu vào thích ứng (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) Có thể kết nối tối đa 18 camera mạng Thông số kỹ thuật Tiêu thụ (Không có) : ≤ 10 W Độ ẩm làm việc : Từ 10% đến 90% Nguồn điện : 12 VDC≥Nhiệt độ, : -10 °C đến +55 °C (+14 °F đến +131 °F) | bộ | 2 | (*) |
| 8 | Ổ cứng | Dung lượng: 5TB Cổng USB 3.0 (cần thiết để đạt tốc độ truyền tải USB 3.0). Cáp USB 3.0 Type-A dài 18 inch (45,72 cm) | cái | 1 | (*) |
| 9 | Ti vi | Loại sản phẩm QLED Độ phân giải 4K (3,840 x 2,160) Đầu ra âm thanh (RMS)20W Thiết kế AirSlim Kích thước màn hình 75" Tần số quét 50Hz | bộ | 2 | (*) |
| 10 | Giá Treo Tivi | Giá Treo Tivi - Có thể ép sát tường 116 mm và kéo ra xa tường lên tới 708 mm - Khả năng xoay tivi vuông góc với tường đối với những tivi có chiều dài < 1m3 - Giá treo tivi xoay đa năng này với khả năng điều chỉnh góc nghiêng lên tới 15 độ - Tải trọng ≥ 90.9Kg. - Có hệ thống ốp quản lý dây kết nối gọn gàng phía sau. - Tương thích với mọi tivi Sony, tivi Samsung, tivi LG… Với thiết kế chuẩn VESA 400×400-800x600 mm | cái | 2 |  |
| 11 | Camera trong nhà | Thông số kỹ thuật Máy ảnh Cảm biến hình ảnh Cảm biến CMOS quét liên tục 1/3" Độ phân giải tối đa 2560 × 1440 Độ chiếu sáng tối thiểu : Màu: 0,01 Lux @ (F2.0, AGC BẬT), Trắng đen: 0,005 Lux @ (F2.0, AGC BẬT), 0 Lux khi có ánh sáng Ống kính Tiêu cự 2,8 mm, 4 mm FOV: 2,8 mm, góc nhìn ngang 94°, góc nhìn dọc 49°, góc nhìn chéo 114° 4 mm, góc nhìn ngang 70°, góc nhìn dọc 35°, góc nhìn chéo 85° Khẩu độ : F1.6 Máy chiếu sáng Bổ sung loại ánh sáng : Ánh sáng trắng (IR)Phạm vi ánh sáng bổ sung Phạm vi ánh sáng bổ sung: Khoảng cách chiếu sáng bằng ánh sáng trắng: lên đến 30 m, khoảng cách chiếu sáng bằng tia hồng ngoại: lên đến 30 Bước sóng hồng ngoại : 850 nm PTZ Phạm vi chuyển động (quay ngang) : 0° đến 345° Phạm vi chuyển động (Nghiêng) : 0° đến 80° Tốc độ lia máy Tốc độ lên đến 25°/giây Tốc độ nghiêng Tốc độ lên đến 20°/giây | chiếc | 38 | (*) |
| 12 | Chân đế camera | Giá treo tường Hợp kim nhôm Trắng | chiếc | 38 |  |
| 13 | Bàn điều khiển Camera | Giao diện Giao diện USB : USB 2.0, DirectX Giao diện nối tiếp: Cần điều khiển (điều khiển 3 trục, thu phóng xoay Tổng quan Nhiệt độ làm việc : -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) Độ ẩm làm việc : 10%~90% (Không ngưng tụ) Kích thước (Rộng × Cao × Sâu): 167×116 ×177,5mm (6,57”× 4,57”×6,99”) Nguồn điện : Nguồn DC 5V qua cổng USB Hệ thống Hệ điều hành được hỗ trợ : Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Chứng nhận Đã đạt được chứng chỉ : CE-EMC/CE-LVD/ROHS/CB/UL/FCC-SDoC/IC-VoC/BIS/RCM | chiếc | 1 |  |
| 14 | Camera ngoài nhà | Cảm biến hình ảnh: CMOS quét liên tục 1/1.8" Độ phân giải tối đa: 2560 × 1440 Độ sáng tối thiểu: Màu: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC BẬT) Thời gian màn trập: 1 giây đến 1/100.000 giây Ngày & Đêm: Bộ lọc cắt IR Điều chỉnh góc: Xoay ngang: 0° đến 360°, xoay dọc: 0° đến 90°, xoay tròn: 0° đến 360° Loại ống kính: Ống kính tiêu cự cố định, tùy chọn 2.8 và 4 mm Tiêu cự & Góc nhìn: 2.8 mm, góc nhìn ngang 104°, góc nhìn dọc 54.4°, góc nhìn chéo 126.7°; 4 mm, góc nhìn ngang 89.3°, góc nhìn dọc 48.2°, góc nhìn chéo Góc nhìn: 106,5° Ngàm ống kính: M16 Loại màng chắn: Cố định Khẩu độ: F1.0 Độ sâu trường ảnh: 2,8 mm: 2,5 m đến vô cực 4 mm: 2,8 m đến vô cực | bộ | 10 | (*) |
| 15 | Chân đế camera | Giá treo tường Hợp kim nhôm Trắng | chiếc | 10 |  |
|  |  | c. Phần âm thanh |  |  |  |
| 1 | Loa Âm trần | Loa âm trần mặt tròn 6W lưới mịn Công suất 6 W (100 V line), 3 W (70 V line) Trở kháng 100 V line: 1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W) 70 V line: 1.7 kΩ (3 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 10 kΩ (0.5 W) Cường độ âm 90 dB (1 W, 1 m) (500 Hz - 5 kHz, pink noise) Đáp tuyến tần số 100 Hz - 18 kHz (đỉnh -20 dB) Đường kính lỗ gắn trần Lỗ gắn trần: φ145±5 mm Độ dày trần: 5 - 25 mm Phương thức gằn trần Móc treo đàn hồi Vật liệu Vành loa: nhựa Polypropylene trắng nhạt (RAL9016) Lưới: theo phủ màu trắng nhạt (RAL9016) | bộ | 52 | (*) |
| 2 | Loa hộp treo tường | Loa hộp treo tường 6W Công suất 6 W (100 V line), 3 W (70 V line) Trở kháng 100 V line: 1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W) 70 V line: 1.7 kΩ (3 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 10 kΩ (0.5 W) Cường độ âm 91 dB (1 W, 1 m) Đáp tuyến tần số 120 - 15,000 Hz (-20 dB) Thành phần loa Loa hình nón đường kính 12cm Cáp tương thích 600 V cáp cách điện vinyl ( dây IV hoặc dây HIV) Đường kính lõi: φ0.8 - φ1.6 mm (tương đương với AWG 20 - 14) Dây 7-lõi xoắn: 0.75 - 1.25 m㎡ (tương đương AWG 18 - 16) Kiểu kết nối Kiểu phím ấn (có cầu đấu) Nhiệt độ hoạt động -10℃ tới +50℃ Vật liệu Vỏ: nhựa ABS, màu trắng nhạt Mặt sau: bìa cứng Kích thước lỗ gắn tường Gắn vỏ mặt trước: 184 mm Lỗ gắn cố định: 120 mm | bộ | 7 | (*) |
| 3 | Bộ giao tiếp micro chọn vùng | Bộ lựa chọn tối đa 10 vùng loa Dòng tiêu thụ: 230mA Vật liệu: Vỏ nhôm màu đen | bộ | 1 | (*) |
| 4 | Bộ âm ly | Nguồn điện AC : 220-230 V AC, 50/60Hz, DC : 24 V DC (dải điện áp : 19, 5 - 27V) Công suất tiêu thụ: AC tại ngõ ra định mức: 1110W( Điều kiện : AC 230V); AC khi không có tín hiệu: 44W; IEC60065: 480W Dòng điện tiêu thụ : DC tại ngõ ra định mức : 30A( Điều kiện : AC 27V); DC khi không có tín hiệu: 1.0 A; IEC60065: 10.9A Công suất ra : 480 W. Ngõ vào: 02 ngõ vào, 0 dB*, 20 kΩ, cân bằng, đầu nối tháo rời (3 chân). Ngõ vào moodun VP-200VX ( Tùy chọn) Trở kháng ra: 10 Ω (70 V) , 21 Ω (100 V) Ngõ ra loa : đầu nối vit M4, khoảng cách giữa các vách ngăn: 12mm Vật liệu: Vỏ nhôm màu đen | bộ | 1 | (*) |
| 5 | Bộ phát tin nhắn khẩn cấp | Bộ phát tin nhắn khẩn cấp Nguồn điện 24V DC (dải điện áp từ 19.5N27V) Dòng tiêu thụ 200 mA ( định mức ) 100mA ( Chế độ chờ ) Bản tin thông báo : 8 bản tin : Alert, Evacuation, False, Safe Stay, Emer. Stby, PA Test, FA Test, Siren Lặp lại liên tục Ngõ vào âm thanh : Micro báo cháy: -55 dB*, 2.2kΩ, không cân bằng, cổng kết nối XLR . Khe cắm thẻ SD/MMC ( lên đến 32 GB , định đạng : MP3 FIle ) Ngõ ra âm thanh EV: -20 dB*, không cân bằng, giắc đấu nối rời Ngõ vào điều khiển Ngõ vào báo cháy: FA , Stop, ngõ tiếp điểm 8 bản tin: ngõ vào tiếp điểm khô, điện áp mở 24V đòng cắt ngắn mạch: dưới 5mA, đầu nối tháo dời Ngõ ra điều khiển : Ngõ ra EV; Công tắc tiếp điểm ( thuờng mở) , đầu nối tháo rời . 8 ngõ ra điều khiểm : Ngõ ra tiếp điểm dạng rơ le, điện áp định mức 24VDC Đáp tuyến tần số 20 Hz - 20,000 kHz, ±3 dB Độ méo Dưới 1% (1 kHz, công suất ra) Định dạng File : MP3 File ( Bit rate 320 kbps) Hệ thống ghi âm: Thông qua cổng USB Thời gian ghi âm tối đa :25 phút Nhiệt độ hoạt động :0 ℃ tới +40 ℃ Độ ẩm cho phép :Dưới 90% RH (không ngưng tụ) Vật liệu Vỏ nhôm màu đen | bộ | 1 | (*) |
| 6 | Modul ghi phát thông báo | Nguồn điện : 24 V DC / 400 mA, hoặc dùng bộ chuyển đổi nguồn AC tùy chọn AD-246 Công suất tiêu thụ: 10 W (công suất ra) Định dạng âm thanh: Tần số lấy mẫu 44.1 kHz, PCM 16 bit mono Đáp tuyến tần số: 20 Hz - 20 kHz ±3 dB (1 kHz) 50 Hz - 14 kHz ±3 dB (khi IT-450 được sử dụng, 1kHz) Độ méo:1 % hoặc nhỏ hơn (1kHz) Chế độ ghi âm : Truyền qua cổng USB hoặc ghi âm theo ngõ vào Analog Đầu vào điều khiển : Play 1-4, Stop: Điện áp 0 tạo đầu vào tiếp điểm, độ dài xung: 200 ms, điện áp mở: 30 V DC/0.5A, giắc cắm rời 22 chân Đầu ra điều khiển: Báo bận: Cường độ tiếp điểm: 30 V DC/0.5A, giắc cắm rời 22 chân Ngõ vào: Ngõ vào/ Ngõ vào ghi âm: Mic: -60 dB(*1), 2.2 kΩ/ Line: -20 dB(*1), 10 kΩ, (Mic/Line có thể thay đổi), không cân bằng, giắc 6 ly Line input: 0 dB(*1), 10 kΩ, không cân bằng, giắc cắm rời 22 chân Ngõ ra Ngõ ra mức Line: 0 dB(*1), 600 Ω, không cân bằng, giắc cắm rời 22 chân Ngõ ra tai nghe: 0 dB(*1), 100 Ω, không cân bằng, giắc 6 ly Ngõ ra loa: 3 W, 8 Ω, không cân bằng, giắc cắm rời 22 chân Đèn LED hiển thị : POWER, USB, START/STOP 1-4 Số bản tin tối đa 4 Bản tin ghi âm sẵn (mặc định từ nhà sản xuất): Message 1, Westminster chime(*2) Message 2, Ascending 4-tone chime(*2) Message 3, Descending 4-tone chime(*2) Message 4, None Lưu ý: Các bản tin trên có thể được thay thế bằng phần mềm chuyên dụng đi kèm Thời gian ghi tối đa 6 phút Thời gian trễ của bản tin 0, 2 s hoặc 4 s (có thể lựa chọn) Khoảng thời gian phát lại ∞, 0, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min hoặc 1h (tùy chỉnh) Nhiệt độ hoạt động 0 ℃ tới +40 ℃ Độ ẩm chp phép 90% RH hoặc nhỏ hơn (không ngưng tụ) Vật liệu Vỏ: nhựa ABS, màu đen Kích thước 210 (R) × 44.2 (C) × 181 (S) mm Khối lượng 730 g Phụ kiện đi kèm: CD-ROM (Phần mềm truyền dữ liệu qua cổng USB và file chuông mẫu) x 1, Giắc Phone không cân bằng x 1, Cáp USB (1 m) x 1, Giắc cắm rời 22 chân x 1, đế cao su x 4 Phụ kiện tùy chọn: Tai gắn tủ Rack: MB-WT3 (khi gắn 01 bộ EV-20R) MB-WT4 (fkhi gắn 02 bộ EV-20R) Bộ đổi nguồn AC: AD-246 | bộ | 1 | (*) |
| 7 | Bộ giao tiếp micro chọn vùng | Nguồn điện 24 V DC Mức tiêu thụ hiện tại 0,4 A DC Đầu vào 10 đầu vào nhạc nền/thông báo, 1 liên kết dùng làm đầu vào/đầu ra Đầu ra 10 đầu ra với 3 dây RHC, công suất tối đa mỗi vùng là 480W Điều khiển Mặt trước: 10 nút chọn vùng, 1 nút chọn tất cả vùng cho tất cả các vùng. Phía sau: Nút điều khiển phân trang .. 1-10, Tất cả các nút điều khiển phân trang Đèn báo LED : 10 đèn LED chọn nhạc nền, 10 đèn LED chọn thông báo, 1 đèn LED gọi chung Nhiệt độ hoạt động 0°C đến +40°C Hoàn thành Mặt trước: Nhôm vân mờ, khắc đen. Vỏ: Tấm thép, sơn đen Phụ kiện đi kèm 12 đầu nối 6 chân, 1 đầu nối 2 chân | bộ | 1 | (*) |
| 8 | Bàn gọi Micro | Điện áp 24 V DC (phạm vi hoạt động: 14 – 28 V DC) Giắc cắm nguồn: Loại không phân cực Phích cắm nguồn sử dụng được (*2): Đường kính ngoài ø5,5 mm, đường kính trong ø2,1 mm, chiều dài 9,5 mm | bộ | 1 | (*) |
|  |  | d. Phần chung của hệ thống |  |  |  |
| 1 | Tủ Rack | Tủ Rack 27U -K.thước bao (Không bánh xe): H1310 x W600 x D800 (+_2%) - K.thước bao (Có bánh xe): H1350 x W600 x D800 (+_2%) - Tải trọng thiết kế: 600kg - Tiêu chuẩn thiết kế: EIA-310-D, IEC 60297-3, DIN 41494 - Vật liệu: Thép CT38 (TCVN)/ JIS-G-3131 - Màu sơn: Sơn màu đen mờ (Sơn Jotun) : Cánh trước và sau: Trước và sau đều là 2 cánh, cánh lưới lục giác có độ thoáng 65%, làm bằng thép dày 0.8 – 1.0mm - Hệ rack & thanh kết cấu bên trong:Thanh tiêu chuẩn 19″ và các thanh kết cấu bên trong làm bằng tole mạ kẽm, hoặc tole ZAM dày 1.5mm -Hệ khung ngoài: Hệ khung ngoài tháo rời làm bằng thép dày 1.5mm | bộ | 1 |  |
| 2 | Tủ Rack | Tủ Rack 10U - Kích thước (mm): Rộng 600 × sâu 400 × cao 770 + 45 (+ 45 là kích thước của bánh xe và chân tăng) - Vật liệu: Thép chất lượng cao CT38 (TCVN)/ JIS-G-3131 - Kiểu dáng: Treo tường, có thể lắp thêm bánh xe và chân tăng để dễ di chuyển - Cánh trước: Dạng lưới tổ ong/ Cửa Mica. - Màu sắc: Đen mờ (sơn jotun)/ Màu trắng (RAL7035, RAL7035). -Cánh cửa/ cánh hông/ mặt sau:Tất cả bằng thép dày 1.0mm. Cửa trước có khoá đảm bảo an toàn trong tủ. Cánh hông đột lỗ Oval thoáng. Mặt sau có các lỗ gài treo tường – bên trong các lỗ gài có tấm thép đệm dày 2.0mm. - Đáy tủ, nóc tủ: Thép dày 1.0mm, đáy tủ có các lỗ chờ đi dây bị cao su - Bánh xe và chân tăng: 04 bánh xe và chân tăng giúp dễ dàng di chuyển và đặt tủ khi chưa treo lên tường (có thể tháo lắp) - Thanh tiêu chuẩn: Thanh tiêu chuẩn 19″ bằng Tole ZAM dày 1.5mm | bộ | 1 |  |
| 3 | Bộ lưu điện UPS 5KVA | Bộ lưu điện UPS 5KVA Loại: UPS Online Công suất: 5KVA/4.5KW Số pha: 1 pha | bộ | 1 | (*) |
| 4 | Bộ lưu điện UPS 3KVA | Bộ lưu điện UPS 3KVA Loại: UPS Online Công suất: 3KVA/2.7KW Số pha: 1 pha | bộ | 1 | (*) |
|  |  | Phần điện |  |  |  |
| 5 | Máy phát điện | Công suất định mức 20kW (25kVA) Tần số 50Hz Điện áp 220V/380V Dòng điện xoay chiều định mức 73.5A/27.35A Pha Ba pha Động cơ SK2V105FA hoặc tương đương Ổ cắm Ổ cắm EU hoặc tương đương Dung tích bình nhiên liệu 25L Hệ thống khởi động Khởi động điện Các chức năng khác Sử dụng ATS | bộ | 1 | (*) |
|  |  | Phần cấp thoát nước |  |  |  |
| 6 | Máy bơm nước | Thông số kỹ thuật Lưu lượng nước: 0-7.8 m³/h Cột áp: 41.9m - 55.9m | bộ | 2 | (*) |

2.7. Thiết bị PCCC

| STT | Hạng mục | Thông số kỹ thuật tối thiểu của hàng hoá | ĐVT | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acquy dự phòng loại 12V 7.5Ah (ắc quy khô) | Điện thế: 12V Dung lượng: 7.5Ah Kích thước: 151 x 65 x 95mm (DxRxC) | 1 bình | 4 |  |
| 2 | Bơm tua bin chữa cháy động cơ điện Q=13 L/S; H=50 MCN | Loại bơm: Ly tâm trục đứng (bơm turbine) Lưu lượng: 46m³/h; Cột áp: 50m; Động cơ: REM hoặc tương đương Công suất định mức P2: 37kW; Tốc độ mô tơ: 2950rpm | bơm | 1 | (*) |
| 3 | Bơm chữa cháy tuabin động cơ điện có Q=13 L/S; H=50 MCN | Loại bơm: Ly tâm trục đứng (bơm turbine) Lưu lượng: 46m³/h; Cột áp: 50m; Động cơ: REM hoặc tương đương Công suất định mức P2: 37kW; Tốc độ mô tơ: 2950rpm | bơm | 1 | (*) |
| 4 | Bơm bù áp động cơ điện có Q=1 L/S; H=65 MCN | Cột áp: 65m; Động cơ: Windy hoặc tương đương Công suất định mức P2: 3kw Lưu lượng: 4m³/h; Áp suất: 23.5 - 92 m Tốc độ máy bơm: 2900rpm | bơm | 1 | (*) |
| 5 | Bình cầu nổ ABC 6kg | Phạm vi nhiệt độ: +5ºC ~ +60ºC Áp suất kiểm tra: 2.3 MPa Áp suất làm việc: 1.2 -1.45 Mpa Hạn sử dụng: 5 năm | bình | 4 |  |
| 6 | Bình bột chữa cháy xách tay ABC 6kg | Phạm vi nhiệt độ: +5ºC ~ +60ºC Công suất làm việc: 3A-89B-C Áp suất kiểm tra: 2.3 MPa Áp suất làm việc: 1.2 -1.5 Mpa Hạn sử dụng: 5 năm | bình | 24 |  |
| 7 | Bình khí CO2 chữa cháy xách tay 5kg | Phạm vi nhiệt độ: +5ºC ~ +60ºC Công suất làm việc: 55B-C Áp suất kiểm tra: 25MPa Áp suất làm việc: 4.5MPa Thành phần chất chữa cháy: CO2 | bình | 12 |  |
| 8 | Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop | Kích thước: 420mm (W) x 590mm (H) x 153mm (D) Điện áp nguồn: 120V AC hoặc 240V AC Công suất nguồn ở 24V DC: 5.25A (sạc tối đa 60Ah) 10.25A (sạc tối đa 100Ah) Màn hình LCD màu: 800x480 cảm ứng và tự động điều chỉnh độ sáng đèn nền | Tủ | 1 | (*) |
| 9 | Tủ nguồn phụ cho tủ trung tâm báo cháy | Điện áp đầu vào: 220VAC/50Hz Điện áp đầu ra: 24VDC Dòng sạc tối đa 3.6 amps Kích thước vỏ: 15.5H x 12W x 4.5D | Tủ | 1 | (*) |
| 10 | Tủ điều khiển bơm chữa cháy, loại tích hợp công tắc áp lực trong tủ điều khiển | Vỏ tủ: Sơn cách điện màu đỏ Thiết bị chính trong tủ: LS hoặc tương đương Đấu nối: Bơm điện dùng khởi động từ chạy sao tam giác, bơm bù dùng khởi động từ chạy trực tiếp Tủ điều khiển 2 cấp chế độ: bằng tay và tự động | Tủ | 1 | (*) |
| 11 | Tủ điều khiển bơm chữa cháy dự phòng và bơm bù, loại tích hợp công tắc áp lực trong tủ điều khiển | Vỏ tủ: Sơn cách điện màu đỏ Thiết bị chính trong tủ: LS hoặc tương đương Đấu nối: Bơm điện dùng khởi động từ chạy sao tam giác, bơm bù dùng khởi động từ chạy trực tiếp Tủ điều khiển 2 cấp chế độ: bằng tay và tự động | Tủ | 1 | (*) |

Thông số vách ngăn mục Hoàn thiện – phần cửa, vách

| STT | Hạng mục | Thông số kỹ thuật tối thiểu của hàng hoá | ĐVT | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vách ngăn di động hệ 110 | Vách ngăn di động hệ 110, loại vách dày: 130mm, cách âm 50dB, hoạt động bằng tay * Kích thước vách: Bao gồm các tấm tiêu chuẩn, tấm cửa mở và 1 tấm điều chỉnh. * Chất liệu: - Khung thép hộp 30x60x1.1mm - Khung nhôm định hình hệ âm dương - Bộ chuyển đông cơ học, hệ thống chân đạp cố định vách. - Bông thủy tinh Rockwool định lượng 120kg/m3 - Lớp cao su non cách âm dày 9mm - Trụ mồi cách âm chuyên dụng - Vách dày 130mm, bề mặt ván MDF Thô chống ẩm dày 17mm - Hoàn thiện Tấm Tiêu âm Polyester Acoustic dày 9mm (mẫu NCC trình) - Hệ gioăng cao su ở khớp nối vách chạy dọc khung nhôm, mối nối vách và chân đạp. - Tấm mút cách âm gắn giữa chân đạp (đã bao gồm hệ thống ray trượt dẫn hướng và lắp đặt) | m2 | 21,476 |

II. Yêu cầu về kỹ thuật xây lắp:

## 1. Yêu cầu chung

a. Về tổng quát: Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng thi công công trình do mình đảm nhận trước Nhà nước và Chủ đầu tư. Việc tham gia giám sát kỹ thuật xây dựng tại hiện trường của Tư vấn giám sát (TVGS) do Chủ đầu tư hợp đồng để giám sát kỹ thuật xây dựng tại hiện trường không làm thay đổi trách nhiệm về chất lượng xây dựng công trình của Nhà thầu trước Nhà nước và Chủ đầu tư.

Phải thực hiện đầy đủ các nội dung hồ sơ thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phải thực hiện đầy đủ các qui định về tiêu chuẩn kỹ thuật nêu ra trong qui trình thi công, nghiệm thu, thí nghiệm hiện hành.

b. Nhà thầu phải có kế hoạch và biện pháp bảo đảm chất lượng thi công công trình, phải có bộ phận chuyên trách công tác quản lý chất lượng gọi là KCS. Nếu Nhà thầu thuê đơn vị khác làm công tác thí nghiệm kiểm tra thì phải coi đơn vị đó như là một Nhà thầu phụ.

Nhà thầu phải trang bị đầy đủ thiết bị dụng cụ thử nghiệm, thí nghiệm, kiểm tra chất lượng thi công. Nêu thuê loại dụng cụ thiết bị nào, ở đâu thì phải nêu rõ trong hồ sơ đề xuất ở phụ lục máy móc, thiết bị.

KCS của Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, thường xuyên và đúng đắn trung thực công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu. Mọi thí nghiệm kiểm tra và nghiệm thu phải lập biên bản chính xác đầy đủ.

c. Nếu KCS hoặc Chủ đầu tư phát hiện chất lượng vật liệu hoặc thi công không đảm bảo yêu cầu, thì Nhà thầu phải có biện pháp sửa chữa (khối lượng, chất lượng công việc đã làm).

d. Trước khi khởi công, Nhà thầu phải cụ thể hóa thiết kế tổ chức thi công và biện pháp thi công để thông qua Chủ đầu tư làm căn cứ kiểm tra việc thực hiện.

e. Nhà thầu phải tuân thủ sự quản lý, giám sát chất lượng thi công của cán bộ tư vấn giám sát hiện trường do Chủ đầu tư cử thực hiện.

Gặp trường hợp giám sát chính, Chủ nhiệm đồ án hướng dẫn cho Nhà thầu làm sai qui trình, qui phạm hiện hành thì Nhà thầu phải có văn bản phản ánh với họ những ý kiến của mình và gửi Chủ đầu tư 01 bản trước khi thực hiện.

Trong công tác và quá trình chuẩn bị thi công cho đến khi kết thúc việc bảo hành công trình, Nhà thầu phải có biện pháp hợp lý để tránh làm hư hỏng đường sá, cầu cống cản trở đi lại, xâm chiếm đất đai nhà cửa của những người xung quanh làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

Mọi chi phí cho công trình tạm, phụ trợ phục vụ thi công đều được đưa vào khối lượng và kinh phí đề xuất.

f. Nhà thầu phải giải tỏa các trướng ngại vật và đảm bảo cảnh quan cho công trường, bố trí công trường gọn sạch, phải đảm bảo giao an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

## 2. Kiểm tra nghiệm thu công việc xây dựng

a. Nghiệm thu:

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng, cùng các văn bản, tiêu chuẩn quy định hiện hành.

b. Kiểm tra:

- Nhà thầu cần lưu ý các nội dung sau:

+ Nhà thầu tiến hành tự kiểm tra, nghiệm thu nội bộ trước, đồng thời báo cáo cho Chủ đầu tư (cán bộ giám sát của chủ đầu tư) trước 24 giờ. Nếu Chủ đầu tư không tham dự thì phải thông báo cho Nhà thầu chủ động trong công việc, nếu Chủ đầu tư không thông báo và cũng không tham dự thì Nhà thầu có quyền đơn phương kiểm tra nghiệm thu và cho tiến hành thi công.

+ Trường hợp Nhà thầu không báo cáo Chủ đầu tư đến tham dự kiểm tra nghiệm thu công trình ẩn dấu mà tự tiện che lấp thì Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu tháo dỡ phần che lấp để kiểm tra lại. Chi phí này Nhà thầu phải chịu cho dù kết quả kiểm tra đó đạt yêu cầu chất lượng.

+ Trường hợp Nhà thầu có báo trước mà Chủ đầu tư vì lý do này khác không tham dự thì dù Chủ đầu tư có lỗi hay không, Chủ đầu tư vẫn có quyền yêu cầu Nhà thầu tháo dỡ để kiểm tra. Nếu sự kiểm tra đó cho thấy chất lượng thi công vẫn đạt yêu cầu thì chi phí này Chủ đầu tư phải chịu, ngược lại kiểm tra thấy chất lượng không đạt yêu cầu thì Nhà thầu phải chịu chi phí.

c. Quản lý chất lượng:

- Vật liệu xây dựng: Đối với tất cả các loại vật liệu xây dựng và các bán sản phẩm dùng vào công trình đều phải có chứng chỉ và phiếu thí nghiệm do cơ quan có đủ tư cách pháp nhân xác nhận, đảm bảo chất lượng và đủ tiêu chuẩn. Nhà thầu có trách nhiệm xuất trình các chứng chỉ này cho cán bộ giám sát của Chủ đầu tư và khi được chấp thuận mới được đưa vào công trình.

- Công tác thí nghiệm: Nhà thầu phải tự trang bị và tổ chức công tác thí nghiệm tại hiện trường, Nhà thầu phải cung cấp kịp thời và chịu trách nhiệm về các kết quả thí nghiệm.

- Công tác đo đạc:Việc đo đạc kiểm tra mọi bộ phận công trình do Nhà thầu thực hiện, có sự kiểm tra của tư vấn giám sát.

- Xử lý kỹ thuật thi công: Nhà thầu phải tạo điều kiện để tư vấn giám sát thực hiện tốt công tác kiểm tra, nghiệm thu từ khâu chuẩn bị vật liệu đến hoàn thành sản phẩm.

- Đối với những bộ phận, hạng mục công trình có yêu cầu phức tạp Nhà thầu phải thực hiện đúng các yêu cầu của nội dung thử nghiệm.

d. Yêu cầu thi công

* Yêu cầu chung:

- Trong Bảng dữ liệu đấu thầu đã giới thiệu tổng thể toàn bộ công trình và từng hạng mục công trình với những chỉ tiêu thiết kế cụ thể của từng hạng mục công trình trong hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Về phần kỹ thuật nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật đã được đề cập trong hồ sơ thiết kế. Ngoài các quy định chủ yếu nêu trong mục này nhà thầu còn phải tuân theo các yêu cầu kỹ thuật trong các tiêu chuẩn quy trình quy phạm hiện hành thuộc các lĩnh vực thi công như: Công tác đất, công tác xây đúc, công tác bê tông, công tác gia công lắp đặt các thiết bị cơ khí, kết cấu thép... do Nhà nước ban hành.

- Trong quá trình thi công, nghiệm thu các hạng mục, bộ phận công trình, Nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, các yêu cầu kỹ thuật chỉ dẫn trong hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Những thay đổi, bổ sung thiết kế phải được cơ quan thiết kế xác nhận và được chủ đầu tư chấp nhận mới được thi công và nghiệm thu.

- Nhà thầu phải có các biện pháp tổ chức nhân sự để đảm bảo chất lượng như: Thành lập bộ máy công trường, bộ phận kiểm tra chất lượng, thí nghiệm hiện trường, đội ngũ công nhân kỹ thuật,… Các bộ phận này phải có quyết định danh sách báo cho bên mời thầu biết để phối hợp thực hiện.

- Trong quá trình thi công nếu cán bộ giám sát kỹ thuật thi công, hoặc Chủ đầu tư kiểm tra phát hiện một sản phẩm, bộ phận công trình không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thì Chủ đầu tư sẽ từ chối nghiệm thu sản phẩm, bộ phận đó. Ngoài ra có thể dùng các biện pháp, công cụ, phương tiện kỹ thuật để kiểm tra 1 sản phẩm, bộ phận công trình khác có liên quan, nếu không đảm bảo chất lượng cũng sẽ huỷ bỏ nghiệm thu, yêu cầu Nhà thầu sửa chữa lại hoặc làm lại.

* Yêu cầu cụ thể: (Được ghi cụ thể trong thiết kế bản vẽ thi công kèm theo hồ sơ mời thầu).

* Về vật liệu chủ yếu:

- Tất cả vật liệu được sử dụng để trở thành bộ phận của công trình đều phải là vật liệu qua thí nghiệm kiểm tra đảm bảo chất lượng.

- Vật liệu dùng cho công trình tạm không phải qua thí nghiệm nhưng phải được kiểm tra một cách cẩn thận chi tiết nhằm bảo đảm an toàn thi công.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ mẫu, kết quả thí nghiệm, kiểm nghiệm của nguyên vật liệu sử dụng trong công trình, lý lịch thiết bị lắp đặt và kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật của các hạng mục công trình sau khi hoàn thành cho Chủ đầu tư để kiểm tra trước khi nghiệm thu và là một phần của hồ sơ nghiệm thu công trình sau này. Tất cả các công việc thí nghiệm đều phải do đơn vị có tư cách pháp nhân thực hiện và nhà thầu phải chi trả kinh phí thí nghiệm đó.

e. Công tác kiểm tra nghiệm thu và tiêu chuẩn áp dụng

- Trình tự công tác kiểm tra, nghiệm thu, đánh giá chất lượng công trình thực hiện theo những quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng.

- Nhà thầu phải báo cáo đầy đủ quy trình, phương án và kết quả tự kiểm tra chất lượng vật liệu, vật tư, cấu kiện và sản phẩm xây dựng của mình với bên mời thầu và gửi cho đơn vị tư vấn thiết kế để theo dõi thực hiện việc giám sát tác giả.

- Khi hoàn thành một công việc, một bộ phận hoặc một hạng mục công trình, nhà thầu phải tự kiểm tra chất lượng. Nếu đảm bảo đúng các yêu cầu của thiết kế được duyệt và các quy trình, quy phạm hiện hành của Nhà nước và được bộ phận kiểm tra chất lượng chuyên trách của nhà thầu kiểm tra xác nhận thì mới đề nghị (bằng văn bản) để bên mời thầu nghiệm thu.

- Chủ đầu tư sẽ từ chối nghiệm thu thanh toán những phần việc, bộ phận, hạng mục công trình mà nhà thầu không có văn bản đề nghị hoặc không đảm bảo chất lượng, kể cả trong trường hợp chưa nghiệm thu phần việc trước nhưng nhà thầu đã tự ý thực hiện những phần việc tiếp theo.

- Trong quá trình thi công, Chủ đầu tư có quyền đình chỉ thi công nếu nhà thầu không đáp ứng được hoặc tự ý rút bớt cán bộ trong bộ máy chỉ huy công trường, xe máy, thiết bị thi công đã cam kết trong hồ sơ dự thầu hoặc thi công phần việc không đảm bảo chất lượng.

- Chỉ khi nhà thầu bố trí đủ số lượng và chất lượng cán bộ kỹ thuật và thiết bị thi công theo danh sách đã đăng ký trong hồ sơ dự thầu, tháo dỡ những bộ phận không đảm bảo chất lượng thì mới được thi công trở lại.

f. Công tác an toàn lao động, an toàn giao thông, trật tự xã hội, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.

- Trong quá trình thi công công trình nhà thầu phải đề ra được biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông, trật tự xã hội, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.

g. Tiêu chuẩn áp dụng khi kiểm tra và nghiệm thu:

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành có liên quan.

-	Quản lý chất lượng công trình theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Mục 4. Các bản vẽ: Theo file bản vẽ đính kèm E-HSMT