Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng |  |  |
| 1.1. Đối với việc cung cấp các vật tư, vật liệu: Xi măng, cốt thép các loại; thép hình các loại, đất, cát, đá, nắp hố thu bằng gang, lưới chắn rác bằng gang, ống nhựa u PVC và các vật tư khác liên quan sử dụng cho gói thầu, | Có hợp đồng nguyên tắc cung ứng vật tư, vật liệu với đơn vị có chức năng cung cấp. Hợp đồng phải ghi rõ tên gói thầu; số TBMT; tên dự án đang xét và có đóng dấu giáp lai của đơn vị cung cấp. Đối với các nhà cung cấp cát đá phải chứng minh nguồn cung hợp pháp. | đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | không đạt |
| 1.2. Mức độ đáp ứng của các loại vật tư chủ yếu sẽ sử dụng cho gói thầu | Nêu đầy đủ, rõ ràng đáp ứng yêu cầu tại khoản 3.1 mục 3 chương V của E-HSMT Nhà thầu phải có bảng kê khai thông tin chi tiết về nguồn gốc xuất xứ, thương hiệu, nhãn hiệu rõ ràng, đầy đủ đối với các vật tư chủ yếu sẽ sử dụng cho gói thầu. Các loại vật tư chủ yếu có đặc tính, thông số kỹ thuật phù hợp, đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | đạt |
|  | - Nhà thầu không có bảng kê khai thông tin hoặc kê khai nhưng không rõ ràng, chi tiết về nguồn gốc xuất xứ, thương hiệu, nhãn hiệu không đầy đủ đối với các loại vật tư chủ yếu sẽ sử dụng cho gói thầu. Các loại vật tư chủ yếu có đặc tính, thông số kỹ thuật không phù hợp, không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | đạt |
|  | Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | không đạt |
| 2. Giải pháp kỹ thuật và Biện pháp tổ chức thi công: |  |  |
| 2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: a) Công tác chuẩn bị khởi công b) Mặt bằng bố trí công trường, thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải c) Bố trí rào chắn, biển báo, an toàn giao thông công trình trong suốt quá trình thi công d) Kế hoạch, phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan có quản lý các hạ tầng liên quan để có giải pháp cấp điện nước, thoát nước, thông tin liên lạc, vận chuyển vật liệu, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công | - Có thuyết minh và bản vẽ giải pháp tổ chức mặt bằng công trường hợp lý, chi tiết và đầy đủ cho tất cả các nội dung từ a đến d phù hợp với tiết độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng | đạt |
|  | Nội dung yêu cầu ở mục trên không đáp ứng | không đạt |
| 2.2. Biện pháp tổ chức nhân sự a) Có sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy quản lý của nhà thầu từ trụ sở đến công trường b) Có thuyết minh sơ đồ quản lý chung của nhà thầu, trong dó nêu rõ mối quan hệ giữa các bộ phận tại trụ sở và công trường.ghi rõ trách nhiệm của từng người | Có trình bày chi tiết, rõ ràng, khả thi tất cả các nội dụng từ a,b | đạt |
|  | Nội dung yêu cầu ở mục trên không đáp ứng | không đạt |
| 2.3 Tổ chức thi công: Thuyết minh rõ ràng, chi tiết từng loại vật tư, máy móc, thiết bị… được vận chuyển đến chân công trình hợp lý, phù hợp với hiện trạng xung quanh công trình, biện pháp thi công công trình và tiến độ thi công công trình | Có đề xuất rõ ràng, chi tiết hợp lý khả thi, phù hợp với hiện trạng xung quanh công trình, biện pháp thi công công trình và tiến độ thi công công trình | đạt |
|  | Nội dung yêu cầu ở mục trên không đáp ứng | không đạt |
| 2.4. Mô tả giải pháp, biện pháp công nghệ tổ chức thi công các hạng mục chính, bố trí phù hợp theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật: - Công tác phá dỡ mặt đường, vỉa hè; - Công tác đào đắp; - Công tác đào móng cống, đường ống nhựa u PVC; - Công tác thi công hố thu, hộp nối; - Công tác bồi hoàn vỉa hè, mặt đường BTXM - Công tác thu gom chất thải công trình hằng ngày | - Thuyết minh và bản vẽ thể hiện bố trí các mũi thi công thực hiện đầy đủ các hạng mục 2.4 đáp ứng được tiến độ đề ra của gói thầu và các mũi thi công phải phù hợp với hạng mục công việc, mặt bằng tổ chức thi công, bố trí thiết bị tương ứng, công nhân kỹ thuật phù hợp với thực tế. - Có các giải pháp biện pháp thi công phù hợp hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực triển khai thi công. - Biện pháp và giải pháp nêu trên phải phù hợp với hành lang ATGT hiện có. | đạt |
|  | - Không có thuyết minh và bản vẽ cụ thể, không có đề xuất biện pháp thi công hoặc đề xuất nhưng không đầy đủ các hạng mục chính nêu tại mục 2.4 hoặc các nội dung đề xuất không khả thi, không hợp lý theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật cũng như thực tế hiện trạng của công trình. | không đạt |
| Kết luận | Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt | đạt |
|  | Có 1 chỉ tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | không đạt |
| 3. Tiến độ thi công |  |  |
| 3.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 120 ngày | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 120 ngày | đạt |
|  | Đề xuất thời gian thi công vượt quá 120 ngày | không đạt |
| 3.2. Tính phù hợp giữa huy động thiết bị, bố trí nhân lực với tiến độ thi công. | - Có thuyết minh đề xuất phù hợp. | đạt |
|  | - Đề xuất không phù hợp | không đạt |
| 3.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, phù hợp với đề xuất kỹ thuật, thời gian thi công và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | - Có biểu tiến độ thi công (bao gồm cả biểu độ nhân lực, biểu đồ huy động thiết bị) hợp lý và phù hợp với đề xuất kỹ thuật, thời gian thi công và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT - Biểu tiến độ thi công ( bao gồm cả biểu đồ nhân lực, biểu đồ huy động thiết bị) Phải thể hiện đầy đủ các công việc, công tác thi công chính và phù hợp với các hạng mục nêu tại mục 2.4 | đạt |
|  | - Không thuộc trường hợp nêu trên | không đạt |
| Kết luận | - Cả 3 tiêu chuẩn chị tiết đều được xác định là đạt | đạt |
|  | - Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt | không đạt |
| 4. Biện pháp bảo đảm chất lượng |  |  |
| 4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công a) Hệ thống quản lý chất lượng nguyên vật liệu đầu vào b) Quy trình kiểm soát và đảm bảo chất lượng c) Hình thức giám sát; quản lý chất lượng nội bộ và tổ chức nghiệm thu nội bộ d) Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình | - Có thuyết minh phù hợp với các nội dung a, b, c, d | đạt |
|  | - Không có thuyết minh hoặc thuyết minh không phù hợp hoặc thuyết minh thiếu 1 trong các nội dung a,b,c,d. | không đạt |
| 4.2 Phương án bố trí thí nghiệm để quản lý chất lượng: a) Phương pháp thí nghiệm b) Phòng thí nghiệm c) Trang thiết bị máy móc | - Có thuyết minh phù hợp với các nội dung a, b,c | đạt |
|  | - Không có thuyết minh hoặc thuyết minh không phù hợp hoặc thuyết minh thiếu 1 trong các nội dung a,b,c. | không đạt |
| 4.3. Biện pháp bảo quản vật liệu; thiết bị công trình khi mưa bảo và có biện pháp sửa chữa hư hỏng | - Có thuyết minh phù hợp | Đạt |
|  | - Không có thuyết minh hoặc thuyết minh không phù hợp | không đạt |
| Kết luận | - Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt | đạt |
|  | - Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt | không đạt |
| 5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường. |  |  |
| 5.1. An toàn lao động: a)Tổ chức đào tạo; kiểm tra ATLĐ. b) ATLĐ Cho từng công đoạn thi công c) An toàn giao thông ra vào công trường d)Đảm bảo an ninh công trình; quản lý nhân sự; thiết bị e) An toàn công trình và cư dân xung quanh công trình. | - Có biện pháp an toàn lao động đầy đủ các nội dung từ a đến e hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | đạt |
|  | - Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có nhưng thiếu 01 trong các nội dung từ a đén e hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | không đạt |
| 5.2 Phòng cháy, chữa cháy: a) Các yêu cầu chung của nghị định thông tư và quy chuẩn kỹ thuật hiện hành; b) Các giải pháp, biện pháp, trang bị, phương tiện phòng chống cháy nổ; c) Tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ | - Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy đầy đủ các nội dung a,b,c hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | đạt |
|  | - Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có nhưng thiếu 01 trong các nội dung a,b,c hoặc có biện pháp Phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | không đạt |
| 5.3 Vệ sinh môi trường a) Kiểm soát tiếng ồn. b) Kiểm soát bụi và khói giảm ô nhiễm môi trường. c) Kiểm soát rung, chấn động. d) Kiểm soát nước thải, chất thải và bảo vệ nguồn nước. e) Kiểm soát chất thải; vệ sinh của nhân sự nhà thầu. | - Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường đầy đủ các nội dung từ a đến e hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. - Có giải pháp thu gom, vận chuyển phế thải trong ngày hợp lý, phù hợp với biện pháp thi công và tiến độ thi công công trình. | đạt |
|  | - Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có nhưng thiếu 01 trong các nội dung từ a đến e hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Không có giải pháp thu gom, vận chuyển phế thải trong ngày hợp lý, phù hợp với biện pháp thi công và tiến độ thi công công trình. | không đạt |
| Kết luận | - Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt | đạt |
|  | - Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt | không đạt |
| 6. Bảo hành và uy tín của nhà thầu: |  |  |
| 6.1. Bảo hành Thời gian bảo hành 12 tháng | - Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. | đạt |
|  | - Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng. | không đạt |
| 6.2. Uy tín của nhà thầu trong vòng 3 năm ( từ ngày 01/01/2023) trở lại đây về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại điều 19 và điều 20 của nghị định số 214/2025/NĐ-CP | - Nhà thầu có cam kết không thuộc các trường hợp vi phạm theo quy định tại điều 19 và điều 20 của nghị định số 214/2025/NĐ-CP | đạt |
|  | - Nhà thầu không có cam kết hoặc cam kết không đúng nội dung theo quy định tại điều 19 và điều 20 của nghị định số 214/2025/NĐ-CP | không đạt |
| Kết luận | - Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt | đạt |
|  | - Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt | không đạt |
| KẾT LUẬN | - Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1,2,3,4,5 và 6 được đánh giá là đạt | đạt |
|  | - Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1,2,3,4,5 và 6 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo. | không đạt |