Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết được đánh giá là đạt. E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

- Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, vật liệu xây dựng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Bảng kê vật tư, thiết bị cho công trình được quy định tại Chương V – Yêu cầu về kỹ thuật | Có bảng kê vật tư, thiết bị cho công trình: Nêu chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ, đầy đủ theo danh mục. | Đạt |
|  | Không liệt kê các loại vật tư so với yêu cầu của E-HSMT hoặc có liệt kê nhưng còn thiếu > 1 loại vật tư so với yêu cầu của E-HSMT. | Không đạt |
| 1.2 Đối với các vật tư cơ bản đưa vào công trình: + Đá các loại; + Cát các loại; + Xi măng; + Thép các loại; + Xi măng; Bê tông thương phẩm + Nhựa đường, tôn, xà gồ + Dây điện, đèn các loại + Ống nước, thiết bị vệ sinh | - Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp các vật liệu chính dành riêng cho gói thầu này, kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị cung cấp. | Đạt |
|  | Thiếu một trong các nội dung theo yêu cầu. | Không đạt |
| Kết luận | Đáp ứng yêu cầu trên. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên. | Không đạt |

- Giải pháp kỹ thuật:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: + Bản vẽ mặt bằng và thuyết minh bố trí công trình tạm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải. + Bản vẽ mặt bằng và thuyết minh Bố trí cổng ra vào công trường, rào chắn, biển báo, thiết bị PCCC. + Bản vẽ mặt bằng và thuyết minh giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công. | - Đáp ứng đầy đủ, chi tiết và hợp lý các nội dung theo yêu cầu | Đạt |
|  | - Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu. | Không đạt |
| 2.2. Hệ thống tổ chức và nhân sự: Sơ đồ tổ chức hiện trường và các thuyết minh kèm theo về chức năng, mối quan hệ giữa các bộ phận tại hiện trường, giữa tổ chức hiện trường và trụ sở. | - Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và được đánh giá hợp lý về mặt tổ chức | Đạt |
|  | - - Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu. | Không đạt |
| 2.3. Giải pháp trắc đạc để định vị các kết cấu công trình: Giải pháp trắc đạc để định vị công trình và các kết cấu công trình trong quá trình thi công; công tác bảo quản, không làm sai lệch các mốc chuẩn trong công trình. | - Có thuyết minh giải pháp thi công đầy đủ, chi tiết và hợp lý. - Có bản vẽ minh họa đầy đủ, chi tiết và hợp lý với thuyết minh. | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | Không đạt |
| Kết luận | Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. | Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | Không đạt |

- Biện pháp tổ chức thi công:

| 3.1. Công tác nền móng | Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý và có bản vẽ phù hợp với thuyết minh. | Đạt |
| --- | --- | --- |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | Không đạt |
| 3.2. Công tác bê tông | Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý và có bản vẽ phù hợp với thuyết minh. | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | Không đạt |
| 3.3. Công tác gia công và lắp dựng khung kèo thép | Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý và có bản vẽ phù hợp với thuyết minh. | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | Không đạt |
| 3.4. Công tác xây - tô | Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý và có bản vẽ phù hợp với thuyết minh. | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | Không đạt |
| 3.5. Công tác kim khí | Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý và có bản vẽ phù hợp với thuyết minh. | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | Không đạt |
| 3.6. Công tác lắp dựng mái tole, hệ thống thoát nước mái | Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý và có bản vẽ phù hợp với thuyết minh. | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | Không đạt |
| 3.7. Công tác mộc | Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý và có bản vẽ phù hợp với thuyết minh. | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | Không đạt |
| 3.8. Công tác lát - ốp | Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý và có bản vẽ phù hợp với thuyết minh. | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | Không đạt |
| 3.9. Công tác lắp dựng cửa | Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý và có bản vẽ phù hợp với thuyết minh. | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | Không đạt |
| 3.10. Công tác sơn phủ bề mặt | Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý và có bản vẽ phù hợp với thuyết minh. | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | Không đạt |
| 3.11. Công tác hoàn thiện trần | Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý và có bản vẽ phù hợp với thuyết minh. | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | Không đạt |
| 3.12. Công tác cấp – thoát nước | Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý và có bản vẽ phù hợp với thuyết minh. | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | Không đạt |
| 3.13. Công tác điện – điện thoại – cấp anten tivi | Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý và có bản vẽ phù hợp với thuyết minh. | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | Không đạt |
| 3.14. Công tác thi công sân đường | Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý và có bản vẽ phù hợp với thuyết minh. | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | Không đạt |
| 3.15. Hệ thống chống sét – hệ thống phòng cháy chữa cháy – báo cháy | Có thuyết minh biện pháp thi công hợp lý và có bản vẽ phù hợp với thuyết minh. | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | Không đạt |
| Kết luận | Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. | Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | Không đạt |

- Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. Thời gian thi công: Đảm bảo thời gian thi công tối đa 150 ngày. | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá số ngày yêu cầu. | Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá số ngày yêu cầu. | Không đạt |
| 4.2. Biểu đồ huy động nhân lực. | Có biểu đồ bố trí công nhân phù hợp với tiến độ thi công. | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | Không đạt |
| 4.3. Biểu đồ tiến độ thi công. | Có biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | Đạt |
|  | Không có biểu đồ tiến độ thi công hoặc có biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | Không đạt |
| 4.4. Biểu đồ huy động vật tư, vật liệu. | Có biểu đồ huy động vật tư vật liệu hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | Đạt |
|  | Không có biểu đồ huy động vật tư vật liệu hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | Không đạt |
| 4.5. Biểu đồ huy động máy móc thiết bị. | Có biểu đồ huy động máy móc thiết bị hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. | Đạt |
|  | Không có biểu đồ huy động máy móc thiết bị hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | Không đạt |
| 4.6. Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công, duy trì thi công khi mất điện, đảm bảo thiết bị trên công trường hoạt động liên tục | - Đáp ứng đầy đủ, hợp lý các nội dung theo yêu cầu | Đạt |
|  | - Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu. | Không đạt |
| Kết luận | Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. | Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | Không đạt |

- Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng công trình: - Quản lý chất lượng vật tư: các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản - Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với các đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. - Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão - Sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình | - Đáp ứng đầy đủ, chi tiết và hợp lý các nội dung theo yêu cầu | Đạt |
|  | - Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu. | Không đạt |
| 5.2. Hệ thống chất lượng kiểm tra thí nghiệm vật tư vật liệu đầu vào tại hiện trường. | - Trường hợp nhà thầu có phòng thí nghiệm được công nhận (LAS-XD) thì phải cung cấp bản sao được chứng thực quyết định công nhận của cơ quan có thẩm quyền. - Trường hợp nhà thầu ký kết với đơn vị thí nghiệm khác thì phải cung cấp bản sao được chứng thực: Hợp đồng nguyên tắc; Quyết định công nhận LAS-XD của đơn vị ký kết; Giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị ký kết. | Đạt |
|  | - - Không đáp ứng yêu cầu như trên. | Không đạt |
| 5.3. Biện pháp quản lý tài liệu, hồ sơ, bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu, thanh quyết toán. | Có biện pháp quản lý tài liệu, hồ sơ, bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu, thanh quyết toán. | Đạt |
|  | Không có hoặc có nhưng không hợp lý, khả thi về biện pháp quản lý tài liệu, hồ sơ, bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu, thanh quyết toán. | Không đạt |
| Kết luận | Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. | Đạt |
|  | - Không thuộc các trường hợp nêu trên. | Không đạt |

- Biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. Biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông trong phạm vi công trình: - Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động - Biện pháp đảm bảo an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với các đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. - Phòng chống cháy nổ trong và ngoài công trường - An toàn giao thông ra vào công trường - Bảo vệ an ninh công trường, quản lý nhân lực, thiết bị | Có biện pháp đầy đủ, hợp lý, rõ ràng. | Đạt |
|  | Không có biện pháp hoặc có biện pháp nhưng không đầy đủ, không hợp lý, không rõ ràng. | Không đạt |
| 6.2. Biện pháp an toàn cho công trình và khu vực xung quanh công trường: - Biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề - Bảo vệ các công trình hạ tầng, cây xanh trong khu vực xung quanh - An toàn cho cư dân xung quanh công trường | Có biện pháp đầy đủ, hợp lý, rõ ràng. | Đạt |
|  | Không có biện pháp hoặc có biện pháp nhưng không đầy đủ, không hợp lý, không rõ ràng. | Không đạt |
| v6.3. Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường: - Tiếng ồn - Bụi, khói - Rung - Kiểm soát nước thải các loại - Kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh của công nhân trên công trường - Kiểm soát chất thải nguy hại: chất thải trong quá trình xây dựng, dầu, nhớt, xăng, giẻ lau, sửa chữa máy móc thiết bị có dính dầu, nhớt, xăng,... phát sinh trong quá trình xây dựng; Nhà thầu phải có chức năng hoặc có hợp đồng nguyên tắc/văn bản thỏa thuận với đơn vị có chức năng để xử lý (đính kèm các giấy tờ liên quan để chứng minh đơn vị có chức năng xử lý). - - Kiểm soát chất thải sinh hoạt trên công trường: chất thải phát sinh trong quá trình sinh hoạt gồm thực phẩm thừa, giấy, nilông, bao bì, chai lọ...; Nhà thầu phải có chức năng hoặc có hợp đồng nguyên tắc/văn bản thỏa thuận với đơn vị có chức năng để xử lý (đính kèm các giấy tờ liên quan để chứng minh đơn vị có chức năng xử lý). | Có biện pháp đầy đủ, hợp lý, rõ ràng. | Đạt |
|  | Không có biện pháp hoặc có biện pháp nhưng không đầy đủ, không hợp lý, không rõ ràng. | Không đạt |
| Kết luận | Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | Không đạt |

- Bảo hành và uy tín của nhà thầu:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. Thời gian bảo hành công trình là 12 tháng. | Đề xuất thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng. | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng. | Không đạt |
|  | - Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu; |  |
| 7.2. Uy tín của nhà thầu trong vòng 03 năm trở lại đây tính đến thời điểm đóng thầu (xét từ ngày 01/01/2023): Nhà thầu lập bản cam kết, trường hợp cam kết không trung thực sẽ bị đánh giá là gian lận. | - Không có hợp đồng bị xử phạt do lỗi của nhà thầu; - Nhà thầu không bị cấm đấu thầu (hoặc bị cấm nhưng đã hết hiệu lực thi hành) ở bất kỳ địa phương nào trên toàn quốc. | Đạt |
|  | - Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu; - Có hợp đồng bị xử phạt do lỗi của nhà thầu; | Không đạt |
|  | - Nhà thầu bị cấm đấu thầu còn hiệu lực thi hành ở bất kỳ địa phương nào trên toàn quốc. |  |
| Kết luận | Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Ghi chú: Đối với nhà thầu liên danh năng lực tổ chức của liên danh được tính là tổng năng lực tổ chức của các thành viên trong liên danh, các thành viên trong liên danh phải đáp ứng tương ứng với phần công việc đảm nhận. | Nhà thầu có Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thi công công trình công nghiệp hạng III trở lên Ghi chú: Đối với nhà thầu liên danh năng lực tổ chức của liên danh được tính là tổng năng lực tổ chức của các thành viên trong liên danh, các thành viên trong liên danh phải đáp ứng tương ứng với phần công việc đảm nhận. | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |

| Kết luận | Tất cả tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. | Đạt |
| --- | --- | --- |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | Không đạt |