Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí đều được đánh giá là đạt.

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của thiết bị, vật tư, vật liệu |  |  |  |
| 1.1 Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của thiết bị, vật tư, vật liệu: Đối với các vật tư, vật liệu chính (xi măng, cốt thép, cát, đá dăm, gạch các loại, vật tư điện, nước, Sơn, …) | - Có bảng đề xuất rõ đơn vị sản xuất (hoặc cung cấp), nguồn gốc xuất xứ sử dụng cho công trình và có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp. - Các yêu cầu kỹ thuật của vật liệu sử dụng cho gói thầu: Nêu rõ Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng hiện hành, các thông số kỹ thuật chính phù hợp với Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành; biện pháp đảm bảo chất lượng vật liệu. | ### Đạt |  |
|  | Không đáp ứng một trong các các tiêu chí nêu trên | ### Không đạt |  |
| 2. Phòng thí nghiệm/ Trạm thí nghiệm hiện trường chuyên nghành xây dựng. | Nhà thầu phải có phòng thí nghiệm hoặc trạm thí nghiệm hiện trường chuyên ngành xây dựng hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị được cấp phép hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng để thực hiện các công tác thí nghiệm cần thiết đảm bảo chất lượng công trình. (Phải đính kèm bản Scan hợp đồng nguyên tắc và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và Danh mục các chỉ tiêu thí nghiệm kèm theo của đơn vị thí nghiệm. Các tài liệu Scan phải từ bản gốc hoặc bản được công chứng, chứng thực) | ### Đạt |  |
|  | Không đáp ứng một trong các các tiêu chí nêu trên | ### Không đạt |  |
| 3. Giải pháp kỹ thuật thi công các hạng mục công việc thuộc gói thầu | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với hiện trạng, biện pháp thi công, tiến độ thi công | ### Đạt |  |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp | ### Không đạt |  |
| 4. Tiến độ thi công | - Nhà thầu đề xuất thi công hoàn thành toàn bộ công trình trong thời gian ≤ 150 ngày, phù hợp với biểu tiến độ thi công và biện pháp tổ chức thi công - Biểu tiến độ thi công gồm biểu tiến độ cho các hạng mục công việc chính theo thời gian, biểu sơ đồ xe máy chính cần phải huy động; biểu sơ đồ nhân lực. - Biểu đồ lập theo sơ đồ ngang, đơn vị thời gian là tháng (chia theo tuần hoặc ngày). Trên đường biểu diễn tiến trình của từng loại công việc phải ghi rõ số lượng máy móc thiết bị chính và số lượng nhân công huy động. - Biểu tiến độ thi công phù hợp, khả thi với biên pháp thi công |  | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các các tiêu chí nêu trên |  | ### Không đạt |
| 5. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công. | - Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công |  | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. |  | ### Không đạt |
| # 6. Biện pháp tổ chức thi công các hạng mục công việc thuộc gói thầu | Đáp ứng tất cả các tiêu chí dưới đây được đánh giá là Đạt: - Có biện pháp tổ chức thi công tổng thể: Hợp lý, khả thi, phù hợp với biểu tiến độ thi công. - Có biện pháp tổ chức thi công chi tiết từng hạng mục công trình, trong mỗi hạng mục trình bày rõ: Quy chuẩn, Tiêu chuẩn áp dụng hiện hành trong thi công và nghiệm thu, biện pháp thi công chi tiết, các thông số kiểm tra, nghiệm thu trong quá trình thi công; sai số cho phép trong quá trình kiểm tra, nghiệm thu. Các nội dung phải đúng quy định, khả thi, phù hợp với gói thầu. |  | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các các tiêu chí nêu trên |  | ### Không đạt |
| # 7. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường; phòng cháy chữa cháy; an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công |  | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường; phòng cháy chữa cháy; an toàn lao động hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường; phòng cháy chữa cháy; an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công |  | ### Không đạt |
| # 8. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. |  | ### Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng. |  | ### Không đạt |
| # 9. Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu (Trong vòng 3 năm đến thời điểm đóng thầu) | ### Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu. |  | ### Đạt |
|  | ### Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu. |  | ### Không đạt |
| # Kết luận | ### Tất cả tiêu chuẩn từ 1 - 9 được xác định là đạt. |  | ### Đạt |
|  | ### Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. |  | ### Không đạt |