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1. Yêu cầu kỹ thuật của vật tư, thiết bị chính: Cát, đá, xi măng, bê tông, thép, tole, xà gồ, sơn nước, dây điện
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1.1  Nguồn gốc xuất xứ, khả năng cung cấp.
	Có cam kết của nhà cung cấp hoặc hợp đồng nguyên tắc.
	Đạt

	
	Không có cam kết của nhà cung cấp hoặc hợp đồng nguyên tắc.
	Không đạt

	1.2 Đặc tính, thông số kỹ thuật của vật tư thiết bị do nhà thầu cung cấp. 
	Có catalogue, thông số kỹ thuật, hồ sơ chất lượng, công bố hợp chuẩn, hợp quy
	Đạt

	
	Không có catalogue, thông số kỹ thuật, hồ sơ chất lượng, công bố hợp chuẩn, hợp quy
	Không đạt


	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.2 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiểu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt


2. Giải pháp kỹ thuật thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	2.1 Bản vẽ mặt bằng bố trí thi công, tổ chức thi công
	Có bản vẽ đầy đủ, khả thi, phù hợp với đề xuất tiến độ
	Đạt

	
	Không có bản vẽ đầy đủ, hoặc biện pháp tổ chức thi công không khả thi, không phù hợp với đề xuất tiến độ
	Không đạt

	2.2  Biện pháp thi công công tác đất (đào đất, đầm đất, san ủi nền…)

	Có thuyết minh chi tiết cho từng công đoạn
	Đạt

	
	Không có hoặc không đầy đủ thuyết minh chi tiết cho từng công đoạn
	Không đạt

	2.3  Biện pháp thi công ép cọc
	Có thuyết minh chi tiết cho từng công đoạn
	Đạt

	
	Không có hoặc không đầy đủ thuyết minh chi tiết cho từng công đoạn
	Không đạt

	2.4  Biện pháp thi công cốt pha, cốt thép, bê tông, xây tô…)
	Có thuyết minh chi tiết cho từng công đoạn
	Đạt

	
	Không có hoặc không đầy đủ thuyết minh chi tiết cho từng công đoạn
	Không đạt

	2.5  Biện pháp thi công hoàn thiện (lắp đặt cửa, sơn  nước, sơn dầu, lán nền, lát, ốp gạch …..)
	Có thuyết minh chi tiết cho từng công đoạn
	Đạt

	
	Không có hoặc không đầy đủ thuyết minh chi tiết cho từng công đoạn
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiểu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt



3. Tiến độ thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 45 ngày kể từ ngày khởi công.
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 45 ngày 
	Đạt

	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 45 ngày 
	Không đạt

	3.2. Tính phù hợp: 
a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công. 
b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công.
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).
	Đạt

	
	Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b).
	Không đạt

	3.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
	Có Bảng tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
	Đạt

	
	Không có Bảng tiến độ thi công hoặc có Bảng tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công (gồm những nội dung như sơ đồ bố trí tổ chức giám sát, kiểm tra các khâu thi công, thực hiện các thí nghiệm phục vụ thi công, ghi nhật ký thi công, ...)
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, bảo hành:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	5.1. An toàn lao động
	

	Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	5.2. Phòng cháy, chữa cháy
	

	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp hoặc có biện pháp nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	5.3. Vệ sinh môi trường
	

	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp hoặc có biện pháp nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	5.4 Bảo hành
	
	

	Thời gian bảo hành 12 tháng.
	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. 
	Đạt

	
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt



Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn nêu trên thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.
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