Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Bên mời thầu phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

# 1. Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
|  | Đạt | Không đạt |
| 1.Thông số kỹ thuật của hàng hoá | E-HSDT của nhà thầu đáp ứng tất cả nội dung yêu cầu kỹ thuật tại mục 2 chương V của E-HSMT | E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng một hoặc bất kỳ nội dung yêu cầu kỹ thuật tại mục 2 chương V của E-HSMT |
| 2. chế độ sau bán hàng | Nhà thầu có cam kết thu hồi và đổi trả hàng mới 100% nếu hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất hoặc do quá trình vận chuyển đến Kho của Chủ đầu tư quy định. | Không có cam kết |
| 3. Hỗ trợ kỹ thuật đối với thiết bị sử dụng hàng hóa trúng thầu | Nhà thầu cam kết khi trúng thầu: Hỗ trợ kỹ thuật đối với thiết bị cung cấp kèm theo để sử dụng hàng hóa trúng thầu khi có sự cố phát sinh trong thời gian thực hiện gói thầu. Thời gian tiếp nhận và hỗ trợ xử lý sự cố trong vòng 72 giờ sau khi có thông báo về sự cố từ Đơn vị thụ hưởng. | Không có cam kết hoặc thiếu nội dung của cam kết. |
| 4. Yêu cầu về cung thiết bị sử dụng | Nhà thầu cam kết khi trúng thầu: cung cấp tối thiểu 01 thiết bị y tế phù hợp (có kèm thiết bị phụ trợ, phần mềm kết nối đi kèm (nếu có)) để Đơn vị sử dụng. Thiết bị cung cấp để sử dụng khi trúng thầu phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng theo quy định của Pháp luật hiện hành. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ Chủ đầu tư hoàn thiện các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến máy được lắp đặt để cơ quan bảo hiểm chấp nhận thanh toán theo quy định hiện hành. Trong quá trình sử dụng, Nhà thầu trúng thầu khi đặt máy sử dụng hàng hóa trúng thầu phải thực hiện bảo trì theo quy định của nhà sản xuất Nhà thầu đề xuất về thiết bị y tế cung cấp theo hàng hóa dự thầu ghi rõ Model, Hãng sản xuất, xuất xứ thiết bị. | Không có hoặc thiếu nội dung cam kết hoặc không ghi rõ Model, Hãng sản xuất, xuất xứ thiết bị kèm theo. |
| KẾT LUẬN | Tất cả tiêu chuẩn đều được xác định là đạt. | Có 01 tiêu chuẩn được xác định là không đạt. |

2. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính Phương pháp giá thấp nhất: cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);

Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT;

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

3. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT: Không có