# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Ninh Giang

- Địa chỉ: Thôn 3, Xã Ninh Giang, Thành phố Hải Phòng.

- Tên gói thầu: Mua sắm hạ tầng công nghệ thông tin triển khai hồ sơ bệnh án điện tử của Trung tâm Y tế Ninh Giang

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Y tế Ninh Giang.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

-  Hàng hóa chào thầu phải có tên hãng sản xuất, xuất xứ, ký mã hiệu (nếu có) rõ ràng.

- Toàn bộ hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

| STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bộ lưu điện | 1/ Bộ Lưu Điện 10KVA 10KW . Công suất: 10KVA/10KW . Thiết kế dạng Rack . Công nghệ Online . Hệ số công suất PF 1.0 . Điện áp nguồn vào: 208/220/230/240Vac (110~286Vac) . Điện áp nguồn ra: 208/220/230/240Vac ± 1% . Tần số: 50/60 ± 0.1% Hz (tự động nhận) . Dạng sóng: Sóng sine chuẩn . Cổng kết nối: RS232/USB . Điện áp ắc quy: ±120Vdc 2/ Tủ đựng bình Ắc Quy . Thiết kế: Dạng Rack . Có sức chứa ≥ 20 bình 12V9AH . Giá đã bao gồm Dây, Cos và CB 3/ Ắc quy 12V9AH . Loại ắc quy: Bình khô kín khí . Điện áp DC: 12V 4/ Rail Kit - Thanh trượt gắn tủ Rack cho UPS |
| 2 | Bóng chữa cháy | Bóng chữa cháy BÌNH CẦU CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG (BỘT ABC 6KG) 1) Thông tin chung Loại thiết bị: Bình cầu chữa cháy tự động kích hoạt Tác nhân chữa cháy: Bột ABC Chất chữa cháy: Thành phần chính NH4H2PO4 2) Khả năng chữa cháy Phù hợp đám cháy: Loại A, B, C Diện tích bảo vệ danh nghĩa: ≥ 1.2 m × 1.2 m Chiều cao lắp đặt tối đa: ≥ 3 m 3) Tác nhân & khí đẩy Lượng nạp chất chữa cháy: 6 kg ± 5% Khí đẩy: N₂ Thời gian phun: ~7 giây 4) Điều kiện vận hành Nhiệt độ kích hoạt: 68°C Nhiệt độ làm việc: -10°C đến 60°C Áp suất thử: 25 bar Áp suất làm việc: 12–15 bar |
| 3 | Hệ thống thiết bị báo cháy | - Trung Tâm Báo cháy chính + Loại thiết bị: Trung tâm báo cháy 4 zone + Điện áp hoạt động: 230V AC +10% - 15% + Số đầu báo tối đa trên kênh: ≥ 25 - Đầu báo khói thường (kèm đế lắp đặt đồng bộ) + Vật liệu vỏ: Nhựa ABS + Nhiệt độ hoạt động: 32°F ~ 120°F + Độ ẩm môi trường: <95%RH at 104°F, <85%RH at 140°F + Tốc độ gió tối đa cho phép: 0-4000 fpm + Điện áp hoạt động: 8 - 35.0 VDC + Dòng điện tiêu thụ: Bình thường: 59μA , Kích hoạt cao: 150mA - Đầu báo nhiệt gia tăng loại thường (kèm đế lắp đặt đồng bộ) + Vật liệu vỏ: Nhựa ABS + Nhiệt độ hoạt động: -10° C - +50° C + Độ ẩm môi trường: 95% RH không ngưng tụ + Ngưỡng tác động: 8.3oC/phút + Điện áp hoạt động: 15 - 30VDC + Dòng điện tiêu thụ: "Supervisory 0mA Alarm 100mA max" - Còi đèn báo cháy + Điện áp hoạt động: 16-33VDC + Dòng điện tiêu thụ: 270 mA (max) + Cường độ âm thanh – ánh sáng: âm thanh 60-100 dB, ánh sáng 15-110 cd + Nhiệt độ hoạt động: 0 – 49oC + Độ ẩm môi trường: N/A - Chuông báo cháy + Điện áp hoạt động: 24VDC + Dòng điện tiêu thụ: 13.5mA + Nhiệt độ hoạt động: -10-40oC + Màu sắc: Munsell 7.1R3.6/12.8 - Nút nhấn báo cháy + Kiểu giao tiếp: Kết nối module địa chỉ + Kiểu kích hoạt: Nhấn + Điện trở tiếp điểm: 200 - 470 Ohm + Nhiệt độ hoạt động: -10 °C to + 55 °C + Độ ẩm môi trường: 95% RH không ngưng tụ |
| 4 | Hệ thống cắt lọc sét | * Tủ cắt lọc sét Công nhệ cắt sét: MOV, mạch lọc L-C Khả năng chịu quá áp (8 giờ) 440 V (L-N) Số pha: 3 Dòng tải định mức: 63A Hệ thống nguồn: TT, TN-S, TN-C, TN-C-S Công nghệ cắt sét Đa MOV + mạch lọc LC Cấu hình bảo vệ: Sơ cấp: L1–N, L2–N, L3–N và N–PE Thứ cấp: L1–N, L2–N, L3–N Dòng xung sét lớn nhất (8/20 µs): 200 kA Dòng sét dạng 10/350 µs ≥ 70 kA Thời gian đáp ứng ≤ 25 µs Điện áp ngưỡng tác động 330 V < Ur < 550 V Khả năng tiêu tán năng lượng ≥ 625 kJ Khả năng cắt nhiều xung liên tiếp Có Cấp bảo vệ IP54 Nhiệt độ làm việc –20 °C ~ +85 °C Độ ẩm làm việc 0 ~ 98 % (không ngưng tụ) Báo hiệu trạng thái làm việc: Tại chỗ bằng led báo trạng thái Số cọc tiếp địa 4-5 cọc, tùy theo thực tế. * Vật tư + nhân công thi công hệ thống mạng lưới tiếp địa từ Phòng máy chủ đến Bãi tiếp địa ở khu đất trống tập kết rác thải y tế Yêu cầu kỹ thuật : Giá trị điện trở tiếp đất phải < 10 Ohm theo tiêu chuẩn TCVN 9385:2012 - Vật tư chính: + Hệ thống điện cực tiếp địa: Cọc tiếp địa thép mạ đồng, Bột giảm điện trở đất, Băng đồng tiếp địa, Hộp kiểm tra điện trở tiếp địa + Dây dẫn và ống bảo vệ (Cáp đồng trần, Cáp đồng bọc PVC, Ống nhựa HDPE gân xoắn, Ống gen cứng PVC D20 chống cháy + Măng xông) - Vật tư kết nối và Phụ kiện: Thuốc hàn hóa nhiệt, Khuôn hàn hóa nhiệt & Tay kẹp chuyên dụng, Kẹp tiếp địa chuyên dụng, Khớp nối đồng thẳng cho cọc, Hộp đấu nối trung gian) - Vật tư phụ: Kẹp định vị, vít nở, băng keo cách điện... - Hạng mục thi công: Cắt, đục bê tông và hoàn trả mặt bằng; khoan đóng cọc tiếp địa; Lắp đặt mạng lưới liên kết với đầu cọc Thiết bị cắt lọc sét 3 pha -PROLINE-LPS 34 - 63/200K. - Vật tư chính: + Hệ thống điện cực tiếp địa: Cọc tiếp địa thép mạ đồng, Bột giảm điện trở đất, Băng đồng tiếp địa, Hộp kiểm tra điện trở tiếp địa. + Dây dẫn và ống bảo vệ (Cáp đồng trần, Cáp đồng bọc PVC, Ống nhựa HDPE gân xoắn, Ống gen cứng PVC D20 chống cháy + Măng xông). - Vật tư kết nối và Phụ kiện: Thuốc hàn hóa nhiệt, Khuôn hàn hóa nhiệt & Tay kẹp chuyên dụng, Kẹp tiếp địa chuyên dụng, Khớp nối đồng thẳng cho cọc, Hộp đấu nối trung gian. + Vật tư phụ:Kẹp định vị, vít nở, băng keo cách điện… + Hạng mục thi công: Cắt, đục bê tông và hoàn trả mặt bằng; khoan đóng cọc tiếp địa; Lắp đặt mạng lưới liên kết với đầu cọc. |
| 5 | Tủ máy chủ 42U | Tủ kích thước tiêu chuẩn 19" 42U, sâu 1.000mmD, vật liệu thép toàn bộ tủ được sơn phủ tĩnh điện chống gỉ 100% |
| 6 | Thiết bị chuyển mạch L2 | Thiết bị chuyển mạch lớp 2: Có POE - Cổng giao tiếp cố định: 24 x10/100/1000BASE-T ports. supporting PoE/PoE+; 4 x 1GE/2.5GE SFP ports - Tốc độ chuyển gói: 61 Mpps - Bảng địa chỉ MAC: 16.000 - Số lượng VLAN: 4K (4096) - Jumbo Frame (MTU): 9.216 bytes - Dung lượng chuyển mạch: 82 Gbps - Flash Memory: 64 MB - SDRAM: 512 MB - Data packet buffer: 512 KB - Số lượng cổng Poe/PoE+: 24 - Tiêu chuẩn PoE: IEEE802.3at ; IEEE802.3af - Hỗ trợ PoE: Công suất PoE tối thiểu 370W - Hỗ trợ Link aggregation: LACP (IEEE 802.3ad) - Hỗ trợ Spanning tree: STP. RSTP. MSTP - Tính năng ACL và QoS: • Hỗ trợ Standard ACL. Extend ACL và ACL Redirection • Hỗ trợ quản lý nghẽn: RR. SP. WRR. DRR. WFQ. SP+WRR. SP+DRR. và SP+WFQ • Hỗ trợ 8 hàng đợi ưu tiên trên 1 giao diện. - Tính năng Bảo mật: • Hỗ trợ RADIUS và TACACS+ • Hỗ trợ IEEE 802.1x authentication • Hỗ trợ Port-based and MAC-based 802.1x authentication • Hỗ trợ Web authentication . HTTPS . SSHv1. SSHv2 . IGMP V1.V2 snooping . IP Source Guard • Hỗ trợ Chính sách bảo vệ CPU (CPP) và Chính sách bảo vệ nền tảng mạng (NFPP) - Dịch vụ IP: • Hỗ trợ DHCP snooping • DHCP Server. DHCP Client. DHCP Relay - Độ tin cậy: Hỗ trợ giao thức LLDP - Tính năng Quản lý: • Hỗ trợ: CLI (telnet/console). syslog/debug. Web. MACC public cloud • Hỗ trợ CWMP (TR-069) - Hỗ trợ 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) Khả năng chống sét: + Power port: 6 kV/2 kV + Telecom port: 10 kV |
| 7 | Dây cáp mạng CAT6 UTP | Dây cáp mạng Cat6 UTP |
| 8 | Dây cáp mạng CAT6 UTP | Dây cáp mạng Cat6 UTP |
| 9 | Máng ghen 60 mm x 40 mm | Máng nhựa luồn dây điện có nắp 60x40mm |
| 10 | Máng ghen 39 mm x 18 mm | Máng nhựa luồn dây điện có nắp 39x18mm |
| 11 | Máng ghen 16 mm x 14 mm | Máng nhựa luồn dây điện có nắp 16x14mm |
| 12 | Ổ cắm mạng LAN (ổ nổi + mặt đế) | Ổ cắm mạng gồm ổ nổi và mặt đế |
| 13 | Hạt mạng Rj45 | Đầu mạng RJ45 UTP Cat6 |
| 14 | Tủ mạng 6U | Tủ mạng 6U D600 |
| 15 | Ổ cắm điện | Ổ Cắm 3 chấu 6 Lỗ |
| 16 | Tủ mạng 42U | Tủ kích thước tiêu chuẩn 19" 42U, sâu 1.000mmD, vật liệu Thép toàn bộ tủ được phủ sơn tĩnh điện chống gỉ 100% |
| 17 | Hộp OTB 24FO | Vỏ hộp ODF Outdoor bằng nhựa 24FO OTB-0216E (Bao gồm phụ kiện treo tường/treo cột ngoài trời) |
| 18 | Cáp quang 24FO | Cáp quang luồn ống 24 sợi Kiểu sợi quang: Single-mode. Số lượng lõi quang: 24 core. |
| 19 | Cáp 8fo | Cáp quang luồn ống 8 sợi Kiểu sợi quang: Single-mode. Số lượng lõi quang: 8 core. |
| 20 | Hộp ODF gắn rack cố định 24FO | Hộp ODF gắn rack cố định 24FO SC/UPC (Bao gồm 24 Adapter SC/UPC, 24 ống co nhiệt, khay nối quang, 24 dây nối quang đơn mốt SC/UPC dài 1.5m, phi 0.9mm) |
| 21 | SFP 1G | Tốc độ truyền dữ liệu: 1G. Chuẩn sợi quang: SingleMode. Cổng kết nối quang: LC Duplex Bước sóng thu phát Tx/Rx: 1310nm Khoảng cách truyền dữ liệu: 10km |
| 22 | Hộp ODF gắn rack cố định 12 FO | Hộp ODF gắn rack cố định 12FO SC/UPC (Bao gồm 12 Adapter SC/UPC, 12 ống co nhiệt, khay nối quang, 12 dây nối quang đơn mốt SC/UPC dài 1.5m, phi 0.9mm) |
| 23 | Dây nhảy quang | Dây nhảy quang đơn mốt, Dài 5M Đường kính vỏ ngoài 3.0mm, Duplex Đầu kết nối SC/UPC và SC/UPC Kiểu sợi quang Single-Mode 9/125µm |
| 24 | SFP 1G | Tốc độ truyền dữ liệu: 1G. Chuẩn sợi quang: SingleMode. Cổng kết nối quang: LC Duplex Bước sóng thu phát Tx/Rx: 1310nm Khoảng cách truyền dữ liệu: 10km |
| 25 | WIFI | Bộ phát Wifi treo trần hoặc gắn tường (WIFI 6). - Chuẩn Wi-Fi: IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6). tương thích ngược 802.11a/b/g/n/ac - Cấu hình radio và MIMO: • 1 radio 2.4 GHz. 2 spatial streams. 2×2:2 MU-MIMO • 1 radio 5 GHz. 2 spatial streams. 2×2:2 MU-MIMO - Tốc độ kết hợp tối đa (2.4 GHz + 5 GHz): Không nhỏ hơn 2.976 Mbps - Ăng-ten : Ăng-ten thông minh gắn sẵn trong máy (built-in omnidirectional smart antennas). độ lợi tối thiểu 5 dBi ở băng tần 2.4 GHz và 5,7 dBi ở băng tần 5 GHz. - Công nghệ điều chế 802.11ax: Hỗ trợ đầy đủ 1024-QAM - Công nghệ truy cập nhiều người dùng: Hỗ trợ OFDMA (theo chuẩn 802.11ax) - Hỗ trợ Bluetooth: Tích hợp Bluetooth 5.1 hoặc cao hơn - Cổng Ethernet downlink: 1 cổng 10/100/1000Base-T RJ45. hỗ trợ PoE chuẩn IEEE 802.3af - Cổng uplink: 1 cổng combo 2.5GBase-T RJ45 / SFP (có thể dùng module SFP 1 Gbps). cổng này chia sẻ logic với cổng 1 Gbps downlink - Cổng console: 1 cổng RJ45 console (serial) - Số người dùng đồng thời tối đa trên mỗi AP: 256 - Số thiết bị khuyến nghị hoạt động đồng thời trên mỗi AP: 128 - Số BSSID tối đa hỗ trợ: 32 - Quản lý và bảo mật người dùng: • Hỗ trợ ẩn SSID • Mỗi SSID cấu hình độc lập chế độ xác thực. mã hóa. gắn VLAN • Hỗ trợ công nghệ nhận dạng thiết bị thông minh từ xa (RIPT) • Cân bằng tải thông minh dựa trên số người dùng hoặc lưu lượng - Giới hạn kết nối và băng thông: • Giới hạn số STA theo SSID • Giới hạn số STA theo radio • Giới hạn băng thông theo STA/SSID/AP - Roaming: Hỗ trợ roaming Layer 2 và Layer 3 không gián đoạn - Bảo mật nâng cao: Hỗ trợ CPP (CPU Protect Policy) và NFPP (Network Foundation Protection Policy) - Chuyển đổi chế độ hoạt động linh hoạt: • Khi ở chế độ Fit AP có thể chuyển sang chế độ Fat qua Wireless Controller • Khi ở chế độ Fat có thể chuyển sang Fit qua console hoặc Telnet • Hỗ trợ quản lý tập trung qua Cloud của chính hãng - Giao thức quản lý: Hỗ trợ SNMP v1/v2c/v3 |
| 26 | Hạt mạng Rj45 | Đầu mạng RJ45 UTP Cat6 |
| 27 | Nhân công lắp đặt, vật tư phụ | Nhân công lắp đặt, vật tư phụ |
| 28 | Màn hình hiển thị (số xếp hàng) | - Màn hình Kích thước: ≥ 32 inch - Độ phân giải: tối thiểu Full HD 1920 x 1080 - Tần số quét: 60Hz - Độ sáng: ≥ 300 nits - Tỉ lệ tương phản: ≥ 3000:1 - Tích hợp loa: 10W |
| 29 | Bảng thông báo điện tử | Màn hình hiển thị: QLED Kích thước ≥ 65" Độ phân giải: ≥ 4K (3,840 x 2,160) Tần số quét: 50Hz Đầu ra âm thanh (RMS): 20W Kết nối: 1x HDMI, 1x USB, 1x Ethernet (LAN), Wi-Fi (Wi-Fi 5), Bluetooth(5.3) |
| 30 | Máy Scan | • Công nghệ: Dual CIS - Giao Diện: Hi-Speed USB 3.0 - Tốc độ scan (A4): 40 ppm (trang trên phút) / 80 ipm (hình ảnh trên phút) - Độ phân giải quang học: 600 x 600 dpi - Độ phân giải nội suy: 1200 x 1200 dpi - Độ sâu màu: 48 bit (internal), 24 bit (external) - Thang màu xám: 256 levels (8 bit) - Hỗ trợ các định dạng file: PDF (single, multi, PDF/A-1b), JPEG, TIFF (single, multi) - Tính năng scan cơ bản: Scan to PC - Tính năng scan khác: Tự động chỉnh trang nghiêng, Tự động xoay hình ảnh, Tự động bỏ trang trắng, Tự động xóa vết đục lỗ - Hỗ trợ trình điều khiển TWAIN (Win, macOS), WIA, ISIS, Linux SANE - Phần mềm trang bị kèm theo cho PC và MAC - Công suất scan hàng ngày: 6,000 tờ - Công suất scan hàng tháng: 120,000 tờ |
| 31 | Xe tiêm gắn laptop | - Cấu hình xe tiêm: + Xe chính: 01 bộ + Khay đựng thùng rác: 01 cái + Giá để máy tính: 01 cái + Khay đựng tài liệu: 01 Cái + Khay đựng hộp kim tiêm, vật sắc nhọn: 01 Cái + Khay đựng dung dịch kháng khuẩn: 01 Cái + Ngăn kéo đựng đồ: 06 Cái 5 nhỏ 1 to, ngăn to có thể chứa bộ lưu điện. Bàn ghi bệnh án, giá để tài liệu, thùng đựng rác, giá đựng vật sắc nhọn + Thùng rác: 03 cái - Cấu hình Laptop: + CPU: ≥ Intel® Core i3-1315U + RAM: ≥8GB + Ổ cứng có sẵn: 512GB SSD - Thiết bị ký điện tử đi kèm |
| 32 | Máy tính bảng | Hệ điều hành: Android hoặc ios Chip xử lý (CPU): Exynos 1580 8 nhân hoặc tương đương Kích thước màn hình: 10.9 inch RAM: ≥ 8GB Bộ nhớ trong: ≥ 128GB Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz Mạng di động: 5G Dung lượng pin: 8000mAh |
| 33 | Thiết bị ký điện tử, thiết bị lấy vân tay | - Cảm biến: Quang học - Giao tiếp: USB 2.0 - Độ phân giải: 500 dpi |
| 34 | Màn hình hỗ trợ thanh toán | Màn hình thanh toán:≤ 23,8 inch Loại tấm nền: IPS Technology hoặc tương đương Độ phân giải: 1920 x 1080 Loại độ phân giải: FHD (Full HD) Tỷ lệ tương phản tĩnh: 1,300:1 Độ sáng: 250 cd/m² (typ) Tỷ lệ khung hình: 16:9 Kết nối: VGA, 3.5mm Audio, HDMI |
| 35 | Bộ máy tính | Bộ xử lý (CPU):Intel Core i5 (2.6GHz up to 4.4GHz, 6 nhân 12 luồng, 12MB Cache) hoặc tương đương Mainboard: Chipset Intel®, hỗ trợ CPU Intel® Core™ Gen 10/11 trở lên RAM:≥ 8GB DDR4 Ổ cứng: ≥ SSD 512GB. Card đồ họa: VGA rời 4GB. Màn hình: 23.8 inch, độ phân giải Full HD (1920 x 1080). Kết nối & Cổng giao tiếp: HDMI x1 USB 3.2, USB 2.0 RJ-45 Gigabit LAN (10/100/1000 Mbps) Audio: Line-in / Line-out / Microphone Cổng trước: 2 x USB 3.2, 2 x USB 2.0, 2 x Audio Âm thanh: HD Audio. Vỏ, nguồn: >= 550W, đạt tiêu chuẩn TCVN 7326-1:2003, cổng kết nối mặt trước: 2 x USB 3.2, 2 x USB 2.0, 2 x Audio, ổ đĩa quang slim DVD, khe cắm thẻ nhớ. Hệ điều hành: Windows 11 Pro 64-bit bản quyền. Bàn phím + Chuột USB: Bảo hành: 24 tháng |
| 36 | Bản quyền phần mềm diệt virus | Hỗ trợ cả Windows và MacOS Hỗ trợ Web Security, Web Control /Category-based URL Blocking, Application Control, Deep Learning Malware Detection, Anti-Malware File Scanning, Automated Malware Removal, Synchronized Security Heartbeat, Live Discover, SQL Query Library, Deep Learning Malware Analysis |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu về kỹ thuật chỉ nhằm minh họa các thông số, tính năng kỹ thuật của hàng hóa. Yêu cầu thông số kỹ thuật là tối thiểu. Nhà thầu có thể chào hàng hóa phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ tương đương hoặc tốt hơn và cung cấp tài liệu chứng minh. Nhà thầu cũng có thể chào hàng hóa có quy cách khác, miễn đáp ứng đủ số lượng theo yêu cầu của E-HSMT.

1.3. Các yêu cầu khác

- Hàng hóa chào thầu phải có Catalogue/ tài liệu kĩ thuật đính kèm của Nhà sản xuất hoặc đường link tra cứu thông số kỹ thuật hàng hóa trên Website chính thức của Hãng sản xuất/ Hãng chủ sở hữu (đính kèm trong file word). Nếu là ngôn ngữ nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt và nhà thầu chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch. Trường hợp, chủ đầu tư, tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu dịch sai, tùy mức độ, chủ đầu tư, tổ chuyên gia có thể loại E-HSDT của nhà thầu.

Nhà thầu đánh dấu highlight nội dung chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trên cả tài liệu Tiếng Anh và Tiếng Việt.

- Thực hiện kiểm định trước khi nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng đối với các thiết bị có quy định kiểm định theo quy định của Pháp Luật.

- Dịch vụ sau bán hàng: Cho đổi trả và cung cấp hàng thay thế (mới 100%) trong trường hợp khi sử dụng phát hiện hàng bị lỗi (không đúng về quy cách thông số kỹ thuật, quy cách bao gói hoặc kết quả thử nghiệm không đạt các thông số công bố của nhà sản xuất và theo yêu cầu của E-HSMT…).

- Yêu cầu kiểm tra nghiệm thu: Hàng hóa được chủ đầu tư và các bên liên quan kiểm tra bằng cách thức thích hợp (Hàng hóa phải còn nguyên seal, có đầy đủ chứng từ kèm theo Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Bản sao tờ khai hải quan, Cataloge, kiểm tra số lượng, kiểm tra các thông số kỹ thuật chính của hàng hóa theo yêu cầu chi tiết kỹ thuật của E-HSMT của hợp đồng, nhiệt độ bảo quản phù hợp…) khi giao nhận tại chủ đầu tư. Trường hợp phát hiện ra bất cứ sự mất mát, hư hỏng, không đúng chủng loại, chất lượng, quy cách hai bên phải lập biên bản. Khi đó, chủ đầu tư có quyền từ chối không nhận hàng. Nhà thầu phải thực hiện việc đổi, sửa chữa, bổ sung các khiếm khuyết này chậm nhất trong vòng 48 giờ và phải chịu mọi chi phí cho việc cung cấp hàng thay thế, sửa chữa các sai sót phát sinh.

- Trong trường hợp nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Toàn bộ kinh phí do nhà thầu chi trả.

- Nhà thầu phải thực hiện việc lắp đặt hoặc giám sát việc lắp đặt tại hiện trường, chạy thử các máy móc, thiết bị đã cung cấp

- Không vi phạm các qui định về sở hữu trí tuệ của Việt Nam và Quốc tế

- Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói: phải theo đúng quy định của nhà sản xuất.

- Yêu cầu về vận chuyển: hàng hóa phải được vận chuyển đến người sử dụng và lắp đặt theo đúng vị trí, yêu cầu của chủ đầu tư.

1.4 Đảm bảo an toàn thi công, phòng chống cháy nổ, tổ chức thi công, hoàn trả mặt bằng thi công

- Khi thực hiện các lắp đặt thiết bị trên cao, nhà thầu phải áp dụng đầy đủ các biện pháp an toàn cho người thực hiện như sử dụng thiết bị bảo hộ lao động, bố trí giàn giáo, thang, dây an toàn phù hợp; có biện pháp che chắn khu vực thi công, cảnh báo an toàn, bảo đảm không để rơi, va chạm vật tư, thiết bị gây nguy hiểm cho người và tài sản xung quanh. Trong quá trình lắp đặt, cần hạn chế tối đa tiếng ồn, bảo đảm môi trường làm việc an toàn, trật tự.

- Công tác phòng, chống cháy nổ được thực hiện nghiêm túc theo các quy định hiện hành; việc sử dụng thiết bị điện, nguồn điện trong quá trình lắp đặt phải bảo đảm an toàn, không gây nguy cơ cháy, nổ, đặc biệt tại khu vực phòng họp và các khu vực làm việc của cơ quan.

- Tổ chức thi công phải được lập kế hoạch chi tiết, phù hợp với tiến độ đã được Chủ đầu tư phê duyệt. Trong quá trình triển khai, nhà thầu phải phối hợp chặt chẽ với bộ phận văn phòng và các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động chung của cơ quan; không gây gián đoạn đối với các hệ thống đang vận hành. Đồng thời, phải bảo đảm vệ sinh môi trường, thu dọn gọn gàng trong suốt quá trình thi công.

- Sau khi hoàn thành công tác thi công, lắp đặt, nhà thầu có trách nhiệm thu dọn toàn bộ vật tư, thiết bị, phế thải phát sinh; vệ sinh sạch sẽ khu vực thi công. Nhà thầu phải khôi phục đầy đủ hiện trạng các hạng mục bị ảnh hưởng trong quá trình thi công (bao gồm nhưng không giới hạn: tường, trần, sàn, hệ thống kỹ thuật liên quan) về trạng thái ban đầu hoặc tương đương trước khi thi công. Mọi hư hỏng phát sinh do quá trình thi công phải được nhà thầu sửa chữa, khắc phục kịp thời và chịu mọi chi phí liên quan. Việc hoàn trả mặt bằng phải được kiểm tra, nghiệm thu và chấp thuận bởi Chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý trước khi bàn giao đưa vào sử dụng.

1.5 Bảng khối lượng công tác triển khai

| STT | Mã hiệu công tác | Danh mục công tác/ Diễn giải KL | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HM | TRUNG TÂM Y TẾ NINH GIANG |  |  |  |
| 1 | 31.140600.02 | Lắp đặt thiết bị lưu điện UPS 5 - 10 KVA | 1 bộ | 1.0 |  |
|  |  | Bộ lưu điện:1 = 1 |  |  |  |
| 2 | 31.150121.02 | Lắp đặt thiết bị cắt và lọc sét 1 pha <= 63 A | 1 thiết bị | 1.0 |  |
|  |  | Hệ thống cắt lọc sét:1 = 1 |  |  |  |
| 3 | 33.060100.01 | Kiểm tra, đo thử thiết bị | 1 thiết bị | 2.0 |  |
|  |  | Bộ lưu điện:1 = 1 |  |  |  |
|  |  | Hệ thống cắt lọc sét:1 = 1 |  |  |  |
| 4 | 01.04.07.01.02.00 | Lắp đặt thiết bị chuyển mạch SAN - SAN Switch Từ 16 đến 48 cổng | 1 thiết bị | 18.0 |  |
|  |  | Thiết bị chuyển mạch L2:18 = 18 |  |  |  |
| 5 | 01.04.07.02.02.00 | Cài đặt SAN Switch Từ 16 đến 48 cổng | 1 thiết bị | 18.0 |  |
|  |  | Thiết bị chuyển mạch L2:18 = 18 |  |  |  |
| 6 | BA.14305 | Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=76mm | m | 174.0 |  |
|  |  | Máng ghen 60 mm x 40 mm:87*2 = 174 |  |  |  |
| 7 | BA.14304 | Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=48mm | m | 210.0 |  |
|  |  | Máng ghen 39 mm x 18 mm:105*2 = 210 |  |  |  |
| 8 | BA.14302 | Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=27mm | m | 926.0 |  |
|  |  | Máng ghen 16 mm x 14 mm:463*2 = 926 |  |  |  |
| 9 | 01.02.03.01.02.01 | Lắp đặt dây cáp đồng UTP UTP CAT 6 < 25 đôi | 10m | 1,221.0 |  |
|  |  | Dây cáp mạng CAT6 UTP:330*37/10 = 1221 |  |  |  |
| 10 | 01.02.10.00.00.00 | Bấm đầu RJ 45 | 1 đầu | 700.0 |  |
|  |  | Hạt mạng Rj45:7*100 = 700 |  |  |  |
| 11 | 01.02.08.01.01.06 | Lắp đặt tủ Tủ máy chủ >33 U | 1 tủ | 1.0 |  |
|  |  | Tủ máy chủ 42U:1 = 1 |  |  |  |
| 12 | 01.02.08.01.01.03 | Lắp đặt tủ thiết bị mạng > 33U | 1 tủ | 1.0 |  |
|  |  | Tủ mạng 42U:1 = 1 |  |  |  |
| 13 | 01.02.08.01.01.01 | Lắp đặt tủ thiết bị mạng < 15U | 1 tủ | 12.0 |  |
|  |  | Tủ mạng 6U:12 = 12 |  |  |  |
| 14 | 01.02.04.01.00.00 | Lắp đặt ổ cắm nổi | 1 ổ cắm | 199.0 |  |
|  |  | Ổ cắm điện:14 = 14 |  |  |  |
|  |  | Ổ cắm mạng LAN (ổ nổi + mặt đế):185 = 185 |  |  |  |
| 15 | 01.02.03.03.01.00 | Lắp đặt cáp quang treo | 10m | 83.0 |  |
|  |  | Cáp quang 24FO:300/10 = 30 |  |  |  |
|  |  | Cáp 8fo:530/10 = 53 |  |  |  |
| 16 | 01.01.13.01.00.00 | Lắp đặt module và card cho thiết bị mạng truy nhập quang -FTTX | 1 thiết bị | 40.0 |  |
|  |  | SFP 1G:26 = 26 |  |  |  |
|  |  | SFP 1G (Module quang SFP 1.25G):14 = 14 |  |  |  |
| 17 | 01.02.07.01.02.00 | Lắp đặt hộp đấu nối và thiết bị đấu nối cáp quang Enclosure ≥ 24 cổng | 1 cái | 8.0 |  |
|  |  | Hộp ODF gắn rack cố định 24FO:4 = 4 |  |  |  |
|  |  | Hộp OTB 24FO:4 = 4 |  |  |  |
| 18 | 01.02.07.02.02.00 | Lắp đặt hộp đấu nối và thiết bị đấu nối cáp quang Adapter ≥ 12 cổng | 1 cái | 12.0 |  |
|  |  | Hộp ODF gắn rack cố định 12 FO:12 = 12 |  |  |  |
| 19 | 01.02.09.02.01.00 | Đấu nối cáp, sợi dây nhảy (patchcord) vào Patch Cord Từ switch lên Patch panel | 1 node | 160.0 |  |
|  |  | Dây nhảy quang:80*2 = 160 |  |  |  |
| 20 | 01.01.19.02.02.00 | Lắp đặt và cài đặt thiết bị điều khiển Access Point Từ 10 đến 50AP | 1 thiết bị | 33.0 |  |
|  |  | WIFI:33 = 33 |  |  |  |
| 21 | 01.06.03.01.00.00 | Lắp đặt thiết bị điều khiển (Controller) | 1 thiết bị | 28.0 |  |
|  |  | Bóng chữa cháy:3 = 3 |  |  |  |
|  |  | Hệ thống thiết bị báo cháy:1 = 1 |  |  |  |
|  |  | Màn hình hiển thị (số xếp hàng):11 = 11 |  |  |  |
|  |  | Bảng thông báo điện tử:1 = 1 |  |  |  |
|  |  | Thiết bị ký điện tử, thiết bị lấy vân tay:2 = 2 |  |  |  |
|  |  | Màn hình hỗ trợ thanh toán:10 = 10 |  |  |  |
| 22 | 01.06.03.02.00.00 | Cài đặt thiết bị điều khiển (Controller) | 1 thiết bị | 25.0 |  |
|  |  | Hệ thống thiết bị báo cháy:1 = 1 |  |  |  |
|  |  | Màn hình hiển thị (số xếp hàng):11 = 11 |  |  |  |
|  |  | Bảng thông báo điện tử:1 = 1 |  |  |  |
|  |  | Thiết bị ký điện tử, thiết bị lấy vân tay:2 = 2 |  |  |  |
|  |  | Màn hình hỗ trợ thanh toán:10 = 10 |  |  |  |
| 23 | 01.03.01.01.01.00 | Lắp đặt máy tỉnh 1 CPU | 1 thiết bị | 23.0 |  |
|  |  | Bộ máy tính:23 = 23 |  |  |  |
| 24 | 01.10.03.00.00.00 | Cài đặt các phần mềm ứng dụng (IE, FireFox, YM, Winrar, Vietkey…. và tương tự) | 1 thiết bị | 26.0 |  |
|  |  | Bộ máy tính:23 = 23 |  |  |  |
|  |  | Máy tính bảng:3 = 3 |  |  |  |
| 25 | 01.08.03.05.03.00 | Cài đặt phần mềm chuyên dụng chống Virus. Antivirus cho PC | 1 chương trình | 23.0 |  |
|  |  | Bản quyền phần mềm diệt virus:23 = 23 |  |  |  |
| 26 | 31.170100.03 | Lắp đặt thiết bị tin học. Loại thiết bị : máy quét (Scaner) | 1 thiết bị | 15.0 |  |
|  |  | Máy Scan:15 = 15 |  |  |  |
| 27 | 43.180200.40 | Kiểm tra các chức năng, giám sát hoạt động và điều chỉnh thiết bị mạng tin học. Loại thiết bị máy quét (Scanner) | thiết bị | 15.0 |  |
|  |  | Máy Scan:15 = 15 |  |  |  |

1.6 Phương án đảm bảo an toàn thông tin

- Nhà thầu có giải pháp đảm bảo Hệ thống thông tin của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau khi được mua sắm, triển khai dịch vụ đáp ứng tối thiểu cấp độ 2 về cấp độ an toàn thông tin theo Khoản 1, Điều 8, Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin bao gồm biện pháp quản lý và kỹ thuật tối thiểu đáp ứng Cấp độ 2 và có phương án bảo đảm an toàn thông tin phù hợp với quy mô ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị.

Mục 2. Bản vẽ

Bản vẽ hiện trạng hệ thống mạng tại đơn vị:

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: ____ [ghi danh sách các kiểm tra và thử nghiệm].