Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tóm tắt về dự toán mua sắm:

+ Tên dự toán mua sắm: mua vật tư y tế trong thời gian chờ đấu thầu lại phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2026-2027 của Trung tâm Y tế Ea Kar

+ Tên gói thầu: mua sắm vật tư y tế trong thời gian chờ đấu thầu lại.

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Ea Kar.

- Địa điểm thực hiện dự toán mua sắm: Trung tâm Y tế Ea Kar, 40 đường Trần Hưng Đạo, Xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk.

- Giá gói thầu: 180.126.500 (Viết bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu một trăm hai mươi sáu nghìn năm trăm đồng).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2026

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 10 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

* Hàng hóa dự thầu là thiết bị y tế:

- Nhà thầu phải đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế (đối với hàng hoá là thiết bị y tế loại B, C, D, trừ thiết bị y tế thuộc loại B, C, D được mua, bán như các hàng hóa thông thường theo quy định tại Điều 4, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế; Thông tư số 24/2026/TT-BYT ngày 30/6/2026 của Bộ Y tế quy định về xác định mức độ rủi ro, biện pháp quản lý đối với sản phẩm, hàng hóa là thiết bị y tế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2022/TT-BYT quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý thiết bị y tế; Đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế (Đối với nhà thầu là nhà sản xuất).

- Hàng hóa phải được lưu hành hợp pháp trên thị trường:

+ Đối với hàng hoá là thiết bị y tế thuộc loại A, B: Có hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế loại A, B;

+ Đối với hàng hoá là thiết bị y tế thuộc loại C, D: Có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày ngày 03/03/2023 của Chính phủ; Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/1/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ.

-  Trường hợp hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế loại A, B hoặc Giấy phép nhập khẩu hoặc số lưu hành/số đăng ký lưu hành (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) đối với thiết bị Y tế loại C, D hết hiệu lực; các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chứng minh hàng hóa đủ điều kiện lưu hành hết hiệu lực nhà thầu chứng minh các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, nhà thầu chứng minh hàng hóa đủ điều kiện lưu hành hợp pháp trên thị trường hoặc chứng minh thẻ kho.

- Hàng hoá là thiết bị y tế phải được sản xuất tại cơ sở sản xuất Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485.

- Hàng hóa được vận chuyển đến Bên mua phù hợp với tiến độ cung cấp theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

* Hàng hoá không phải là thiết bị y tế:

- Nhà thầu cung cấp tờ khai nhập khẩu/Phiếu công bố sản phẩm, … hoặc các tài liệu khác có liên quan để chứng minh hàng hóa được nhập khẩu hợp pháp, lưu hành hợp pháp trên thị trường.

- Cung cấp các tài liệu liên quan về chất lượng của hàng hoá hoặc các tài liệu tương đương.

* Gói thầu gồm 34 phần (lô): các nhà thầu có thể tham dự một hay nhiều phần (lô) hoặc tất cả các phần (lô) của gói thầu mà nhà thầu có khả năng cung cấp. Nhà thầu chào đủ khối lượng của các mặt hàng trong từng phần (lô) mà nhà thầu tham dự.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

| STT | Mã phần/lô | Tên phần/lô | Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2600271437 | Băng cuộn y tế | Nguyên liệu: vải dệt hút nước 100% cotton. Kích thước: ≥ 9cm x 2.5m. |
| 2 | PP2600271438 | Băng thun y tế 3 móc | Nguyên liệu: sợi Polyester và sợi cao su. Kích thước: ≥ 10cm x 3m. |
| 3 | PP2600271439 | Gạc dẫn lưu nội soi vô trùng cản quang | Gạc được dệt từ sợi cotton 100%, hút nước nhanh, có sợi cản quang. Kích thước: 1.5cm x 80cm x 12 lớp. Đã tiệt trùng. |
| 4 | PP2600271440 | Túi bọc camera | Thành phần chính : túi 100 % nylon, dây buộc làm bằng chỉ hoặc nhựa. Túi nylon có dây buộc bằng cotton, kích thước ≥ 9cm x 14 cm. Ống nylon có dây buộc 2 ly, kích thước ≥ 18cm x 230 cm. Đã thiết trùng. |
| 5 | PP2600271441 | Bột bó 10cm x 2,7m | Nguyên liệu: bông với thạch cao. Màu: Trắng. Kích thước: 10cm x ≥ 2,7m. |
| 6 | PP2600271442 | Đinh Kirschner nhọn 2 đầu 1.0 | Chất liệu thép không gỉ. Đường kính: 1.0 mm. |
| 7 | PP2600271443 | Đinh Kirschner nhọn 2 đầu 1.2 mm | Chất liệu thép không gỉ. Đường kính: 1.2 mm. |
| 8 | PP2600271444 | Đinh Kirschner 1.4 mm | Chất liệu thép không gỉ. Đường kính: 1.4 mm. |
| 9 | PP2600271445 | Đinh Kirschner nhọn 2 đầu 1.5 mm | Chất liệu thép không gỉ. Đường kính: 1.5 mm. |
| 10 | PP2600271446 | Đinh Kirschner 1.6 mm | Chất liệu thép không gỉ. Đường kính: 1.6 mm. |
| 11 | PP2600271447 | Đinh Kirschner nhọn 2 đầu 1.8 mm | Chất liệu thép không gỉ. Đường kính: 1.8 mm. |
| 12 | PP2600271448 | Đinh Kirschner nhọn 2 đầu 2.0 mm | Chất liệu thép không gỉ. Đường kính: 2.0 mm. |
| 13 | PP2600271449 | Đinh Kirschner nhọn 2 đầu 2.5 mm | Chất liệu thép không gỉ. Đường kính: 2.5 mm. |
| 14 | PP2600271450 | Nẹp ngón tay thẳng 4 lỗ | Nẹp ngón tay 4 lỗ. Dày 1,0mm; rộng 5,0mm. Chất liệu thép không gỉ. |
| 15 | PP2600271451 | Nẹp ngón tay thẳng 5 lỗ | Nẹp ngón tay 5 lỗ. Dày 1,0mm; rộng 5,0mm. Chất liệu thép không gỉ. |
| 16 | PP2600271452 | Nẹp ngón tay thẳng 6 lỗ | Nẹp ngón tay 6 lỗ. Dày 1,0mm; rộng 5,0mm. Chất liệu thép không gỉ. |
| 17 | PP2600271453 | Nẹp ngón tay thẳng 7 lỗ | Nẹp ngón tay 7 lỗ. Dày 1,0mm; rộng 5,0mm. Chất liệu thép không gỉ. |
| 18 | PP2600271454 | Vít xương cứng 2.0 mm | Vít xương cứng đường kính thân ren 2.0 mm. Dài ≥ 16 mm. Chất liệu thép không gỉ. |
| 19 | PP2600271455 | Lưới điều trị thoát vị | Lưới điều trị thoát vị. Chất liệu: polypropylene. Kích thước: 10x15 cm. |
| 20 | PP2600271456 | Kìm sinh thiết | Kìm sinh thiết dùng trong nội soi. Không răng. Không kim, có vỏ bọc. Chiều dài dây ≥ 2.3m. Đường kính 2.3 mm. |
| 21 | PP2600271457 | Kẹp gắp dị vật | Kìm gắp dị vật ngàm răng chuột. Đường kính ngoài 2.3 mm. Chiều dài dây ≥ 1800mm. Đường kính kênh làm việc 2.5 mm. |
| 22 | PP2600271458 | Ống nghiệm nhựa 5ml | Chất liệu: nhựa dùng trong y tế. Kích thước: ≥ 13 x 75mm, có nắp, không nhãn. |
| 23 | PP2600271459 | Lọ nhựa đựng mẫu 55 ml có nắp, có nhãn | Chất liệu: nhựa dùng trong y tế. Nắp màu đỏ. Dung tích 55ml. Có nhãn. |
| 24 | PP2600271460 | Ống ly tâm xét nghiệm | Ống nhựa ly tâm đáy nhọn 50ml. Chất liệu nhựa dùng trong y tế. |
| 25 | PP2600271461 | Ống eppendorf | Chất liệu nhựa Polypropylene (PP). Thể tích: 1.5 ml. Có chia vạch định mức thể tích. |
| 26 | PP2600271462 | Que đè lưỡi gỗ | Chất liệu: gỗ tự nhiên. Sản phẩm được tiệt trùng |
| 27 | PP2600271463 | Kẹp rốn | Chất liệu nhựa dùng trong y tế. Đã tiệt trùng. |
| 28 | PP2600271464 | Dây thở Oxy | Dây thở Oxy 2 nhánh. Chất liệu nhựa dùng trong y tế. Dây dài ≥ 2m. Các cỡ. Đã tiệt trùng. |
| 29 | PP2600271465 | Mặt nạ xông khí dung trẻ em | Mặt nạ và dây dẫn được sản xuất từ nhựa nhựa dùng trong y tế, không chứa độc tố DEHP. Chiều dài dây ≥ 2m. Đã tiệt trùng. |
| 30 | PP2600271466 | Ống đặt nội khí quản | Chất liệu nhựa dùng trong y tế, loại có bóng. Các số: 2.0, 2.5, 3.5; 4.5; 5.5; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0. |
| 31 | PP2600271467 | Ống thông dạ dày | Ống thông dạ dày các cỡ gồm 2 loại có nắp (gồm các cỡ 5Fr, 6Fr, 8 Fr, 10Fr) và không có nắp (12Fr,14Fr,16Fr,18Fr), Chất liệu nhựa dùng trong y tế. Có vạch đánh dấu. Đã tiệt trùng. |
| 32 | PP2600271468 | Miếng dán điện cực tim | Chất liệu PE-foam, độ bám dính cao. Tương thích hầu hết với các loại cáp kết nối. |
| 33 | PP2600271469 | Cồn 70 độ | Thành phần: Cồn Ethanol; Nước cất vừa đủ Chai ≥1 lít. |
| 34 | PP2600271470 | Chỉ thị hóa học dùng cho tiệt khuẩn dụng cụ y tế bằng hơi nước | Chỉ thị hóa học bao gồm một bấc giấy và viên hóa chất nhạy cảm với hơi nước và nhiệt độ được chứa trong giấy/màng phim/tấm mỏng. Viên hóa chất chảy và ngấm vào bấc giấy. Sản phẩm không chứa chì. Sử dụng để kiểm soát chất lượng tiệt khuẩn gói dụng cụ của tất cả các chu trình tiệt khuẩn bằng hơi nước ở nhiệt độ từ 121-135°C. Kích thước chiều dài: ≥ 5.1cm x 1.9cm Xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: G7 hoặc Châu Âu. |

* Ghi chú:

- Các tính năng, thông số kỹ thuật nêu trong Bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ nhằm mô tả các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu mà hàng hóa dự thầu phải đáp ứng, không nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Nhà thầu có thể chào hàng hóa có tính năng, thông số kỹ thuật, công dụng hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn so với yêu cầu của E-HSMT.

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương, khi được mời đối chiếu tài liệu, nhà thầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc tài liệu hợp pháp khác để chứng minh hàng hóa dự thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT và yêu cầu của Chủ đầu tư. Việc đánh giá tính tương đương được thực hiện trên cơ sở các tài liệu do nhà thầu cung cấp.

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, tên thương mại hoặc danh từ riêng (nếu có) nêu trong Bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ nhằm minh họa cho tiêu chuẩn chất lượng, tính năng hoặc đặc tính kỹ thuật khó mô tả. Nhà thầu có thể chào hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu hoặc mã hiệu khác, với điều kiện hàng hóa dự thầu đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT và có tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng tương đương hoặc cao hơn so với yêu cầu tối thiểu.

- Nội hàm "tương đương" trong E-HSMT được hiểu là hàng hóa dự thầu đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí sau đây, phù hợp với tính chất của từng loại hàng hóa:

+ Được chứng nhận hoặc đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc yêu cầu kỹ thuật tương đương theo quy định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nếu có);

+ Tương đương về tính năng cơ bản, độ tin cậy và phạm vi ứng dụng;

+ Tương đương về công suất, hiệu suất, yêu cầu thông số đầu vào, danh mục chức năng và độ chính xác của kết quả đầu ra;

+ Tương đương về giá trị đo, độ chính xác của kết quả đo;

+ Tương đương về thành phần, hàm lượng, nồng độ hoặc các tính chất đặc trưng của hàng hóa.

- Việc đánh giá tính tương đương được thực hiện trên cơ sở tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc tài liệu hợp pháp khác do nhà thầu cung cấp.

1.3. Các yêu cầu khác

- Hàng hóa là hàng mới 100%, chưa qua sử dụng.

- Hạn sử dụng còn lại tính từ thời điểm hàng hóa cung ứng cho Trung tâm phải bảo đảm tối thiểu 24 tháng đối với các hàng hóa có hạn dùng từ 03 năm trở lên, 18 tháng đối với hàng hóa có hạn sử dụng 02 năm trở lên, 8 tháng đối với hàng hóa có hạn sử dụng 01 năm đến 02 năm. Với những mặt hàng hàng hóa hạn dùng ngắn hơn quy định trên, bên bán chỉ được giao hàng khi được bên mua đồng ý.

- Hàng hóa có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hoá, có hướng dẫn sử dụng trang thiết bị y tế bằng Tiếng Việt.

- Hàng hoá được bảo quản, vận chuyển theo đúng quy định. Trong trường hợp hàng hoá không đạt chất lượng, hư hỏng trong quá trình vận chuyển thì nhà thầu phải thu hồi và chịu mọi chi phí trả lại hàng gồm: bốc xếp, vận chuyển, và các chi phí khác có liên quan...

- Thu hồi hàng hóa trong trường hợp hàng hóa đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do nhà thầu.

- Đơn giá dự thầu của từng mặt hàng không cao hơn giá niêm yết của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, đại lý, nhà phân phối, nhà cung ứng, doanh nghiệp (nếu có) của mặt hàng đó theo quy định của pháp luật về giá.

- Đơn giá dự thầu của từng mặt hàng không cao hơn giá kê khai do cơ quan, đơn vị có chức năng, thẩm quyền công bố hoặc cung cấp (nếu có) của mặt hàng đó theo quy định của pháp luật về giá.

- Đơn giá của từng mặt hàng trúng thầu không điều chỉnh tăng và không cao hơn giá niêm yết, giá kê khai (nếu có) trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

- Cam kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng trở lên (cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu.

- Cam kết trong thời gian ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến thời điểm đóng thầu nhà thầu không có tên trong danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐCP.

Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu tại văn bản này, đồng thời cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

- Nhà thầu có Bản cam kết để chứng minh đáp ứng nội dung trên.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Kiểm tra hàng hóa bên ngoài để khẳng định tính phù hợp của hàng hóa: Hãng sản xuất, nước sản xuất, năm sản xuất, đóng gói với thông tin trong hợp đồng. Nếu hàng hóa qua kiểm tra mà không phù hợp, bao bì đóng gói hư hỏng thì Bên mua có quyền từ chối nhận hàng.

- Khi Bên mua phát hiện hàng hóa do nhà thầu cung cấp không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu thì nhà thầu chịu trách nhiệm thu hồi và cung cấp lại hàng hóa khác đạt kỹ thuật theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu. Mọi chi phí phát sinh trong trường hợp này do nhà thầu chịu trách nhiệm chi trả.