## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

Tên gói thầu:“Mua sắm cáp công tơ phục vụ lắp đặt hệ thống đo đếm năm 2026” thuộc dự toán: Mua sắm cáp công tơ phục vụ lắp đặt hệ thống đo đếm năm 2026

Địa điểm thực hiện dự án: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện lực Vũng Tàu – Số 60 Trần Hưng Đạo, Phường Vũng Tàu – TP.HCM.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Chủ đầu tư: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện lực Vũng Tàu

- Yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu, thời gian thực hiện gói thầu: Bên mời thầu điền đầy đủ các nội dung thông tin về Phạm vi cung cấp hàng hóa (Tiến độ giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV: Ngày giao hàng sớm nhất và Ngày giao hàng muộn nhất kể từ ngày Chủ đầu tư phát hành văn bản yêu cầu giao hàng) theo Mẫu số 01A trong Chương IV – Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

- Quy mô của gói thầu:

| STT | Danh mục hàng hóa | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp Muller lõi đồng 2x6mm2-0,6kV | Mét | 22.000 |
| 2 | Cáp Muller lõi đồng 3x25+1x16mm2-0,6kV | Mét | 3.190 |
| 3 | Cáp Muller 3x16+1x10mm2 | Mét | 600 |
| 4 | Cáp Muller lõi đồng 2x10mm2-0,6kV | Mét | 890 |
| 5 | Cáp điện kế -Muller (CVV) 2x25mm2 | Mét | 880 |
| 6 | Cáp ngầm hạ thế 2x10mm2 | Mét | 320 |
| 7 | Cáp điều khiển 4x4mm (Cáp đồng bọc 4*4mm2) | Mét | 600 |
| 8 | Cáp đồng bọc hạ thế CV-50mm2 | Mét | 200 |

  - Yêu cầu về kỹ thuật:

# Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trong E – HSDT

- Trong E – HSDT, Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu sau đây (xem tiêu chí đánh giá E – HSDT về mặt kỹ thuật để biết yêu cầu về các tài liệu này):

(1). Bảng tóm tắt các thông số đặc tính kỹ thuật theo mẫu quy định trong E – HSMT (để xem xét và đánh giá các tiêu chí Bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật và thông tin về hàng hoá chào thầu và tiêu chí đánh giá Thông số kỹ thuật của E – HSMT).

(2). Catalog của Nhà sản xuất đúng với hàng hóa chào thầu. Trong đó, thông số đặc tính kỹ thuật (thể hiện trong catalog) phải phù hợp với các thông số đặc tính kỹ thuật trình bày trong bảng tóm tắt các thông số đặc tính kỹ thuật (để xem xét và đánh giá các thông số trên Catalog và tiêu chí đánh giá Thông số kỹ thuật của E – HSMT).

(3). Bản sao Biên bản thử nghiệm của các hạng mục thử nghiệm điển hình phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Biên bản thử nghiệm của các hạng mục thử nghiệm điển hình phải thể hiện đầy đủ các thông tin gồm: Tên mặt hàng, mã hiệu, xuất xứ (nhà sản xuất, nước sản xuất), ngày/tháng/năm thử nghiệm…

Trường hợp Biên bản thử nghiệm của các hạng mục thử nghiệm điển hình của hàng hóa có xuất xứ từ nước ngoài mà Nhà sản xuất có lý do không thể nộp bản gốc hoặc bản sao chứng thực theo quy định khi tham dự thầu thì trong E – HSDT Nhà thầu phải cung cấp văn bản của Nhà sản xuất xác nhận tài liệu dự thầu là bản sao chụp từ bản gốc và Nhà sản xuất cam kết sẵn sàng làm việc với Chủ đầu tư/Bên mời thầu để xác minh tài liệu nếu được đại diện hợp pháp của Chủ đầu tư/Bên mời thầu yêu cầu.

a. Đơn vị gửi mẫu thử nghiệm: Đơn vị gửi mẫu thử nghiệm phải là Nhà sản xuất.

b. Đơn vị thực hiện thử nghiệm:

- Đơn vị thực hiện thử nghiệm phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự.

c. Mẫu thử nghiệm: Mẫu thử nghiệm phải có cùng Nhà sản xuất và cùng mã hiệu trên mẫu sản phẩm tương tự với hàng hoá chào thầu. Trong Biên bản thử nghiệm của các hạng mục thử nghiệm điển hình phải thể hiện đầy đủ các hạng mục thử nghiệm bắt buộc và không bắt buộc như quy định của E – HSMT. Kết quả thử nghiệm của các hạng mục này phải đáp ứng tiêu chuẩn theo yêu cầu của E – HSMT hoặc tiêu chuẩn sản xuất sản phẩm chào thầu.

d. Tiêu chuẩn, hạng mục và kết quả thử nghiệm: đáp ứng một trong các trường hợp sau:

- Trường hợp, tại hạng mục “Thử nghiệm điển hình” trong quy cách (tiêu chuẩn) kỹ thuật của từng loại hàng hóa đánh dấu (*) thì bắt buộc phải thử nghiệm tất cả các hạng mục thử nghiệm và kết quả thử nghiệm đáp ứng yêu cầu như quy định tại Phần 5. Phụ lục quy cách (tiêu chuẩn) kỹ thuật trong E – HSMT.

- Trường hợp, tại hạng mục “Thử nghiệm điển hình” trong quy cách (tiêu chuẩn) kỹ thuật của từng loại hàng hóa đánh dấu (*) và không đánh dấu (*) thì phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

+ Thử nghiệm tất cả các hạng mục thử nghiệm được đánh dấu (*) và kết quả thử nghiệm đáp ứng yêu cầu như quy định tại Phần 5. Phụ lục quy cách (tiêu chuẩn) kỹ thuật trong E – HSMT.

+ Có văn bản cam kết cung cấp Biên bản thử nghiệm của các hạng mục thử nghiệm điển hình còn thiếu cho các hạng mục không đánh dấu (*) trong giai đoạn thương thảo hợp đồng (có thể cho phép làm rõ nếu không có văn bản cam kết trong E – HSDT).

- Trường hợp, tại hạng mục “Thử nghiệm điển hình” trong quy cách (tiêu chuẩn) kỹ thuật của từng loại hàng hóa không đánh dấu (*) thì bắt buộc phải thử nghiệm tất cả các hạng mục thử nghiệm và kết quả thử nghiệm đáp ứng yêu cầu như quy định tại Phần 5. Phụ lục quy cách (tiêu chuẩn) kỹ thuật trong E – HSMT.

- Thử nghiệm tất cả các hạng mục thử nghiệm được quy định tại Phần 5. Phụ lục quy cách (tiêu chuẩn) kỹ thuật theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc quốc tế khác tương đương và kết quả đáp ứng yêu cầu như quy định trong E – HSMT.

(4). Bản sao giấy chứng nhận quản lý chất lượng (Nhà sản xuất (trường hợp Nhà thầu là Nhà sản xuất) phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng).

(5). Văn bản cam kết bảo hành hàng hóa tối thiểu 36 tháng kể từ ngày hàng hóa được chấp nhận nghiệm thu. Văn bản cam kết về việc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm cung cấp. Văn bản cam kết thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

(6). Các tài liệu kỹ thuật khác như yêu cầu trong quy cách (tiêu chuẩn) kỹ thuật của hàng hóa tại các Phụ lục – Phần 5 của E – HSMT (nếu có).

# Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trước khi giao hàng:

a. Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư đầy đủ bản chính các tài liệu sau:

(1). Biên bản thử nghiệm thường xuyên (xuất xưởng):

- Biên bản thử nghiệm thường xuyên (xuất xưởng) phải do chính Nhà sản xuất thực hiện trên mỗi sản phẩm trước khi xuất xưởng.

- Có đầy đủ các hạng mục và kết quả thử nghiệm đáp ứng quy định trong E – HSMT tại Phần 5. Phụ lục quy cách (tiêu chuẩn) kỹ thuật.

- Phải thể hiện rõ tên của Nhà sản xuất, Nước sản xuất, mã hiệu, mã số xuất xưởng (nếu có).

(2). Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng:

- Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng phải do chính Nhà sản xuất thực hiện.

- Nhà sản xuất phải chứng nhận toàn bộ các hàng hóa cung cấp theo hợp đồng chưa qua sử dụng và có chất lượng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định trong hợp đồng.

(3). Giấy chứng nhận bảo hành.

(4). Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu là vật tư ngoại nhập).

* Lưu ý: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu hướng dẫn lắp đặt, thí nghiệm, vận hành thử nghiệm, nghiệm thu của tất cả các thiết bị theo hợp đồng một cách đầy đủ, rõ ràng, chi tiết, dễ hiểu để cho Chủ đầu tư hoặc các Nhà thầu chuyên nghiệp về lắp đặt thiết bị có thể tiến hành công tác lắp đặt, thí nghiệm, chạy thử mà không phụ thuộc vào sự hướng dẫn của chuyên gia nhà máy chế tạo tại hiện trường;

Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiết bị, điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ thiết kế.

- Hướng dẫn chi tiết công tác bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện sau khi lắp đặt.

- Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường, cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra).

- Hướng dẫn chi tiết về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những chỉ thị, biểu thị trên thiết bị để phát hiện kịp thời sự bất thường, nguy cơ hư hỏng của thiết bị.

- Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa thiết bị vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thực hiện) các thông số và cách đánh giá để đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành tin cậy.

- Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ, thay thế linh phụ kiện, sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng các chức năng.

- Nêu những yêu cầu về đào tạo, trang thiết bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, nêu khuyến cáo những linh kiện cần dự phòng và điều kiện thay thế.

(5). Bản vẽ lắp đặt vật tư thiết bị (nếu có phần lắp đặt vật tư thiết bị):

- Bản vẽ lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị.

- Bản vẽ đấu nối mạch nhất thứ và nhị thứ (nếu có).

- Bản vẽ kích thước với đầy đủ danh mục và số lượng các chi tiết (giá đỡ, các chi tiết của giá đỡ,...).

b. Tiến độ cung cấp và xem xét các tài liệu:

- Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu trước khi giao hàng để Chủ đầu tư xem xét và có ý kiến.

- Tiến độ cung cấp tài liệu: Nhà thầu phải cung cấp là trước ngày giao hàng 03 ngày.

- Nếu bất kỳ tài liệu kỹ thuật hoặc Biên bản thử nghiệm thường xuyên (xuất xưởng) nào không đáp ứng các yêu cầu quy định tại Phần 5. Phụ lục quy cách (tiêu chuẩn) kỹ thuật. Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận sản phẩm tương ứng với tài liệu kỹ thuật hoặc Biên bản thử nghiệm thường xuyên (xuất xưởng) không đạt yêu cầu, bất kỳ một sự hiệu chỉnh nào trên Biên bản thử nghiệm thường xuyên (xuất xưởng) đã cung cấp cho Chủ đầu tư đều không chấp nhận và Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hàng hóa khác đạt chất lượng để thay thế, mọi chi phí liên quan do Nhà thầu chi trả.

# Thử ngiệm nghiệm thu:

- Trong quá trình thương thảo, đàm phán hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ thương thảo để chọn một trong các đơn vị thử nghiệm/kiểm định độc lập với Nhà thầu và Nhà sản xuất có năng lực kinh nghiệm và tư cách pháp nhân để kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu, làm cơ sở nghiệm thu hợp đồng giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu.

- Việc thử nghiệm nghiệm thu sẽ được thực hiện trên mẫu được chọn ngẫu nhiên từ lô hàng với sự chứng kiến của Nhà thầu và Chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ tiến hành nghiệm thu lô hàng sau khi có kết quả thử nghiệm nghiệm thu đạt chất lượng do đơn vị thử nghiệm/kiểm định độc lập cung cấp.

- Các hạng mục thử nghiệm sẽ do Chủ đầu tư chỉ định từ các hạng mục thử nghiệm quy định đối với từng hàng hóa.

- Những mẫu thử nghiệm hư hỏng, không còn giá trị sử dụng do quá trình thử nghiệm sẽ không được tính vào số lượng giao hàng.

- Nhà thầu có trách nhiệm mời đơn vị thử nghiệm/kiểm định độc lập. Toàn bộ chi phí liên quan đến công tác thử nghiệm nghiệm thu do Nhà thầu chi trả.

- Nếu kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu, Chủ đầu tư có quyền loại bỏ toàn bộ số lượng hàng hóa đó mà không phải chịu bất kỳ một phí tổn nào.

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu thấy nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, Chủ đầu tư sẽ lấy mẫu bất kỳ trong lô hàng do Nhà thầu cung cấp (nhưng không quá 3%) để thử nghiệm tại một đơn vị thử nghiệm/kiểm định độc lập. Trong trường hợp xác định hàng hóa không đủ chất lượng do lỗi của Nhà thầu thì chi phí thử nghiệm do Nhà thầu chịu, đồng thời Nhà thầu phải đổi lại toàn bộ hàng hóa đã giao bằng hàng hóa mới đạt chất lượng theo quy định của hợp đồng và bồi hoàn cho Chủ đầu tư mọi chi phí liên quan (nếu có).

- Trong vòng 45 ngày kể từ ngày giao nhận hàng Chủ đầu tư có quyền khiếu nại với Nhà thầu do kết quả thử nghiệm nghiệm thu cho thấy hàng giao không đạt yêu cầu hoặc do phát hiện hàng hóa có sai sót mà trong lúc giao nhận chưa phát hiện được.

- Trong trường hợp hàng hóa nhận được không phù hợp với những quy định trong hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và Nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hóa khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hóa không phù hợp đó trong vòng 10 ngày sau khi nhận được khiếu nại của Chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hóa không phù hợp cho Nhà thầu.

- Trong trường hợp Nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế theo quy định nêu trên thì Chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và Nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.

# Yêu cầu kỹ thuật chi tiết của từng mặt hàng:

Xem Phần 5. Phụ lục quy cách (tiêu chuẩn) kỹ thuật đính kèm.

Lưu ý: E – HSDT cũng như tất cả các thư từ và tài liệu liên quan đến E – HSDT việc trao đổi giữa Nhà thầu với Bên mời thầu được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu chứng minh và tư liệu bổ trợ trong E – HSDT có thể được viết bằng ngôn ngữ khác đồng thời phải kèm theo bản dịch sang Tiếng Việt và phải có xác nhận của Nhà thầu. Trường hợp thiếu bản dịch, nếu cần thiết Bên mời thầu có thể yêu cầu Nhà thầu gửi bổ sung.

  - Các yêu cầu khác

Nhà thầu phải nộp cùng với E – HSDT các tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa như sau:

- Nếu hàng hóa có nguồn gốc từ nước ngoài, Nhà thầu phải cam kết sẽ cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa lúc giao hàng (nếu trúng thầu), do tổ chức thuộc quốc gia hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng hóa cấp dựa trên những quy định và yêu cầu liên quan về xuất xứ, chỉ rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa đó.

Mục 2. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật

Xem Phần 5. Phụ lục quy cách (tiêu chuẩn) kỹ thuật đính kèm.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

| STT | Danh mục hàng hoá | Số lượng, đợt giao hàng lấy mẫu | Hạng mục thử nghiệm khi nghiệm thu | Số lượng mẫu thử nghiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cáp Muller lõi đồng 2x6mm2-0,6kV | Theo yêu cầu của Chủ đầu tư xác định khi thương thảo, hoàn thiện hợp đồng |  |  |
|  | Cáp Muller lõi đồng 3x25+1x16mm2-0,6kV |  |  |  |
|  | Cáp Muller 3x16+1x10mm2 |  |  |  |
|  | Cáp Muller lõi đồng 2x10mm2-0,6kV |  |  |  |
|  | Cáp điện kế -Muller (CVV) 2x25mm2 |  |  |  |
|  | Cáp ngầm hạ thế 2x10mm2 |  |  |  |
|  | Cáp điều khiển 4x4mm (Cáp đồng bọc 4*4mm2) |  |  |  |
|  | Cáp đồng bọc hạ thế CV-50mm2 |  |  |  |

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.

Hồ sơ mời thầu được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

Mục này nêu thông tin tóm tắt về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu như địa điểm thực hiện dự án/dự toán mua sắm, quy mô của dự án/dự toán mua sắm, yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa và các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển, điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng. Tùy thuộc vào sự phức tạp của hàng hóa, các yêu cầu kỹ thuật chung được nêu cho tất cả các hàng hóa hoặc cho từng loại hàng hóa riêng biệt.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể như tính năng, thông số kỹ thuật, các bản vẽ, catalô, các thông số bảo hành… được nêu cho từng loại hàng hóa. Khi nêu yêu cầu, các thông số kỹ thuật có thể được mô tả dưới hình thức bảng biểu. Mục đích của phần Thông số kỹ thuật là xác định các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ liên quan theo yêu cầu của gói thầu. Chủ đầu tư phải soạn thảo chi tiết phần Thông số kỹ thuật trên cơ sở xem xét đến những yếu tố sau:

- Thông số kỹ thuật bao gồm các tiêu chuẩn làm căn cứ cho Chủ đầu tư, tổ chuyên gia xác minh tính đáp ứng về mặt kỹ thuật và đánh giá E-HSDT. Do đó, nếu thông số kỹ thuật được xác định đầy đủ, rõ ràng thì sẽ giúp nhà thầu chuẩn bị tốt E-HSDT và có tính đáp ứng cao, đồng thời giúp tổ chuyên gia nghiên cứu, đánh giá và so sánh các E-HSDT.

- Thông số kỹ thuật yêu cầu tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.

- Thông số kỹ thuật phải đủ khái quát để tránh gây hạn chế liên quan đến các yêu cầu tay nghề và vật tư thiết bị thường được sử dụng để sản xuất các hàng hóa thuộc loại tương tự.

- Thông số kỹ thuật phải mô tả đầy đủ các yêu cầu liên quan và không giới hạn ở những điểm sau đây:

+ Các tiêu chuẩn về vật liệu, vật tư và tay nghề cần thiết để sản xuất chế tạo hàng hóa;

+ Các yêu cầu chi tiết về thử nghiệm (loại hình và số lần thử);

+ Các công việc bổ sung khác và/hoặc các dịch vụ liên quan cần thiết để giao hàng/hoàn thành đầy đủ;

+ Các hoạt động cụ thể mà Nhà thầu sẽ phải thực hiện và sự tham gia của Chủ đầu tư;

+ Danh sách các yêu cầu bảo đảm chức năng vận hành cụ thể thuộc phạm vi bảo hành và quy định bồi thường thiệt hại nếu các yêu cầu bảo đảm nói trên không được thực hiện.

- Thông số kỹ thuật phải nêu rõ tất cả các đặc tính và yêu cầu về công năng và kỹ thuật, bao gồm các giá trị tối đa và tối thiểu được bảo đảm hoặc được chấp nhận, tùy theo trường hợp. Nếu cần, Chủ đầu tư phải cung cấp thêm một biểu mẫu đặc biệt để Nhà thầu cung cấp các thông tin chi tiết về các đặc tính công năng và kỹ thuật của hàng hóa so với các giá trị được bảo đảm hoặc được chấp nhận.

- Tiến độ giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ theo yêu cầu tại các mẫu số 01A, 01B, 01C và 01D Chương IV. Nếu Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cung cấp trong E-HSDT của mình một phần hoặc toàn bộ các thông số kỹ thuật, các bảng biểu kỹ thuật hoặc các thông tin kỹ thuật khác thì Chủ đầu tư phải quy định rõ tính chất và mức độ thông tin yêu cầu và cách trình bày các thông tin đó trong E-HSDT.

[Nếu yêu cầu cung cấp bản tóm tắt thông số kỹ thuật thì Chủ đầu tư phải ghi thông tin vào bảng dưới đây. Nhà thầu sẽ soạn một bảng tương tự để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu đó].

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| [ghi số hiệu hạng mục] | [ghi tên] | [ghi thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn] |

Thông số kỹ thuật chi tiết và các tiêu chuẩn chi tiết (khi cần thiết).

[Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật] ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. Các yêu cầu khác

- Các yêu cầu khác về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về phương thức thanh toán, yêu cầu về cung cấp tài chính (nếu có), yêu cầu về dịch vụ liên quan như lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu, bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ… (nếu có). Các yêu cầu này phải được nêu chi tiết để nhà thầu chuẩn bị E-HSDT.

- Đấu thầu bền vững: có thể đưa ra yêu cầu về hàng hóa thân thiện môi trường, xã hội, sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận nhãn sinh thái, nhãn năng lượng và tương đương (nếu có) như: tiết kiệm năng lượng hoặc tiết kiệm nước khi sử dụng, khí thải ít độc hại, không có chất độc hại, phá hủy môi trường; hàng hóa sản xuất không vi phạm trách nhiệm xã hội hoặc từ nguồn nguyên liệu bền vững, hữu cơ, vật liệu tái chế; sử dụng vật liệu xanh để đóng gói hàng hóa; tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, sử dụng container có thể tái sử dụng để vận chuyển hàng hóa; mức độ xả thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tác động môi trường và cộng đồng xung quanh; cam kết thu hồi hoặc tái chế khi hàng hóa hết sử dụng...

- Tùy theo từng gói thầu có thể yêu cầu nhà thầu chào phương án thay thế ngoài phương án chính theo yêu cầu của E-HSMT, trong đó cần quy định rõ phương án thay thế của nhà thầu chỉ được xem xét trong quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng khi nhà thầu được đề xuất trúng thầu theo phương án chính hoặc quy định trong trường hợp kết quả đánh giá các E-HSDT theo phương án chính không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì mới xem xét phương án thay thế của các nhà thầu.

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây [trường hợp không có bản vẽ kèm theo thì phải ghi rõ “Không có bản vẽ”]:

| Danh mục bản vẽ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bản vẽ số | Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |

Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: ____ [ghi danh sách các kiểm tra và thử nghiệm].