3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, hàng hoá:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Sự phù hợp về chất lượng, chủng loại, đặc tính kỹ thuật chủ yếu của vật tư, vật liệu chính (đá các loại, cát, xi măng, sắt thép, thiết bị điện, gạch các loại…) so với yêu cầu của hồ sơ thiết kế và hồ sơ mời thầu. | - Nhà thầu lập danh sách các loại vật tư và đặc tính, hãng sản xuất, nguồn gốc theo đúng yêu cầu của Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán được phê duyệt. - Nhà thầu phải có cam kết về chất lượng các loại vật tư đưa vào công trình. - Nhà thầu phải chứng minh có sản xuất, kinh doanh các vật tư, vật liệu chính hoặc có hợp đồng nguyên tắc với nhà thầu cung cấp kèm theo giấy phép kinh doanh có ngành nghề kinh doanh vật liệu đó (Hợp đồng nguyên tắc phải ghi tên công trình, ký tên, đóng dấu). | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. | ### Không đạt |
| Kết luận | Đáp ứng đầy đủ | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng đầy đủ | ### Không đạt |

2. Giải pháp kỹ thuật:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, biển báo… trong quá trình thi công | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng | ### Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng | ### Không đạt |
| 2.2. Thi công xây dựng các hạng mục công trình theo thiết kế được duyệt | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng | ### Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng , thiếu hạng mục công việc theo thiết kế | ### Không đạt |
| 2.3. Thuyết minh quy trình biện pháp thi công và các bản vẽ tổ chức thi công cho khối lượng chính, sự phù hợp và khả thi của biểu đồ tổng tiến độ, biểu đồ nhân lực, biểu đồ huy động thiết bị thi công | Thuyết minh quy trình biện pháp thi công phù hợp với nội dung công việc trong TKBVTC, phù hợp với bản vẽ thể hiện biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công, biểu đồ nhân công, biểu đồ huy động thiết bị, biện pháp và bản vẽ nêu rõ ràng | ### Đạt |
|  | Thuyết minh quy trình biện pháp thi công không phù hợp với nội dung công việc trong TKBVTC, hoặc trái với bản vẽ thể hiện biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công, biểu đồ nhân công, biểu đồ huy động thiết bị, hoặc biện pháp và bản vẽ nêu không rõ ràng hoặc không nêu các nội dung này | ### Không đạt |
| Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt | ### Không đạt |

3. Tiến độ thi công, cách thức quản lý dự án:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 3.1. Thời gian thi công | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 14 tháng (425) ngày. | ### Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 14 tháng (425) ngày. | ### Không đạt |
| 3.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công # b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công # c) Biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 3 nội dung a), b) và c) | ### Đạt |
|  | Đề xuất không đủ 3 nội dung a), b) và c) | ### Không đạt |
| 3.3. Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường | Có giải pháp tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường hợp lý phù hợp | ### Đạt |
|  | Không có tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt | ### Không đạt |

4. Các biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công | Đảm bảo các yêu cầu sau: - Có thuyết minh về công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng các hạng mục bao gồm trước, trong và sau khi thi công theo đúng tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu hiện hành. - Có thuyết minh bố trí sơ đồ quản lý chất lượng trong quá trình thi công. - Có đề xuất biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi mưa bão. - Có thuyết minh về thực hiện các thí nghiệm phục vụ thi công; nhật ký thi công, hệ thống biên bản nghiệm thu. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng 1 trong các yêu cầu trên | ### Không đạt |
| # 4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công | - Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | - Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt | ### Không đạt |

5. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn dân dụng và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. Vệ sinh môi trường |  |  |
| Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| 5.2. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| 5.3. An toàn lao động |  |  |
| ### Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt | ### Không đạt |

6. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. Bảo hành |  |  |
| Bảo hành công trình | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng, nội dung cam kết và trình tự thực hiện tuân thủ quy định của Nhà nước | ### Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng; không có cam kết, trình tự thực hiện không phù hợp với quy định của Nhà nước | ### Không đạt |
| Kết luận | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt | ### Không đạt |

7. Uy tín của nhà thầu :

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng trong vòng 03 năm trở lại đây tính đến thời điểm đóng thầu (Việc chấm thầu dựa theo thông tin nhà thầu Cam kết kèm theo E-HSDT, trong quá trình đánh giá E-HSDT, nếu Bên mời thầu có tài liệu chứng minh nhà thầu vi phạm về Uy tín thì sẽ xem xét, làm rõ và tiến hành đánh giá) | - Nhà thầu cam kết đảm bảo Kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định. | ### Đạt |
|  | - Nhà thầu không có cam kết đảm bảo Kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | ### Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt | ### Đạt |
|  | ### Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt | ### Không đạt |

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.