## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 4: Mua sắm hóa chất, vật tư

- Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa, nâng cấp phòng xét nghiệm Đo liều sinh học của Viện Y học phóng xạ và Ung bướu Quân đội

- Chủ đầu tư: Viện Y học phóng xạ và Ung bướu Quân đội

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2026

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Địa điểm thực hiện: Viện Y học phóng xạ và Ung bướu Quân đội, Số 18, Định Công Thượng, phường Định Công, Hà Nội.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị trong E-HSMT nêu ra là yêu cầu tối thiểu, nhà thầu có thể chào hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn và chứng minh bằng tài liệu cụ thể (catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất) chứng minh là tương đương hoặc tốt hơn với các hàng hóa đã nêu trong E-HSMT.

- Hàng hóa Nhà thầu cung cấp phải chính hãng, còn mới 100% và bao gồm đầy đủ tài liệu kèm theo.

- Hàng hoá chào thầu trong E-HSDT của nhà thầu phải đáp ứng về chủng loại, số lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và có chỉ tiêu kỹ thuật đáp ứng tối thiểu các yêu cầu dưới đây:

+ Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu, mã hiệu, mã hàng, chất liệu, tiêu chuẩn nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của E-HSMT.

+ Nhà thầu phải điền đầy đủ, cụ thể, rõ ràng thông tin về hàng hóa đề xuất theo yêu cầu của webform trên Hệ thống.

+ Nhà thầu phải lập bảng so sánh đặc tính thông số kỹ thuật của hàng hóa giữa E-HSMT và E-HSDT.

- Yêu cầu về vận chuyển: Hàng hóa phải được vận chuyển đến địa chỉ của chủ đầu tư.

- Sản phẩm khi vận chuyển đến đơn vị sẽ được chủ đầu tư kiểm tra bằng biện pháp phù hợp để đảm bảo chất lượng sản phẩm đúng theo thông số kỹ thuật được mô tả ở mục b.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

Thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan của nhà thầu cung cấp cho gói thầu phải tuân thủ, đáp ứng các thông số kỹ thuật và các tiêu chuân công nghệ tối thiểu sau đây:

| STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thật | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PB-MAX | Hãng sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 và FDA hoặc tương đương |  |
|  |  | Xuất xứ: thuộc các nhóm nước G7 |  |
|  |  | Môi trường hoàn chỉnh, được phát triển để nuôi cấy ngắn hạn các tế bào lympho máu ngoại vi, nhằm phục vụ các nghiên cứu di truyền học tế bào và các quy trình chẩn đoán in vitro |  |
|  |  | Môi trường đã rã đông có thể được bảo quản ở nhiệt độ 2–8°C trong tối đa ≥ 14 ngày |  |
|  |  | Ứng dụng: tối thiểu ứng dụng cho Phân tích khả năng sống của tế bào; Phân tích sự tăng sinh & chức năng; Nghiên cứu lâm sàng & chuyển đổi; Nuôi cấy tế bào động vật có vú |  |
|  |  | Chứa: L-Glutamine |  |
|  |  | Quy cách đóng gói: dạng chai, thể tích ≥ 100ml |  |
|  |  | Hạn sử dụng: tối thiểu 12 tháng |  |
| 2 | Colcemid | Hãng sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 và FDA hoặc tương đương |  |
|  |  | Xuất xứ: thuộc các nhóm nước G7 |  |
|  |  | Môi trường phân tích nhiễm sắc thể |  |
|  |  | Loại tế bào: Tế bào động vật |  |
|  |  | Ứng dụng: tối thiểu ứng dụng cho Nghiên cứu lâm sàng, nghiên cứu chuyển đổi |  |
|  |  | Quy cách đóng gói: dạng lọ, thể tích ≥ 100ml |  |
|  |  | Hạn sử dụng: tối thiểu 18 tháng |  |
| 3 | Dung dịch nhược trương 0.075M KCL | Hãng sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 và FDA hoặc tương đương |  |
|  |  | Xuất xứ: thuộc các nhóm nước G7 |  |
|  |  | Là dung dịch nhược trương có nồng độ 0,075 M, được sử dụng để làm phồng tế bào |  |
|  |  | Dung dịch được pha chế với công thức 5,592 g kali clorua trên mỗi lít nước cất |  |
|  |  | Lọc vô trùng |  |
|  |  | PH: 6 đến 8 |  |
|  |  | Quy cách đóng gói: dạng chai, thể tích ≥ 100ml |  |
|  |  | Hạn sử dụng: tối thiểu 12 tháng |  |
| 4 | Methanol | Dạng lỏng, độ tinh khiết ≥ 98% |  |
|  |  | Dùng cho phân tích HPLC |  |
|  |  | Quy cách đóng gói: dạng chai |  |
| 5 | Acetic Acid (glacial) 100% | Độ tinh khiết ≥ 99.8% |  |
|  |  | Cấp chất lượng: NAT (thuốc thử dùng cho chuẩn độ không nước) |  |
|  |  | Quy cách đóng gói: dạng chai, thể tích ≥ 1L |  |

Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu về quy cách đóng gói, tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn so với yêu cầu cơ bản, đồng thời phải phù hợp với khả năng sử dụng của đơn vị sử dụng. Tương đương được hiểu tương đương về chất liệu, tiêu chuẩn công nghệ, tính năng sử dụng.

Nhà thầu phải lập bảng kê khai các thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu với hàng hóa mời thầu, trong đó ghi chú rõ hàng hóa có thông số kỹ thuật “tương đương” hoặc “tốt hơn” yêu cầu của E-HSMT và đính kèm tài liệu chứng minh.

1.3. Các yêu cầu khác

* Nhà thầu phải cam kết:

- Cam kết hàng hóa chào thầu mới 100% chưa qua sử dụng, đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Cam kết hàng hóa có xuất xứ rõ ràng và hợp pháp.

- Cam kết thu hồi hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất hoặc bị lỗi do quá trình vận chuyển hoặc trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng.

- Cam kết nhà thầu có đủ điều kiện kinh doanh hàng hóa theo quy định pháp luật hiện hành, hàng hóa được phép lưu hành tại Việt Nam.

- Cam kết giá trị hàng hóa đã bao gồm chi phí vận chuyển, các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có)… theo quy định hiện hành.

- Catalogue của nhà sản xuất hoặc tài liệu kỹ thuật của chính hãng của hàng hóa đầy đủ thông số kỹ thuật hàng hóa.

- Cam kết Cung cấp giấy COA của hàng hóa dự thầu; cung cấp kèm theo MSDS (nếu có).

Mục 2. Bản vẽ: Không.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Các kiểm định và thử nghiệm cần tiến hành: Theo quy định pháp luật hiện hành.

- Thời gian kiểm tra và thử nghiệm (nếu có): trước khi nghiệm thu.

- Nội dung kiểm tra: Đơn vị sử dụng có quyền kiểm tra các hàng hóa để khẳng định tính phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hàng hóa theo hợp đồng. Đơn vị sử dụng có nhiệm vụ thông báo kịp thời cho nhà cung cấp về kết quả kiểm tra để nhà cung cấp có biện pháp khắc phục (nếu có) trước khi chính thức bàn giao.

- Các cuộc kiểm tra, thử nghiệm có thể được tiến hành tại cơ sở tại Đơn vị sử dụng.

- Nếu các hàng hóa qua kiểm tra mà không phù hợp với các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật thì Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng (nhà cung cấp phải thay thế các hàng hóa khác hoặc đưa ra những sửa đổi cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật và miễn phí hoàn toàn). Chủ đầu tư phải lập Biên bản trong trường hợp này để làm căn cứ xem xét trong việc đánh giá Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật đối với nhà thầu trong các kỳ đấu thầu tiếp theo.