3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

| 1 | Thông tin về công trình: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| 1.1 | Thông tin về công trình | Đáp ứng tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là đạt: Có thuyết minh hợp lý những hiểu biết chung của nhà thầu về điều kiện thi công, hiện trạng công trình, quy mô xây dựng và giải pháp thiết kế công trình. | Đạt |  |
|  |  | Không đáp ứng tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là không đạt: Không thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng không hợp lý. | Không đạt |  |
|  | Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết trên đạt thì được xác định là đạt; | Đạt |  |
|  |  | Không thuộc trường hợp nêu trên. | Không đạt |  |
| 2 | Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng: |  |  |  |  |
|  | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| 2.1 | Yêu cầu đối với các vật tư, vật liệu, thiết bị | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là đạt: - Cát các loại, đá, cấp phối đá dăm các loại, thép, xi măng, Bê tông nhựa: Có cam kết (nếu nhà thầu có năng lực tự cung cấp phải có: tài liệu chứng minh nguồn gốc của vật liệu, giấy phép khai thác, ủy quyền đơn vị phân phối; có hợp đồng tương tự về việc cung cấp vật tư đã được nghiệm thu, hóa đơn VAT kèm theo) hoặc có hợp đồng nguyên tắc với đơn vi khai thác, sản xuất hợp pháp (có giấy phép khai thác mỏ còn liệu lực,…), hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp (đơn vị cung cấp phải có tài liệu chứng minh nguồn gốc của vật liệu, có hợp đồng tương tự về việc cung cấp vật tư đã được nghiệm thu, hóa đơn VAT kèm theo,…) - Có bảng kê khai nguồn gốc, xuất xứ vật tư rõ ràng | Đạt |  |
|  |  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên được đánh giá là không đạt | Không đạt |  |
| * | Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết trên đều đạt thì được xác định là đạt; | Đạt |  |
|  |  | Không thuộc trường hợp nêu trên. | Không đạt |  |
| 3 | Cách thức quản lý dự án: |  |  |  |  |
|  | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| 3.1 | Tổ chức mặt bằng công trường: nhà điều hành, lán trại, các cơ sở thí nghiệm, bãi chứa vật liệu, thiết bị, cấu kiện, đường công vụ vận chuyển nội bộ, | Đáp ứng tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là đạt: - Có thuyết minh: Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, vệ sinh môi trường, phương án bảo vệ vật tư thiết bị máy móc trước khi sử dụng trong quá trình thi công một cách hợp lý. - Có bản vẽ mặt bằng tổ chức thi công với đầy đủ các vị trí: Lán trại ban chỉ huy công trường, nhà ở công nhân, WC, kho bãi tập kết máy móc, kho bãi tập kết vật tư, biển báo, sơ đồ cấp nước, cấp điện đảm bảo hợp lý, khả thi; - Mặt bằng bố trí các công trình tạm phải cụ thể trên bình đồ tổng mặt bằng công trình, đảm bảo khả thi và phù hợp hiện trạng, thiết kế của gói thầu. - Các công trình tạm (Lán trại công nhân, ban chỉ huy công trường (nếu có)) phải có kích thước cụ thể. | Đạt |  |
|  |  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên được đánh giá là không đạt | Không đạt |  |
| 3.2 | Hệ thống quản lý thi công xây dựng: Sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng cá nhân đối với công tác quản lý thi công xây dựng, bao gồm: chỉ huy trưởng công trường hoặc giám đốc dự án của nhà thầu; các cá nhân phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp và thực hiện công tác quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng, quản lý khối lượng, tiến độ thi công xây dựng, quản lý hồ sơ thi công xây dựng công trình. | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là đạt: - Có thuyết minh, thể hiện rõ hệ thống quản lý dự án từ Công ty, của từng thành viên liên danh (nếu có) cho tới Ban chỉ huy công trường trong việc cung ứng nhân lực, thiết bị, nguồn lực tài chính cho gói thầu. Trường hợp các nhà thầu cùng thi công, phải thể hiện rõ việc tổ chức thực hiện của từng nhà thầu thông qua từng phân đoạn hoặc hạng mục công trình theo phân công (hoặc thuyết minh rõ việc cùng một Ban điều hành, không có phân chia cụ thể phạm vi công việc). - Có nêu đầy đủ sơ đồ tổ chức của Ban điều hành, thể hiện trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm của từng bộ phận và các tổ đội thi công. Sơ đồ tổ chức của Ban điều hành có nêu đầy đủ các vị trí nhân sự (chỉ huy trưởng; cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công; cán bộ phụ trách ATGT, ATLĐ và VSMT...) mà nhà thầu dự kiến huy động cho gói thầu đáp ứng yêu cầu, tính đặc thù của gói thầu, phù hợp với biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu. - Trường hợp nhà thầu liên danh, phải có phân công trách nhiệm, phối hợp giữa các thành viên trong quản lý, điều hành thi công, trong giải quyết khi bất kỳ một thành viên không còn năng lực để tiếp tục thi công, khi công trình có tồn tại về chất lượng, tiến độ. - Có nêu về Hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng về việc quản lý nguyên vật liệu đầu vào của nhà thầu khi đưa vào công trình (bao gồm: sơ đồ tổ chức của Ban điều hành, thể hiện trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm của từng bộ phận và các tổ đội thi công; kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ; khắc phục sai sót về chất lượng, tiến độ). | Đạt |  |
|  |  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên được đánh giá là không đạt | Không đạt |  |
| 3.3 | Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công và nghiệm thu, đảm bảo hợp lý, khả thi và đảm bảo chất lượng công trình. | Đáp ứng các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là đạt: Có nêu về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công và nghiệm thu đối với các hạng mục công trình hợp lý, khả thi, phù hợp yêu cầu kỹ thuật của gói thầu | Đạt |  |
|  |  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên được đánh giá là không đạt | Không đạt |  |
| 3.4 | Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào để phục vụ thi công, đảm bảo hợp lý, khả thi và đảm bảo chất lượng công trình. | Đáp ứng các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là đạt: - Có nêu về cách thức và biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu và hỗn hợp vật liệu đầu vào (vật liệu và hỗn hợp vật liệu chính) từ khi khảo sát, đưa đến công trình và trước khi thi công, thể hiện tính hợp lý, khả thi để đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình (tập kết, thí nghiệm, giải pháp xử lý khi phát hiện vật liệu không phù hợp với yêu cầu ...). | Đạt |  |
|  |  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên được đánh giá là không đạt | Không đạt |  |
| 3.5 | Bố trí Phòng thí nghiệm | Đáp ứng tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là đạt: - Có nêu về bố trí, tổ chức triển khai phòng thí nghiệm, đảm bảo hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công để đáp ứng tiến độ, chất lượng đối với các hạng mục công trình theo yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ quy định tại Chương V E-HSMT (có danh mục các phép thử, nhân sự, thiết bị đạt chuẩn cho gói thầu, bố trí tại Phòng thí nghiệm..). | Đạt |  |
|  |  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên được đánh giá là không đạt | Không đạt |  |
| 3.6 | An toàn lao động: Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đáp ứng tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là đạt - Có Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn thiết bị thi công tại công trường xây dựng bao gồm: Trang bị an toàn; Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động;biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công, an toàn giao thông ra vào công trường, quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường, đảm bảo an toàn thiết bị thi công...; đảm bảo hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |  |
|  |  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên được đánh giá là không đạt | Không đạt |  |
| 3.7 | Phòng cháy, chữa cháy: Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đáp ứng các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là đạt: - Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công; - Biện pháp phòng chống cháy nổ tại công trường xây dựng bao gồm: Các quy định, quy phạm tiêu chuẩn; các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ; tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ. | Đạt |  |
|  |  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên được đánh giá là không đạt | Không đạt |  |
| 3.8 | Vệ sinh môi trường: Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, tiếng ồn, bụi và khói, rung, kiểm soát nước thải, kiểm soát đổ thải, vệ sinh | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là đạt: - Có kế hoạch và biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. - Có biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường: bao gồm các nội dung tiếng ồn, bụi và khói, rung, kiểm soát nước thải, kiểm soát đổ thải, vệ sinh. | Đạt |  |
|  |  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên được đánh giá là không đạt | Không đạt |  |
| * | Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết trên đều đạt thì được xác định là đạt; | Đạt |  |
|  |  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | Không đạt |  |
| 4 | Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công: |  |  |  |  |
|  | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| 4.1 | Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông | Đáp ứng tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là đạt: Có thuyết minh thể hiện phương án và biện pháp tổ chức đảm bảo giao thông khả thi và phù hợp với kế hoạch thi công tổng thể, tiến độ đề xuất, thể hiện đảm bảo ATGT cho người và phương tiện (rào chắn, biển báo, nhân công điều khiển,...).. | Đạt |  |
|  |  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên được đánh giá là không đạt | Không đạt |  |
| 4.2 | - Kế hoạch và bố trí các mũi thi công tổng thể theo các hạng mục chính - Biện pháp tổ chức thi công các hạng mục chính + Nền, mặt đường + Rãnh thoát nước + Đảm bảo giao thông | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là đạt: - Có đề xuất kế hoạch thi công tổng thể theo các hạng mục chính của gói thầu, thể hiện rõ ràng số lượng mũi thi công độc lập kèm theo dây chuyền thiết bị chính và nhân lực; các mũi thi công độc lập đảm bảo sự đồng bộ hợp lý, phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu; tính đồng bộ hợp lý, số lượng thiết bị và nhân lực huy động cho gói thầu và phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công cụ thể cho từng mũi thi công. - Có nêu biện pháp tổ chức thi công phù hợp, khả thi và đầy đủ cho các hạng mục chính của công trình: + Nêu chi tiết phương án, giải pháp kỹ thuật, trình tự thi công bao gồm cả việc bố trí phương tiện và nhân sự phù hợp với các giai đoạn thi công + Đề xuất chi tiết biện pháp tổ chức thi công phù hợp, khả thi với tiến độ thi công, hiện trạng công trình xây dựng + Có bản vẽ Biện pháp thi công được đánh giá là chi tiết, hợp lý, khả thi phù hợp với gói thầu | Đạt |  |
|  |  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên được đánh giá là không đạt | Không đạt |  |
| 4.3 | Giải pháp giảm thiểu chấn động, rạn nứt công trình lân cận trong quá trình thi công | Đáp ứng tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là đạt: Có giải pháp hợp lý, khả thi để giảm thiểu chấn động, rạn nứt công trình lân cận trong quá trình thi công. | Đạt |  |
|  |  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên được đánh giá là không đạt | Không đạt |  |
| * | Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết trên đều đạt thì được xác định là đạt; | Đạt |  |
|  |  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | Không đạt |  |
| 5 | Tiến độ thi công: |  |  |  |  |
|  | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| 5.1 | Thời gian thi công: | Đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng không vượt quá 360 ngày (đã bao gồm thời gian thi công và nghiệm thu công trình) có tính đến điều kiện thời tiết (kể từ ngày chủ đầu tư có thông báo thực hiện hợp đồng) | Đạt |  |
|  |  | Không đề xuất hoặc đề xuất về thời gian thực hiện hợp đồng vượt quá thời gian nêu trên. | Không đạt |  |
| 5.2 | Biểu tiến độ thi công: - Biểu tiến độ thi công chi tiết hạng mục công trình. - Biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị. - Biện pháp bù, đẩy nhanh tiến độ khi cần thiết. | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là đạt: - Có Biểu tiến độ thi công chi tiết theo các hạng mục chính của công trình, tương ứng với các mũi thi công độc lập. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với kế hoạch, biện pháp thi công và đáp ứng yêu cầu. - Có biểu huy động nhân lực, thiết bị, đảm bảo phù hợp với biểu tiến độ thi công chi tiết. - Có phân tích điều kiện thời tiết khu vực ảnh hưởng bất lợi tới tiến độ thi công (như: mùa mưa bão, ...), thuyết minh biện pháp bù, đẩy nhanh tiến độ khi có yêu cầu. | Đạt |  |
|  |  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên được đánh giá là không đạt | Không đạt |  |
| * | Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết trên đều đạt thì được xác định là đạt. | Đạt |  |
|  |  | Có 1 trong các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |  |
| 6 | Bảo hành và uy tín của nhà thầu: |  |  |  |  |
|  | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| 6.1 | Bảo hành |  |  |  |
| 6.1. | Thời gian bảo hành | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là đạt: - Có nêu trách nhiệm của nhà thầu và sự phối hợp trong giai đoạn bảo hành, khi công trình có hư hỏng, khiếm khuyết …; - Có đề xuất giải pháp, thời gian sửa chữa khắc phục đảm bảo khả thi (công trình có hư hỏng, khiếm khuyết do lỗi của nhà thầu gây ra trong quá trình thi công trong giai đoạn bảo hành). - Nhà thầu phải kèm theo E-HSDT bản cam kết bảo hành toàn bộ gói thầu trong thời gian tối thiểu 12 tháng kể từ ngày công trình chính thức được bàn giao đưa vào sử dụng | Đạt |  |
|  |  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là không đạt: - Không có một trong các tiêu chí nêu trên - Có tiêu chí nêu trên nhưng không đáp ứng các yêu cầu chi tiết | Không đạt |  |
| 6.2 | Uy tín của nhà thầu thông qua Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP |  |  |  |  |
| 6.2 | Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng trong vòng 03 năm trở lại đây tính đến thời điểm đóng thầu (Việc chấm thầu dựa theo thông tin nhà thầu Cam kết kèm theo E-HSDT, trong quá trình đánh giá E-HSDT, nếu Chủ đầu tư hoặc tổ chuyên gia có tài liệu chứng minh nhà thầu vi phạm về Uy tín thì sẽ xem xét, làm rõ và tiến hành đánh giá) | - Nhà thầu cam kết đảm bảo về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | Đạt |  |
|  |  | - Nhà thầu không có cam kết đảm bảo về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hoặc - Nhà thầu không đảm bảo về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | Không đạt |  |
| * | Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |  |
|  |  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |  |

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5 và 6 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5 và 6 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết được đánh giá là đạt.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.